| Formulář pro hodnocení technické specifikace " technické požadavky na motorizovanou plošinu se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorizovaná plošina se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci - 1 ks |  |  |  |
| Motorizovaná plošina se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci pro potřeby rehablitační oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| Motorizovaná plošina | se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci, pro bezpečný trénink fyzických a kognitivních schopností | absolutní | ano |
| tlakové senzory | v madlech a v plošině | absolutní | ano |
| plošina | s více druhy variánt pohybu | absolutní | ano, 8 možných trajektorií |
| ukládání dat | do databáze, možnost elektronicky přeposlat, možnost tisku | absolutní | ano |
| ovládání | pomocí dotykové obrazovky | absolutní | ano |
| vyhodnocení cvičení | s možností 3D vizualizací pozic | absolutní | ano |
| přednastavené programy | minimálně 250 | absolutní | ano, 440 |
| náklon plošiny | minimálně 10° | absolutní | ano, 0-10° |
| jazyk | čestina | absolutní | ano |
| zábradlí | ano | absolutní | ano |
| rozměry | DxŠxV maximálně 200x140x230 | absolutní | ano, 180x133x210 cm |
| motivační prvky | ano, včetně průběžného sledování | absolutní | ano |
| balanční programu | ano | absolutní | ano |
| dynamické programy | ano | absolutní | ano |
| integrovaný diagnostický systém | ano | absolutní | ano |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ano |