| Formulář pro hodnocení technické specifikace "systém pro funkční rehablitaci a mobilizaci těla" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| systém pro funkční rehablitaci a mobilitaci těla - 1 ks |  |  |  |
| systém pro funkční rehablitaci a mobilitaci těla pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| systém pro funkční rehablitaci a mobilizaci | pro rozvoj kognitivních, balančních schopností ve virtuální realitě | absolutní | ano |
| technologie využívaná při cvičení | 2D a 3D | absolutní | ano |
| monitor | minimálně 40´´ | absolutní | ano, 43" |
| typy cvičení | dýchání, výraz tváře, pro horní a dolní končetiny, kognitivní funkce, manuální cvičení, interaktivní zrdcadlová terapie, rozvoj balančních schopností | absolutní | ano |
| kalibrace | automatická | absolutní | ano |
| postavení pacienta | modul vyhodnocující správné postavení pacienta během terapie, automatické vyhodnocení výšky pacienta | absolutní | ano |
| poloha pacienta při cvičení | minimálně ve stoje a v sedě | absolutní | ano |
| obtížnost cvičení | různé stupně obtížnosti, možnostiminimálně 20-ti možností nastavění různých obtížností pro levou a pravou ruku | absolutní | ano, 28 stupňů obtížnosti |
| programy k terapii | možnost vytvoření a uložení individuální terapie | absolutní | ano |
| data terapie | možnost uložení terapie a jejíhpo vyhodnocení | absolutní | ano |
| Posturografická plošina | bezdrátová | absolutní | ano |
| bezpečnostníá zábradlí pro prevenci pádu | ano | absolutní | ano |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ano |