| Formulář pro hodnocení technické specifikace " technické požadavky přístroj pro léčbu inkontinence " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístroj pro léčbu inkontinence - 1 ks |  |  |  |
| Přístroj pro léčbu inkontinence pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| Přístroj pro léčbu inkontinence | se stimulací hlubokých svalů pánevního dna a obnovení neuromuskulární kontroly | absolutní | stimulace hlubokých svalů pánevního dna a obnovení neuromuskulární kontroly |
| využívaná technologie | vysokovýkonného fokusovaného elektromagnetického pole | absolutní | vysokovýkonného fokusovaného elektromagnetického pole |
| ovládání | pomocí dotykového displeje | absolutní | dotykový displej |
| napájení | 230 V, 50/60 Hz | absolutní | 230 V, 50/60 Hz |
| aplikační křeslo | ano | absolutní | ANO |
| maximální nosnost aplikačního křesla | minimálně 140 kg | absolutní | 150 kg |
| během terapie zajištění tisícům supramaximálních kontrakcí svalů pánevního dna | ano | absolutní | Ano |
| CE certifikát | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | zařízení má značku CE |