| Formulář pro hodnocení technické specifikace " Pulzní elektromagnetický přístroj " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulzní elektromagnetický přístroj - 1 ks |  |  |  |
| Pulzní elektromagrnetický přístroj s využitím vysokých indukcí až 2,5 Tesla pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| indukce ( maximální ) | minimálně 2,5 Tesla | absolutní | 2,5 Tesla |
| frekvence | rozsah minimálně 1 - 150 Hz | absolutní | 1 až 150 Hz |
| pulz | sinusový, bifázický, | absolutní | sinusový, bifázický, 280 microsec. |
| možnosti modulace intenzity | lichoběžníková, sinusová, konstantní | absolutní | lichoběžníková, sinusová, konstantní |
| možnosti frekvenční modulace | žádná, alternující, lichoběžková, sinusová, nahodilá | absolutní | žádná, alternující, lichoběžková, sinusová, nahodilá |
| protokoly | přednastavitelné i vlastní terapeutické protokoly, rychle spuštní a možnost nastavení často používaných protokolů, | absolutní | přednastavitelné i vlastní terapeutické protokoly, rychle spuštní a možnost nastavení často používaných protokolů, |
| chladící systém | vzduchový | absolutní | vzduchový |
| displej | dotekový | absolutní | dotekový |
| aplikátor | ano | absolutní | ANO |
| stolek | ano | absolutní | ANO |
| kontrola teploty přístroje i aplikátoru | ano | absolutní | ANO |
| kalibrace aplikátoru | ano | absolutní | ANO |
| kontrola pulzu | ano | absolutní | ANO |
| jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem | ano | absolutní | ANO |
| možnost nastavení terapeutických protokolů | ano | absolutní | ANO |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | Nabízené zařízení má značku CE |