| Formulář pro hodnocení technické specifikace " technické požadavky pro přístroj pro aplikaci studeného vzduchu" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístroj pro aplikaci studeného vzduchu - 1 ks |  |  |  |
| Lokální aplikace studeného vzduchu pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| Lokální aplikace studeného vzduchu | mobilní zařízení se stlačeným chlazeným vzduchem | absolutní | ANO |
| teplota stlačeného vzduch | minimálně do - 30° | absolutní | ANO (-32°) |
| biofeedback systém | ano | absolutní | ANO |
| schopnost konstantní teploty v místě léčby | ano | absolutní | ANO |
| možnost regulace proudění vzduchu | minimálně 8 stupňů | absolutní | ANO (10 stupňů) |
| objem průtoku vzduchu | minimálně 100-800 l/min | absolutní | ANO (100-1000l/min) |
| lečebná hlavice | ano | absolutní | ANO |
| držák aplikátoru | ano, možnosti aplikace léčby s upevněným aplikátorem | absolutní | ANO |
| síťové připojení | 230V, 50/60Hz | absolutní | ANO |
| ovládání | pomocí displeje | absolutní | ANO (displej+tlačítko+ kruhový ovladač) |
| snadný převoz - pomocí koleček | ano | absolutní | ANO |
| aplikátory | minimálně 3 velikosti | absolutní | ANO (3ks) |
| nastavitelné parametry | manuální a automatický režim, délka aplikace, intenzita proudu vzduchu | absolutní | ANO |
| měření povrchové teploty | ano | absolutní | ANO |
| zajistění manipulace s přístrojem | kolečka | absolutní | ANO (4ks) |
| CE certifikát | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO |