| Formulář pro hodnocení technické specifikace " pro přístroj pro elektro-ultrazvukovo-laserovou terapii" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístroj pro elektro-ultrazvukovo-laserovou terapii - 1 ks |  |  |  |
| Přístroj pro nízko a středofrekvenční elektroterapii pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| Přístroj pro nízko a středofrekvenční elektroterapii | ano | absolutní | ANO |
| ovladání | pomocí dotykového displeje | absolutní | ANO |
| software a ovladání | v českém jazyce | absolutní | ANO |
| možnost regulace intenzity | ano | absolutní | ANO |
| možnost 2kanalové elektroterapie s nezavislými kanaly | ano | absolutní | ANO |
| Paměť protokolů | minimálně 60 pozic | absolutní | ANO (850) |
| Typy terapeutických proudů | minimálně 20 typů | absolutní | ANO (34+ podvarianty) |
| možnost uložení vlastních programů | minimálně 100 vlastních programů | absolutní | ANO (279 dle indikací) |
| možnost ukládání dat s výsledky | minimálně 200 diagnostických výsledků | absolutní | ANO (200) |
| Mimimálně proudové režimy: | stejnosměrné, diadynamické (MF, RS, DF, CP, LP), TENS, NMES, interferenční (2 a 4 pólová interference, 4 pólová interference s rotací vektoru), iontoforéza, CC, CV, mikroproudy, vysokonapěťová terapie | absolutní | ANO |
| Minimálně diagnostické programy: | I-T křivka obdélníková, I-T křivka trojúhelníková, I-T křivka kombinovaná, reobáze, chronaxie, diagnostika bolestivých bodů, diagnostika únavových zlomenin | absolutní | ANO |
| přednastavené indikace pro různé tělesné oblasti | ano | absolutní | ANO |
|  |  |  | ANO |
| CE certifikát | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO |