| Formulář pro hodnocení technické specifikace " pro vysokovýkonnou laserovou terapii" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii - 1 ks |  |  |  |
| Přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| Přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii | ano | absolutní | ANO |
| ovladání | pomocí dotykového displeje | absolutní | ANO |
| software a ovladání | v českém jazyce | absolutní | ANO |
| možnost nastavitelné frekvence | minimálně 1 až 2000 Hz | absolutní | ANO (1-2000Hz) |
| laserový zdroj MLS (Multiwave Locked Systém) | ano | absolutní | ANO |
| terapeutické aplikátory | ruční i robotické rameno | absolutní | ANO |
| maximální výkon aplikátoru | minimálně 75 W | absolutní | ANO (75W) |
| možnost bezobslužné aplikace robotickým aplikátorem | ano | absolutní | ANO |
| možnost použití součastne ruční i robotický aplikátor | ano | absolutní | ANO |
| snadná manipulace s přístrojem | např. pomocí koleček | absolutní | ANO (kolečka) |
| možnost uložení léčebných prametrů | ano | absolutní | ANO |
| možnost úpravy léčebných parametrů | ano | absolutní | ANO |
| přednastavené indikace a terapeutické protokoly | ano | absolutní | ANO |
| CE certifikát | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO |