| Název zařízení | Počet ks / m | Jednotková cena á Kč/ks(m) | Celková cena Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Posuvná stanice AD 110 šedá komplet s nerezovými objímkami Rozměr stanice – Ø110 x 886 mm Montáž : 1 x na stěnu | 2 | 7 858,00 Kč | 15 716,00 Kč |
| Pneumatická brzda ke stanici AD 110 šedá Montáž : 1 x do potrubí | 2 | 1 705,00 Kč | 3 410,00 Kč |
| Ovládací panel ke stanici s tlačítkem start a signalizaci stavu provozu Montáž : 1 x na stěnu | 2 | 3 576,00 Kč | 7 152,00 Kč |
| Dvoucestná výhybka AD 110 šedá s nerezovými objímkami Montáž : 1 x na stěnu |  | 28 052,00 Kč | - Kč |
| Pneumatická brzda k výhybce AD 110 šedá komplet s nerezovými objímkami Montáž : 1 x do potrubí |  | 7 139,00 Kč | - Kč |
| Průjezdní kontakt AD 110 ke stanicím a výhybkám Montáž : 3 x do potrubí | 3 | 2 160,00 Kč | 6 480,00 Kč |
| Řídící centrála AC2U 230V 60Hz Montáž : 1 x na stěnu | 1 | 13 324,00 Kč | 13 324,00 Kč |
| Obousměrné dmychadlo WSVR 12 - 230V/1,1kW Montáž : 1x na zeď | 1 | 11 904,00 Kč | 11 904,00 Kč |
| Tlumič hluku Montáž : na stěnu | 2 | 2 403,00 Kč | 4 806,00 Kč |
| Přepravní neuzamykatelné pouzdro 80x245 mm 310.221.001* | 3 | 2 160 Kč | 6 480,00 Kč |
| Ventil na regulaci rychlosti pouzdra Montáž : do potrubí | 1 | 3 788,00 Kč | 3 788,00 Kč |
| Dopravní potrubí Ø 110 x 2,3 mm glasklar Montáž : na stavební kostrukce | 82 | 890,00 Kč | 72 980,00 Kč |
| Dopravní oblouk Ø 110 x 2,3 mm, R = 650 mm glasklar Montáž : na stavební kostrukce | 30 | 2 163,00 Kč | 64 890,00 Kč |
| Nerezové spojky na spojování potrubí AD 110 Montáž : na potrubí | 60 | 210,00 Kč | 12 600,00 Kč |
| Vzduchové potrubí Ø 63 x 1,9 mm šedé Montáž : na zeď | 5 | 450,00 Kč | 2 250,00 Kč |
| Montážní příslušenství (montážní a kotevní materiál mimo pomocných ocelových konstrukcí, lepidlo) Montáž: na zeď | 1 kpl. |  | 15 112,00 Kč |
| Kabeláž (řídící kabel, kabelové spony, plastové trubky pro kabeláž) | 1 kpl. |  | 8 565,00 Kč |
| Materiál celkem bez DPH |  |  | 249 457,00 Kč |
| Zprovoznění, komplexní zkouška | 1 kpl. | zdarma |  |
| Zaškolení obsluhy, návod k obsluze | 1 kpl. | zdarma |  |
| Zaškolení údržby na provádění základní údržby zařízení | 1 kpl. | zdarma |  |
| Návod k údržbě | 1 kpl. | zdarma |  |
| Montáž potrubní pošty | 1 kpl. |  | 50 000,00 Kč |
| Prostupy skrz zdi | 4 | 800,00 Kč | 3 200,00 Kč |
| Demontáž a montáž heraklitů v místě prostupů | 1 kpl. | zajistí objednatel | - Kč |
| Pomocné ocelové konstrukce | 1 kpl. |  | 2 000,00 Kč |
| Samostatně jištěný el. přívod 230V/50 Hz/A | 1 kpl. | zajistí objednatel | - Kč |
| Cena Kč celkem bez DPH |  |  | 304 657,00 Kč |

Položkový rozpočet systému AC2U/AD110 Potr. pošta pro CAMP, Praha 2

10.02.2025

| 21 % DPH |  |  | 63 977,97 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena Kč celkem včetně DPH |  |  | 368 634,97 Kč |

* Alternativně můžeme nabídnout pouzdra 310.008.001, 72x325 mm   v ceně 2.380,00 Kč/ks bez   DPH.