Dobrý den, níže Vám zasílám nabídku na opravy (EPS a PZTS) po revizích provozuschopnosti 12/2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CN20250004 Sportovní hala Hodonín - opravy po revizi 12/2024 | množs  | cena/m.j. | celkem |
| AKU do ústředny EPS PS12120 VdS | 2 | 1 252,00 Kč | 1 252,00 Kč |
| AKU do zdroje EPS PS12170 VdS VdS | 8 | 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč |
| AKU do zdroje EPS PS1270 VdS | 2 | 637,00 Kč | 637,00 Kč |
| Demontáž a odpojené vadných komponentů | 1 | 3 750,00 Kč | 3 750,00 Kč |
| Spínavý zdroj EPS EN5427,6V/5Ah max 2x18Ah | 1 | 6 414,00 Kč | 6 414,00 Kč |
| Spínavý zdroj EPS EN5427V/5Ah max 2x17Ah | 2 | 5 934,00 Kč | 5 934,00 Kč |
| Montáž a připojeni stávajících vodičů/obvodů pomocných spínacích zdrojů EPS | 1 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| EN54-3 Červená siréna s doplňkovou červenou opt. Signalizaci | 3 | 1 648,00 Kč | 1 648,00 Kč |
| Automatický požární hlásič OT - multisenzor | 1 | 2 414,00 Kč | 2 414,00 Kč |
| Tlačítkový požární hlásič IQ8 - elektronika | 1 | 2 278,00 Kč | 2 278,00 Kč |
| Tlačítkový požární hlásič IQ8 - skřň | 1 | 383,00 Kč  | 383,00 Kč  |
| Výměna vadných hlásičů | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| Dveřní elektromagnet 500kg pro únikové východy | 1 | 2 686,00 Kč | 2 686,00 Kč |
| Demontáž a montáž elektromagnetu, včetně nastaveni | 1 | 2 625,00 Kč | 2 625,00 Kč |
| Funkční zkouška po opravách | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| Diagnostika vadné elektroniky zdrojů (VIP, K šatnám 1.31) | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Náklady na zajištění a přepravu materiálu | 1 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
| Doprava | 2 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 79 268,00 Kč |

Poznámka:

Nabídka neobsahuje dodatečné napojeni monitorování stavů zdrojů, bude po dohodě účtován dle skutečnosti. Oprava zdrojů VIP a K šatnám 1.31 po hlubší diagnostice.

Stanislav FILIP I jednatel společnosti I SPL servis.cz s.r.o. xxxx | Pod Vrchem 155 | 154 OO Praha 5 xxxx