|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 | PŘÍSTROJE JILEMNICE |  |  |  |  |  |
| **Název přístroje** | **Typ** | **Výrobní číslo** | **Třída ZP** | **Rok pořízení** | **Vst. cena** | **Poznámka** |
| LAMPA fototerapeutická | FL - 2010 | 20140137 | II a | 2014 | XXXXXX |   |
| VIDEOLARYNGOSKOP | KING VISION EBLADE | C142183 |  I | 2014 | XXXXXX |   |
| STŮL operační | Merivaara, Practico | 140619-122578 |  I | 2014 | XXXXXX |   |
| SHAVER | shaver | LAA07994 | II a | 2014 | XXXXXX | XXXX za frézu, leasing |
| ANALYZÁTOR hematologický | DxH 800 | DxH 800 | IVD | 2014 | XXXXXX | zápůjčka |
| VIDEOGASTROSKOP | GIF - Q165 | 2419062 | II a | 2014 | XXXXXX |   |
| ANALYZÁTOR pro elektroforézu | Pretty | 38404259 | IVD | 2014 | XXXXXX | zápůjčka |
| VÁHY | DIMO 400 N.1 | 30662/30663 | měřidlo | 2014 | XXXXXX | Semily |
| MONITOR | 32" HD LED LCD  | D32014080037 |   | 2014 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ pro transplantaci kůže | Dermatome TCM3000BL | 5843H1404R |   | 2014 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024923 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| DESINFEKTOR podložních mís | DEKO 190 VE | 1450V180.CZ02 | II a | 2015 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO porodní | AVE model PPA-AM30 | 2417 |  I | 2015 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024919 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| ULTRAZVUK | Aplio 400, TUS- A400/T5 | T5B1542221 | II a | 2015 | XXXXXX |   |
| KARDIOTOKOGRAF | AVALON FM 30, typ M2703A | DE45823620 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ pro resustitaci a ventilaci | Neopuff RD 900 | 141016003748 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024921 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| DEFIBRILÁTOR | BeneHeart D3 | EL-54020209 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| ODSÁVAČKA pro hrudní drenáž | Victoria Thorax | V9072 | II a | 2015 | XXXXXX |   |
| ODSÁVAČKA pro hrudní drenáž | Victoria Thorax | V9073 | II a | 2015 | XXXXXX |   |
| VÁHY | křeslo 7702.37.002 | 7702.37/15-0021 | měřidlo | 2015 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovací | Multicare a Symbioso 200 | 20150017133 | I | 2015 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovací | Multicare a Symbioso 200 | 20150017134 | I | 2015 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ pro řízenou hypotermii a hypotermii | Blanketrol III | 143-3-03609 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| VENTILÁTOR | BiPaP V60 Philips Respironics | 100036150 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024920 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| EKG | Edan, SE - 1201 | 311033-M14C09660002 | II a | 2015 | XXXXXX |   |
| MONITOROVACÍ SYSTÉM | Hypervisor VI | BV-54102489 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024922 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024924 | II b | 2015 | XXXXXX |   |
| ULTRAZVUK | Aplio 300, TUS- A300/WA | WAB1522035 | II a | 2015 | XXXXXX |   |
| SPIROMETR | Spirolab III Oxy | ap23-053.13218 | II a | 2015 | XXXXXX |   |
| INSUFFLATOR | UCR | 7525350 | II a | 2015 | XXXXXX |   |
| VIDEOKOLONOSKOP | CF-HQ190L | 2513772 | IIa | 2015 | XXXXXX |   |
| LAMPA fototerapeutická | FL - 2010 | 20160185 | II a | 2016 | XXXXXX |   |
| VAGINOSKOP dětský | MT 1000 | 216 | I | 2016 | XXXXXX |   |
| SYSTÉM podtlak. terapie | V.A.C. ULTA | VFVS00669 | II b | 2016 | XXXXXX | XXXXX účetně |
| SYSTÉM podtlak. terapie | V.A.C. INFOVAC | VGFR60270 | II b | 2016 | XXXXXX | výpůjčka |
| DESINFEKTOR | Miele G7826 | 74390287 | II b | 2016 | XXXXXX |   |
| DESINFEKTOR | Miele G7826 | 74390044 | II b | 2016 | XXXXXX |   |
| SOUPRAVA endoskopická | Olympus s příslušenstvím | více výr. č. | II a | 2016 | XXXXXX |   |
| VRTAČKA kostí | Orthodrive MBQ 701, elektrická | 16/00751 | II a | 2016 | XXXXXX |   |
| BOX chladící | PR 500 | 18161059299 |  I | 2016 | XXXXXX |   |
| ANALYZÁTOR biochemický | DxC 800 Pro | 6867 | IVD | 2016 | XXXXXX | výpůjčka |
| ANALYZÁTOR biochemický | MiniVidas, 1400G BCR RS232 | IVD5204441 | IVD | 2016 | XXXXXX | výpůjčka |
| EKG | Edan, SE - 1201 | 360674-M17201110003 | II a | 2017 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ anesteziologický | CARESTATION 650 | SM715330050WA | II b | 2017 | XXXXXX |   |
| SONDA Gamma | Crystal Probe CXS-OP-SP | 1156/1069 | II a | 2017 | XXXXXX |  ze Semil, pořízen 2015 |
| PŘÍSTROJ screeningový | ApneaLink Air | 201500006991 | II a | 2017 | XXXXXX |   |
| EKG | Edan, SE - 1201, DO | 360674-M17806140005 | II a | 2017 | XXXXXX |   |
| TESTOVACÍ PŘÍSTROJ | MARTEST, pro elektrochirurgii - kabely... | 6237250 | měřidlo | 2017 | XXXXXX |   |
| ANALYZÁTOR | QUIKREAD GO | A17048S08556 | IVD | 2017 | XXXXXX |   |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27318 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 32718 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260002 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| EKG | SE-1201 | 360253-M18805830005 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza Smart Junior | 20180097762 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060233 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060234 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060236 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260018 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO vyhřívané | Atom Infa Warmer- i Model 103 | 2711138 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 26918 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27018 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27118 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27218 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060217 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060218 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060219 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060220 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060221 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060214 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060215 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060216 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060223 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-1 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-2 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-3 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-4 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| KOLPOSKOP | OCS-500 | 805514 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| KOLPOSKOP | OCS-500 | 805515 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| Systém podtlak. terapie | V.A.C. INFOVAC | VEUR00044 | II b | 2018 | XXXXXX | výpůjčka |
| ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1832154 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| DETEKTOR sentinelových uzlin | Sentimag System SMS 02 | S2014-252 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260011 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060225 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060226 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060227 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060228 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060229 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060230 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648456 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648466 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648455 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648460 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648468 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648463 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648457 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648464 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648467 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648471 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23617017 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648473 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648461 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648474 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648472 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648470 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648462 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648459 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| CENTRIFUGA | ID, 12 S II | 2004315 | IVD | 2018 | XXXXXX | výpůjčka |
| BOX chladící | BBR 440W xPro | 112229 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| BOX chladící | MPR 130 W | 110364 |  I | 2018 | XXXXXX |   |
| EKG | Edan, SE - 1201, DO | 360253-M17C09200002 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| KARDIOSTIMULÁTOR externí | EPG 10 Biphasic | 1801031 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| KARDIOSTIMULÁTOR externí | EPG 10MO | 1801131 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| VANA vířivá pro hor.končetiny | BTL-3000 Cornea 20 | 30050B000498 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| VANA vířivá pro kotníky | BTL-3000 Beta 20 | 30050B000500 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| VANA vířivá pro dol.končetiny | BTL-3000 Tenea 20 | 30050B00499 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| PÁS běžecký | EN-Motion | 08.065 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ pro zpětnovazební senzomotorické cvičení | Huber 360 MD | H36MI0301189 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| PROHŘÍVAČ tělový | Solmed Duo | 7468-2018 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| PROHŘÍVAČ tělový | Solmed Duo | 7472-2018 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ kombinující laser.terapii a ráz.vlnu | BTL-6000 High intensity laser 12W+ SWT | 04100B002484 | II b / II a | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ kombinující laser.terapii a ráz.vlnu | BTL-6000 High intensity laser 12W+ SWT | 04100B002678 | II b / II a | 2018 | XXXXXX |   |
| DLAHA motorová hlezenní | Kinetic Breva CPM | 30114 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| DLAHA motorová ramenní | Kinetec Centura CPM | 40003 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| DLAHA motorová pro koleno a kyčel | BTL CP Motion K Elite | 09300B000882 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| DLAHA motorová pro koleno a kyčel | BTL CP Motion K Elite | 09300B000743 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| ULTRAZVUK terapeutický s Handsfree aplikátorem | BTL-4710 Premium | 058P0B009316 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ pro selektivní radiofrekvenční terapii | BTL-6000 TR Therapy Elite | 049B00438 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ pro proprioceptivní posturální terapii | Posturomed 202 | 2518007702 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800B010600 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800B010603 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800b010602 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800b010601 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MIKROSKOP | BA410E Binocular | 1301000123531 |   | 2018 | XXXXXX |   |
| SPEKTROFOTOMETR | SPECORD 50 Plus | 233H1053F |   | 2018 | XXXXXX |   |
| MIKROSKOP | BX43 | 8A46541 | IVD | 2018 | XXXXXX |   |
| ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1832155 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ pro měř.cirkulace krve | HDO3 |   | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260014 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| EKG | SE-1201 | 360253-M18902100005 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096796 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096805 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096806 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096807 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180097287 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096795 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096797 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096798 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096799 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096800 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096801 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096802 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096803 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096804 | I | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060237 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060231 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060232 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260015 | II b | 2018 | XXXXXX |   |
| EKG | SE-1201 | 360253-M18902100004 | II a | 2018 | XXXXXX |   |
| STŮL vyšetřovací | EAMUNATION TABLE 409 | 190426-159061 | I | 2019 | XXXXXX |   |
| MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ elektr. bezpečnosti | SECUTEST SIII+ | DI 705230 0001 | měřidlo | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903631 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903630 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903629 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903628 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903627 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903626 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903586 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903585 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903584 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903583 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903582 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903581 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903580 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903579 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903578 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903577 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903200 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903199 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903198 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903197 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903196 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903195 | II b | 2019 | XXXXXX |   |
| Rhino-laryngovideoskop | ENF - V3 | 2944698 | II a | 2019 | XXXXXX |   |
| EKG | Edan, SE - 1201 | 360253-M19201960004 | II a | 2019 | XXXXXX |   |
| Směšovaš kyslíkový, resustit. sada , stojan | Sechrist | 84208 | II a | 2019 | XXXXXX |   |
| Lůžko Eleganza 2 5ks |   |   |   | 2019 | XXXXXX |   |
| Ventilátor plicní | BTL - 606 | 60600B000441  |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Ventilátor plicní | BTL - 606 | 60600B000476 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Ventiátor plicní | BTL - 606 | 60600B000485 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Ventilátor plicní  | BTL - 606 | 60600B000155 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Ventilátor plicní  | BTL - 606 | 60600B000332 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| TOCO sonda kardiotokograf | AVALON FM30 | DE67803259 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| TOCO sonda kardiotokograf | AVALON FM30 | M2734B |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Nocospray-dezinfekční přístroj |   | 172Y7677 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Nocospray-dezinfekční přístroj |   | 172Y8526 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| 3x holter EKG,2x Holter tlak | COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o |   |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104588 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104456 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104577 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104555 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | Linde Gas a.s. | H28187726FA3D |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | Linde Gas a.s. | H281143182EE3 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 200926176151 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 200926176201 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 200926176118 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 201021188380 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 201021188464 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 201021188511 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Lůžko polohovací | Eleganza 1 |   |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242706  |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242711  |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242712 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242713 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Analyzátor Interl | INTERLAB G26 | 33901173 |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Analyzátor pro elektrofrézu  | PRETTY | 38402199 |   | 2020 | XXXXXX | výpůjčka |
| Lůžko polohovací 7ks | Eleganza 1 |   |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Lůžko polohovací 12ks | Eleganza 1 |   |   | 2020 | XXXXXX |   |
| EKG Kardiograf Edan SE 1201 | Edan SE 1201 |   |   | 2020 | XXXXXX |   |
| 2x Cycler  | HomeChoice |   |   | 2020 | XXXXXX |   |
| Laparoskopická sestava | Olympus  |   |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Ultrazvuk |  Xario 100MX | MEC1832154 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Lůžko polohovací | Eleganza 2 |   |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Ventilátor | Trilogy Evo 02 | H800111090149 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Přenosný hustoměr | DMA 35 |   |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Transportní lehátko | GP 2 | TR33518/2021 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Transportní lehátko | Urgent | 201334 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Chladící box | Artico | 14-21800904 3000111 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Spirometr | Niox Vero |   |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Transportní lehátko - 3ks | GP 2 | TR33536/2021 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Lehátko | GE 2 | E21384/2021 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Defibrilátor monitor -2ks | BeneHeart | DZ-0C011040 a 039 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Spirometr | Vyntus Pneumo | 42330396 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Analyzátor vydech. Oxidu | Feno |   |   | 2021 | XXXXXX |   |
| MR lůžko pro převoz pac. |   |   |   | 2021 | XXXXXX |   |
| MR vče. Příslušenství |   | 189890, v.č. 223767 Syngo via |   | 2021 | XXXXXX |   |
| MR pulzní oxymetr | 7500FO | 505089412, 6077-000 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Mr kompatibilní injektor |   | M220000118 |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Anesteziologický vozík | AKC |   |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Dorozumívací zařízení sestra-pacient |   |   |   | 2021 | XXXXXX |   |
| Ultrazvuk | Mindray DC70 | 7G-5C000860  |   | 2022 | XXXXXX |   |
| Vypalovací robot | Epson PP | X9Q2001039 |   | 2022 | XXXXXX |   |
| Ultrazvuk + sondy | DC-30 | 9P-27010679 |   | 2022 | XXXXXX |   |
|  Monitor pacient. 4ks | uMEC10 | 336,341,355,366 |   | 2022 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | Martin |   |   | 2022 | XXXXXX |   |
| Ergometr | Ergoline | 2023005117 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Ultrazvuk | Canon Aplio i700 | 6PA22V2062 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Přenosný chlad.box  | EPRF56HPC | 230356FM3282 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Dezinfekční automat  | MielePG | 184644868 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Vrtačka  | Acculan 4 | 2452 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Vrtačka  | Acculan 4 | 2456 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor diagnostický | EIZO RX370 | 32741112 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor diagnostický | EIZO RX370 | 32740112 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Doroz.zařízení sestra-pacient |   |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Doroz.zařízení sestra-pacient |   |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Kamera laserová | Apollo - oči |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Doroz.zaříz.sestra-pacient POR |   |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Doroz.zaříz.sestra-pacient GYN |   |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Doroz.zařízení CHIR A |   |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Lehátko | Promareha Luna |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F236025504 +AA335074309 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F23-36025507+AA335074304 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025512+AA335074307 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025506+AA335074302 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025505+AA335074311 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025514+AA335074306 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025503+AA335074312 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025508+AA335074305 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025513+AA335074314 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025515+AA335074310 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025511+AA335074308 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025509+AA335074303 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025510+AA335074313 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Monitor pacientský přenosný | N1-přenosný | AA3-35074328 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Centrální monitorace |   |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174041 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174042 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174043 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174044 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174045 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174046 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174053 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174060 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174054 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174059 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174049 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174051 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174048 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174052 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174055 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | 20230174056 |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | SM |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | SM |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | SM |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 1 | SM |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 2 |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 2 |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 2 |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 2 |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 2 |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Eleganza 2 |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
| Postel  | Multicare |   |   | 2023 | XXXXXX |   |
|  |  |  |  | **Celkem** | **XXXXXXXXX** |  |