|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2  | PŘÍSTROJE SEMILY |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo MDL** | **Název** | **Typ** | **Výrobní číslo** | **Rok pořízení** | **Vst. cena** | **Třída** | **Poznámka** |
| 111781 | EKG | SE-1200 | 311084-M14707090002 | 2014 | XXXXXX | II.a |   |
| 111785 | Myčka mini | ETD2 Plus GA-OLYMPUS | 148263954 | 2014 | XXXXXX |   |   |
| 111786 | Myčka | GETINGE 46 | WAA054770 | 2014 | XXXXXX |   |   |
| 810039 | Analyzátor pro elektroforézu | PRETTY | 38402199 | 2014 | XXXXXX |   | zápůjčka |
| 810044 | Autoblot 3000 |   | AB 30513-1381 | 2014 | XXXXXX |   | zápůjčka |
| 111787 | Elektroterapeutický přístroj | BTL4625 | 058P-B-00171 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111788 | Sterilizátor | Getinge K7+ | 14470673 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111789 | Myčka | Getinge WD 15 Claro | WAA059383 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111790 | Operační lampa | AURINO LR15/LR150 | 10098412, 10099911 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111791 | C rameno | RTG OEC Brivo 785 Essential | B3515119 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111792 | Monitor | STAR 8000 | E7150427021G | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111793 | Monitor | STAR 8001 | E7150123071G | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111794 | Monitor | STAR 8002 | E7150123072G | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111798 | Stůl operační SATURN | SATURN TRUMPF | 001113930, 4544073 | 2015 | XXXXXX | 1. |   |
| 111799 | Monitor | iM50 (Sp02 Edan) | 33108-M15903560001 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111800 | Monitor | ÍM50 (Sp02 Edan) | 33108-M15903560002 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111801 | Monitor | iM50 (Sp02 Edan) | 33108-M 15903560003 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111802 | Monitor | ÍM50 (Sp02 Edan) | 33108-M 15903560004 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 111804 | Anesteziologický přístroj | Avance CS2 | APKU01236 | 2015 | XXXXXX | II.b |   |
| 151706 | Glukometr SUPER GLC | SUPER GL Compact | 0658 | 2015 | XXXXXX |   |   |
| 151782 | Odstředivka | MPW 223e | 10223e352415 | 2015 | XXXXXX |   |   |
| 810046 | Monitor pacientský | ÍM60-SP02 Edan | 301235-M15311030003 | 2015 | XXXXXX |   | zápůjčka |
| 810057 | Ortho PAT - autotrans.přístroj | Haemonetics | 112889 | 2015 | XXXXXX | II.b | zápůjčka |
| 810060 | Odpařovač anestetický | D-Vapor Desflurane |   | 2015 | XXXXXX | II.b | zápůjčka |
| 111807 | Nabíječka univ na bateriovou vrtačku a pilu | 16022487 | 2016 | XXXXXX |   |   |
| 111808 | Pálení - elektrochirurg.generátor | ARC 250 | 25000639 | 2016 | XXXXXX | II.b |   |
| 111809 | Lůžko soubor 11 ks | ELEGANZA 1 |   | 2016 | XXXXXX | 1. |   |
| 111811 | Elektrochirurgická jednotka | ESG-100 OLYMPUS | 16041P500004 | 2016 | XXXXXX | II.b |   |
| 151783 | Průběžná svářečka | GANDUS | 2038 | 2016 | XXXXXX |   |   |
| 810061 | Atlantis 4 |   | 502774 | 2016 | XXXXXX |   | zápůjčka |
| 111846 | Myčka | GETINGE 46-5 Turbo |   | 2016 | XXXXXX |   |   |
|   | Lůžko 28 ks | ELEGANZA 1 |   | 2016 | XXXXXX |   |   |
| 111813 | EKG | SE-1200 Express |   | 2016 | XXXXXX |   |   |
| 01-10749 | EKG | SE-1200 Express |   | 2016 | XXXXXX |   |   |
| 01-10750 | Defibrilátor | CU-HDI-SP |   | 2016 | XXXXXX |   |   |
| 111812 | Ultrazvuk | ACUSON S1000 |   | 2016 | XXXXXX |   |   |
| 02-673 |  Přístroj RTG |  CPD 28165F17 |  88622-R7/H230404 | 2017 | XXXXXX | II b |   |
| 02-682 |  Přen. stabilometrická plošina  |  Homebalance MA |  102 | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 01-11855 |  Motodlaha pro dolní končetiny |  Motomed Viva 2 |   | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 01-11856 |  Vertikalizační stojan |  Atoform Vision |   | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 01-11857 |  Lehátko s el. zdvihem |  Vertimo |  1252-2018 | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 01-11858 |  Motodlaha |  BTL-CPMotion K Easy |  09300B000815 | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 01-11859 |  Motodlaha |  BTL-CPMotion K PRO |  09300B000656 | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 02-697 |  Rehabilitační chodník se záv. zař. |  Trac60E  |   | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 02-758 |  Laboratorní odstředivka |  M-Diagnostic |   | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 01-11675 |  Chodítko |  Taurus |   | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 01-11860 |  Vzduchová vrtačka |  Compact Air Drive II |  38578 | 2018 | XXXXXX |   |   |
| 02-762 |  Motorová dlaha |  Spectra |  39492 | 2019 | XXXXXX | IIa |   |
| 02-764 |  Defibrilátor monitor |  BeneHeart |  EZ-94018797 | 2019 | XXXXXX | IIb |   |
| 02/772 |  Motorová dlaha |  Spectra | 40343 | 2019 | XXXXXX | IIa |   |
| 02/773-02/774 | Lůžko 2ks | Eleganza I. |   | 2019 | XXXXXX |   |   |
| 02/778 - 02/792 | Lůžko 15 ks | Eleganza I. |   | 2019 | XXXXXX |   |   |
| 02/822 | Čtyř komorová končetinová vana | Aquapedis II AH | 108-2019 | 2019 | XXXXXX | IIa |   |
| 02/831 | kolonoskop | CF-H190L | 2943358 | 2019 | XXXXXX | IIa |   |
| 02/830 | gastroskop  | GIF-H190 | 2957933 | 2019 | XXXXXX | IIa |   |
| 02/832 | procesor | CV-190 | 7801139 | 2019 | XXXXXX | IIa |   |
| 02/833 | světelný zdroj | CLV-190 | 7882799 | 2019 | XXXXXX | IIa |   |
| 02/834 | LCD monitor | FS-P2601D | D26215370095 | 2019 | XXXXXX | IIa |   |
| 02/835 | Laser lUMIX C.P.S.9W | LCPS902 | 400118 | 2019 | XXXXXX | IIb |   |
| 02/865 | Hlezenní modul pro motodlahu |   |   | 2020 | XXXXXX |   |   |
| 02/871 | Zvedací a asistenční systém  | Roomer. |   | 2020 | XXXXXX |   |   |
| 02/897 | Operační stůl  | Trumof 7500 | 18249199 | 2020 | XXXXXX |   |   |
| 02/903 | Izolátor  | EXM3000 | EZYEXM3000200901153 | 2020 | XXXXXX |   |   |
| 02/870 | Myčka ETD4 Basic GA | ETD4 Basic GA | 20112768 | 2020 | XXXXXX |   |   |
| 02/899 | Lůžko polohovací | Eleganza 1 |   | 2020 | XXXXXX |   |   |
| 02/900 | Lůžko polohovací | Eleganza 1 |   | 2020 | XXXXXX |   |   |
| 60/111 | Analyzátor  | PRETTY | 38402199 | 2020 | XXXXXX |   | výpůjčka |
| 01/13609 až 01/13613 | Lůžko polohovací 5ks | Eleganza 1 |   | 2020 | XXXXXX |   |   |
| 02/866 | Nástavce Jacobs 5ks | 750,250 RPM | 6338,6339,6340,6341,2969 | 2020 | XXXXXX |   |   |
| 02/919 | Oscilační pila |   | 2317 | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/924 | Transp.lehátko | Urgent | 201334 | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/935 -02/936- 2ks | Defibrilátor monitor | BeneHeart | DZ-0C0111045,DZ-0C0111045 | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/940 | Rehabilitační stůl | Jordan F3e | OMT21248 | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/948 | Rehabilitační stůl | Jordan G3e | OMT21369 | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/960 | Motorová dlaha | Kinetec Centura | 40540 | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/961 | Motorová dlaha | Spectra | 43219 | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/987 | Doroz.zařízení-sestra,pacient |   |   | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/988 | Doroz.zařízení-sestra,pacient |   |   | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/990 | Miniaturizovaný qPCR cykler |   | M0006084 | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/991 | Motomed | Letto2 |   | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/992 | Ultrazvuk | Versana | 6132893WXO | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/993 | Audiometr | Interacoustics AD 629 | 1002396 | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/994 | Dezinfekce vody | legionela |   | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/996 | Jednotka pro digitalizaci |   |   | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/997 | Balící stroj | Replay 55 Evo |   | 2021 | XXXXXX |   |   |
| 02/1003 | Myčka | Miele PG8583 AE | 4,00252E+12 | 2022 | XXXXXX |   |   |
| 02/1015 | Ultrazvuk + sondy | DC-30 | 9P-27010679 | 2022 | XXXXXX |   |   |
| 01/15497-01/15499 | Monitor pacient. 3ks | iM60Edan | M22308490002, 04,05 | 2022 | XXXXXX |   |   |
| 02-1038 | Elektr.vařič indukční | ELRO |   | 2023 | XXXXXX |   |   |
| 02-1039 | Elektr.vařič indukční | ELRO |   | 2023 | XXXXXX |   |   |
| 02-1041 | Dezinfekční box | RGT | 2023-091 | 2023 | XXXXXX |   |   |
| 02-1046 | Reverzní osmóza -úpravna vody |   |   | 2023 | XXXXXX |   |   |
| 02-1077 | Operační světlo |   |   | 2023 | XXXXXX |   |   |
| 02-1078 | Krouhač zeleniny |   |   | 2023 | XXXXXX |   |   |
| 02-1172 | Vrtačka s příslušenstvím | Johnson and Johnson |   | 2023 | XXXXXX |   |   |
| 02-1173 | Vrtačka s příslušenstvím | Johnson and Johnson |   | 2023 | XXXXXX |   |   |
| 02-1174 | Motodlaha | BTL CP Motion K Easy | 09300B002820 | 2023 | XXXXXX |   |   |
| 02-1179 | Monitor diagnostický | EIZO RX370 | 37401053 | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 02-1180 | Monitor diagnostický | EIZO RX370 | 37393053 | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 02-1181 | Odsávačka | Olympus KV-6 | 2041967 | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 02-1182 | Motodlaha | BTL CP Motion | 09300B002490 | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 02-1209 | Systém rozvěrače TEP kyčle | MT Sattler |   | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 02-1213 | Kostní denzitometr | Hologic |   | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 02-1214 | LCD monitor  | FSN32 | D32624010039 | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 02-1221 | Nástrojový stolek | Getinge Mayo CrNi |   | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 02-1225 | Elektrochirurgická jednotka vč. přísl. | Surtron Touch 200 |   | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 01-17670 | EKG | Cardioline 200S | 0144230D | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 01-17820 | Holter krevního tlaku vč. příslušenství | SEIVA | AH111342 2022 | 2024 | XXXXXX |   |   |
| 01-18247 | Pumpa vzduchová | Olympus |   | 2024 | XXXXXX |   |   |
|  |  |  |  | **CELKEM** | **XXXXXXXXXX** |  |  |