OBJEKT	Domov pro seniory Uherské Hradiště	DZP + DPCO
ADRESA		OPERATIVNÍ / KARTA
SPOJENÍ
CHARAKTER OBJEKTU: / Domov pro seniory / Provozní (administrativní) budova: / Společenský objekt

Vypracoval: , osoba odborně způsobilá v požární ochraně, Z-TPO-93/2019	1

Vypracoval: , osoba odborně způsobilá v požární ochraně, Z-TPO-93/2019	2
OBSAZENÍ OBJEKTU OSOBAMI:
- Objekt domova pro seniory Uherské Hradiště - zařízení sociální péče.
- Výskyt osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopné samostatného pohybu.
- Celková kapacita objektu: 144 osob (klientů).
- Celkový počet osob – denní směna – 54 osob (PO-PÁ), 28 osob (SO-NE)
- Celkový počet osob – noční směna – 4 osoby

EVAKUAČNÍ CESTY (domov pro seniory):

HASEBNÍ LÁTKY:
- Vnitřní nástěnné hydranty – C52 na jednotlivých podlaží budov.
- Vnější odběrné místo
- 1x podzemní hydrant DN80 (v trávě, u administrativní budovy), 5 m od budovy.
Přenosné hasicí přístroje – CO2 5kg, prášek 6kg.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ):
- Zařízení pro požární signalizaci: - elektrická požární signalizace (EPS) – tlačítkové a samočinné.
- Zařízení pro únik osob při požáru: - nouzové osvětlení
- evakuační výtah
- domácí rozhlas s nuceným poslechem-evakuační rozhlas ERO (aktivace od EPS)
- Zařízení pro omezení šíření požáru: - požární dveře, požární ucpávky
- Náhradní zdroje a prostředky k zajištění provozuschopnosti PBZ - náhradní zdroj NZ (aktivace při výpadku proudu)
Vypracoval: , osoba odborně způsobilá v požární ochraně, Z-TPO-93/2019	3

HLAVNÍ UZÁVĚRY: / Hlavní vypínač elektrické energie - / Vedlejší vypínače elektrické energie - / Hlavní uzávěr plynu – / VĚTRÁNÍ, VZDUCHOTECHNIKA: / VYTÁPĚNÍ / – poté ústřední vytápění (radiátory). / DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU:
Vypracoval:	Osoba odborně způsobilá v PO, Z-TPO-93/2019	Schválil:	Ing. Marie Fremlová / Ředitelka – Sociální služby Uh.Hradiště
Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:

Vypracoval: osoba odborně způsobilá v požární ochraně, Z-TPO-93/2019