OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+ 	číslo OZ: 01-04	
Zhotovitel:	GASTRO MACH, s.r.o., Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník Bukovice	
Investor:	Domov Příbor, p. o.	Datum: 4. 2. 2025	
Název akce: Rekonstrukce kuchyně v Domově Příbor, reg. č. CZ.05.01.01/02/22_009/0001542
	
Způsob odeslání / předání
datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:		

		

Předmět změny č.01: 
  Zrušení nerezového stolu s otvorem pro baterii
  Popis a zdůvodnění změny:    
Výrobník čaje/kávy, který měl být umístěn na nerezovém stole, pořizovat nebudeme. Z toho důvodu jsme se rozhodli položku zrušit, její pořízení by bylo neekonomické a neefektivní. Výrobník čaje/kávy měl být pořízen mimo dotaci. 

Předmět změny č.02: 
  Zrušení chladící skříně
  Popis a zdůvodnění změny:    
Dodavatelem bylo oznámeno, že původní chladicí skříň v bílém opláštění se již nevyrábí. Byla navržena alternativa s lepšími parametry. 

Předmět změny č.03: 
  Nová chladicí skříň
Popis a zdůvodnění změny:    
   Dodavatel navrhnul novou chladicí skříň v nerezovém provedení s lepšími parametry – energetická třída A, příkon 80 W.

Předmět změny č. 04:
Žlab hygienický – změna rozměru
Dodavatelem bylo oznámeno, že žlaby v rozměru 1030mm x 400 mm nebyly v době realizace zakázky na trhu, a doporučil stejné s rozměrem 1030mm x 300 mm. Šířka navrhovaných žlabů je pro provoz kuchyně dostačující. 

             

Počet připojených listů specifikací:                                         		
Důvod vícepráce / méněpráce:
Dodatečný požadavek zadavatele u skutečnosti zjištěné při realizaci záměru
	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává: 

	

Stanovisko technického dozoru stavby:  

Stanovisko projektanta stavby: 

Stanovisko energetického specialisty:           

	
Příloha: 	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2021+	číslo ZL: 01-04	
Zhotovitel:	GASTRO MACH, s.r.o., Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník Bukovice	
Změnový list vystavil:	xxxxxxxxxxxxxx	
Datum: 	4. 2. 2025	

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Kupní smlouvou tuto změnu rozsahu díla:

	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

-	119 110 Kč	Cena víceprací bez DPH:

75 090  Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

-	44 020 Kč	                                         	
Veškeré práce budou splňovat podmínky kupní smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Mgr. Kamila Demlová
	xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 4. 2. 2025	

Datum: 4. 2. 2025	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):