securix s.r.o., Školní pěšina 5248, Chomutov | IČ: 08829934 | DIČ: CZ08829934

Na základě požadavku na úpravu rozvaděče RM01-02.3 ze strany POH předkládáme nabídku na realizaci.

Cenová nabídka úpravy rozvaděče RM01-02.3 dle požadavku POH z 02-2025

| Položka | Cena | Počet | MJ | Celkem Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalační stykač , 24VAC/50Hz, 4S, 25A, 2HP | 1 069,00 Kč | 1 | ks | 1 069,00 Kč Přerušen í napájen í pro ovládác í klapky |
| Impulsn í relé , 230AC, 1 spínací kontakt, 16A , 50Hz, 1HP | 369,00 Kč | 3 | ks | 1 107,00 Kč Signalizace přítomnosti napájení do šoupat |
| STOP tlačítko, komplet | 890,00 Kč | 1 | ks | 890,00 Kč STOP tlačítko pro přerušen í napájen í do šoupat |
| Kryt bezpečnostního STOP tlačítka , barva: žlutá | 125,00 Kč | 1 | ks | 125,00 Kč Bezpečnostn í krytka tlačítka STOP |
| Display OM 402UNI, číslo + znak % | 4 165,00 Kč | 3 | ks | 12 495,00 Kč Display s vizualizac í % otevřen í šoupěte |
| Weidmüller převodník/izolátor signálu, HART, Vstup : 0(4)-20mA , Výstup : 2x0(4)-20mA | 4 290,00 Kč | 3 | ks | 12 870,00 Kč Oddělen í signálu PLC/Display |
| Spotřební materiál | 1 000,00 Kč | 1 | x | 1 000,00 Kč |
| Práce na úpravách rozvaděče | 15 000,00 Kč | 1 | x | 15 000,00 Kč |
| Aktualizace dokumentace a projektu | 5 000,00 Kč | 1 | x | 5 000,00 Kč |
| Dopravné / cestovné | 2 000,00 Kč | 1 | x | 2 000,00 Kč |
| CELKEM |  |  |  | 51 556,00 Kč |

Vypracoval:

Dne: 19.2.2025

Platnost nabídky: 30 dní