Dodavatel

Petr Tříska

Březí 86

335 01 Žinkovy

Česká republika

IČ: 70857644 DIČ: XXXXXXX

Cenová nabídka

Označení dodávky 			Počet m. j. 	Cena za m.j.	DPH % 	Bez DPH 	DPH 			Celkem

Zemní práce - výkop 			24,00 hod 	800,00 		21 		19 200,00 	4 032,00 		23 232,00

Demontáž kameninového potrubí 	47,00 m 	100,00 		21 		4 700,00 	987,00 			5 687,00

KG potrubí DN 200 			47,00 m 	380,00 		21 		17 860,00 	3 750,60 		21 610,60

Montáž KG potrubí 			42,00 m 	200,00 		21 		8 400,00 	1 764,00 		10 164,00

Obsyp potrubí PDK 0/4 		14,00 t 		195,00 		21 		2 730,00 	573,30 			3 303,30

Pažení 					3,00 x 		1 000,00 	21 		3 000,00 	630,00 			3 630,00

Likvidace odpadu - potrubí 		2,00 t 		300,00 		21 		600,00 		126,00 			726,00

Doprava NA 				280,00 km 	38,00 		21 		10 640,00 	2 234,40 		12 874,40

Doprava OA 				56,00 km 	15,00 		21 		840,00 		176,40 			1 016,40

Kanalizační PU pěna 			1,00 x 		1,00 		21 		1,00 		0,21 			1,21

Přesun materiálu do 50m 		10,00 x 	200,00 		21 		2 000,00 	420,00 			2 420,00

Přechody KG/ kamenina 		1,00 x 		1 980,00 	21 		1 980,00 	415,80 			2 395,80

Vytýčení vedení NN 			1,00 		890,00 		21 		890,00 		186,90 			1 076,90

Sazba DPH 			Základ 	Výše DPH 		Celkem

21 % 				72 841,00 	15 296,61 		88 137,61

CELKEM 			72 841,00 	15 296,61 		88 137,61

Cena celkem: 			88 137,61 Kč