Projektovaná měření stavů hladiny podzemní vody,

čerpací zkoušky s odběry  vodních vzorků a jejich chemické analýzy

Oblast Tovačov

Tabulka 1

| Označení objektu | Číslo zákl. mapy měř.1:10 000 | Požadované práce pro 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Měření stavů hladiny podzemní vody (III,resp. IV, IX,resp. X) | Čerp. zkoušky (3h) s odběry vodních vzorků (IX,resp. X) | Laboratorní rozbory |
| HP 219 | 23-15-16 | /x |  |  |
| HP 218 | 24-24-20 | / |  |  |
| HP 8 | ¦ | /x | / | ** |
| HP 7 | ¦ | /x | / | ** |
| HV 11 | ¦ | /x |  |  |
| HP 6 | ¦ | /x | / | ** |
| HP 212 | ¦ | / | / | *) |
| HP 5 | ¦ | /x | / | ** |
| HP 4 | ¦ | /x | / | ** |
| HP 3 | ¦ | / |  |  |
| HP 1 | ¦ | / |  |  |
| HP 216 | ¦ | / |  |  |
| HV 10 | ¦ | /x |  |  |
| HP 1029 | ¦ | / |  |  |
| HP 214 | ¦ | / |  |  |
| HP 215 | ¦ | / |  |  |
| HP 217 | ¦ | / |  |  |
| PI 80 | ¦ | /x |  |  |
| Vdč.Morava(most) | ¦ | /x |  |  |
| Vdč.Tov.I-sever | ¦ | / |  |  |
| Vdč.Tov.I-jih | ¦ | / |  |  |
| Vdč.Tovačov III | ¦ | / | odběr vod.vzorku (IV, IX) | **)) |

Laboratorní rozbory:

*)    pH, vodivost, sodík, draslík, hořčík, vápník, amonné ionty, chloridy, fluoridy, dusičnany, sírany,

dusitany, fosforečnany, ChSK-Mn

**   pH, vodivost, sodík, draslík, hořčík, vápník, amonné ionty, chloridy, fluoridy, dusičnany, sírany,

dusitany, fosforečnany, ChSK-Mn, NEL, As, Pb, Cd, Ni

**))  pH, vodivost, amonné ionty, dusičnany, dusitany, ChSK-Mn

x     měření stavů hladiny podzemní vody navíc v červnu a v prosinci 2025

Oblast Henčlov - Bochoř

pokračování tabulky 1

| Označení objektu | Číslo zákl. mapy měř.1:10 000 | Požadované práce pro 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Měření stavů hlad. podz. vody (III, VI, IX, XII) | Čerp. zkoušky (2h) s odběry vodních vzorků (III resp. IV) | Laboratorní rozbory |
| HV 01 | 23-15-11 | ne | / | *** |
| HV 02 | ¦ | ne | / | *** |
| HV 03 | ¦ | ne | / | *** |
| HV 04 | ¦ | ne | / | *** |
| HV 05 | ¦ | ne | / | *** |
| HV 06 | ¦ | ne | / | *** |
| HV 07 | ¦ | ne | odběr vod.vzorku 1) | *** 2) |
| HV 08 | ¦ | ne | odběr vod.vzorku 1) | *** 2) |
| HV 09 | ¦ | ne | odběr vod.vzorku 1) | *** 2) |
| HP 010 | ¦ | ne | / | *** |
| HP 012 | ¦ | ne | / | *** |
| HP 015 | ¦ | ne | / | *** |
| HV 17 | ¦ | ne | / | *** |
| HP 09 | ¦ | / |  |  |
| HP 201 | ¦ | ne | / | *** |
| HP 013 | ¦ | ne | / | *** |
| HP 202 | ¦ | / | / | *** |
| HP 301 | ¦ | / | / | *** |
| HP 203 | ¦ | / |  |  |
| HP 207 | ¦ | / |  |  |
| HV 21 | ¦ | / |  |  |
| HV 16 | ¦ | / |  |  |
| HP 3 | 25-13-12 | / |  |  |
| HP 2 | ¦ | / |  |  |

Laboratorní rozbory:

***  pH, vodivost, amonné ionty, ChSK-Mn, NEL, BSK 5

2)     v III, resp. IV a IX, resp. X.2025 stanovení pH, amonné ionty, dusičnany, sírany, chloridy, ChSK-

Mn, Cu, Pb, Cd

1)     odběr vodního vzorku navíc v III, resp. IV a IX, resp. X.2025

Oblast Troubky

pokračování tabulky 1

| Označení objektu | Číslo zákl. mapy měř.1:10 000 | Požadované práce pro 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Měření stavů hladiny podzemní vody (III,resp. IV, IX,resp. X) | Čerp.zkoušky (3 h) s odběry vodních vzorků (III,resp. IV) | Laboratorní rozbory |
| HP 1033 | 25-13-16 | / |  |  |
| HP 1034 | ¦ | / |  |  |
| HP 1035 | ¦ | / |  |  |
| HV 1046 | ¦ | / |  |  |
| HV 1045 | ¦ | / |  |  |
| HP 1026 | ¦ | / |  |  |
| HP 1028 | ¦ | / |  |  |
| HV 1043 | ¦ | / |  |  |
| HP 1022 | ¦ | /x |  |  |
| HV 106a/3 | ¦ | / |  |  |
| HV 108a/3 | ¦ | / |  |  |
| HP 1032 | ¦ | / |  |  |
| HP 1031 | ¦ | / |  |  |
| HP 1029 | ¦ | / |  |  |
| HV 601N | ¦ | / |  |  |
| HV 602N | ¦ | / |  |  |
| HV 105a | ¦ | / |  |  |
| HV 107N | ¦ | / |  |  |
| HV 108N | ¦ | / | odběr vod.vzorku | PAU |
| studna na úpravně | ¦ | / |  |  |
| HV 502T1 | ¦ | / |  |  |
| HV 104 | ¦ | / |  |  |
| HV 106 | ¦ | / | / | PAU |
| HV 103 | ¦ | / |  |  |
| HP 24 | ¦ | / | / | PAU, C10-C40, xyleny |
| HP 1101 | ¦ | / |  |  |
| HP 206 | ¦ | / |  |  |
| HP 21 | ¦ | / |  |  |
| HP 37 | ¦ | / |  |  |
| HP 26 | 25-13-17 | / |  |  |
| HV 104a/1 | ¦ | / |  |  |
| HV 107a/1 | ¦ | / |  |  |
| HV 108a/1 | ¦ | / |  |  |
| V 6 (Malá Bečva) | ¦ | /x |  |  |
| V 5 (Bečva) | ¦ | /x |  |  |
| Vdč.Tovačov II | ¦ | /x |  |  |
| st. v č.p. 608 | ¦ | /x |  |  |
| st. u č.p. 19 | ¦ | /x |  |  |
| HV 31 | ¦ | / | / | *) |
| HP 101 | 25-13-17 | ne | / | C10-C40, xyleny |
| HP 102 | 25-13-16 | ne | / | C10-C40, xyleny |
| HP 103 | ¦ | ne | / | C10-C40, xyleny |

Laboratorní rozbory:

*)  pH, vodivost, sodík, draslík, hořčík, vápník, amonné ionty, chloridy, fluoridy, dusičnany, sírany,

dusitany, fosforečnany, ChSK-Mn

x   měření stavů hladin podzemní a povrchové vody navíc v červnu a v prosinci 2025

Oblasti  Lipník nad Bečvou, Ústí, Lhotka u Hranic

pokračování tabulky 1

| Označení objektu | Číslo zákl. mapy měř.1:10000 | Požadované práce pro 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Měření stavů hladiny podzemní vody (III,resp. IV, IX,resp. X) | Čerpací zk. (3 h) s odběry vodních vzorků | Laboratorní rozbory |
| Lipník nad Bečvou |  |  |  |  |
| HP 202 | 25-13-05 | / |  |  |
| HP 204 | ¦ | / |  |  |
| HP 207 | ¦ | / |  |  |
| S 1 | ¦ | / |  |  |
| S 2 | ¦ | / |  |  |
| S 3 | ¦ | / |  |  |
| S 3a | ¦ | / |  |  |
| S 4 | ¦ | / |  |  |
| S 4a | ¦ | / |  |  |
| Ústí |  |  |  |  |
| HV 1012 | ¦ | / |  |  |
| HV 1010 | ¦ | / |  |  |
| HV 1007 | ¦ | / |  |  |
| HV 1001 | ¦ | / |  |  |
| HV 1002 | ¦ | / |  |  |
| Lhotka u Hranic |  |  |  |  |
| HV 7a |  | / |  |  |