Změnový list č. ZL 10

předkládá Zhotovitel – OHLA ŽS, a.s.

Projekt: Vodojem Sv.Anna 2 x 400 m3 v Lipníku n/B

Číslo změnového listu:		ZL 10

Název změnového listu:	D+M - 3 ks systémových prostupů střešním pláštěm - nerez

Datum:				19.12.2023

Číslo projektu:	04.265 z 08/2022 vč. dodatku z 06/2023 zpracované PROJEKTY VODAM s.r.o.

Číslo smlouvy:	SML2023-024-Ko

Ucelená část díla:		Vodojem Sv.Anna

Smluvní strany:

Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zhotovitel:				OHLA ŽS, a.s., divize Východ, oblast Střední Morava

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Předmět změny:

Doplnění typových prostupů střešním pláštěm z nerez oceli.

Tato změna byla provedena dle odstavce (6), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Stavební objekty dotčené změnou:

SO 01 Vodojem 2x400 m3-stavební část – 01 Vodojem-stavební část

Dopad do ceny:

Vícepráce bez DPH	+ 16 496,00 Kč

Méněpráce bez DPH		 - 0,00 Kč

Celkem změna        	          	 + 16 496,00 Kč

Projektované řešení:

PD uvažovala se standartními prostupy střešním pláštěm

Skutečnost zjištěná na stavbě a nově navržené řešení:

Na základě požadavku objednatele byly dodány nerezové prostupy střešním pláštěm.

Zdůvodnění:

Z důvodu trvanlivosti a snížení nároku na údržby bylo rozhodnuto o realizaci nerezových prostupů střešním pláštěm.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací

Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných po zahájení realizace díla.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:

Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací při výstavbě kanalizace

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

Navržená změna nebude mít vliv na celkový termín výstavby

Termín provádění prací:

10/2024

| Za Objednatele: Odsouhlasil: Marcela Kovářová Datum: | Za projektanta: Odsouhlasil: Datum: |
| --- | --- |
| Za TDS: Ověřil a odsouhlasil: Ing. Albín Gottwald Datum: | Za Zhotovitele: Předkládá a odsouhlasil: Ing. Jan Vykopal Datum: |

Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací