Příloha č. 1 ke smlouvě č.104391078

200 M polynet dutina PP 238 žlutý

200 M vodič CYY 2,5 mm červený

30 M trubka PE100RC SDR17 DN110 6m

162 M trubka PE100RC SDR17 DN160 6m

1 KS poklop hydrantový 4055 plyn. vč.víka

12 M trubka PE100RC SDR11 DN63 6m

12 M trubka PE100RC SDR17 DN90 6m

6 M trubka oc.DN 40 - 6/4" izol.BRALEN

6,100 M trubka oc.DN 50 - 2" izol.BRALEN

6,300 M trubka oc.DN 50 - 2"

6 M trubka oc. bezešvá DN 80 - 89x3,6

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 90

1 KS K kohout kul.PE PN4 d110

2 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

2 KS poklop šoupátkový Y4504 – Plyn

2 KS deska podkladová k poklopu

2 KS dno oc. DN 80 PN63

2 KS dno oc. DN 50 PN63

3 KS hrdlo balonovací FHS 65-150 PN16 G21/2"

1 KS dno oc. DN150 PN40

1 KS přesuvka SMU 15950001 DN150 PN16 SCHUCK

1 KS dno oc. DN100 PN63

1 KS přesuvka SMU 10850001 DN100 PN16 SCHUCK