Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev
ze dne 09.10.2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GriToN CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3 |
| zastoupený: | Petrem Vondruškou, jednatelem společnosti |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310176

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 07936567 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ07936567 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-18-2024 a číslo zhotovitele 0107/150000/01, ze dne 09.10.2024, spočívající v pootočení skladu s mírnějším dopadem do zářezu svahu (kolize se skalním svahem), v potřebě rozšíření základových konstrukcí bloků a zachování základových prahů/žeber zajišťující stabilitu stávajících opěrných stěn.

Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1 | 7 000 960,87 Kč 224 034,96 Kč |
| --- | --- |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 7 224 995,83 Kč |
| DPH 21 % | 1 517 249,12 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 8 742 244,95 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpočet změnového listu č. 1

| Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev | Číslo smlouvy objednatele: P-ST-18-2024 Číslo smlouvy zhotovitele: 0107/150000/01 |
| --- | --- |

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

| V Praze dne: viz podpis | V Jihlavě dne: viz podpis |
| --- | --- |
| Digitálně podepsal Petr Vondruška Datum.2025.02.27 16:00:44+01'00' Petr Vondruška, jednatel GriTon CZ, s.r.o. | Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.03.04 K 06:23:40 +01 '00' Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Ing. Radovan Necid, ředitel organizace |

Objekt:

SO-02 - Přístřešek na posypový materiál

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Přípočet dle SoD

01_01 - Architektonicko-stavební řešení

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Rozpočet změnového listu - ZLÍ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Kč bez DPH

I

| 2 | K | 132351103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 | 87,486 | 237,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti |  |  |  |  |
|  |  |  | II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 |  |  |  |  |
|  |  | Základové pasy v rozsahu dílenské PD | 41,6*0,6*3,3+6,0*0,6*3,3*5+4,2*0,6*2,1*5 |  | 168,228 |  |  |
|  |  | Prahy a základy drtičů | -((0,8+1,2+0,75)*3,3*0,4 + (2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6)) |  | -6,906 |  |  |
|  |  | "č.1.2.1 - Půdorys základů zadávací VV | -73,836 |  | -73,836 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 87,486 |  |  |
| 3 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 426,496 | 129,60 |  |
|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se |  |  |  |  |
|  |  |  | složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
|  |  | HTU + Svah | (11,4*5+39)*3*0,6 + (13,0*2,5*1,5)/3 |  | 189,050 |  |  |
|  |  | Základové pasy v rozsahu dílenské PD | 41,6*0,6*3,3+6,0*0,6*3,3*5+4,2*0,6*2,1*5 |  | 168,228 |  |  |
|  |  | Prahy a základy drtičů | -((0,8+1,2+0,75)*3,3*0,4 + (2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6)) |  | -6,906 |  |  |
|  |  | Zadávací VV | 137,124 |  | -137,124 |  |  |
|  |  | Dovoz a odvoz | Součet 2x |  | 426,496 |  |  |
|  |  | 167 10-1102.R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 * 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 350,372 | 85,90 |  |
|  |  | HTU + Svah | (11,4*5+39)*3*0,6 + (13,0*2,5*1,5)/3 |  | 189,050 |  |  |
|  |  | Základové pasy v rozsahu dílenské PD | 41,6*0,6*3,3+6,0*0,6*3,3*5+4,2*0,6*2,1*5 |  | 168,228 |  |  |
|  |  | Prahy a základy drtičů | -((0,8+1,2+0,75)*3,3*0,4 + (2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6)) |  | -6,906 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 350,372 |  |  |
| 5 | K | 174151102 | Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním | m3 | 204,536 | 91,80 |  |
|  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu |  |  |  |  |
|  |  | HTU + Svah | (11,4*5+39)*3*0,6 + (13,0*2,5*1,5)/3 |  | 189,050 |  |  |
|  |  | HTU IO-01 ZP | 320*0,45*1,1 |  | 158,400 |  |  |
|  |  | Základové pasy v rozsahu dílenské PD | 41,6*0,6*3,3+6,0*0,6*3,3*5+4,2*0,6*2,1*5 |  | 168,228 |  |  |
|  |  | Prahy a základy drtičů | -((0,8+1,2+0,75)*3,3*0,4 + (2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6)) |  | -6,906 |  |  |
|  |  | Násyp zadávací VV |  |  | -137,124 |  |  |
|  |  | Zadávací VV | 167,112 |  | -167,112 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 204,536 |  |  |
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  |  |
| 8 | K | 20001 | Montáž systémových betonových bloků - základová část | m3 | 7,992 | 1 151,01 |  |
|  |  |  | Montáž systémových betonových bloků - základová část |  |  |  |  |
|  |  | v rozsahu dílenské PD 54*2,4*0,6*0,6+38*1,8*0,6*0,6 |  |  | 71,280 |  |  |
|  |  | "č.1.2.1 - Půdorys základů zadávací VV | 63,288 |  | -63,288 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 7,992 |  |  |
| 9 | M | 593001 | dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče | m3 | 7,992 | 6 858,00 |  |
| dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 66,293 | 3 456,00 |  |
|  |  |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 |  |  |  |  |
|  |  | v rozsahu dílenské PD | 41,6*0,6*3,0+6,0*0,6*3,0*5+4,2*0,6*1,8*5 |  | 151,560 |  |  |
|  |  | prahy | -(0,8+1,2+0,75)*3,0*0,4 |  | -3,300 |  |  |
|  |  | základy stávající | -(2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6) |  | -3,276 |  |  |
|  |  | Dobetonávka přes stáv prahy | (0,8+1,2+0,75)*2,0*0,2+3,4 |  | 4,500 |  |  |
|  |  | Dobetonávka přes základy drťáku | (2,1*1,6+1,4*1,5)*0,15 |  | 0,819 |  |  |
|  |  |  | Mezisoučet |  | 150,303 |  |  |
|  |  |  | 150,303*0,1 |  | 15,030 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 165,333 |  |  |
|  |  | Zadávací VV | 99,04 |  | -99,040 |  |  |
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
| 11 | K | 30001 | Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část | m3 | 2,808 | 1 151,01 |  |
|  |  |  | Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část |  |  |  |  |
|  |  | v rozsahu dílenské PD 268*2,4*0,6*0,6+43*1,8*0,6*0,6+26*1,2*0,6*0,6 |  |  | 270,648 |  |  |
|  |  | zadávací VV | 267,84 |  | -267,840 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 2,808 |  |  |
| 12 | M | 593001 | dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče | m3 | 2,808 | 6 858,00 |  |

dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče

RTS CÚ 2024/II

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

| Odpočet dle SoD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D HSV D1 | Práce a dodávky HSV Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 K 131351104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | -41,350 | 194,40 |  |

Kč bez DPH

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

SoD

Zemní pláň HTU + Svah (11,4*5+39)*3*0,6 + (13,0*2,5*1,5)/3

Zadávací VV (11,4*5+39)*3*0,8

D2

14 K 319202321

Zakládání

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním

m2

D6

22 K 622135002

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm

"č.1.2.2 - Půdorys 1.N.P.

"pozn.6

Zadávací VV 44*4,5*0,5

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm

m2

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn

-99,000

-158,000

118,80

151,20

-

SoD

SoD

| 23 | K | 622135092 | Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl | m2 | -632,000 | 16,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn 158*4 Součet |  | 632,000 632,000 |  |  |
| 24 | K | 622331141 | Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn tl.10mm nanášená ručně | m2 | -198,000 | 216,00 |  |
| Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | -198,000 | 16,20 |  |

Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

SoD

SoD

SoD

D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání

37 K 961055111	Bourání základů ze ŽB

Bourání základů z betonu železového

"č.1.2.2 - Půdorys 1.N.P.

beton deska u prahů + základy stávající (4,2*3,5)*2*0,1 + (2,1*1,6*0,35+1,4*1,5*0,35)

Zadávací VV 8,2*(1,8+0,9+1,5+0,7)*1

Součet

m3 -35,329 1 512,00

-

4,851

-40,180

-35,329

|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | -84,790 | 129,60 |  |
|  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m 96,432-4,851*2,4 |  | 84,790 |  |  |
| 42 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -84,790 | 27,00 |  |
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -2 458,898 | 5,40 |  |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (96,432-4,851*2,4)*29 |  | -2 458,898 |  |  |
| 44 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | -84,790 | 432,00 |  |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01