| STAVO-GORT |  | STAVEBNI ROZPOČET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tel: xxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Francouzská 60 Praha 10 |  |  |  |  |  |  |
| Lokalita |  | K Milíčovu 734/1 Praha 4 |  |  |  |  |  |
|  | Domov pro seniory Háje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nabídka na opravy |  |  |  |  |  |
| č. | Zkrácený popis | množství | M.j | montáž | AFM | celkem |  |
|  |  |  |  |  |  | Kč |  |
|  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
|  | malba pokoje č.119 na B1 | 40 | m2 |  | 128 | 2400 |  |
|  | malba primalex Polar,Dulux grekchalva |  |  |  |  |  |  |
|  | stěhování, oblepování |  |  |  |  | 1000 |  |
|  | materiál, pásky igelity |  |  |  |  | 950 |  |
|  | oprava soklu na schodišti AS-A0 |  |  |  | 131 |  |  |
|  | škrábání, tmelení, broušení, oblepování | 6 | m2 |  |  | 2200 |  |
|  | nátěr dle stávajícího odstínu | 6 | m2 | 300 |  | 1800 |  |
|  | oprava na chodbě B0 |  |  |  | 71 |  |  |
|  | škrábání, penetrace, izolace po vytopení |  |  |  |  |  |  |
|  | broušení 2x malba |  |  |  |  | 2100 |  |
|  | oprava maleb na A1 |  |  |  |  |  |  |
|  | oprava maleb v místě galerie |  |  |  | 52 |  |  |
|  | částečné škrábání, tmelení, broušení 2x nátěr |  |  |  |  | 3200 |  |
|  | oprava chodby na B1 |  |  |  | 92 | 750 |  |
|  | oprava chodby na A0 |  |  |  |  |  |  |
|  | škrábání, tmelení, broušení, oblepování |  |  |  | 109 | 950 |  |
|  | Malování pokoje na A3 č.11 | 60 | m2 | 32 | 158 | 1920 |  |
|  | penetrace | 60 | m2 | 18 |  | 1080 |  |
|  | izolace po vytopení |  |  |  |  | 650 |  |
|  | omyvatelný soklu do výše 150cm | 20 | m2 | 300 |  | 6000 |  |
|  | úklid,stěhování, oblepování |  |  |  |  | 550 |  |
|  | Oprava kolem reproduktoru na chodbě |  |  |  | 169 | 300 |  |
|  | oprava odfouklé omítky na schodišti |  |  |  | 170 | 300 |  |
|  | Výmalba 1/2 pokoje B2 č.208 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | m2 |  | 182 | 2650 |  |
|  | Malování pokoje na A3 č.05 |  |  |  | 199 |  |  |
|  | umytí celého pokoje | 107 | m2 | 10 |  | 1070 |  |
|  | hloubková penetrace | 107 | m2 | 18 |  | 1926 |  |
|  | malba 2x | 79 | m2 | 32 |  | 2528 |  |
|  | omyvatelný soklu do výše 150cm | 28 | m2 | 250 |  | 7000 |  |
|  | oblepování, stěhování, úklid |  |  |  |  | 1250 |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 42574 |  |
|  | DPH 12% |  |  |  |  | 5109 |  |
|  | Celkem k úhradě |  |  |  |  | 47683 |  |