DŮM  KNĚŽNY  EMMY

IČ: 705 66 241

277 11  Neratovice, Kojetická 1414

tel.: 315 630 534,  e-mail: vitova@demmy.cz,

V Neratovicích dne 5. března 2025

OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Dům kněžny Emmy

Adresa: Kojetická 1414; 277 11 Neratovice

IČ: 70566241

Dodavatel:

Gating Services a.s

Sokolovská 366/84

186 00 Praha 8 – Karlín

IČ: 28999894

Předmět objednávky:

Na základě této objednávky objednáváme dodávku materiálu v souladu s vaší nabídkou k instalaci bezdrátové EZS:

Objednatel:						 Dodavatel:

| NABÍDKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory, Kojeticá 1414, 277 11 Neratovice |  |  |  |  | Dílo: | Instalace bezdrátové EZS. |  |  |
|  | 04.03.2025 |  | Objekt: | Neratovice, Kpt.Jaroše 232 |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel | Gating Services a.s., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín; IČ:28999894; DIČ: CZ 28999894; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vypracoval: |  |  | nabídka číslo: | 25-010/EZS |  | Termín dodání: | od - do | Platba: převodem po konečném dokončení školení |
| Popis výkonu | Jednotka | Množství dle |  | Jednotková cena za |  | Cena celkem za |  | Cena celkem |  |
|  |  | projektanta | dodavatele | dodávku v Kč | montáž v Kč | dodávku v Kč | montáž v Kč | za položku v Kč | Mezisoučty v Kč |
| JA-103KR-2G Ústředna s LAN, rádiovým modulem a 2G GSM modulem JA-192Y v ceně | ks |  | 1 | 11 588,00 Kč | 2 980,00 Kč | 11 588,00 Kč | 2 980,00 Kč | 14 568,00 Kč |  |
| JA-153E-WH Bezdrátový obousměrný RFID modul se čt.karet, kláv. a ovl.segmentem, bez baterií | ks |  | 1 | 2 371,00 Kč | 420,00 Kč | 2 371,00 Kč | 420,00 Kč | 2 791,00 Kč |  |
| JA-150P Bezdrátový PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m bez baterií | ks |  | 7 | 1 722,00 Kč | 420,00 Kč | 12 054,00 Kč | 2 940,00 Kč | 14 994,00 Kč |  |
| JA-180PB Bezdrátový PIR detektor pohybu, dosah 12m a rozbití skla, dosah 9m, bez baterií | ks |  | 4 | 2 235,00 Kč | 420,00 Kč | 8 940,00 Kč | 1 680,00 Kč | 10 620,00 Kč |  |
| JA-151M Bezdrátový miniaturní magnetický kontakt bez baterie | ks |  | 2 | 1 089,00 Kč | 450,00 Kč | 2 178,00 Kč | 900,00 Kč | 3 078,00 Kč |  |
| JA-150ST Bezdrátový kombinovaný optický detektor kouře a vysokých teplot 60-70°C | ks |  | 4 | 1 244,00 Kč | 420,00 Kč | 4 976,00 Kč | 1 680,00 Kč | 6 656,00 Kč |  |
| JA-152J Modernizovaný obousměrný dvoutlačítkový dálkový ovladač | ks |  | 6 | 1 031,00 Kč | 295,00 Kč | 6 186,00 Kč | 1 770,00 Kč | 7 956,00 Kč |  |
| JA-192J Přístupový čip k systému JA-100 ve tvaru přívěsku na klíče v černém provedení | ks |  | 6 | 75,00 Kč | 55,00 Kč | 450,00 Kč | 330,00 Kč | 780,00 Kč |  |
| UT1220 FR Akumulátor 12V / 2,3Ah ohniodolný, konektor Faston 187 | ks |  | 1 | 344,00 Kč | 55,00 Kč | 344,00 Kč | 55,00 Kč | 399,00 Kč |  |
| IM-CR2032 Lithiová (Li/MnO2) 3V knoflíková baterie CR2032, kapacita 220 mAh | ks |  | 2 | 11,20 Kč | 15,00 Kč | 22,40 Kč | 30,00 Kč | 52,40 Kč |  |
| BAT-100A Lithiová baterie 3.6V 13Ah 1xD pro sirénu JA-165A | ks |  | 1 | 657,00 Kč | 25,00 Kč | 657,00 Kč | 25,00 Kč | 682,00 Kč |  |
| LSAA NO ER14505 lithiová baterie AA 3,6V / 2,4Ah (LS14500) | ks |  | 4 | 96,00 Kč | 15,00 Kč | 384,00 Kč | 60,00 Kč | 444,00 Kč |  |
| MCBAT1 Lithiová baterie 3,6V (1/2AA) | ks |  | 4 | 82,50 Kč | 15,00 Kč | 330,00 Kč | 60,00 Kč | 390,00 Kč |  |
| WBX0E-AA12PK Alkalická baterie značky W-Box AA 1,5V v balení po 12ks | ks |  | 2 | 106,80 Kč | 180,00 Kč | 213,60 Kč | 360,00 Kč | 573,60 Kč |  |
| kabel CYKY 3x1,5 | m |  | 15 | 14,30 Kč | 23,50 Kč | 214,50 Kč | 352,50 Kč | 567,00 Kč |  |
| drobný instalační materiál | kpl. |  | 1 | 250,00 Kč | 400,00 Kč | 250,00 Kč | 400,00 Kč | 650,00 Kč |  |
| zprovoznění, nová konfigurace celého systému a doplnění přenosu a konfigurace PCO MP | kpl. |  | 1 | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |
| doprava celkem | km |  | 30 | 11,20 Kč | 0,00 Kč | 336,00 Kč | 0,00 Kč | 336,00 Kč |  |
| Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 494,50 Kč |
| Služby celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 042,50 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 537,00 Kč |
| DPH v základní sazbě |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 182,77 Kč |
| Celkem včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 719,77 Kč |