**REKAPITULACE STAVBY**

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | 2025 |
| **Stavba:** | **SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  | Datum: | 2/7/2025 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | STAVOS Příbram a.s. | IČ: | 24311031 |
|  |  | DIČ: | CZ24311031 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **459,837.45** |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní snížená | 21.00% 12.00% | **459,837.45**  **0.00** | **96,565.86**  **0.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **556,403.31** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektant** | **Zpracovatel** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 8

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | ### |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba:** | **SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 07.02.2025 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů** |  | **459,837.45** | **556,403.31** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **002** | **Udržovací práce - oprava vjezdové brány, části oplocení a zp. ploch, Letní kino** | 459,837.45 | 556,403.31 |

Strana 2 z 8

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt:

**002 - Udržovací práce - oprava vjezdové brány, části oplocení a zp. ploch,**

**Letní kino**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: |  |
| Zadavatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: | 24311031 |
|  | DIČ: | CZ24311031 |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **459,837.45** |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní snížená | 459,837.45  0.00 |  |  | 21.00% 12.00% | 96,565.86  0.00 |
| **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **556,403.31** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektant** | **Zpracovatel** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |

Strana 3 z 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 4 z 8

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt:

**002 - Udržovací práce - oprava vjezdové brány, části oplocení a zp. ploch,**

**Letní kino**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** | **459,837.45** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 432,354.25 |
| 1 - Zemní práce | 24,312.20 |
| 2 - Zakládání | 14,824.18 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 169,445.83 |
| 5 - Komunikace pozemní | 31,830.68 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4,159.58 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 38,068.54 |
| 997 - Přesun sutě | 112,749.60 |
| 998 - Přesun hmot | 36,963.64 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1,483.20 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1,483.20 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 26,000.00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 5,500.00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 8,000.00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 8,000.00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 4,500.00 |

Strana 5 z 8

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt:

**002 - Udržovací práce - oprava vjezdové brány, části oplocení a zp. ploch,**

**Letní kino**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady soupisu celkem** | **459,837.45** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 432,354.25 |
| D | 1 | Zemní práce | 24,312.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 4.500 | 84.50 | 380.25 |
| 2 | K | 11310712R | Odstranění podkladu z kameniva drceného nebo sypaniny tl přes 200 do 300 mm ručně | m2 | 7.600 | 599.00 | 4,552.40 |
| 3 | K | 113107143 | Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně | m2 | 4.225 | 392.00 | 1,656.20 |
| 4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 7.700 | 75.90 | 584.43 |
| 5 | K | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 17.000 | 83.80 | 1,424.60 |
| 6 | K | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 17.000 | 54.80 | 931.60 |
| 7 | K | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 1.038 | 2,400.00 | 2,491.20 |
| 8 | K | 139911121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 1.176 | 7,270.00 | 8,549.52 |
| 9 | K | 181311104 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 10.000 | 295.00 | 2,950.00 |
| 10 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 10.000 | 25.50 | 255.00 |
| *11* | *M* | *00572420* | *osivo směs travní parková okrasná* | *kg* | *0.400* | *190.00* | *76.00* |
| 12 | K | 181911102 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně | m2 | 10.000 | 46.10 | 461.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 2 | Zakládání | 14,824.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2.993 | 4,000.00 | 11,972.00 |
| 14 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 5.085 | 473.00 | 2,405.21 |
| 15 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 5.085 | 87.90 | 446.97 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 169,445.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 338171121 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes  2 do 2,6 m se zalitím MC | kus | 4.000 | 155.00 | 620.00 |
| *17* | *M* | *5534216R* | *plotový sloupek 60x60mm dl 2,5-3,0m* | *kus* | *4.000* | *1,949.00* | *7,796.00* |
| 18 | K | 348101R | Osazení vratových ocelových sloupů 60x120mm, v přes  2,5m, Pz | kus | 4.000 | 2,950.00 | 11,800.00 |
| *19* | *M* | *553421RR* | *Vratový sloup pro ocelové otevíravé brány, 100x100mm dl 2,5-3,0m* | *kus* | *4.000* | *2,870.00* | *11,480.00* |
| 20 | K | 348121221 | Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky | kus | 3.000 | 596.00 | 1,788.00 |
| *21* | *M* | *59232543* | *betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm* | *kus* | *3.000* | *988.00* | *2,964.00* |
| 22 | K | 348171149 | Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do  2,5 m | m | 7.375 | 335.00 | 2,470.63 |
| *23* | *M* | *5534242R* | *plotový panel svařovaný v. 2030mm š do 2,5m průměru drátu 6mm, oka 50x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit antracit* | *kus* | *3.000* | *2,969.00* | *8,907.00* |

Strana 6 z 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| *24* | *M* | *55342R* | *Spojovací a kotvící materiál pro panely SUPER* | *bm* | *7.375* | *150.00* | *1,106.25* |
| 25 | K | 348172214 | Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2 | kus | 2.000 | 5,710.00 | 11,420.00 |
| *26* | *M* | *55342348* | *brána plotová dvoukřídlá 3300x2000mm, dle PD* | *kus* | *2.000* | *35,000.00* | *70,000.00* |
| 27 | K | 348171135 | Montáž rámového oplocení v přes 2 m | m | 0.495 | 210.00 | 103.95 |
| *28* | *M* | *55342R4* | *pole plotové kovové 495x2500mm, dle PD* | *kus* | *1.000* | *6,490.00* | *6,490.00* |
| 29 | K | 7833RR | Povrchová úprava - žárový pozink | soubor | 1.000 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 30 | K | 7833R | Povrchová úprava - barva RAL 7016-antracit | soubor | 1.000 | 13,000.00 | 13,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 5 | Komunikace pozemní | 31,830.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 564710001 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 13.196 | 124.00 | 1,636.30 |
| 32 | K | 564731101 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 13.196 | 173.00 | 2,282.91 |
| 33 | K | 572360111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm | m2 | 4.900 | 2,800.00 | 13,720.00 |
| 34 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl  60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 13.196 | 449.00 | 5,925.00 |
| *35* | *M* | *59245018* | *dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní* | *m2* | *13.592* | *391.00* | *5,314.47* |
| 36 | K | 596991R | Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do  60 mm | m | 18.000 | 164.00 | 2,952.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4,159.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 623135001 | Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 1.125 | 439.00 | 493.88 |
| 38 | K | 623135091 | Příplatek k vyrovnání vnějších sloupů maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky | m2 | 2.250 | 106.00 | 238.50 |
| 39 | K | 623311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 4.800 | 596.00 | 2,860.80 |
| 40 | K | 623311191 | Příplatek k vápenné omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 4.800 | 118.00 | 566.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 38,068.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 25.000 | 334.00 | 8,350.00 |
| *42* | *M* | *59217016* | *obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm* | *m* | *27.000* | *154.00* | *4,158.00* |
| 43 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1.250 | 4,220.00 | 5,275.00 |
| 44 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm | m | 7.700 | 53.10 | 408.87 |
| 45 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 13.470 | 165.00 | 2,222.55 |
| 46 | K | 938909331 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 50.000 | 8.93 | 446.50 |
| 47 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10.743 | 69.00 | 741.27 |
| 48 | K | 962023391 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo  MVC přes 1 m3 | m3 | 8.001 | 1,040.00 | 8,321.04 |
| 49 | K | 9630511R | Bourání ŽB krycích desek tl do 80 mm | m3 | 0.416 | 5,210.00 | 2,167.36 |
| 50 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 3.000 | 392.00 | 1,176.00 |
| 51 | K | 966072810 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do  1 m | m | 8.570 | 93.80 | 803.87 |
| 52 | K | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m | m | 2.870 | 117.00 | 335.79 |
| 53 | K | 967023692 | Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2 | m2 | 1.125 | 717.00 | 806.63 |
| 54 | K | 968072559 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 | m2 | 12.460 | 161.00 | 2,006.06 |
| 55 | K | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 4.800 | 177.00 | 849.60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 997 | Přesun sutě | 112,749.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 28.344 | 998.00 | 28,287.31 |

Strana 7 z 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 57 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 28.344 | 107.00 | 3,032.81 |
| 58 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  ZKD 1 km přes 1 km | t | 538.536 | 13.10 | 7,054.82 |
| 59 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 28.344 | 434.00 | 12,301.30 |
| 60 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 28.344 | 2,190.00 | 62,073.36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 998 | Přesun hmot | 36,963.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 18.859 | 1,960.00 | 36,963.64 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 1,483.20 |
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | 1,483.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 4.800 | 60.00 | 288.00 |
| 63 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 4.800 | 249.00 | 1,195.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 26,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště | 5,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1.000 | 5,500.00 | 5,500.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost | 8,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1.000 | 8,000.00 | 8,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN6 | Územní vlivy | 8,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, provoz investora, ostatní VRN | kpl | 1.000 | 8,000.00 | 8,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN9 | Ostatní náklady | 4,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | K | 0920020R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | kpl | 1.000 | 4,500.00 | 4,500.00 |

Strana 8 z 8