**REKAPITULACE STAVBY**

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | 2025 |
| **Stavba:** | **SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  | Datum: | 2/7/2025 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | STAVOS Příbram a.s. | IČ: | 24311031 |
|  |  | DIČ: | CZ24311031 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **1,725,202.53** |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní snížená | 21.00% 12.00% | **1,725,202.53**  **0.00** | **362,292.53**  **0.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **2,087,495.06** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektant** | **Zpracovatel** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 10

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | ### |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba:** | **SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 07.02.2025 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů** |  | **1,725,202.53** | **2,087,495.06** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **001** | **Udržovací práce skladů a zázemí letního kina** | 1,725,202.53 | 2,087,495.06 |

Strana 2 z 10

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt:

**001 - Udržovací práce skladů a zázemí letního kina**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: |  |
| Zadavatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: | 24311031 |
|  | DIČ: | CZ24311031 |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1,725,202.53** |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní snížená | 1,725,202.53  0.00 |  |  | 21.00% 12.00% | 362,292.53  0.00 |
| **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **2,087,495.06** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektant** | **Zpracovatel** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 3 z 10

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt:

**001 - Udržovací práce skladů a zázemí letního kina**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** | **1,725,202.53** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 421,037.82 |
| 2 - Zakládání | 7,108.89 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 17,157.87 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 16,431.98 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 195,376.82 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 59,450.84 |
| 997 - Přesun sutě | 65,913.70 |
| 998 - Přesun hmot | 59,597.72 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1,234,064.71 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 88,107.68 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 55,201.41 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 58,567.72 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 342,340.72 |
| 751 - Vzduchotechnika | 14,994.00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 4,544.64 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 105,887.65 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 173,553.76 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 42,389.34 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 125,561.68 |
| 776 - Podlahy povlakové | 2,476.15 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 203,773.67 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 16,666.29 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 16,000.00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 54,100.00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 15,000.00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 14,000.00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 14,100.00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 11,000.00 |

Strana 4 z 10

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt:

**001 - Udržovací práce skladů a zázemí letního kina**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady soupisu celkem** | **1,725,202.53** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 421,037.82 |
| D | 2 | Zakládání | 7,108.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 4.471 | 1,590.00 | 7,108.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 17,157.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 4.000 | 637.00 | 2,548.00 |
| 3 | K | 310231055 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm | m2 | 5.323 | 2,090.00 | 11,125.07 |
| 4 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.240 | 9,470.00 | 2,272.80 |
| 5 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.200 | 1,010.00 | 1,212.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce | 16,431.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | t | 0.107 | 11,800.00 | 1,262.60 |
| *7* | *M* | *13010718* | *ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160* | *t* | *0.107* | *33,900.00* | *3,627.30* |
| 8 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.065 | 65,400.00 | 4,251.00 |
| 9 | K | 434311115 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C  20/25 bez potěru | m | 8.100 | 355.00 | 2,875.50 |
| 10 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 5.967 | 620.00 | 3,699.54 |
| 11 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 5.967 | 120.00 | 716.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 195,376.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 20.000 | 678.00 | 13,560.00 |
| 13 | K | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 69.249 | 535.00 | 37,048.22 |
| 14 | K | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 4.470 | 1,160.00 | 5,185.20 |
| 15 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 59.375 | 320.00 | 19,000.00 |
| 16 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 25.425 | 389.00 | 9,890.33 |
| 17 | K | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 67.569 | 548.00 | 37,027.81 |
| 18 | K | 612325453 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 67.569 | 88.90 | 6,006.88 |
| 19 | K | 613142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu | m2 | 30.000 | 373.00 | 11,190.00 |
| 20 | K | 6199910R | Zakrývání (podlahy, konstrukce, klimatizace,...) | kpl | 1.000 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 21 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 91.750 | 242.00 | 22,203.50 |
| 22 | K | 622311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 5.213 | 468.00 | 2,439.68 |

Strana 5 z 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 23 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.720 | 5,610.00 | 9,649.20 |
| 24 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1.720 | 1,420.00 | 2,442.40 |
| 25 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.720 | 430.00 | 739.60 |
| 26 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.086 | 39,000.00 | 3,354.00 |
| 27 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 2.000 | 1,550.00 | 3,100.00 |
| *28* | *M* | *55331433* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl* *stěny 75-100mm rozměru 800-900/1970* | *kus* | *2.000* | *3,770.00* | *7,540.00* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 59,450.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 61.896 | 69.00 | 4,270.82 |
| 30 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 51.396 | 146.00 | 7,503.82 |
| 31 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 8.100 | 296.00 | 2,397.60 |
| 32 | K | 9670311R | Přisekání ostění a ploch v cihelném zdivu na MC | m2 | 4.410 | 890.00 | 3,924.90 |
| 33 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 9.586 | 332.00 | 3,182.55 |
| 34 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na  MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 4.000 | 712.00 | 2,848.00 |
| 35 | K | 971038531 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 150 mm | m2 | 1.425 | 268.00 | 381.90 |
| 36 | K | 971038691 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm | m3 | 1.680 | 1,410.00 | 2,368.80 |
| 37 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 6.000 | 430.00 | 2,580.00 |
| 38 | K | 974042587 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm | m | 10.820 | 1,050.00 | 11,361.00 |
| 39 | K | 975021211 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm | m | 2.000 | 2,650.00 | 5,300.00 |
| 40 | K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do  30 % | m2 | 69.249 | 46.30 | 3,206.23 |
| 41 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50  % | m2 | 125.350 | 60.20 | 7,546.07 |
| 42 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 18.555 | 139.00 | 2,579.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 997 | Přesun sutě | 65,913.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 16.264 | 998.00 | 16,231.47 |
| 44 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 16.264 | 107.00 | 1,740.25 |
| 45 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  ZKD 1 km přes 1 km | t | 309.016 | 13.10 | 4,048.11 |
| 46 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 16.264 | 434.00 | 7,058.58 |
| 47 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 16.227 | 2,270.00 | 36,835.29 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 998 | Přesun hmot | 59,597.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 30.407 | 1,960.00 | 59,597.72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 1,234,064.71 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 88,107.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 632681117 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 500 do 1000 mm tl do 100 mm | kus | 2.000 | 4,400.00 | 8,800.00 |

Strana 6 z 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 50 | K | 721171R | Vykopání, obnažení potrubí, napojení, zpětný zásyp a úprava | kpl | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 51 | K | 7211719R | Potrubí z PP propojení potrub od nových podlahových vpustí na stávající ležatý rozvod | kus | 3.000 | 660.00 | 1,980.00 |
| 52 | K | 721174045.OSM | Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN  110 | m | 8.500 | 855.00 | 7,267.50 |
| 53 | K | 721173403.OSM | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160 | m | 15.450 | 626.00 | 9,671.70 |
| *54* | *M* | *WVN.SF662000W* | *KGEA ODBOČKA 45° 160/110* | *kus* | *6.000* | *421.00* | *2,526.00* |
| 55 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 110 | kus | 8.000 | 161.00 | 1,288.00 |
| 56 | K | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | kus | 3.000 | 254.00 | 762.00 |
| 57 | K | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 3.000 | 1,490.00 | 4,470.00 |
| 58 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od  32 do 50 | kus | 4.000 | 526.00 | 2,104.00 |
| 59 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN  200 | m | 23.950 | 40.30 | 965.19 |
| 60 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 47.900 | 233.00 | 11,160.70 |
| 61 | K | 974042587 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm | m | 15.350 | 1,050.00 | 16,117.50 |
| 62 | K | 97404258R | Vykopání rýh v terénu hl do 250 mm š do 200 mm | m | 8.600 | 870.00 | 7,482.00 |
| 63 | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 1.437 | 653.00 | 938.36 |
| *64* | *M* | *58331351* | *kamenivo těžené drobné frakce 0/4* | *t* | *2.371* | *614.00* | *1,455.79* |
| 65 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.914 | 6,910.00 | 6,315.74 |
| 66 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m | % | 873.045 | 0.92 | 803.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 55,201.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D  25x4,2 mm | m | 53.000 | 505.00 | 26,765.00 |
| 68 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m | 26.000 | 139.00 | 3,614.00 |
| 69 | K | 72217R | Přeložení vodovodního potrubí do nového podlahového kanálu, vč. potřebné úpravy (stávající materiál ponechán) | m | 12.000 | 140.00 | 1,680.00 |
| 70 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 53.000 | 110.00 | 5,830.00 |
| 71 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 17.000 | 265.00 | 4,505.00 |
| 72 | K | 7222111R | Armatury, uzávěry, šroubení,... | soubor | 1.000 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 73 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 548.940 | 0.56 | 307.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 58,567.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | K | 725112171.LFN | Kombi klozet Lyra Plus s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1.000 | 6,360.00 | 6,360.00 |
| 75 | K | 725211603.LFN | Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 3.000 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 76 | K | 725243R | Box sprchový 800/800, včetně vaničky | soubor | 1.000 | 27,600.00 | 27,600.00 |
| 77 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 3.000 | 1,800.00 | 5,400.00 |
| 78 | K | 72584131R | Baterie sprchová nástěnná páková, včetně základního sprchového setu | soubor | 1.000 | 3,820.00 | 3,820.00 |
| 79 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 584.800 | 0.15 | 87.72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | 342,340.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | K | 612315101 | Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 5.007 | 1,240.00 | 6,208.68 |
| 81 | K | 74111R | Elektroinstalace - vytrubkování tras, podpůrné žlaby, pomocné konstrukce | kpl | 1.000 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 82 | K | 74112083R | Demontáž stáv. elektro rozvodů, včetně svítidel a koncových prvků | kpl | 1.000 | 8,000.00 | 8,000.00 |

Strana 7 z 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 83 | K | 741122R | Elektroinstalace montáž - nová silnoproudá elektroinstalace, práce | kpl | 1.000 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| 84 | K | 7413721R | Dodávka a montáž svítidel, interiérové se zapojením vodičů | kus | 12.000 | 1,460.00 | 17,520.00 |
| *85* | *M* | *MLD.ML413126R* | *Elektroinstalační materiál - silnoproud, kabeláže* | *soubor* | *1.000* | *60,000.00* | *60,000.00* |
| *86* | *M* | *34555R* | *Elektroinstalační materiál - koncové prvky, zásuvky, vypínače* | *soubor* | *1.000* | *30,000.00* | *30,000.00* |
| *87* | *M* | *35711R* | *Rozváděč pro gastro a sklady, včetně vystrojení* | *kus* | *1.000* | *41,200.00* | *41,200.00* |
| 88 | K | 74137R | Úprava a doplnění stáv. hl. rozvaděče | kus | 1.000 | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 89 | K | 74137RR | Zhotovení přívodu k podružnému rozvaděči,včetně zapojení přívodu v hl. rozvaděči | kpl | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 90 | K | 741410RR | Uzemnění a pospojení elektro | kpl | 1.000 | 18,700.00 | 18,700.00 |
| 91 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 60.140 | 86.00 | 5,172.04 |
| 92 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 20.000 | 127.00 | 2,540.00 |
| 93 | K | HZS223R | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (revize) | hod | 6.000 | 500.00 | 3,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 751 | Vzduchotechnika | 14,994.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | K | 751398022 | Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 14.000 | 423.00 | 5,922.00 |
| *95* | *M* | *429723R* | *mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová 300x200mm* | *kus* | *14.000* | *521.00* | *7,294.00* |
| 96 | K | 751398822 | Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do  0,100 m2 | kus | 14.000 | 127.00 | 1,778.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 762 | Konstrukce tesařské | 4,544.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | K | 762511893 | Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných | m2 | 17.195 | 218.00 | 3,748.51 |
| 98 | K | 762512811 | Demontáž kce podkladového roštu | m2 | 17.195 | 46.30 | 796.13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby | 105,887.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | K | 763111336.KNF | SDK příčka W111 tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x GREEN (H2) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 48 dB | m2 | 17.173 | 1,220.00 | 20,951.06 |
| 100 | K | 76312159R | SDK stěna předsazená tl 175 mm, profil CD+UD deska  12,5 mm s izolací (chladící box) | m2 | 22.831 | 2,240.00 | 51,141.44 |
| 101 | K | 76313149R | SDK podhled deska 12,5 mm s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (chladící box) | m2 | 7.098 | 2,365.00 | 16,786.77 |
| 102 | K | HZS2171 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář - ošetření prostupů a detailů v chlaícím boxu | hod | 10.000 | 400.00 | 4,000.00 |
| 103 | K | 7631215R | SDK stěna předsazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW  50 deska H2 12,5 bez TI | m2 | 4.179 | 1,382.00 | 5,775.38 |
| 104 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky | kus | 3.000 | 751.00 | 2,253.00 |
| *105* | *M* | *55331589* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky* *tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm* | *kus* | *3.000* | *1,660.00* | *4,980.00* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 766 | Konstrukce truhlářské | 173,553.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1.800 | 887.00 | 1,596.60 |
| *107* | *M* | *RMAT00R* | *plastové okno otevíravé ven, 2-kříedlé, dvojsklo, bílé, cca 1500x1200mm* | *m2* | *1.800* | *6,660.00* | *11,988.00* |
| 108 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do  0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5.000 | 953.00 | 4,765.00 |
| *109* | *M* | *MSN.0027213.UR*  *RRR* | *dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL standard, 70x197, 2 ks mřížka* | *kus* | *3.000* | *4,050.00* | *12,150.00* |
| *110* | *M* | *MSN.0027215.UR*  *R* | *dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL standard, 80-90x197, 2ks mřížka* | *kus* | *2.000* | *4,260.00* | *8,520.00* |
| 111 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 3.000 | 4,120.00 | 12,360.00 |
| *112* | *M* | *61140R* | *dveře jednokřídlé plastové bílé plné , panel 40mm, klika/klika, MD-rám6016 84mm 6K+SW 2596,900/2000* | *ks* | *1.000* | *32,500.00* | *32,500.00* |
| *113* | *M* | *553413R* | *dveře jednokřídlé plastové bílé plné, panel 40mm, klika/klika, do rozměru 1000x2150mm* | *ks* | *2.000* | *39,400.00* | *78,800.00* |
| 114 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 5.000 | 120.00 | 600.00 |

Strana 8 z 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| *115* | *M* | *5492400R* | *zámek zadlabací vložkový pravolevý* | *kus* | *5.000* | *380.00* | *1,900.00* |
| 116 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 5.000 | 188.00 | 940.00 |
| *117* | *M* | *54914620* | *kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK* | *kus* | *5.000* | *696.00* | *3,480.00* |
| 118 | K | 7666941R | Montáž police z desek dřevěných nebo plastových š do  30 cm | m | 2.500 | 205.00 | 512.50 |
| *119* | *M* | *607941R* | *Police dřevěná do š 300mm* | *m* | *2.500* | *490.00* | *1,225.00* |
| *120* | *M* | *596230R* | *hmoždinky s maticí a podložkou +konzolová kotva dl.*  *250mm* | *sada* | *4.000* | *377.00* | *1,508.00* |
| 121 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 1,728.451 | 0.41 | 708.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 767 | Konstrukce zámečnické | 42,389.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | K | 76759012R | Montáž podlahového krytu | m2 | 2.164 | 565.00 | 1,222.66 |
| 123 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 6.210 | 210.00 | 1,304.10 |
| 124 | K | 767662210 | Montáž mříží otvíravých | m2 | 4.200 | 385.00 | 1,617.00 |
| *125* | *M* | *54912000* | *mříž pro stavení otvory otvíravá* | *m2* | *4.200* | *7,491.00* | *31,462.20* |
| 126 | K | 998767311 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m | % | 356.060 | 1.35 | 480.68 |
| 127 | K | HZS2131 | Hodinová zúčtovací sazba zámečník | hod | 8.000 | 450.00 | 3,600.00 |
| *128* | *M* | *13611214* | *plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule* | *t* | *0.078* | *34,650.00* | *2,702.70* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 771 | Podlahy z dlaždic | 125,561.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 47.802 | 17.30 | 826.97 |
| 130 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 47.802 | 65.30 | 3,121.47 |
| 131 | K | 771151013 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm | m2 | 30.607 | 554.00 | 16,956.28 |
| 132 | K | 771474212 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 65 do 90 mm | m | 28.780 | 149.00 | 4,288.22 |
| 133 | K | 771574414 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 47.802 | 968.00 | 46,272.34 |
| *134* | *M* | *597611R* | *dlažba keramická slinutá, povrch hladký tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2* | *m2* | *58.422* | *790.00* | *46,153.38* |
| 135 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 47.802 | 29.70 | 1,419.72 |
| 136 | K | 998771311 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | % | 1,190.384 | 5.48 | 6,523.30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 776 | Podlahy povlakové | 2,476.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 34.201 | 72.40 | 2,476.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady | 203,773.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 82.206 | 246.00 | 20,222.68 |
| 139 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 82.206 | 73.80 | 6,066.80 |
| 140 | K | 781472214 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 82.206 | 1,070.00 | 87,960.42 |
| *141* | *M* | *5976171R* | *obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný* *tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2* | *m2* | *94.537* | *810.00* | *76,574.97* |
| 142 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 82.206 | 90.00 | 7,398.54 |
| 143 | K | 998781311 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m | % | 1,982.234 | 2.80 | 5,550.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | 16,666.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 4.328 | 84.90 | 367.45 |
| 145 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 4.328 | 146.00 | 631.89 |
| 146 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 4.328 | 140.00 | 605.92 |
| 147 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 4.328 | 144.00 | 623.23 |

Strana 9 z 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 148 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 5.553 | 249.00 | 1,382.70 |
| 149 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 185.970 | 21.40 | 3,979.76 |
| 150 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 185.970 | 48.80 | 9,075.34 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | 16,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | K | HZS129R | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - přípomocné a pomocné práce ostatní | hod | 40.000 | 400.00 | 16,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 54,100.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště | 15,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost | 14,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1.000 | 14,000.00 | 14,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN6 | Územní vlivy | 14,100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, provoz investora, ostatní VRN | kpl | 1.000 | 14,100.00 | 14,100.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | VRN9 | Ostatní náklady | 11,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | K | 0920020R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | kpl | 1.000 | 11,000.00 | 11,000.00 |

Strana 10 z 10