**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:

2025

**Stavba:**

**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.2.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:

STAVOS Příbram a.s.

IČ:

DIČ:

24311031

CZ24311031

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 322 941,27**

Sazba daně

21,00%

Základ daně

**1 322 941,27**

**0,00**

Výše daně

**277 817,67**

**0,00**

DPH základní

snížená

12,00%

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 600 758,94**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 8



**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

##

**Stavba:**

**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM**

Místo:

Datum:

07.02.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady z rozpočtů**

**1 322 941,27**

**1 600 758,94**

**Údržbové práce - elektroinstalace - osvětlení**

**hlediště letního kina**

**0**

**03**

1 322 941,27

1 600 758,94

Strana 2 z 8



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt:

**003 - Údržbové práce - elektroinstalace - osvětlení hlediště letního kina**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

24311031

DIČ:

CZ24311031

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 322 941,27**

Základ daně

1 322 941,27

0,00

Sazba daně

Výše daně

277 817,67

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 600 758,94**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Strana 3 z 8



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 4 z 8



**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt:

**003 - Údržbové práce - elektroinstalace - osvětlení hlediště letního kina**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 322 941,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

21 372,46

1

9

- Zemní práce

16 284,30

5 088,16

98 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

943 885,20

943 885,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

282 383,61

21-M - Elektromontáže

4 844,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

277 539,61

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

71 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

22 400,00

12 000,00

10 000,00

13 400,00

13 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Strana 5 z 8



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt:

**003 - Údržbové práce - elektroinstalace - osvětlení hlediště letního kina**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1**

**322 941,27**

HSV

Práce a dodávky HSV

21 372,46

D

D

1

Zemní práce

16 284,30

11 587,50

1

2

K

119003131

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení

m

m

309,000

37,50

K

119003132

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění

309,000

15,20

4 696,80

9

98

Přesun hmot

5 088,16

5 088,16

D

3

K

998018001

Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m

t

2,596

1 960,00

PSV

Práce a dodávky PSV

943 885,20

D

D

741

Elektroinstalace - silnoproud

943 885,20

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového

venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním

funkčnosti

4

5

K

741375833

kus

kpl

16,000

1,000

335,00

5 360,00

Elektroinstalace - drobný pomocný materiál

(propojovací vodiče, spojovací materiál, pojistky,gely,...)

K

K

74111R

69 999,00

69 999,00

6

741122R

Elektroinstalace montáž - práce

kpl

1,000

330 000,00

330 000,00

*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC*

*7*

*M 34111036*

*M 34111005*

*m*

*230,000*

*26,60*

*6 118,00*

*4*

*50/750V (CYKY) 3x2,5mm2*

*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC*

*50/750V (CYKY) 2x1,5mm2*

*8*

*9*

*m*

*m*

*20,000*

*12,30*

*24,70*

*246,00*

*4*

*kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž*

*plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x1,50mm2*

*M 34113406*

*160,000*

*3 952,00*

*1*

*0*

*1*

*2*

*M 3582902R*

*M 358260r*

*chránič proudový 1+N pólový 10A typ B*

*relé instalační 230V, ZR/ 16-20*

*relé instalační 230V, ZR/ 16-10*

*kus*

*kus*

*kus*

*3,000*

*3,000*

*3,000*

*2 319,00*

*1 190,00*

*914,00*

*6 957,00*

*3 570,00*

*2 742,00*

*1*

*1*

*M 3582601R*

*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií*

*s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť*

*PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2*

*1*

*3*

*M 34113152*

*M 34571014*

*m*

*10,000*

*54,90*

*549,00*

*1*

*4*

*5*

*lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm*

*Spínač jednopólový, řazení 1, IP54*

*m*

*6,000*

*1,000*

*92,20*

*553,20*

*185,00*

*ABB.3558NC0151*

*1*

*M*

*kus*

*185,00*

*0B*

*16*

*17*

*18*

*M ABB.3559NC01R Spínač jednopólový, řazení 5, IP54*

*kus*

*kus*

*kus*

*4,000*

*8,000*

*8,000*

*279,00*

*4 860,00*

*5 999,00*

*1 116,00*

*38 880,00*

*47 992,00*

*M 348350R*

*M 3483501R*

*LED reflektorové svítidlo 100W bez čidla, Delta*

*LED reflektorové svítidlo 150W bez čidla, Delta*

*výložník rovný čtyřnásobný k osvětlovacím stožárům*

*atyp*

*19*

*M 3167201R*

*kus*

*4,000*

*7 360,00*

*29 440,00*

*20*

*21*

*22*

*23*

*24*

*M 31674R*

*M 3167413R*

*M 59262R*

*M 348450R*

*M 354360R*

*stožár osvětlovací sklopný SMD 9-159/114/89/60*

*výzbroj stožárová SV 9.6.5*

*kus*

*kus*

*kus*

*kus*

*kus*

*4,000*

*4,000*

*47 555,00*

*680,00*

*190 220,00*

*2 720,00*

*Lanové sklopné zařízení pro SMD8 - SMD12*

*svítidlo exteriérové zemní LED 7/550lm*

*spojka kabelová T, IP68/500VC/25A*

*4,000*

*12 200,00*

*2 800,00*

*104,00*

*48 800,00*

*126 000,00*

*4 368,00*

*45,000*

*42,000*

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně

do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm

25

K

460791112


m

200,000

56,10

11 220,00

Strana 6 z 8



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

*220,000*

J.cena [CZK]

*35,90*

Cena celkem [CZK]

*7 898,00*

*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová*

*korugovaná D 41/50mm*

*26*

*M 34571361*

*m*

27

K

HZS223R

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (revize)

hod

10,000

500,00

5 000,00

M

Práce a dodávky M

282 383,61

D

D

21-M

Elektromontáže

4 844,00

4 844,00

Demontáž sloupů nn ocelových trubkových

jednoduchých do 12 m

28

K

218040011

kus

4,000

1 211,00

4

6-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

277 539,61

36 000,00

D

Zhotovení betonového základu pro přikotvení

nouzového svítidla

29

30

31

32

K

K

K

K

2102R

ks

m3

m

45,000

4,352

800,00

1 230,00

330,00

Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně

v hornině tř I skupiny 3

460131113

460161152

460241111

5 352,96

47 025,00

9 815,73

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v

hornině tř I skupiny 3

142,500

14,963

Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v

blízkosti podzemního vedení

m3

656,00

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním

kolečkem při elektromontážích do 10 m

3

3

4

K

K

460321111

460321121

m3

m3

8,093

8,093

181,00

168,00

1 464,83

1 359,62

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním

kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m

3

Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

35

36

37

K

K

K

460361121

460371111

460431152

t

14,567

8,093

3,741

342,00

423,00

61,30

4 981,91

3 423,34

229,32

Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin

třídy I skupiny 1 až 3

m3

m

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl

50 cm z horniny tř I skupiny 3

Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně

38

39

40

K

K

K

460481122

460581122

460641113

m2

m2

m3

49,875

72,000

6,912

57,90

23,00

2 887,76

1 656,00

27 233,28

Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu

Základové konstrukce při elektromontážích z

monolitického betonu tř. C 16/20

3 940,00

Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích

svařovanými sítěmi Kari

41

42

43

44

45

K

K

K

K

K

460641221

460641411

460641412

460661512

460921122

t

0,120

4,800

38 600,00

428,00

97,50

4 632,00

2 054,40

468,00

Zřízení nezabudovaného bednění základových

konstrukcí při elektromontážích

m2

m2

m

Odstranění nezabudovaného bednění základových

konstrukcí při elektromontážích

4,800

Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií

š lože přes 25 do 50 cm

142,500

18,375

210,00

373,00

29 925,00

6 853,88

Vyspravení krytu komunikací po překopech při

elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm

m2

Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými

pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl přes 15 do 30 cm

46

K

460952212

kus

21,000

252,00

5 292,00

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při

elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm

47

48

49

K

K

K

468011143

468041123

468051131

m2

m

18,375

109,550

2,560

391,00

199,00

7 184,63

21 800,45

18 201,60

Řezání živičného podkladu nebo krytu při

elektromontážích hl přes 10 do 15 cm

Bourání základu železobetonového při elektromontážích m3

7 110,00

Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném

pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 15 do 30 cm

50

K

468081322

kus

21,000

170,00

3 570,00

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do

5

1

2

K

K

469972111

469972121

t

t

13,213

611,00

17,50

8 073,14

4 393,32

1

km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při

elektromontážích za každý další 1 km

5

251,047

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel

a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

5

3

4

K

K

469973114

469973123

t

t

3,213

2 420,00

388,00

7 775,46

3 880,00

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)



stavebního odpadu ze směsí betonu, cihel a

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

5

10,000

Strana 7 z 8



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

t

Množství

3,944

J.cena [CZK]

286,00

Cena celkem [CZK]

1 127,98

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při

elektromotážích

5

5

6

K

K

469981111

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2

obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm

5

572330111

m2

18,375

592,00

10 878,00

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

4 000,00

D

HZS stavební dělník (pomocné stavební práce při

zatažení kabelů stáv. kabelovým kanálem do rozvodny), hod

přípomoce

57

K

HZS1292

10,000

400,00

4 000,00

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

71 300,00

D

D

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

22 400,00

22 400,00

58

59

60

K

K

K

012164000

Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

kpl

kpl

kpl

1,000

1,000

1,000

22 400,00

12 000,00

10 000,00

VRN3

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

12 000,00

12 000,00

D

D

D

030001000

VRN4

Inženýrská činnost

10 000,00

10 000,00

045002000

Kompletační a koordinační činnost

VRN6

Územní vlivy

13 400,00

13 400,00

Mimostaveništní doprava materiálů, provoz investora,

ostatní VRN

6

1

2

K

065002000

kpl

kpl

1,000

1,000

13 400,00

13 500,00

VRN9

Ostatní náklady

13 500,00

13 500,00

D

6

K

0920020R

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Strana 8 z 8

