| Příloha č. 1 SOD 104/2025 Oceněný soupis prací |  | REKAPITULACE STAVBY |
| --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | 102757 102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |
| Místo: |  | Datum: 23. 1. 2025 |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: Poznámka: |  | IČ: DIČ: |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 3 632 132,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 3 632 132,68 | 762 747,86 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 4 394 880,54 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	102757

Stavba:	102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Kód | Popis | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 23. 1. 2025 |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 3 632 132,68 | 4 394 880,54 |  |
| D1.1.i | Architektonicko stavební řešení (investice) |  | 1 725 452,08 | 2 087 797,02 | STA |
| D1.1.o | Architektonicko stavební řešení (oprava) |  | 1 691 583,60 | 2 046 816,16 | STA |
| D1.4.1.i | Zařízení elektrotechniky - silnoproud (investice) |  | 30 097,00 | 36 417,37 | STA |
| D1.4.2.i | Zařízení elektrotechniky - EZS (investice) |  | 15 000,00 | 18 150,00 | STA |
| VON.i | Vedlejší a ostatní náklady (investice) |  | 78 000,00 | 94 380,00 | STA |
| VON.o | Vedlejší a ostatní náklady (oprava) |  | 92 000,00 | 111 320,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

Objekt:

D1.1.i - Architektonicko stavební řešení (investice)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 23. 1. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 1 725 452,08 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 725 452,08 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 362 344,94 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 2 087 797,02 |

Datum:	23. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

D1.1.i - Architektonicko stavební řešení (investice) Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

4- Vodorovné konstrukce	15	434,34

- - Úprava povrchů vnitřních	183	050,50

- - Úprava povrchů vnějších	631	158,57

713 - Izolace tepelné	23	720,25

741 - Elektroinstalace - silnoproud	25	000,00

751 - Vzduchotechnika	4	056,86

- - Konstrukce tesařské	17	213,80

- - Konstrukce suché výstavby	65	682,13

- - Konstrukce klempířské	91	304,73

- - Konstrukce truhlářské	71	277,27

- - Konstrukce zámečnické	67	883,69

- - Dokončovací práce - nátěry	81	684,44

- - Dokončovací práce - malby a tapety	32	034,87

- - Lešení a stavební výtahy	121	153,62

- - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	47	749,00

Náklady stavby celkem

3- Svislé a kompletní konstrukce

1 725 452,08

62 081,48

96 - Bourání konstrukcí	74 600,08

98 - Demolice a sanace	35 058,67

- - Přesun sutě	58 489,78

- - Přesun hmot	16 818,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

D1.1.i - Architektonicko stavební řešení (investice)

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 23. 1. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 1725 452,08 |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 62 081,48 |
| 1K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | M2 | 42,000 | 1 050,00 | 44 100,00 |
| PP |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm |  |  |  |  |
| VV | A1 | " mč 1.01 A5 1.10" 5.36*6.25-2.5*2.3 |  | 27,750 |  |  |
| VV | B1 | " mč 1.11a A5 1.1b" 5.7*2.5 |  | 14,250 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A5+B5 |  |  |  |  |
| VV | C1 | "Celkem: "A1+B1 |  | 42,000 |  |  |
| 2K | 317141449 | Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překlad | KUS | 1,000 | 2 170,00 | 2 170,00 |
|  |  | Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce |  |  |  |  |
| PP |  | boční plochy, výšky překlad |  |  |  |  |
| VV | A2 | " mč 1.01 A3 1.10" 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A3 |  |  |  |  |
| VV | B2 | "Celkem: "A2 |  | 1,000 |  |  |
| 3K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | T | 0,094 | 50 000,00 | 4 700,00 |
| PP |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: třída oceli ocel S235J" |  |  |  |  |
| VV | A3 | " mč 1.11b A4 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001 |  | 0,017 |  |  |
| VV | B3 | " mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5 |  | 0,077 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A4+B4 |  |  |  |  |
| VV | C3 | "Celkem: "A3+B3 |  | 0,094 |  |  |
| 4K | 767991911 | Ostatní opravy svařováním | M | 0,180 | 351,00 | 63,18 |
| PP |  | Ostatní opravy svařováním |  |  |  |  |
| VV | A4 | " mč 1.11b A7 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.03*2*3 |  | 0,180 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A7 |  |  |  |  |
| VV | B4 | "Celkem: "A4 |  | 0,180 |  |  |
| 5K | 13010178 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm | T | 0,001 | 31 900,00 | 31,90 |
| PP |  | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm |  |  |  |  |
| VV | A5 | " mč 1.11b A1 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.29*3*0.96*0.001 |  | 0,001 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A1 |  |  |  |  |
| VV | B5 | "Celkem: "A5 |  | 0,001 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | M | 17,500 | 128,00 | 2 240,00 |
|  | PP |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | " mč 1.01 A6 1.10" 6.25*2 |  | 12,500 |  |  |
|  | VV | B6 | " mč 1.11a A6 1.1b" 2.5*2 |  | 5,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A6+B6 |  |  |  |  |
|  | VV | C6 | "Celkem: "A6+B6 |  | 17,500 |  |  |
| 7 | K | 310271031 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2 | M2 | 4,744 | 1 850,00 | 8 776,40 |
|  | PP |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2 |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | " mč 1.05 po okno 120/60 zazdívka tl.300mm" 1.2*0.6*2 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV | B7 | " mč 1.03 až 1.05 nadezdívka nad okny 560mm tl.300mm" 1.18*0.56*5 |  | 3,304 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A2+B2 |  |  |  |  |
|  | VV | C7 | "Celkem: "A7+B7 |  | 4,744 |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 15 434,34 |
| 8 | K | 417321616 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 | M3 | 0,616 | 5 190,00 | 3 197,04 |
|  | PP |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle PD - C 30/37 XC1" |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | " mč 1.01 A8 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*0.15*0.25*2 |  | 0,402 |  |  |
|  | VV | B8 | " mč 1.11a A8 1.1b" 5.7*0.15*0.25 |  | 0,214 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A8+B8 |  |  |  |  |
|  | VV | C8 | "Celkem: "A8+B8 |  | 0,616 |  |  |
| 9 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | M2 | 8,210 | 777,00 | 6 379,17 |
|  | PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | " mč 1.01 A9 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*0.25*2*2 |  | 5,360 |  |  |
|  | VV | B9 | " mč 1.11a A9 1.1b" 5.7*0.25*2 |  | 2,850 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A9+B9 |  |  |  |  |
|  | VV | C9 | "Celkem: "A9+B9 |  | 8,210 |  |  |
| 10 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | M2 | 8,210 | 153,00 | 1 256,13 |
|  | PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění |  |  |  |  |
| 11 | K | 417362021 | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0,118 | 39 000,00 | 4 602,00 |
|  | PP |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle PD - oko, drát 6/100/100" |  |  |  |  |
|  | VV | A11 | " mč 1.01 A11 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*(0.23+0.12)*2*2*4.44*2*1.15*0.001 |  | 0,077 |  |  |
|  | VV | B11 | " mč 1.11a A11 1.1b" 5.7*(0.23+0.12)*2*4.44*2*1.15*0.001 |  | 0,041 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A11+B11 |  |  |  |  |
|  | VV | C11 | "Celkem: "A11+B11 |  | 0,118 |  |  |
|  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 183 050,50 |
| 12 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah | M2 | 244,315 | 30,00 | 7 329,45 |
|  | PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah |  |  |  |  |
|  | VV | A12 | " vnitřní úpravy" 32.16+16.1+19.09+12.73+132.76/4+18.96+68.12+87.93/2 |  | 244,315 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A20 |  |  |  |  |
|  | VV | B12 | "Celkem: "A12 |  | 244,315 |  |  |
| 13 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků | M2 | 38,779 | 35,00 | 1 357,27 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků |  |  |  |  |
|  | VV | A13 | " okna A21 dveře - ST1 A21 ST3" 2.4*2.2*2+1.8*2.15*2+0.9*2.0+1.18*1.81*5+0.8*2.0*5 |  | 38,779 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A21 |  |  |  |  |
|  | VV | B13 | "Celkem: "A13 |  | 38,779 |  |  |
| 14 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | M | 77,800 | 180,00 | 14 004,00 |
|  | PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. |  |  |  |  |
|  | VV | A14 | " okolo nových oken A22 dveří" (1.18+1.81)*2*5+2.4+2.2*2+1.8+2.15*2 |  | 42,800 |  |  |
|  | VV | B14 | " nové příčky" (6.25+2.5)*4 |  | 35,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A22+B22 |  |  |  |  |
|  | VV | C14 | "Celkem: "A14+B14 |  | 77,800 |  |  |
| 15 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 270,034 | 55,00 | 14 851,87 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn |  |  |  |  |
|  | VV | A15 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A12 |  |  |  |  |
|  | VV | B15 | " mč 1.01 - pruh napojení " 6.25 |  | 6,250 |  |  |
|  | VV | C15 | " mč 1.03 " 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 28,258 |  |  |
|  | VV | D15 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 45,028 |  |  |
|  | VV | E15 | " mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 36,388 |  |  |
|  | VV | F15 | " mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2 |  | 12,500 |  |  |
|  | VV | G15 | " mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15 |  | 25,690 |  |  |
|  | VV | H15 | " mč 1.11b okolo příčky A12 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2) |  | 11,300 |  |  |
|  | VV | I15 | " mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2) |  | 6,300 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12 |  |  |  |  |
|  | VV | J15 | " mč 1.01 A12 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2 |  | 55,500 |  |  |
|  | VV | K15 | " mč 1.11a A12 1.1b" 5.7*2.5*2 |  | 28,500 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "L12+M12 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+L12+M12 |  |  |  |  |
|  | VV | L15 | "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+K15 |  | 270,034 |  |  |
| 16 | K | 613131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 | 75,00 | 616,50 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
|  | VV | A16 | " mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV | B16 | " mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV | C16 | " mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV | D16 | " mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15) |  | 2,010 |  |  |
|  | VV | E16 | " mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2) |  | 1,890 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A16+B16+C16+D16+E16 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16 |  |  |  |  |
|  | VV | F16 | "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16 |  | 8,220 |  |  |
| 17 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | M2 | 84,000 | 285,00 | 23 940,00 |
|  | PP |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn |  |  |  |  |
|  | VV | A17 | " mč 1.01 A13 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2 |  | 55,500 |  |  |
|  | VV | B17 | " mč 1.11a A13 1.1b" 5.7*2.5*2 |  | 28,500 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A13+B13 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A13+B13 |  |  |  |  |
|  | VV | C17 | "Celkem: "A17+B17 |  | 84,000 |  |  |
| 18 | K | 613142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 | 350,00 | 2 877,00 |
|  | PP |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
|  | VV | A18 | " mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV | B18 | " mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | C18 | " mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
| VV | D18 | " mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15) |  | 2,010 |  |  |
| VV | E18 | " mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2) |  | 1,890 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17 |  |  |  |  |
| VV | F18 | "Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 |  | 8,220 |  |  |
| 19 K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 186,034 | 320,00 | 59 530,88 |
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |
| VV | A19 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "A14 |  |  |  |  |
| VV | B19 | " mč 1.01 - pruh napojení " 6.25 |  | 6,250 |  |  |
| VV | C19 | " mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 28,258 |  |  |
| VV | D19 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 45,028 |  |  |
| VV | E19 | " mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 36,388 |  |  |
| VV | F19 | " mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2 |  | 12,500 |  |  |
| VV | G19 | " mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15 |  | 25,690 |  |  |
| VV | H19 | " mč 1.11b okolo příčky A14 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2) |  | 11,300 |  |  |
| VV | I19 | " mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2) |  | 6,300 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A14+C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14 |  |  |  |  |
| VV | J19 | "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19 |  | 186,034 |  |  |
| 20 K | 613321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 | 418,00 | 3 435,96 |
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
| VV | A20 | " mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
| VV | B20 | " mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
| VV | C20 | " mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
| VV | D20 | " mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15) |  | 2,010 |  |  |
| VV | E20 | " mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2) |  | 1,890 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "A18+B18+C18+D18+E18 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 |  |  |  |  |
| VV | F20 | "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20 |  | 8,220 |  |  |
| 21 K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 | 190,00 | 51 306,46 |
| PP |  | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |
| VV | A21 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "A15 |  |  |  |  |
| VV | B21 | " mč 1.01 - pruh napojení " 6.25 |  | 6,250 |  |  |
| VV | C21 | " mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 28,258 |  |  |
| VV | D21 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 45,028 |  |  |
| VV | E21 | " mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 36,388 |  |  |
| VV | F21 | " mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2 |  | 12,500 |  |  |
| VV | G21 | " mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15 |  | 25,690 |  |  |
| VV | H21 | " mč 1.11b okolo příčky A15 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2) |  | 11,300 |  |  |
| VV | I21 | " mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2) |  | 6,300 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15 |  |  |  |  |
| VV | J21 | " mč 1.01 A15 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2 |  | 55,500 |  |  |
| VV | K21 | " mč 1.11a A15 1.1b" 5.7*2.5*2 |  | 28,500 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "L15+M15 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+L15+M15 |  |  |  |  |
| VV | L21 | "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21+G21+H21+I21+J21+K21 |  | 270,034 |  |  |
| 22 K | 613321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 | 285,00 | 2 342,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
|  | VV | A22 | " mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV | B22 | " mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV | C22 | " mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV | D22 | " mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15) |  | 2,010 |  |  |
|  | VV | E22 | " mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2) |  | 1,890 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19 |  |  |  |  |
|  | VV | F22 | "Celkem: "A22+B22+C22+D22+E22 |  | 8,220 |  |  |
| 23 | K | 632450124 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | M2 | 1,755 | 831,00 | 1 458,41 |
|  | PP |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A23 | " parapety 300mm" 0.3*1.17*5 |  | 1,755 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A23 |  |  |  |  |
|  | VV | B23 | "Celkem: "A23 |  | 1,755 |  |  |
|  | D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 631 158,57 |
| 24 | K | 629991001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně | M2 | 66,510 | 14,20 | 944,44 |
|  | PP |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně |  |  |  |  |
|  | VV | A24 | " okolo objektu - pravá část" 1.0*(13.2*2+18.76) |  | 45,160 |  |  |
|  | VV | B24 | " okolo objektu - levá část" 1.0*(7.65+13.7) |  | 21,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A53+B53 |  |  |  |  |
|  | VV | C24 | "Celkem: "A24+B24 |  | 66,510 |  |  |
| 25 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 70,977 | 44,20 | 3 137,18 |
|  | PP |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |  |  |  |
|  | VV | A25 | " PČ -okna, vrata, dveře" 1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1 |  | 48,314 |  |  |
|  | VV | B25 | " LČ -okna, vrata, dveře" 1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52 |  | 22,663 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A54+B54 |  |  |  |  |
|  | VV | C25 | "Celkem: "A25+B25 |  | 70,977 |  |  |
| 26 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou | M2 | 358,174 | 60,00 | 21 490,44 |
|  | PP |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou |  |  |  |  |
|  | VV | A26 | " zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 245,686 |  |  |
|  | VV | B26 | " zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2 |  | 112,488 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A55+B55 |  |  |  |  |
|  | VV | C26 | "Celkem: "A26+B26 |  | 358,174 |  |  |
| 27 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 52,390 | 55,00 | 2 881,45 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn |  |  |  |  |
|  | VV | A27 | " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 |  |  |
|  | VV | B27 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |  |  |
|  | VV | C27 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |  |  |
|  | VV | D27 | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A35+B35+C35+D35 |  |  |  |  |
|  | VV | E27 | " severní sanace" 5.3*0.5+4.3*1.0 |  | 6,950 |  |  |
|  | VV | F27 | " západní sanace" 5.0*1.5+2.8*1.3 |  | 11,140 |  |  |
|  | VV | G27 | " východní sanace" 4.0*1.0 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "F35+G35+H35 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A35+B35+C35+D35+F35+G35+H35 |  |  |  |  |
|  | VV | H27 | "Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27 |  | 52,390 |  |  |
| 28 | K | 623131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 27,598 | 65,00 | 1 793,87 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
|  | VV | A28 | " ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 7,920 |  |  |
|  | VV | B28 | " ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8) |  | 19,678 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A48+B48 |  |  |  |  |
|  | VV | C28 | "Celkem: "A28+B28 |  | 27,598 |  |  |
| 29 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 30,300 | 322,00 | 9 756,60 |
|  | PP |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn |  |  |  |  |
|  | VV | A29 | " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 |  |  |
|  | VV | B29 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |  |  |
|  | VV | C29 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |  |  |
|  | VV | D29 | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A45+B45+C45+D45 |  |  |  |  |
|  | VV | E29 | "Celkem: "A29+B29+C29+D29 |  | 30,300 |  |  |
| 30 | K | 623321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů | M2 | 27,598 | 420,00 | 11 591,16 |
|  | PP |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
|  | VV | A30 | " ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 7,920 |  |  |
|  | VV | B30 | " ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8) |  | 19,678 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A51+B51 |  |  |  |  |
|  | VV | C30 | "Celkem: "A30+B30 |  | 27,598 |  |  |
| 31 | K | 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 22,090 | 280,00 | 6 185,20 |
|  | PP |  | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn |  |  |  |  |
|  | VV | A31 | " severní sanace" 5.3*0.5+4.3*1.0 |  | 6,950 |  |  |
|  | VV | B31 | " západní sanace" 5.0*1.5+2.8*1.3 |  | 11,140 |  |  |
|  | VV | C31 | " východní sanace" 4.0*1.0 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A36+B36+C36 |  |  |  |  |
|  | VV | D31 | "Celkem: "A31+B31+C31 |  | 22,090 |  |  |
| 32 | K | 623142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 27,598 | 325,00 | 8 969,35 |
|  | PP |  | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
|  | VV | A32 | " ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 7,920 |  |  |
|  | VV | B32 | " ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8) |  | 19,678 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A49+B49 |  |  |  |  |
|  | VV | C32 | "Celkem: "A32+B32 |  | 27,598 |  |  |
| 33 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 214,789 | 840,00 | 180 422,76 |
|  | PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené |  |  |  |  |
|  | VV | A33 | " zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 245,686 |  |  |
|  | VV | B33 | " PČ -okna, vrata, dveře" -(4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1) |  | -46,452 |  |  |
|  | VV | C33 | " sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | -8,275 |  |  |
|  | VV | D33 | " sokl - západní" -0.5*13.7 |  | -6,850 |  |  |
|  | VV | E33 | " sokl - východní" -0.5*(13.7-4.2) |  | -4,750 |  |  |
|  | VV | F33 | " zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2 |  | 5,130 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A41+B41+C41+D41+E41+F41 |  |  |  |  |
|  | VV | G33 | " sokl - Jižní 60xps " 0.5*7.65 |  | 3,825 |  |  |
|  | VV | H33 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |  |  |
|  | VV | I33 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |  |  |
|  | VV | J33 | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "H41+I41+J41+K41 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A41+B41+C41+D41+E41+F41+H41+I41+J41+K41 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | K33 | "Celkem: "A33+B33+C33+D33+E33+F33+G33+H33+I33+J33 |  | 214,789 |  |  |
| 34 | K | 28375936 | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm | M2 | 193,713 | 120,00 | 23 245,56 |
|  | PP |  | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm |  |  |  |  |
| 35 | K | 28376441 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 60mm | M2 | 31,815 | 220,00 | 6 999,30 |
|  | PP |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 60mm |  |  |  |  |
| 36 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 90,664 | 900,00 | 81 597,60 |
|  | PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené |  |  |  |  |
|  | VV | A36 | " zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2 |  | 112,488 |  |  |
|  | VV | B36 | " LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5) |  | -11,399 |  |  |
|  | VV | C36 | " sokl - Jižní" -0.5*7.65 |  | -3,825 |  |  |
|  | VV | D36 | " sokl - východní" -0.5*13.2 |  | -6,600 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A42+B42+C42+D42 |  |  |  |  |
|  | VV | E36 | "Celkem: "A36+B36+C36+D36 |  | 90,664 |  |  |
| 37 | K | 28375935 | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 150mm | M2 | 95,197 | 230,00 | 21 895,31 |
|  | PP |  | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 150mm |  |  |  |  |
|  | VV | A37 | 90.664*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 95,197 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A24 |  |  |  |  |
|  | VV | B37 | "Celkem: "A37 |  | 95,197 |  |  |
| 38 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | M | 121,710 | 155,00 | 18 865,05 |
|  | PP |  | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami |  |  |  |  |
|  | VV | A38 | " sokl - Jižní 60xps " 7.65 |  | 7,650 |  |  |
|  | VV | B38 | " sokl - severní" (18.75-1.2-1.0) |  | 16,550 |  |  |
|  | VV | C38 | " sokl - západní" 13.7 |  | 13,700 |  |  |
|  | VV | D38 | " sokl - východní" (13.7+13.2-4.2) |  | 22,700 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A43+B43+C43+D43 |  |  |  |  |
|  | VV | E38 | " zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)-(1.2+4.2) |  | 39,760 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "F43 |  |  |  |  |
|  | VV | F38 | " zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7) |  | 21,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "H43 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A43+B43+C43+D43+F43+H43 |  |  |  |  |
|  | VV | G38 | "Celkem: "A38+B38+C38+D38+E38+F38 |  | 121,710 |  |  |
| 39 | K | 59051643 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm | M | 63,630 | 65,00 | 4 135,95 |
|  | PP |  | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm |  |  |  |  |
| 40 | K | 59051645 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm | M | 40,760 | 75,00 | 3 057,00 |
|  | PP |  | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm |  |  |  |  |
|  | VV | A40 | " zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)-(1.2+4.2) |  | 39,760 |  |  |
|  | VV | B40 | " vnitřní " 0.5*2 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A33+B33 |  |  |  |  |
|  | VV | C40 | "Celkem: "A40+B40 |  | 40,760 |  |  |
| 41 | K | 59051668 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm | M | 21,350 | 122,00 | 2 604,70 |
|  | PP |  | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm |  |  |  |  |
|  | VV | A41 | " zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7) |  | 21,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A34 |  |  |  |  |
|  | VV | B41 | "Celkem: "A41 |  | 21,350 |  |  |
| 42 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoře | M | 91,400 | 50,00 | 4 570,00 |
|  | PP |  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoře |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A42 | " PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+2*1.8+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.45+4.2+2*4.32+2.4+2*1.05) |  | 65,000 |  |  |
|  | VV | B42 | " LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 26,400 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A38+B38 |  |  |  |  |
|  | VV | C42 | "Celkem: "A42+B42 |  | 91,400 |  |  |
| 43 | K | 59051476 | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm | M | 95,970 | 45,00 | 4 318,65 |
|  | PP |  | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm |  |  |  |  |
|  | VV | A43 | 91.4*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 95,970 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A28 |  |  |  |  |
|  | VV | B43 | "Celkem: "A43 |  | 95,970 |  |  |
| 44 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | M | 110,340 | 52,00 | 5 737,68 |
|  |  |  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s |  |  |  |  |
|  | PP |  | tkaninou |  |  |  |  |
|  | VV | A44 | " PČ -okna, vrata, dveře" (2*1.8+(2*1.8)*7+2*2.45+2*4.32+2*1.05) |  | 44,440 |  |  |
|  | VV | B44 | " LČ -okna, vrata, dveře" (2*0.6+(2*1.81)*5) |  | 19,300 |  |  |
|  | VV | C44 | " budova LČ" 5.0*2+6.6 |  | 16,600 |  |  |
|  | VV | D44 | " budova PČ" 5.0*4 |  | 20,000 |  |  |
|  | VV | E44 | " budova - vnitřní" 5.0*2 |  | 10,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37 |  |  |  |  |
|  | VV | F44 | "Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44 |  | 110,340 |  |  |
| 45 | K | 5905148 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | M | 105,357 | 32,00 | 3 371,42 |
|  | PP |  | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS |  |  |  |  |
|  | VV | A45 | 100.34*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 105,357 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A29 |  |  |  |  |
|  | VV | B45 | "Celkem: "A45 |  | 105,357 |  |  |
| 46 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | M | 49,920 | 65,00 | 3 244,80 |
|  | PP |  | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu |  |  |  |  |
|  | VV | A46 | " PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+(1.18)*7+1.2+4.2+2.4) |  | 20,560 |  |  |
|  | VV | B46 | " LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+(1.18)*5) |  | 7,100 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A44+B44 |  |  |  |  |
|  | VV | C46 | " PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+(1.18)*7+2.4) |  | 15,160 |  |  |
|  | VV | D46 | " LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+(1.18)*5) |  | 7,100 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "D44+E44 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A44+B44+D44+E44 |  |  |  |  |
|  | VV | E46 | "Celkem: "A46+B46+C46+D46 |  | 49,920 |  |  |
| 47 | K | 59051510 | profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou | M | 29,043 | 42,00 | 1 219,81 |
|  | PP |  | profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou |  |  |  |  |
| 48 | K | 59051512 | profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou | M | 15,918 | 52,00 | 827,74 |
|  | PP |  | profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou |  |  |  |  |
| 49 | K | 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 262,027 | 60,00 | 15 721,62 |
|  | PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !" |  |  |  |  |
|  | VV | A49 | " zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 245,686 |  |  |
|  | VV | B49 | " zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2 |  | 112,488 |  |  |
|  | VV | C49 | " zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2 |  | 5,130 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A39+B39+C39 |  |  |  |  |
|  | VV | D49 | " PČ -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1) |  | -48,314 |  |  |
|  | VV | E49 | " LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52) |  | -22,663 |  |  |
|  | VV | F49 | " sokl - Jižní" -0.5*7.65 |  | -3,825 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | G49 | " sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | -8,275 |  |  |
|  | VV | H49 | " sokl - západní" -0.5*13.7 |  | -6,850 |  |  |
|  | VV | I49 | " sokl - východní" -0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | -11,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "E39+F39+G39+H39+I39+J39 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A39+B39+C39+E39+F39+G39+H39+I39+J39 |  |  |  |  |
|  | VV | J49 | "Celkem: "A49+B49+C49+D49+E49+F49+G49+H49+I49 |  | 262,027 |  |  |
| 50 | K | 623151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů | M2 | 27,598 | 60,00 | 1 655,88 |
|  | PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !" |  |  |  |  |
|  | VV | A50 | " ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 7,920 |  |  |
|  | VV | B50 | " ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8) |  | 19,678 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A50+B50 |  |  |  |  |
|  | VV | C50 | "Celkem: "A50+B50 |  | 27,598 |  |  |
| 51 | K | 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | M2 | 262,027 | 450,00 | 117 912,15 |
|  | PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 10 barva šedá RAL 7045" |  |  |  |  |
|  | VV | A51 | " zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 245,686 |  |  |
|  | VV | B51 | " zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2 |  | 112,488 |  |  |
|  | VV | C51 | " zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2 |  | 5,130 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A47+B47+C47 |  |  |  |  |
|  | VV | D51 | " PČ -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1) |  | -48,314 |  |  |
|  | VV | E51 | " LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52) |  | -22,663 |  |  |
|  | VV | F51 | " sokl - Jižní" -0.5*7.65 |  | -3,825 |  |  |
|  | VV | G51 | " sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | -8,275 |  |  |
|  | VV | H51 | " sokl - západní" -0.5*13.7 |  | -6,850 |  |  |
|  | VV | I51 | " sokl - východní" -0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | -11,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "E47+F47+G47+H47+I47+J47 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A47+B47+C47+E47+F47+G47+H47+I47+J47 |  |  |  |  |
|  | VV | J51 | "Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51 |  | 262,027 |  |  |
| 52 | K | 623531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů | M2 | 27,598 | 550,00 | 15 178,90 |
|  | PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 10 barva šedá RAL 7045" |  |  |  |  |
|  | VV | A52 | " ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 7,920 |  |  |
|  | VV | B52 | " ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8) |  | 19,678 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A52+B52 |  |  |  |  |
|  | VV | C52 | "Celkem: "A52+B52 |  | 27,598 |  |  |
| 53 | K | 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | M2 | 30,300 | 55,00 | 1 666,50 |
|  | PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn |  |  |  |  |
|  | VV | A53 | " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 |  |  |
|  | VV | B53 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |  |  |
|  | VV | C53 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |  |  |
|  | VV | D53 | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A40+B40+C40+D40 |  |  |  |  |
|  | VV | E53 | "Celkem: "A53+B53+C53+D53 |  | 30,300 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | K | 622511102 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn | M2 | 30,300 | 535,00 | 16 210,50 |
|  | PP |  | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 10 je zrnitost 3mm, barva pepř a sůl" |  |  |  |  |
|  | VV | A54 | " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 |  |  |
|  | VV | B54 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |  |  |
|  | VV | C54 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |  |  |
|  | VV | D54 | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A46+B46+C46+D46 |  |  |  |  |
|  | VV | E54 | "Celkem: "A54+B54+C54+D54 |  | 30,300 |  |  |
| 55 | K | 317251041 | Schránka nenosná žaluziová pro zdivo z pórobetonu výšky překladu do 249 mm, šířky do 164 mm osazovaná dodatečně do zatepleného zdiva, délky do 1000 mm | KUS | 5,000 | 5 990,00 | 29 950,00 |
|  |  |  | Schránka nenosná žaluziová pro zdivo z pórobetonu výšky překladu do 249 mm, šířky do 164 mm osazovaná dodatečně do zatepleného |  |  |  |  |
|  | PP |  | zdiva, délky do 1000 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A55 | " příprava pro žaluzie - kaslík v ploše ST1" 5 |  | 5,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A27 |  |  |  |  |
|  | VV | B55 | "Celkem: "A55 |  | 5,000 |  |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 23 720,25 |
| 56 | K | 713110813 | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do | M2 | 49,966 | 45,00 | 2 248,47 |
|  |  |  | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka |  |  |  |  |
|  | PP |  | izolace přes 100 do |  |  |  |  |
|  | VV | A56 | " S1 - výměna izolace tl.180mm vata - S1" 12.04*4.15 |  | 49,966 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A57 |  |  |  |  |
|  | VV | B56 | "Celkem: "A56 |  | 49,966 |  |  |
| 57 | K | 713111111 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | M2 | 49,966 | 54,00 | 2 698,16 |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými |  |  |  |  |
|  | VV | A57 | volně " S1 - výměna izolace tl.180mm vata - S1" 12.04*4.15 |  | 49,966 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A58 |  |  |  |  |
|  | VV | B57 | "Celkem: "A57 |  | 49,966 |  |  |
| 58 | K | 63152106 | pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 180mm | M2 | 52,464 | 345,00 | 18 100,08 |
|  | PP |  | pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 180mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle skladby výkres 08 - minerální vlna" |  |  |  |  |
|  | VV | A58 | 49.966*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 52,464 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A56 |  |  |  |  |
|  | VV | B58 | "Celkem: "A58 |  | 52,464 |  |  |
| 59 | K | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky pře | T | 0,283 | 2 380,00 | 673,54 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky pře |  |  |  |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 25 000,00 |
| 60 | K | Rpol-7 | DMTZ ÚT vč. Těles, ukončení a zalepení - vč. potřebného materiálu | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | PP |  | DMTZ ÚT vč. Těles, ukončení a zalepení - vč. potřebného materiálu |  |  |  |  |
|  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 4 056,86 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | KUS | 4,000 | 127,00 | 508,00 |
|  | PP |  | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 |  |  |  |  |
|  | VV | A61 | " původní mřížky 20/35 - ST1" 4 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A64 |  |  |  |  |
|  | VV | B61 | "Celkem: "A61 |  | 4,000 |  |  |
| 62 | K | 751398022 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | KUS | 4,000 | 423,00 | 1 692,00 |
|  | PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 |  |  |  |  |
|  | VV | A62 | " původní mřížky 20/35" 4 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A63 |  |  |  |  |
|  | VV | B62 | "Celkem: "A62 |  | 4,000 |  |  |
| 63 | K | Rpol-8 | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x350mm | KUS | 4,000 | 248,00 | 992,00 |
|  | PP |  | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x350mm |  |  |  |  |
| 64 | K | 751398021 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | KUS | 2,000 | 296,00 | 592,00 |
|  | PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 |  |  |  |  |
|  | VV | A64 | " mřížka 15/15 mč 1.11a" 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A62 |  |  |  |  |
|  | VV | B64 | "Celkem: "A64 |  | 2,000 |  |  |
| 65 | K | 56245611 | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm | KUS | 2,000 | 134,00 | 268,00 |
|  | PP |  | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm |  |  |  |  |
| 66 | K | 998751111 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do | T | 0,001 | 4 860,00 | 4,86 |
|  |  |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením |  |  |  |  |
|  | PP |  | mechanizace v objektech výšky do |  |  |  |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 17 213,80 |
| 67 | K | 762815811 | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm | M2 | 49,966 | 180,00 | 8 993,88 |
|  | PP |  | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A67 | " S1 - výměna izolace tl.180mm vata" 12.04*4.15 |  | 49,966 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A68 |  |  |  |  |
|  | VV | B67 | "Celkem: "A67 |  | 49,966 |  |  |
| 68 | K | 762811210 | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami | M2 | 49,966 | 160,00 | 7 994,56 |
|  | PP |  | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami |  |  |  |  |
|  | VV | A68 | " S1 - výměna izolace tl.180mm vata - zpět" 12.04*4.15 |  | 49,966 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A67 |  |  |  |  |
|  | VV | B68 | "Celkem: "A68 |  | 49,966 |  |  |
| 69 | K | 762895000 | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky | M3 | 1,199 | 180,00 | 215,82 |
|  | PP |  | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky |  |  |  |  |
|  | VV | A69 | " S1 - výměna izolace tl.180mm vata - zpět" 12.04*4.15*0.024 |  | 1,199 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A69 |  |  |  |  |
|  | VV | B69 | "Celkem: "A69 |  | 1,199 |  |  |
| 70 | K | 998762112 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky | T | 0,003 | 3 180,00 | 9,54 |
|  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením |  |  |  |  |
|  | PP |  | mechanizace v objektech výšky |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 65 682,13 |
| 71 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo | M2 | 24,277 | 940,00 | 22 820,38 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo |  |  |  |  |
|  | VV | A71 | " mč 1.04 A77 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0 |  | 7,760 |  |  |
|  | VV | B71 | " mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15 |  | 16,517 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A77+B77 |  |  |  |  |
|  | VV | C71 | "Celkem: "A71+B71 |  | 24,277 |  |  |
| 72 | K | 763131432 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez iz | M2 | 18,960 | 967,00 | 18 334,32 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez iz |  |  |  |  |
|  | VV | A72 | " S3- sklad olejů mč 1.11a" 18.96 |  | 18,960 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A78 |  |  |  |  |
|  | VV | B72 | "Celkem: "A72 |  | 18,960 |  |  |
| 73 | K | 763131771 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | M2 | 43,237 | 101,00 | 4 366,94 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 |  |  |  |  |
|  | VV | A73 | " mč 1.04 A79 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0 |  | 7,760 |  |  |
|  | VV | B73 | " mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15 |  | 16,517 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A79+B79 |  |  |  |  |
|  | VV | C73 | " sklad olejů mč 1.11a" 18.96 |  | 18,960 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "D79 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A79+B79+D79 |  |  |  |  |
|  | VV | D73 | "Celkem: "A73+B73+C73 |  | 43,237 |  |  |
| 74 | K | 763121415 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15 | M2 | 16,356 | 750,00 | 12 267,00 |
|  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. |  |  |  |  |
|  | PP |  | 12,5 mm bez izolace, EI 15 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5" |  |  |  |  |
|  | VV | A74 | " mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76 |  | 16,356 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A75 |  |  |  |  |
|  | VV | B74 | "Celkem: "A74 |  | 16,356 |  |  |
| 75 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | M2 | 16,356 | 44,80 | 732,75 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5" |  |  |  |  |
|  | VV | A75 | " mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76 |  | 16,356 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A73 |  |  |  |  |
|  | VV | B75 | "Celkem: "A75 |  | 16,356 |  |  |
| 76 | K | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | M2 | 18,376 | 25,10 | 461,24 |
|  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5" |  |  |  |  |
|  | VV | A76 | 16.356*1.1235 "Přepočtené koeficientem množství |  | 18,376 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A71 |  |  |  |  |
|  | VV | B76 | "Celkem: "A76 |  | 18,376 |  |  |
| 77 | K | 763111742 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | M2 | 16,356 | 49,80 | 814,53 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5" |  |  |  |  |
|  | VV | A77 | " mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76 |  | 16,356 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A74 |  |  |  |  |
|  | VV | B77 | "Celkem: "A77 |  | 16,356 |  |  |
| 78 | K | 63150964 | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm | M2 | 16,683 | 147,00 | 2 452,40 |
|  | PP |  | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 08 skladba ST5, z minerální vlny tl.80mm" |  |  |  |  |
|  | VV | A78 | 16.356*1.02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 16,683 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A72 |  |  |  |  |
|  | VV | B78 | "Celkem: "A78 |  | 16,683 |  |  |
| 79 | K | 763121761 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | M2 | 16,356 | 88,80 | 1 452,41 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 |  |  |  |  |
| 80 | K | 998763322 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 0,952 | 2 080,00 | 1 980,16 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu |  |  |  |  |
|  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 91 304,73 |
| 81 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | M | 29,400 | 233,00 | 6 850,20 |
|  | PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: ""Bude ponecháno na místě a předáno investorovi""" |  |  |  |  |
|  | VV | A81 | 9.8*3 |  | 29,400 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A81 |  |  |  |  |
|  | VV | B81 | "Celkem: "A81 |  | 29,400 |  |  |
| 82 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | M | 24,660 | 106,00 | 2 613,96 |
|  | PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi." |  |  |  |  |
|  | VV | A82 | " parapety zatepení" 1.2*3+1.18*5+2.4+1.18*7+4.5 |  | 24,660 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A82 |  |  |  |  |
|  | VV | B82 | "Celkem: "A82 |  | 24,660 |  |  |
| 83 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | M | 35,000 | 79,80 | 2 793,00 |
|  | PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: ""Bude ponecháno na místě a předáno investorovi""" |  |  |  |  |
|  | VV | A83 | " OS 1-7" 5.0*7 |  | 35,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A83 |  |  |  |  |
|  | VV | B83 | "Celkem: "A83 |  | 35,000 |  |  |
| 84 | K | 764246343 | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | M | 19,790 | 659,00 | 13 041,61 |

PP	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: dle výkresu 03 -tl. 0,6mm"

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A84 | " P1 " 1.175*5 |  | 5,875 |  |  |
|  | VV | B84 | " P3-P5" 4.495+1.175*7+1.195 |  | 13,915 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A86+B86 |  |  |  |  |
|  | VV | C84 | "Celkem: "A84+B84 |  | 19,790 |  |  |
| 85 | K | 764246344 | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm | M | 1,195 | 806,00 | 963,17 |
|  | PP |  | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 03 -tl. 0,6mm" |  |  |  |  |
|  | VV | A85 | " parapety P2" 1.195 |  | 1,195 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A87 |  |  |  |  |
|  | VV | B85 | "Celkem: "A85 |  | 1,195 |  |  |
| 86 | K | 764245304 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 330 mm | M | 19,600 | 1 000,00 | 19 600,00 |
|  | PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 330 mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 05 -tl. 0,6mm" |  |  |  |  |
|  | VV | A86 | " rš 280mm" 9.8*2 |  | 19,600 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A84 |  |  |  |  |
|  | VV | B86 | "Celkem: "A86 |  | 19,600 |  |  |
| 87 | K | 764245305 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm | M | 9,800 | 1 170,00 | 11 466,00 |
|  | PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 05 -tl. 0,6mm" |  |  |  |  |
|  | VV | A87 | " rš 350mm" 9.8 |  | 9,800 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A85 |  |  |  |  |
|  | VV | B87 | "Celkem: "A87 |  | 9,800 |  |  |
| 88 | K | 764548323 | Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | M | 35,000 | 949,00 | 33 215,00 |
|  | PP |  | Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 05 -tl. 0,6mm" |  |  |  |  |
|  | VV | A88 | " OS 1-7" 5.0*7 |  | 35,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A88 |  |  |  |  |
|  | VV | B88 | "Celkem: "A88 |  | 35,000 |  |  |
| 89 | K | 998764112 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš | T | 0,201 | 3 790,00 | 761,79 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 71 277,27 |
| 90 | K | 766421821 | Demontáž obložení podhledů palubkami | M2 | 24,277 | 180,00 | 4 369,86 |
|  | PP |  | Demontáž obložení podhledů palubkami |  |  |  |  |
|  | VV | A90 | " mč 1.04 A93 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0 |  | 7,760 |  |  |
|  | VV | B90 | " mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15 |  | 16,517 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A93+B93 |  |  |  |  |
|  | VV | C90 | "Celkem: "A90+B90 |  | 24,277 |  |  |
| 91 | K | 766421822 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | M2 | 24,277 | 50,40 | 1 223,56 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů |  |  |  |  |
| 92 | K | 766691811 | Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm | M | 8,300 | 69,10 | 573,53 |
|  | PP |  | Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A92 | " mč 1.05 okno 120/60" 1.2*2 |  | 2,400 |  |  |
|  | VV | B92 | " mč 1.03 až 1.05 okno 118/237" 1.18*5 |  | 5,900 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A96+B96 |  |  |  |  |
|  | VV | C92 | "Celkem: "A92+B92 |  | 8,300 |  |  |
| 93 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | M2 | 10,679 | 899,00 | 9 600,42 |
|  | PP |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m |  |  |  |  |
|  | VV | A93 | " O1 118/181" 1.18*1.81*5 |  | 10,679 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A95 |  |  |  |  |
|  | VV | B93 | "Celkem: "A93 |  | 10,679 |  |  |
| 94 | K | 61140054 | okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | M2 | 10,679 | 4 800,00 | 51 259,20 |
|  | PP |  | okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: specifikace okna - plastové okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné , okenní rám 82mm, výplň 48mm, zasklení trojsklem, |  |  |  |  |
|  | P |  | oboustranně bílé" |  |  |  |  |
|  | VV | A94 | " O1 118/181" 1.18*1.81*5 |  | 10,679 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A90 |  |  |  |  |
|  | VV | B94 | "Celkem: "A94 |  | 10,679 |  |  |
| 95 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | M | 5,850 | 195,00 | 1 140,75 |
|  | PP |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A95 | " P6 š 280mm" 1.17*5 |  | 5,850 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A97 |  |  |  |  |
|  | VV | B95 | "Celkem: "A95 |  | 5,850 |  |  |
| 96 | K | 61140080 | parapet plastový vnitřní š 300mm | M | 6,435 | 317,00 | 2 039,90 |
|  | PP |  | parapet plastový vnitřní š 300mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: komůrkový profil z PVC s otěruvzdornou PVC fólií" |  |  |  |  |
|  | VV | A96 | " P6 š 280mm" 1.17*5*1.1 |  | 6,435 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A91 |  |  |  |  |
|  | VV | B96 | "Celkem: "A96 |  | 6,435 |  |  |
| 97 | K | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | SADA | 5,000 | 49,60 | 248,00 |
|  | PP |  | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár |  |  |  |  |
| 98 | K | 998766112 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš | T | 0,401 | 2 050,00 | 822,05 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš |  |  |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 67 883,69 |
| 99 | K | 767122812 | Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných | M2 | 16,080 | 503,00 | 8 088,24 |
|  | PP |  | Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: bude ponecháno na místě a předáno investorovi" |  |  |  |  |
|  | VV | A99 | " mč 1.01 A99 110" 5.36*3.0 |  | 16,080 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A99 |  |  |  |  |
|  | VV | B99 | "Celkem: "A99 |  | 16,080 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 K | 767640322 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových | KUS | 2,000 | 1 930,00 | 3 860,00 |
| PP |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových |  |  |  |  |
| VV | A100 | " D1 240/220" 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | B100 | " D2 180/215" 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A100+B100 |  |  |  |  |
| VV | C100 | "Celkem: "A100+B100 |  | 2,000 |  |  |
| 101 K | Rpol-9 | dveře dvoukřídlé ocelové 2400x2200mm | KUS | 1,000 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| PP |  | dveře dvoukřídlé ocelové 2400x2200mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: dle specifikace na výkresu 03 ""rozměr 2400/2200, dveře kovové vnitřní, plné, povrchová úprava práškovou barvou |  |  |  |  |
| P |  | komaxit RAL 7040, světle šedá, klika-klika, bezpečnostní kování , zadlabávací zámek obyč""" |  |  |  |  |
| VV | A101 | " D1 240/220" 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A103 |  |  |  |  |
| VV | B101 | "Celkem: "A101 |  | 1,000 |  |  |
| 102 K | Rpol-10 | dveře dvoukřídlé ocelové 1800x2150mm | KUS | 1,000 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| PP |  | dveře dvoukřídlé ocelové 1800x2150mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: dle specifikace na výkresu 03 ""rozměr 1800/2150, dveře kovové vnitřní, plné, povrchová úprava práškovou barvou |  |  |  |  |
| P |  | komaxit RAL 7040, světle šedá, klika-klika, bezpečnostní kování , zadlabávací zámek obyč""" |  |  |  |  |
| VV | A102 | " D2 180/215" 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A102 |  |  |  |  |
| VV | B102 | "Celkem: "A102 |  | 1,000 |  |  |
| 103 K | 998767112 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš | T | 0,353 | 2 650,00 | 935,45 |
|  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s |  |  |  |  |
| PP |  | omezením mechanizace v objektech výš |  |  |  |  |
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 81 684,44 |
| 104 K | 783306807 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením | M2 | 93,290 | 173,00 | 16 139,17 |
| PP |  | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením |  |  |  |  |
| VV | A104 | " vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | 73,290 |  |  |
| VV | B104 | " oc. prvky A106 skříně ve fasádě" 20 |  | 20,000 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A106+B106 |  |  |  |  |
| VV | C104 | "Celkem: "A104+B104 |  | 93,290 |  |  |
| 105 K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | M2 | 96,320 | 84,90 | 8 177,57 |
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým |  |  |  |  |
| VV | A105 | " mč 1.11b A105 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001*32 |  | 0,553 |  |  |
| VV | B105 | " mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5*32 |  | 2,477 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "A105+B105 |  |  |  |  |
| VV | C105 | " vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | 73,290 |  |  |
| VV | D105 | " oc. prvky A105 skříně ve fasádě" 20 |  | 20,000 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "D105+E105 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A105+B105+D105+E105 |  |  |  |  |
| VV | E105 | "Celkem: "A105+B105+C105+D105 |  | 96,320 |  |  |
| 106 K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | M2 | 96,320 | 149,00 | 14 351,68 |
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující |  |  |  |  |
| VV | A106 | " mč 1.11b A107 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001*32 |  | 0,553 |  |  |
| VV | B106 | " mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5*32 |  | 2,477 |  |  |

VV	""Mezisoučet: "A107+B107

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | C106 | " vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | 73,290 |  |  |
| VV | D106 | " oc. prvky A107 skříně ve fasádě" 20 |  | 20,000 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "D107+E107 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A107+B107+D107+E107 |  |  |  |  |
| VV | E106 | "Celkem: "A106+B106+C106+D106 |  | 96,320 |  |  |
| 107 K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 186,580 | 144,00 | 26 867,52 |
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: dvojnásobný" |  |  |  |  |
| 108 K | 783009421 | Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových | M | 11,000 | 323,00 | 3 553,00 |
| PP |  | Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: žlutočerné šrafování" |  |  |  |  |
| VV | A108 | " ochrana rohů vjezdových vrat - ve fasádě" 2*3.0+2.5*2 |  | 11,000 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A104 |  |  |  |  |
| VV | B108 | "Celkem: "A108 |  | 11,000 |  |  |
| 109 K | 783606868 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odstraňovačem nátěrů | M | 67,500 | 29,40 | 1 984,50 |
| PP |  | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odstraňovačem nátěrů |  |  |  |  |
| VV | A109 | " přívod plynu" 2.0+4.0+17.5+4.5+2.5*2+30.0+4.5 |  | 67,500 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A110 |  |  |  |  |
| VV | B109 | "Celkem: "A109 |  | 67,500 |  |  |
| 110 K | 783601731 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | M | 67,500 | 15,60 | 1 053,00 |
| PP |  | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným |  |  |  |  |
| 111 K | 783614663 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující | M | 67,500 | 45,00 | 3 037,50 |
| PP |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující |  |  |  |  |
| 112 K | 783617631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní | M | 67,500 | 96,60 | 6 520,50 |
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 32 034,87 |
| 113 K | 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 | 20,00 | 7 118,86 |
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |  |  |  |  |
| VV | A113 | " SDK podhledy S2 A113 S3" 43.237 |  | 43,237 |  |  |
| VV | B113 | " SDK předstěna S7" 16.356 |  | 16,356 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "A113+B113 |  |  |  |  |
| VV | C113 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "D113 |  |  |  |  |
| VV | D113 | " mč 1.01 - pruh napojení " 6.25 |  | 6,250 |  |  |
| VV | E113 | " mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15) |  | 35,730 |  |  |
| VV | F113 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2 |  | 52,500 |  |  |
| VV | G113 | " mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2 |  | 43,860 |  |  |
| VV | H113 | " mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2 |  | 12,500 |  |  |
| VV | I113 | " mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15 |  | 25,690 |  |  |
| VV | J113 | " mč 1.11b okolo příčky A113 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2) |  | 11,300 |  |  |
| VV | K113 | " mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2) |  | 6,300 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | L113 | " mč 1.01 A113 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2 |  | 55,500 |  |  |
| VV | M113 | " mč 1.11a A113 1.1b" 5.7*2.5*2 |  | 28,500 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "O113+P113 |  |  |  |  |
| VV | N113 | " mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15) |  | 2,010 |  |  |
| VV | O113 | " mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2) |  | 1,890 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "R113+S113 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A113+B113+D113+F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113+O113+P113+R113+S113 |  |  |  |  |
| VV | P113 | "Celkem: "A113+B113+C113+D113+E113+F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113+N113+O113 |  | 355,943 |  |  |
| 114 K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 355,943 | 70,00 | 24 916,01 |
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 121 153,62 |
| 115 K | 941111121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | M2 | 403,174 | 85,00 | 34 269,79 |
| PP |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž |  |  |  |  |
| VV | A115 | " okolo objektu - pravá část" (13.2*2+18.76+1.5*4)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 275,686 |  |  |
| VV | B115 | " okolo objektu - levá část" (7.65+13.7+1.5*2)*5.0+7.65*1.5/2 |  | 127,488 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A115+B115 |  |  |  |  |
| VV | C115 | "Celkem: "A115+B115 |  | 403,174 |  |  |
| 116 K | 941111221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z | M2 | 24 190,440 | 1,09 | 26 367,58 |
|  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do |  |  |  |  |
| PP |  | 10 m příplatek k ceně z Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: na 2 měsíce" |  |  |  |  |
| VV | A116 | 403.174*30*2 |  | 24 190,440 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A116 |  |  |  |  |
| VV | B116 | "Celkem: "A116 |  | 24 190,440 |  |  |
| 117 K | 941111821 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž | M2 | 403,174 | 55,00 | 22 174,57 |
| PP |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž |  |  |  |  |
| 118 K | 944511111 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | M2 | 403,174 | 20,00 | 8 063,48 |
| PP |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž |  |  |  |  |
| 119 K | 944511211 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | M2 | 24 190,440 | 0,20 | 4 838,09 |
| PP |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |
| VV | A119 | 403.174*30*2 |  | 24 190,440 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A119 |  |  |  |  |
| VV | B119 | "Celkem: "A119 |  | 24 190,440 |  |  |
| 120 K | 944511811 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | M2 | 403,174 | 15,00 | 6 047,61 |
| PP |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž |  |  |  |  |
| 121 K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | M2 | 387,850 | 50,00 | 19 392,50 |
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |  |  |  |  |
| VV | A121 | " vnitřní úpravy" 87.93+68.12+18.96+132.76+32.16+16.1+19.09+12.73 |  | 387,850 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A121 |  |  |  |  |
| VV | B121 | "Celkem: "A121 |  | 387,850 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 47 749,00 |
| 122 K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou ja | M2 | 387,850 | 100,00 | 38 785,00 |
|  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. |  |  |  |  |
| PP |  | s nespalnou podlahou ja |  |  |  |  |
| VV | A122 | " vnitřní úpravy" 87.93+68.12+18.96+132.76+32.16+16.1+19.09+12.73 |  | 387,850 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A124 |  |  |  |  |
| VV | B122 | "Celkem: "A122 |  | 387,850 |  |  |
| 123 K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | KUS | 1,000 | 214,00 | 214,00 |
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje |  |  |  |  |
| 124 K | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | KUS | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| PP |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: hasící přístroj P6 s hasící schopností 34A/183B" |  |  |  |  |
| 125 K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | HOD | 15,000 | 350,00 | 5 250,00 |
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""` demontáž prků fasády a zpětná motáž po zateplení - ventil s hadicí, informační cedule a pod. - ST1` |  |  |  |  |
| VV | A125 | 15 |  | 15,000 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A127 |  |  |  |  |
| VV | B125 | "Celkem: "A125 |  | 15,000 |  |  |
| 126 K | 953942121 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků | KUS | 4,000 | 137,00 | 548,00 |
|  |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných |  |  |  |  |
| PP |  | úhelníků |  |  |  |  |
| VV | A126 | " ochrana rohů vjezdových vrat na zateplení - ST1" 4 |  | 4,000 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A125 |  |  |  |  |
| VV | B126 | "Celkem: "A126 |  | 4,000 |  |  |
| 127 K | 13010420 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm | T | 0,044 | 33 000,00 | 1 452,00 |
| PP |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm |  |  |  |  |
| VV | A127 | " ochrana rohů vjezdových vrat" 2*3.0*4.03*0.001+2.5*2*4.03*0.001 |  | 0,044 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A122 |  |  |  |  |
| VV | B127 | "Celkem: "A127 |  | 0,044 |  |  |
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 74 600,08 |
| 128 K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 | M | 4,600 | 331,00 | 1 522,60 |
|  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. |  |  |  |  |
| PP |  | 150 mm, při v. nosníku do 150 |  |  |  |  |
| VV | A128 | " mč 1.11b A131 1.12 L 63/40/5" 2.3*2 |  | 4,600 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A131 |  |  |  |  |
| VV | B128 | "Celkem: "A128 |  | 4,600 |  |  |
| 129 K | 977211122 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm | M | 4,600 | 2 500,00 | 11 500,00 |
| PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm |  |  |  |  |
| VV | A129 | " mč 1.11b A132 1.12 pro vybourání zdí tl. 300mm" 2.3*2 |  | 4,600 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A132 |  |  |  |  |
| VV | B129 | "Celkem: "A129 |  | 4,600 |  |  |
| 130 K | 962032432 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | M3 | 1,254 | 843,00 | 1 057,12 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 " mč 1.11b A128 1.12 pro vybourání zdí tl. 300mm" 1.9*2.2*0.3 |  |  |  |  |
| VV | A130 |  |  | 1,254 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A128 |  |  |  |  |
| VV | B130 | "Celkem: "A130 |  | 1,254 |  |  |
| 131 K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 | M2 | 1,440 | 694,00 | 999,36 |
| PP |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 |  |  |  |  |
| VV | A131 | " mč 1.05 okno 120/60" 1.2*0.6*2 |  | 1,440 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A129 |  |  |  |  |
| VV | B131 | "Celkem: "A131 |  | 1,440 |  |  |
| 132 K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | M2 | 13,983 | 301,00 | 4 208,88 |
| PP |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 |  |  |  |  |
| VV | A132 | " mč 1.03 až 1.05 okno 118/237" 1.18*2.37*5 |  | 13,983 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A130 |  |  |  |  |
| VV | B132 | "Celkem: "A132 |  | 13,983 |  |  |
| 133 K | 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 30,300 | 160,00 | 4 848,00 |
| PP |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 |  |  |  |  |
| VV | A133 | " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 |  |  |
| VV | B133 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |  |  |
| VV | C133 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |  |  |
| VV | D133 | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A135+B135+C135+D135 |  |  |  |  |
| VV | E133 | "Celkem: "A133+B133+C133+D133 |  | 30,300 |  |  |
| 134 K | 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | M2 | 256,897 | 95,00 | 24 405,22 |
|  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v |  |  |  |  |
| PP |  | rozsahu přes 80 do 100 % |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""` fasáda nad soklem` |  |  |  |  |
| VV | A134 | 256.897 |  | 256,897 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A134 |  |  |  |  |
| VV | B134 | "Celkem: "A134 |  | 256,897 |  |  |
| 135 K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 260,589 | 100,00 | 26 058,90 |
| PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 |  |  |  |  |
| VV | A135 | % " vnitřní 40% z viditelných trhlin na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "A133 |  |  |  |  |
| VV | B135 | " mč 1.01" 5.9*(5.13+6.25)/2*2+5.21*5.13-(0.9*2.0+3.2*3.52) |  | 80,805 |  |  |
| VV | C135 | " mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 28,258 |  |  |
| VV | D135 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 45,028 |  |  |
| VV | E135 | " mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 36,388 |  |  |
| VV | F135 | " mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2 |  | 12,500 |  |  |
| VV | G135 | " mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15 |  | 25,690 |  |  |
| VV | H135 | " mč 1.11b okolo příčky A133 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2) |  | 11,300 |  |  |
| VV | I135 | " mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2) |  | 6,300 |  |  |
| VV |  | ""Mezisoučet: "C133+D133+E133+F133+G133+H133+I133+J133 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A133+C133+D133+E133+F133+G133+H133+I133+J133 |  |  |  |  |
| VV | J135 | "Celkem: "A135+B135+C135+D135+E135+F135+G135+H135+I135 |  | 260,589 |  |  |
| D | 98 | Demolice a sanace |  |  |  | 35 058,67 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm | M | 0,900 | 2 230,00 | 2 007,00 |
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 |  |  |  |  |
| VV | A136 | mm " mč 1.11b A138 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.3*3 |  | 0,900 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A138 |  |  |  |  |
| VV | B136 | "Celkem: "A136 |  | 0,900 |  |  |
| 137 K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | M2 | 132,760 | 17,30 | 2 296,75 |
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah |  |  |  |  |
| VV | A137 | " mč 1.10 - tmelení spar" 132.76 |  | 132,760 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A137 |  |  |  |  |
| VV | B137 | "Celkem: "A137 |  | 132,760 |  |  |
| 138 K | 985141111 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm | M | 35,720 | 111,00 | 3 964,92 |
| PP |  | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm |  |  |  |  |
| VV | A138 | " sanace trhlin fasáda" 5.0+2.8+4.0+5.3+4.3 |  | 21,400 |  |  |
| VV | B138 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4 |  | 14,320 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A139+B139 |  |  |  |  |
| VV | C138 | "Celkem: "A138+B138 |  | 35,720 |  |  |
| 139 K | 632683112 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm | M | 35,720 | 750,00 | 26 790,00 |
| PP |  | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm |  |  |  |  |
| VV | A139 | " sanace trhlin fasáda" 5.0+2.8+4.0+5.3+4.3 |  | 21,400 |  |  |
| VV | B139 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4 |  | 14,320 |  |  |
| VV |  | ""Celkem: "A136+B136 |  |  |  |  |
| VV | C139 | "Celkem: "A139+B139 |  | 35,720 |  |  |
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 58 489,78 |
| 140 K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | T | 34,123 | 1 000,00 | 34 123,00 |
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m |  |  |  |  |
| 141 K | Rpol-3 | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 34,036 | 700,00 | 23 825,20 |
| PP |  | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04" |  |  |  |  |
| 142 K | Rpol-4 | Vodorovné přemístění odpadu z izolačních materiálů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 0,087 | 6 225,00 | 541,58 |
| PP |  | Vodorovné přemístění odpadu z izolačních materiálů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 ( PVC lino a sokl)" |  |  |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 16 818,00 |
| 143 K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv | T | 16,818 | 1 000,00 | 16 818,00 |
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

Objekt:

D1.1.o - Architektonicko stavební řešení (oprava)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 23. 1. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 1 691 583,60 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 691 583,60 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 355 232,56 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 2 046 816,16 |

Datum:	23. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

D1.1.o - Architektonicko stavební řešení (oprava) Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

- Zakládání	431 415,94

- Svislé a kompletní konstrukce	87 864,84

5- Komunikace pozemní	589,80

62 - Úprava povrchů vnějších	392 192,57

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 821,98

783 - Dokončovací práce - nátěry	8 947,10

8- Trubní vedení	47 369,04

- - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	95 939,43

- - Lešení a stavební výtahy	96 345,51

- - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 450,00

- - Bourání konstrukcí	59 437,08

- - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	511,50

- - Demolice a sanace	26 557,24

- - Přesun sutě	103 554,00

- - Přesun hmot	109 668,00

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

1 691 583,60

219 919,57

Strana 29 z 125

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

D1.1.o - Architektonicko stavební řešení (oprava)

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 23. 1. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 1691 583,60 |
| D | 1 | Zemní práce |  |  | 219 919,57 |
| 1K | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | M3 | 88,744 800,00 | 70 995,20 |
|  |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I |  |  |  |
| PP |  | skupiny 3 soudržných |  |  |  |
| VV | A1 | " odvodnění u plotu" 1.2*1.35*54.78 |  | 88,744 |  |
| VV |  | ""Celkem: "A2 |  |  |  |
| VV | B1 | "Celkem: "A1 |  | 88,744 |  |
| 2K | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | M3 | 0,150 2 400,00 | 360,00 |
| PP |  | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 |  |  |  |
| VV | A2 | " gajgry OS 1 A3 4" 0.5*0.5*0.3*2 |  | 0,150 |  |
| VV |  | ""Celkem: "A3 |  |  |  |
| VV | B2 | "Celkem: "A2 |  | 0,150 |  |
| 3K | 131111333 | Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm | M | 19,200 650,00 | 12 480,00 |
| PP |  | Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm |  |  |  |
| VV | A3 | " oplocení nové" 0.8*24 |  | 19,200 |  |
| VV |  | ""Celkem: "A1 |  |  |  |
| VV | B3 | "Celkem: "A3 |  | 19,200 |  |
| 4K | Rpol-1 | Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 90,250 900,00 | 81 225,00 |
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |
| VV | A4 | " odvodnění u plotu" 1.2*1.35*54.78 |  | 88,744 |  |
| VV | B4 | " oplocení nové" 3.14*0.15*0.15*0.8*24 |  | 1,356 |  |
| VV | C4 | " gajgry OS 1 A7 4" 0.5*0.5*0.3*2 |  | 0,150 |  |
| VV |  | ""Celkem: "A7+B7+C7 |  |  |  |
| VV | D4 | "Celkem: "A4+B4+C4 |  | 90,250 |  |
| 5K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 37,250 256,00 | 9 536,00 |
|  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |
| PP |  | vykopávkách |  |  |  |
| VV | A5 | " okolo přibetonovaných základů" (0.5+1.2)/2*0.8*54.78 |  | 37,250 |  |
| VV |  | ""Celkem: "A4 |  |  |  |
| VV | B5 | "Celkem: "A5 |  | 37,250 |  |
| 6K | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | T | 69,798 600,00 | 41 878,80 |

PP	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A6 | " okolo přibetonovaných základů" (0.5+1.2)/2*0.8*54.78*1.67*1.1*1.02 |  | 69,798 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A6 |  |  |  |  |
|  | VV | B6 | "Celkem: "A6 |  | 69,798 |  |  |
| 7 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | M2 | 65,736 | 52,40 | 3 444,57 |
|  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | " odvodnění u plotu - podklad zhutnit" 1.2*54.78 |  | 65,736 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A5 |  |  |  |  |
|  | VV | B7 | "Celkem: "A7 |  | 65,736 |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 431 415,94 |
| 8 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | M3 | 13,147 | 2 200,00 | 28 923,40 |
|  | PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | " odvodnění u plotu - podsyp" 1.2*0.2*54.78 |  | 13,147 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A11 |  |  |  |  |
|  | VV | B8 | "Celkem: "A8 |  | 13,147 |  |  |
| 9 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | M3 | 0,170 | 1 240,00 | 210,80 |
|  | PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | " oplocení nové" 3.14*0.15*0.15*0.1*24 |  | 0,170 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A12 |  |  |  |  |
|  | VV | B9 | "Celkem: "A9 |  | 0,170 |  |  |
| 10 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | M2 | 65,736 | 25,20 | 1 656,55 |
|  | PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | " odvodnění u plotu - geotex. pod pokl. beton" 1.2*54.78 |  | 65,736 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A10 |  |  |  |  |
|  | VV | B10 | "Celkem: "A10 |  | 65,736 |  |  |
| 11 | K | 69311069 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 | M2 | 75,595 | 43,70 | 3 303,50 |
|  | PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 |  |  |  |  |
|  | VV | A11 | 65.735*1.15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 75,595 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A18 |  |  |  |  |
|  | VV | B11 | "Celkem: "A11 |  | 75,595 |  |  |
| 12 | K | 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | M3 | 3,835 | 4 000,00 | 15 340,00 |
|  | PP |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: beton dle PD - C12/15 X0" |  |  |  |  |
|  | VV | A12 | " podkladní bet.pod rozšíření základů" 0.7*0.1*54.78 |  | 3,835 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A13 |  |  |  |  |
|  | VV | B12 | "Celkem: "A12 |  | 3,835 |  |  |
| 13 | K | 274322511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 15,338 | 4 600,00 | 70 554,80 |
|  | PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle TZ C 25/30 XC1" |  |  |  |  |
|  | VV | A13 | " přibet. základů Beton C 25/30 XC1" 0.7*(0.1+0.7)/2*54.78 |  | 15,338 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A14 |  |  |  |  |
|  | VV | B13 | "Celkem: "A13 |  | 15,338 |  |  |
| 14 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | M2 | 50,562 | 416,00 | 21 033,79 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení |  |  |  |  |
|  | VV | A14 | " přibet. základů Beton C 16/20 XC1" 0.9*54.78+0.7*0.9*2 |  | 50,562 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A15 |  |  |  |  |
|  | VV | B14 | "Celkem: "A14 |  | 50,562 |  |  |
| 15 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | M2 | 50,562 | 81,50 | 4 120,80 |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění |  |  |  |  |
| 16 | K | 985331217 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm | M | 49,500 | 1 650,00 | 81 675,00 |
|  | PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A16 | " R20" 0.5*99 |  | 49,500 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A20 |  |  |  |  |
|  | VV | B16 | "Celkem: "A16 |  | 49,500 |  |  |
| 17 | K | 13021017 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm | T | 0,052 | 30 800,00 | 1 601,60 |
|  | PP |  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm |  |  |  |  |
|  | VV | A17 | " R20 ozn1" 0.5*99*1.05*0.001 |  | 0,052 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A9 |  |  |  |  |
|  | VV | B17 | "Celkem: "A17 |  | 0,052 |  |  |
| 18 | K | 985331214 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm | M | 132,300 | 1 340,00 | 177 282,00 |
|  | PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A18 | " R14" 0.7*189 |  | 132,300 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A19 |  |  |  |  |
|  | VV | B18 | "Celkem: "A18 |  | 132,300 |  |  |
| 19 | K | 13021014 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm | T | 0,079 | 30 300,00 | 2 393,70 |
|  | PP |  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm |  |  |  |  |
|  | VV | A19 | " R14 ozn 2" 0.4*189*1.05*0.001 |  | 0,079 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A8 |  |  |  |  |
|  | VV | B19 | "Celkem: "A19 |  | 0,079 |  |  |
| 20 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0,424 | 55 000,00 | 23 320,00 |
|  | PP |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | VV | A20 | " přibet. základů R20 ozn1" 0.6*99*1.05*0.001 |  | 0,062 |  |  |
|  | VV | B20 | " přibet. základů R20 ozn3" 162*1.05*0.001 |  | 0,170 |  |  |
|  | VV | C20 | " R 14 ozn2 " 0.4*189*1.05*0.001 |  | 0,079 |  |  |
|  | VV | D20 | " R 14 ozn4 " 108*1.05*0.001 |  | 0,113 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A17+B17+C17+D17 |  |  |  |  |
|  | VV | E20 | "Celkem: "A20+B20+C20+D20 |  | 0,424 |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 87 864,84 |
| 21 | K | 338171123 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | KUS | 24,000 | 550,00 | 13 200,00 |
|  |  |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do |  |  |  |  |
|  | PP |  | připravených jamek Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 12 - betonová patka prům 300mm, hl. 700mm , beton C16/20 X0" |  |  |  |  |
|  | VV | A21 | " oplocení nové" 24 |  | 24,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A27 |  |  |  |  |
|  | VV | B21 | "Celkem: "A21 |  | 24,000 |  |  |
| 22 | K | 15619210 | krytka plastová D 38/48mm | KUS | 24,000 | 9,09 | 218,16 |
|  | PP |  | krytka plastová D 38/48mm |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 55342264 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm | KUS | 24,000 | 304,00 | 7 296,00 |
|  | PP |  | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm |  |  |  |  |
| 24 | K | 348401130 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m | M | 60,000 | 240,00 | 14 400,00 |
|  | PP |  | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m |  |  |  |  |
| 25 | K | 31324816 | svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit | M | 63,000 | 371,00 | 23 373,00 |
|  | PP |  | svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit |  |  |  |  |
|  | VV | A25 | 60*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 63,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A24 |  |  |  |  |
|  | VV | B25 | "Celkem: "A25 |  | 63,000 |  |  |
| 26 | K | 348401411 | Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného | KUS | 24,000 | 132,00 | 3 168,00 |
|  | PP |  | Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného |  |  |  |  |
| 27 | K | 31324834 | plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit | KUS | 24,000 | 667,00 | 16 008,00 |
|  | PP |  | plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit |  |  |  |  |
| 28 | K | 348401320 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého | M | 180,000 | 22,00 | 3 960,00 |
|  | PP |  | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého |  |  |  |  |
|  | VV | A28 | 60*3 |  | 180,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A29 |  |  |  |  |
|  | VV | B28 | "Celkem: "A28 |  | 180,000 |  |  |
| 29 | K | 31478001 | drát ostnatý | M | 189,000 | 9,00 | 1 701,00 |
|  | PP |  | drát ostnatý Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 12 - drát ostnatý poplastovaný 2/2,5mm" |  |  |  |  |
|  | VV | A29 | 180*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 189,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A26 |  |  |  |  |
|  | VV | B29 | "Celkem: "A29 |  | 189,000 |  |  |
| 30 | K | 348401350 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího | M | 180,000 | 10,00 | 1 800,00 |
|  | PP |  | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího |  |  |  |  |
|  | VV | A30 | 60*3 |  | 180,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A30 |  |  |  |  |
|  | VV | B30 | "Celkem: "A30 |  | 180,000 |  |  |
| 31 | K | 15619100 | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm | M | 189,000 | 2,92 | 551,88 |
|  | PP |  | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm |  |  |  |  |
|  | VV | A31 | 180*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 189,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A21 |  |  |  |  |
|  | VV | B31 | "Celkem: "A31 |  | 189,000 |  |  |
| 32 | K | 348401360 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu | M | 180,000 | 11,00 | 1 980,00 |
|  | PP |  | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu |  |  |  |  |
| 33 | K | 15619201 | drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm | M | 180,000 | 1,16 | 208,80 |
|  | PP |  | drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm |  |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 589,80 |
| 34 | K | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm | M2 | 0,500 | 873,00 | 436,50 |

PP	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70

PP	mm

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A34 | " pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*0.5*2 |  | 0,500 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A34 |  |  |  |  |
|  | VV | B34 | "Celkem: "A34 |  | 0,500 |  |  |
| 35 | K | 919122111 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1 | M | 3,000 | 51,10 | 153,30 |
|  | PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1 |  |  |  |  |
|  | VV | A35 | " pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*3*2 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A35 |  |  |  |  |
|  | VV | B35 | "Celkem: "A35 |  | 3,000 |  |  |
|  | D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 392 192,57 |
| 36 | K | 629991001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně | M2 | 80,210 | 25,00 | 2 005,25 |
|  | PP |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně |  |  |  |  |
|  | VV | A36 | " okolo objektu - nezatep. přední část" 1.0*(54.93-(13.2+13.7)) |  | 28,030 |  |  |
|  | VV | B36 | " okolo objektu - zadní A47 levá část" 1.0*(54.78+18.75-(7.65+13.7)) |  | 52,180 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A47+B47 |  |  |  |  |
|  | VV | C36 | "Celkem: "A36+B36 |  | 80,210 |  |  |
| 37 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 75,369 | 40,00 | 3 014,76 |
|  | PP |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |  |  |  |
|  | VV | A37 | " přední -okna, vrata, dveře" 3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55 |  | 47,909 |  |  |
|  | VV | B37 | " LČ A48 zadní -okna, vrata, dveře" 1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2 |  | 27,460 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A48+B48 |  |  |  |  |
|  | VV | C37 | "Celkem: "A37+B37 |  | 75,369 |  |  |
| 38 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou | M2 | 452,541 | 60,00 | 27 152,46 |
|  | PP |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou |  |  |  |  |
| 39 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 377,172 | 60,00 | 22 630,32 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""` fasáda nezatepená ` |  |  |  |  |
|  | VV | A39 | " jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2 |  | 70,175 |  |  |
|  | VV | B39 | " severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | C39 | " západní" 41.58*5.13 |  | 213,305 |  |  |
|  | VV | D39 | " východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2+1.2*1.5/2*4 |  | 169,061 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A36+B36+C36+D36 |  |  |  |  |
|  | VV | E39 | " přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | -47,909 |  |  |
|  | VV | F39 | " LČ A36 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2) |  | -27,460 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "F36+G36 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A36+B36+C36+D36+F36+G36 |  |  |  |  |
|  | VV | G39 | "Celkem: "A39+B39+C39+D39+E39+F39 |  | 377,172 |  |  |
| 40 | K | 623131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 20,868 | 70,00 | 1 460,76 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
|  | VV | A40 | " přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55) |  | 15,492 |  |  |
|  | VV | B40 | " LČ A43 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2) |  | 5,376 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A43+B43 |  |  |  |  |
|  | VV | C40 | "Celkem: "A40+B40 |  | 20,868 |  |  |
| 41 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 43,860 | 325,00 | 14 254,50 |
|  | PP |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn |  |  |  |  |
|  | VV | A41 | " sokl - Jižní" 0.5*11.1 |  | 5,550 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | B41 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | C41 | " sokl - západní" 0.5*41.58 |  | 20,790 |  |  |
|  | VV | D41 | " sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4 |  | 17,520 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A40+B40+C40+D40 |  |  |  |  |
|  | VV | E41 | "Celkem: "A41+B41+C41+D41 |  | 43,860 |  |  |
| 42 | K | 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 377,172 | 280,00 | 105 608,16 |
|  | PP |  | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""` fasáda nezatepená ` |  |  |  |  |
|  | VV | A42 | " jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2 |  | 70,175 |  |  |
|  | VV | B42 | " severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | C42 | " západní" 41.58*5.13 |  | 213,305 |  |  |
|  | VV | D42 | " východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2+1.2*1.5/2*4 |  | 169,061 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A37+B37+C37+D37 |  |  |  |  |
|  | VV | E42 | " přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | -47,909 |  |  |
|  | VV | F42 | " LČ A37 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2) |  | -27,460 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "F37+G37 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A37+B37+C37+D37+F37+G37 |  |  |  |  |
|  | VV | G42 | "Celkem: "A42+B42+C42+D42+E42+F42 |  | 377,172 |  |  |
| 43 | K | 623142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 20,868 | 320,00 | 6 677,76 |
|  | PP |  | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |
|  | VV | A43 | " přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55) |  | 15,492 |  |  |
|  | VV | B43 | " LČ A44 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2) |  | 5,376 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A44+B44 |  |  |  |  |
|  | VV | C43 | "Celkem: "A43+B43 |  | 20,868 |  |  |
| 44 | K | 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 336,912 | 60,00 | 20 214,72 |
|  | PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !" |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""` fasáda nezatepená ` |  |  |  |  |
|  | VV | A44 | " jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2 |  | 70,175 |  |  |
|  | VV | B44 | " severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | C44 | " západní" 41.58*5.13 |  | 213,305 |  |  |
|  | VV | D44 | " východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2 |  | 165,461 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A38+B38+C38+D38 |  |  |  |  |
|  | VV | E44 | " přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | -47,909 |  |  |
|  | VV | F44 | " LČ A38 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2) |  | -27,460 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "F38+G38 |  |  |  |  |
|  | VV | G44 | " sokl - Jižní" -0.5*11.1 |  | -5,550 |  |  |
|  | VV | H44 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | I44 | " sokl - západní" -0.5*41.58 |  | -20,790 |  |  |
|  | VV | J44 | " sokl - východní" -(0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2))+1.2*1.5/2*4 |  | -10,320 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "I38+J38+K38+L38 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A38+B38+C38+D38+F38+G38+I38+J38+K38+L38 |  |  |  |  |
|  | VV | K44 | "Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44+F44+G44+H44+I44+J44 |  | 336,912 |  |  |
| 45 | K | 623151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů | M2 | 20,868 | 60,00 | 1 252,08 |
|  | PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !" |  |  |  |  |
|  | VV | A45 | " přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55) |  | 15,492 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | B45 | " LČ A45 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2) |  | 5,376 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A45+B45 |  |  |  |  |
|  | VV | C45 | "Celkem: "A45+B45 |  | 20,868 |  |  |
| 46 | K | 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | M2 | 336,912 | 450,00 | 151 610,40 |
|  | PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 10 barva šedá RAL 7045" |  |  |  |  |
| 47 | K | 623531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů | M2 | 20,868 | 500,00 | 10 434,00 |
|  | PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 10 barva šedá RAL 7045" |  |  |  |  |
|  | VV | A47 | " přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55) |  | 15,492 |  |  |
|  | VV | B47 | " LČ A46 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2) |  | 5,376 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A46+B46 |  |  |  |  |
|  | VV | C47 | "Celkem: "A47+B47 |  | 20,868 |  |  |
| 48 | K | 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | M2 | 43,860 | 55,00 | 2 412,30 |
|  | PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn |  |  |  |  |
|  | VV | A48 | " sokl - Jižní" 0.5*11.1 |  | 5,550 |  |  |
|  | VV | B48 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | C48 | " sokl - západní" 0.5*41.58 |  | 20,790 |  |  |
|  | VV | D48 | " sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4 |  | 17,520 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A39+B39+C39+D39 |  |  |  |  |
|  | VV | E48 | "Celkem: "A48+B48+C48+D48 |  | 43,860 |  |  |
| 49 | K | 622511102 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn | M2 | 43,860 | 535,00 | 23 465,10 |
|  | PP |  | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dle výkresu 10 je zrnitost 3mm, barva pepř a sůl" |  |  |  |  |
|  | VV | A49 | " sokl - Jižní" 0.5*11.1 |  | 5,550 |  |  |
|  | VV | B49 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | C49 | " sokl - západní" 0.5*41.58 |  | 20,790 |  |  |
|  | VV | D49 | " sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4 |  | 17,520 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A41+B41+C41+D41 |  |  |  |  |
|  | VV | E49 | "Celkem: "A49+B49+C49+D49 |  | 43,860 |  |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 8 821,98 |
| 50 | K | 721242804 | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 | KUS | 5,000 | 233,00 | 1 165,00 |
|  | PP |  | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 |  |  |  |  |
| 51 | K | 721242116 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 | KUS | 3,000 | 750,00 | 2 250,00 |
|  | PP |  | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 |  |  |  |  |
|  | VV | A51 | " zaústění svodů do kanalizace" 1+2 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A50 |  |  |  |  |
|  | VV | B51 | "Celkem: "A51 |  | 3,000 |  |  |
| 52 | K | 899132213 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového | KUS | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového |  |  |  |  |
|  | VV | A52 | " srovnatelné pro úpravu u gajgrů OS1 A52 4" 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A52 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | B52 | "Celkem: "A52 |  | 2,000 |  |  |
| 53 | K | 998721112 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky | T | 0,306 | 1 330,00 | 406,98 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 8 947,10 |
| 54 | K | 783009421 | Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových | M | 27,700 | 323,00 | 8 947,10 |
|  | PP |  | Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: žlutočerné šrafování" |  |  |  |  |
|  | VV | A54 | " ochrana rohů vjezdových vrat" 2*3.0+2.5*2*2 |  | 16,000 |  |  |
|  | VV | B54 | "rampa" 11.7 |  | 11,700 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A54+B54 |  |  |  |  |
|  | VV | C54 | "Celkem: "A54+B54 |  | 27,700 |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 47 369,04 |
| 55 | K | Rpol-2 | Zaústění nové dešťové kanalizace do stávající - vč. potřebného materiálu | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | PP |  | Zaústění nové dešťové kanalizace do stávající - vč. potřebného materiálu |  |  |  |  |
| 57 | K | 28611133 | trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 | M | 24,308 | 233,00 | 5 663,76 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 |  |  |  |  |
|  | VV | A57 | 23.6*1.03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 24,308 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A55 |  |  |  |  |
|  | VV | B57 | "Celkem: "A57 |  | 24,308 |  |  |
| 58 | K | 877310320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150 | KUS | 1,000 | 508,00 | 508,00 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150 |  |  |  |  |
|  | VV | A58 | " připojení svodu" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A60 |  |  |  |  |
|  | VV | B58 | "Celkem: "A58 |  | 1,000 |  |  |
| 59 | K | 28611914 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° | KUS | 1,000 | 266,00 | 266,00 |
|  | PP |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° |  |  |  |  |
| 60 | K | 721173316 | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 | M | 3,000 | 675,00 | 2 025,00 |
|  | PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 |  |  |  |  |
|  | VV | A60 | " propojení od svodů" 2*1.5 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A58 |  |  |  |  |
|  | VV | B60 | "Celkem: "A60 |  | 3,000 |  |  |
| 61 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | M | 23,600 | 30,30 | 715,08 |
|  | PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 |  |  |  |  |
|  | VV | A61 | " nová DK DN 150" 23.6 |  | 23,600 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A62 |  |  |  |  |
|  | VV | B61 | "Celkem: "A61 |  | 23,600 |  |  |
| 62 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | M | 3,000 | 23,20 | 69,60 |
|  | PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 |  |  |  |  |
|  | VV | A62 | " propojení od svodů" 2*1.5 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A61 |  |  |  |  |
|  | VV | B62 | "Celkem: "A62 |  | 3,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | K | 894212111 | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | KUS | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | PP |  | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 |  |  |  |  |
|  | VV | A63 | " revizní šachta DK 40/40/80" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A63 |  |  |  |  |
|  | VV | B63 | "Celkem: "A63 |  | 1,000 |  |  |
| 56 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 | M | 23,600 | 181,00 | 4 271,60 |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 |  |  |  |  |
|  | VV | A56 | " nová DK DN 150" 23.6 |  | 23,600 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A59 |  |  |  |  |
|  | VV | B56 | "Celkem: "A56 |  | 23,600 |  |  |
| 64 | K | 899202112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15 | KUS | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | PP |  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| 65 | K | 59224480 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun | KUS | 1,000 | 2 850,00 | 2 850,00 |
|  | PP |  | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun |  |  |  |  |
|  | D | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 95 939,43 |
| 66 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | M2 | 54,780 | 25,20 | 1 380,46 |
|  | PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m |  |  |  |  |
|  | VV | A66 | " odvodnění u plotu text. pod lože žlabovky" 54.78*1.0 |  | 54,780 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A66 |  |  |  |  |
|  | VV | B66 | "Celkem: "A66 |  | 54,780 |  |  |
| 67 | K | 69311069 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 | M2 | 62,997 | 43,70 | 2 752,97 |
|  | PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 |  |  |  |  |
|  | VV | A67 | 54.78*1.15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 62,997 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A70 |  |  |  |  |
|  | VV | B67 | "Celkem: "A67 |  | 62,997 |  |  |
| 68 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | M2 | 54,780 | 310,00 | 16 981,80 |
|  | PP |  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: tzv. roznášecí beton C12/15 uvedený v detailu D1" |  |  |  |  |
|  | VV | A68 | " odvodnění u plotu" 54.78*1.0 |  | 54,780 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A67 |  |  |  |  |
|  | VV | B68 | "Celkem: "A68 |  | 54,780 |  |  |
| 69 | K | 451319777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého | M2 | 273,900 | 38,00 | 10 408,20 |
|  | PP |  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: tzv. roznášecí beton C12/15 uvedený v detailu D1" |  |  |  |  |
|  | VV | A69 | " odvodnění u plotu dopočet do předpokl. průměrné tl. 150mm" 54.78*1.0*5 |  | 273,900 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A68 |  |  |  |  |
|  | VV | B69 | "Celkem: "A69 |  | 273,900 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K | 935112311 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky p | M | 54,780 | 667,00 | 36 538,26 |
|  |  |  | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových |  |  |  |  |
|  | PP |  | příkopových tvárnic šířky p |  |  |  |  |
|  | VV | A70 | " odvodnění u plotu - žlabovky" 54.78 |  | 54,780 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A71 |  |  |  |  |
|  | VV | B70 | "Celkem: "A70 |  | 54,780 |  |  |
| 71 | K | Rpol-5 | příkopová tvárnice 330x590x80 mm | KUS | 166,650 | 140,00 | 23 331,00 |
|  | PP |  | příkopová tvárnice 330x590x80 mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: v legendě na výkresu 03 - Z590x330x80mm" |  |  |  |  |
| 72 | K | 637211911 | Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy | M | 54,780 | 83,00 | 4 546,74 |
|  |  |  | Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové |  |  |  |  |
|  | PP |  | mazaniny podél budovy |  |  |  |  |
|  | D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 96 345,51 |
| 73 | K | 941111121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | M2 | 480,766 | 80,00 | 38 461,28 |
|  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do |  |  |  |  |
|  | PP |  | 10 m montáž |  |  |  |  |
|  | VV | A73 | " okolo objektu - nezatep. přední část" (54.93-(13.2+13.7)+1.5*2)*5.0+2.7*4.25*2 |  | 178,100 |  |  |
|  | VV | B73 | " okolo objektu - zadní A73 levá část" (54.78+18.75-(7.65+13.7)+1.5*4)*5.0+11.1*(0+2.12)/2 |  | 302,666 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A73+B73 |  |  |  |  |
|  | VV | C73 | "Celkem: "A73+B73 |  | 480,766 |  |  |
| 74 | K | 941111221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z | M2 | 28 845,960 | 1,09 | 31 442,10 |
|  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do |  |  |  |  |
|  | PP |  | 10 m příplatek k ceně z Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: na 2 měsíce" |  |  |  |  |
|  | VV | A74 | 480.766*30*2 |  | 28 845,960 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A74 |  |  |  |  |
|  | VV | B74 | "Celkem: "A74 |  | 28 845,960 |  |  |
| 75 | K | 941111821 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž | M2 | 480,766 | 55,00 | 26 442,13 |
|  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do |  |  |  |  |
|  | PP |  | 10 m demontáž |  |  |  |  |
|  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 2 450,00 |
| 76 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | HOD | 7,000 | 350,00 | 2 450,00 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""` demontáž prků fasády a zpětná motáž po úpravách` |  |  |  |  |
|  | VV | A76 | 7 |  | 7,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A76 |  |  |  |  |
|  | VV | B76 | "Celkem: "A76 |  | 7,000 |  |  |
|  | D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 59 437,08 |
| 77 | K | 966052121 | Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou | KUS | 15,000 | 400,00 | 6 000,00 |
|  | PP |  | Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | 966071821 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m | M | 60,000 | 70,00 | 4 200,00 |
|  | PP |  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi." |  |  |  |  |
|  | VV | A78 | 60.0 |  | 60,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A79 |  |  |  |  |
|  | VV | B78 | "Celkem: "A78 |  | 60,000 |  |  |
| 79 | K | 966008213 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových | M | 60,000 | 220,00 | 13 200,00 |
|  |  |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na |  |  |  |  |
|  | PP |  | dopravní prostředek z betonových |  |  |  |  |
|  | VV | A79 | " odvodnění u plotu" 60 |  | 60,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A77 |  |  |  |  |
|  | VV | B79 | "Celkem: "A79 |  | 60,000 |  |  |
| 80 | K | 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 40,260 | 150,00 | 6 039,00 |
|  | PP |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 |  |  |  |  |
|  | VV | A80 | " sokl - Jižní" 0.5*11.1 |  | 5,550 |  |  |
|  | VV | B80 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | C80 | " sokl - západní" 0.5*41.58 |  | 20,790 |  |  |
|  | VV | D80 | " sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2) |  | 13,920 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A81+B81+C81+D81 |  |  |  |  |
|  | VV | E80 | "Celkem: "A80+B80+C80+D80 |  | 40,260 |  |  |
| 81 | K | 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | M2 | 333,312 | 90,00 | 29 998,08 |
|  | PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""` fasáda nezatepená ` |  |  |  |  |
|  | VV | A81 | " jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2 |  | 70,175 |  |  |
|  | VV | B81 | " severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | C81 | " západní" 41.58*5.13 |  | 213,305 |  |  |
|  | VV | D81 | " východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2 |  | 165,461 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "A80+B80+C80+D80 |  |  |  |  |
|  | VV | E81 | " přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | -47,909 |  |  |
|  | VV | F81 | " LČ A80 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2) |  | -27,460 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "F80+G80 |  |  |  |  |
|  | VV | G81 | " sokl - Jižní" -0.5*11.1 |  | -5,550 |  |  |
|  | VV | H81 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |  |  |
|  | VV | I81 | " sokl - západní" -0.5*41.58 |  | -20,790 |  |  |
|  | VV | J81 | " sokl - východní" -(0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)) |  | -13,920 |  |  |
|  | VV |  | ""Mezisoučet: "I80+J80+K80+L80 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A80+B80+C80+D80+F80+G80+I80+J80+K80+L80 |  |  |  |  |
|  | VV | K81 | "Celkem: "A81+B81+C81+D81+E81+F81+G81+H81+I81+J81 |  | 333,312 |  |  |
|  | D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 511,50 |
| 82 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | M | 3,000 | 107,00 | 321,00 |
|  | PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A82 | " pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*3*2 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A83 |  |  |  |  |
|  | VV | B82 | "Celkem: "A82 |  | 3,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | K | 113107042 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně | M2 | 0,500 | 381,00 | 190,50 |
|  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně |  |  |  |  |
|  | VV | A83 | " pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*0.5*2 |  | 0,500 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A82 |  |  |  |  |
|  | VV | B83 | "Celkem: "A83 |  | 0,500 |  |  |
|  | D | 98 | Demolice a sanace |  |  |  | 26 557,24 |
| 84 | K | 985141111 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm | M | 14,400 | 111,00 | 1 598,40 |
|  | PP |  | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A84 | " sanace trhlin" 2.2+2.5+1.5+6.5+1.7 |  | 14,400 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A86 |  |  |  |  |
|  | VV | B84 | "Celkem: "A84 |  | 14,400 |  |  |
| 85 | K | 632683112 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm | M | 14,400 | 750,00 | 10 800,00 |
|  | PP |  | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm |  |  |  |  |
|  | VV | A85 | " sanace trhlin vnější " 2.2+2.5+1.5+6.5+1.7 |  | 14,400 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A84 |  |  |  |  |
|  | VV | B85 | "Celkem: "A85 |  | 14,400 |  |  |
| 86 | K | 985141211 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm | M | 23,060 | 124,00 | 2 859,44 |
|  | PP |  | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A86 | " srovnatelné pro podlahu" 11.11+11.95 |  | 23,060 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A87 |  |  |  |  |
|  | VV | B86 | "Celkem: "A86 |  | 23,060 |  |  |
| 87 | K | 634663114 | Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 20 do 30 mm | M | 23,060 | 490,00 | 11 299,40 |
|  | PP |  | Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 20 do 30 mm |  |  |  |  |
|  | VV | A87 | " srovnatelné pro podlahu mč 1,10 sklad" 11.11+11.95 |  | 23,060 |  |  |
|  | VV |  | ""Celkem: "A85 |  |  |  |  |
|  | VV | B87 | "Celkem: "A87 |  | 23,060 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 103 554,00 |
| 88 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | T | 62,611 | 1 000,00 | 62 611,00 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m |  |  |  |  |
| 89 | K | Rpol-3 | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 62,501 | 650,00 | 40 625,65 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04" |  |  |  |  |
| 90 | K | Rpol-6 | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 0,110 | 2 885,00 | 317,35 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02" |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 109 668,00 |
| 91 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv | T | 182,780 | 600,00 | 109 668,00 |

| PČ Typ Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| PP | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv |

CC-CZ:

Datum:	23. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

Objekt:

D1.4.1.i - Zařízení elektrotechniky - silnoproud (investice) KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 30 097,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 30 097,00 | 21,00% | 6 320,37 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 36 417,37 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

Objekt:

D1.4.1.i - Zařízení elektrotechniky - silnoproud (investice)

Místo:	Datum:	23. 1.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30	097,00

Objednací - MATERIÁL	15	147,00

položka - MONTÁŽE	14	950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

Objekt:

D1.4.1.i - Zařízení elektrotechniky - silnoproud (investice)

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 23. 1. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 30 097,00 |
| D Objednací | MATERIÁL |  |  |  | 15 147,00 |
| 1 K Pol14 | CYKY-J 3x1,5 | M | 17,000 | 17,00 | 289,00 |
| PP | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  |
| 2 K Pol15 | CYKY-O 3x1,5 | M | 12,000 | 17,00 | 204,00 |
| PP | CYKY-O 3x1,5 |  |  |  |  |
| 3 K 3553-01929 S | Spínač č. 1 3553-01929 S Praktik šedá IP 44 | KS | 2,000 | 98,00 | 196,00 |
| PP | Spínač č. 1 3553-01929 S Praktik šedá IP 44 |  |  |  |  |
| 4 K Pol16 | Krabice odbočná DE 9220 IP55 | KS | 2,000 | 65,00 | 130,00 |
| PP | Krabice odbočná DE 9220 IP55 |  |  |  |  |
| 5 K Pol17 | CYKY-J 3x2,5 | M | 20,000 | 26,00 | 520,00 |
| PP | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  |
| 6 K 5518-2929 S | Zásuvka 5518-2929 S Praktik IP44 | KS | 1,000 | 102,00 | 102,00 |
| PP | Zásuvka 5518-2929 S Praktik IP44 |  |  |  |  |
| 7 K 65490 | Průmyslové svítidlo PRIMA LED 1.5ft PC 8000/840, 1x8000lm, IP66 | KS | 2,000 | 1 496,00 | 2 992,00 |
| PP | Průmyslové svítidlo PRIMA LED 1.5ft PC 8000/840, 1x8000lm, IP66 |  |  |  |  |
| 8 K Recyklace SV | Recyklace za svítidla | KS | 2,000 | 8,00 | 16,00 |
| PP | Recyklace za svítidla |  |  |  |  |
| 9 K Pol14.1 | CYKY-J 3x1,5 | M | 38,000 | 17,00 | 646,00 |
| PP | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  |
| 10 K Pol18 | Kabel H05VV-F 5Gx1,5 | M | 15,000 | 31,00 | 465,00 |
| PP | Kabel H05VV-F 5Gx1,5 |  |  |  |  |
| 11 K Pol19 | Krabice KP 68/2-KA přístrojová | KS | 5,000 | 8,00 | 40,00 |
| PP | Krabice KP 68/2-KA přístrojová |  |  |  |  |
| 12 K 3559-A87345 | Přístroj spínače č.1/0+1/0 3559-A87345 bezšroub. | KS | 5,000 | 136,00 | 680,00 |
| PP | Přístroj spínače č.1/0+1/0 3559-A87345 bezšroub. |  |  |  |  |
| 13 K 3558A-A662 B | Kryt žaluziový 3558A-A652 B Tango | KS | 5,000 | 35,00 | 175,00 |
| PP | Kryt žaluziový 3558A-A652 B Tango |  |  |  |  |
| 14 K 3901A-B10 B | Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá | KS | 5,000 | 21,00 | 105,00 |
| PP | Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 3559-A01345 | Přístroj spínače č.1, 3559-A01345 bezšroub. | KS | 1,000 | 123,00 | 123,00 |
|  | PP |  | Přístroj spínače č.1, 3559-A01345 bezšroub. |  |  |  |  |
| 16 | K | 3558A-A651 B | Kryt 3558A-A651 B Tango bílá | KS | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | PP |  | Kryt 3558A-A651 B Tango bílá |  |  |  |  |
| 17 | K | 3901A-B10 B.1 | Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá | KS | 5,000 | 21,00 | 105,00 |
|  | PP |  | Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá |  |  |  |  |
| 18 | K | 63260 | LED interiérové přisazené svítidlo LINEA 2.4ft 8800/840 LED, 2x4400lm, IP54 | KS | 2,000 | 2 200,00 | 4 400,00 |
|  | PP |  | LED interiérové přisazené svítidlo LINEA 2.4ft 8800/840 LED, 2x4400lm, IP54 |  |  |  |  |
| 19 | K | Recyklace SV.1 | Recyklace za svítidla | KS | 2,000 | 8,00 | 16,00 |
|  | PP |  | Recyklace za svítidla |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol14.2 | CYKY-J 3x1,5 | M | 10,000 | 17,00 | 170,00 |
|  | PP |  | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol19.1 | Krabice KP 68/2-KA přístrojová | KS | 5,000 | 8,00 | 40,00 |
|  | PP |  | Krabice KP 68/2-KA přístrojová |  |  |  |  |
| 22 | K | 3559-A91345 | Přístroj spínače č.1/0,1/0So 3559-A91345 bezšroub. | KS | 1,000 | 136,00 | 136,00 |
|  | PP |  | Přístroj spínače č.1/0,1/0So 3559-A91345 bezšroub. |  |  |  |  |
| 23 | K | 3558A-A651 B.1 | Kryt 3558A-A651 B Tango bílá | KS | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | PP |  | Kryt 3558A-A651 B Tango bílá |  |  |  |  |
| 24 | K | 3901A-B10 B.2 | Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá | KS | 5,000 | 21,00 | 105,00 |
|  | PP |  | Rámeček jednonásobný 3901A-B10 B Tango bílá |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol20 | Časový spínač CS3-4 | KS | 1,000 | 386,00 | 386,00 |
|  | PP |  | Časový spínač CS3-4 |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol21 | Ventilátor TT125 potrubní | KS | 1,000 | 1 786,00 | 1 786,00 |
|  | PP |  | Ventilátor TT125 potrubní |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol22 | Pomocný materiál | KS | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  | PP |  | Pomocný materiál |  |  |  |  |
|  | D | položka | MONTÁŽE |  |  |  | 14 950,00 |
| 28 | K | Pol23 | Montáž elektroinstalace | KS | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  | PP |  | Montáž elektroinstalace |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol24 | Technická výpomoc | KS | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  | PP |  | Technická výpomoc |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol25 | Ostatní montážní práce (demontáže) | KS | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|  | PP |  | Ostatní montážní práce (demontáže) |  |  |  |  |
| 31 | K | Pol26 | Revize elektro | KS | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | PP |  | Revize elektro |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	23. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

D1.4.2.i - Zařízení elektrotechniky - EZS (investice) KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 15 000,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 15 000,00 | 21,00% | 3 150,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 18 150,00 |

Datum:	23. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

15 000,00

15 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

D1.4.2.i - Zařízení elektrotechniky - EZS (investice) Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

742 - Elektroinstalace - slaboproud

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

D1.4.2.i - Zařízení elektrotechniky - EZS (investice)

| Místo: |  | Datum: |  |  | 23. 1. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 15 000,00 |
| D 742 | Elektroinstalace - slaboproud | SOUB |  |  | 15 000,00 |
| 1 K 7429600R1 | D + M EZS (Povinná subdodávka firmy Alarmy Dvořák s.r.o.) |  | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| PP | D + M EZS (Povinná subdodávka firmy Alarmy Dvořák s.r.o.) |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	23. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

VON.i - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 78 000,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 78 000,00 | 21,00% | 16 380,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 94 380,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

Objekt:

VON.i - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Místo:	Datum:	23. 1.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	78 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	58 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

VON.i - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 23. 1. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 78 000,00 |
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | SOUB |  | 10 000,00 |
| 1K | 01325400 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1,000 10 000,00 | 10 000,00 |
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené |  |  |  |
| P |  | dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.""" |  |  |  |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště | SOUB |  | 58 000,00 |
| 2K | 03290300 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště |  | 1,000 40 000,00 | 40 000,00 |
| PP |  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Poznámka k položce: |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu včetně mobilního wc, stav. buňky, |  |  |  |
| P |  | skladu" |  |  |  |
| 3K | 03310300 | Připojení energií | SOUB | 1,000 3 000,00 | 3 000,00 |
| PP |  | Připojení energií Poznámka k položce: |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Staveništní rozvaděč s jištěním a elektroměr" |  |  |  |
| 4K | 03410300 | Oplocení staveniště | SOUB | 1,000 15 000,00 | 15 000,00 |
| PP |  | Oplocení staveniště Poznámka k položce: |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: v=1,8m, délka = 29,5 m" |  |  |  |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost | SOUB |  | 5 000,00 |
| 5K | 04319400 | Ostatní zkoušky |  | 1,000 5 000,00 | 5 000,00 |
| PP |  | Ostatní zkoušky |  |  |  |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: Zkouška barev pro fasádu"

D

6K

PP

VRN9

Ostatní náklady	5 000,00

SOUB

09180300 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	SOUB	1,000	5 000,00	5 000,00

Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

Objekt:

VON.o - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 23. 1. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 92 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 92 000,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 19 320,00 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 111 320,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

Objekt:

VON.o - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Místo:	Datum:	23. 1.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	92 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	58 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00

VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny Objekt:

VON.o - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 23. 1. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 92 000,00 |
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | SOUB |  |  | 25 000,00 |
| 1K | 01210300 | Geodetické práce před výstavbou |  | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| PP |  | Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí" |  |  |  |  |
| 2K | 01325400 | Dokumentace skutečného provedení stavby | SOUB | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené |  |  |  |  |
| P |  | dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.""" |  |  |  |  |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště | SOUB |  |  | 58 000,00 |
| 3K | 03290300 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště |  | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| PP |  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu včetně mobilního wc, stav. buňky, |  |  |  |  |
| P |  | skladu" |  |  |  |  |
| 4K | 03310300 | Připojení energií | SOUB | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| PP |  | Připojení energií Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Staveništní rozvaděč s jištěním a elektroměr" |  |  |  |  |
| 5K | 03410300 | Oplocení staveniště | SOUB | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

PP	Oplocení staveniště

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: v=1,8m, délka = 29,5m"

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost | SOUB |  |  | 4 000,00 |
| 6 | K | 04319400 | Ostatní zkoušky |  | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | PP |  | Ostatní zkoušky Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Zkouška barev pro fasádu" |  |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady | SOUB |  |  | 5 000,00 |
| 7 | K | 09180300 | Zajištění opatření vyplývacící z potřeb plnění plánu BOZP |  | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Zajištění opatření vyplývacící z potřeb plnění plánu BOZP |  |  |  |  |

SEZNAM FIGUR

Kód:	102757

Stavba:	102 757 - PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

| Datum: | 23. 1. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| D1.1.i | Architektonicko stavební řešení (investice) |  |  |
| A1 | A1 |  | 27,750 |
| A1 | " mč 1.01 A5 1.10" 5.36*6.25-2.5*2.3 |  | 27,750 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | M2 | 42,000 |
| A100 | A100 |  | 1,000 |
| A100 | " D1 240/220" 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 767640322 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových | KUS | 2,000 |
| A101 | A101 |  | 1,000 |
| A101 | " D1 240/220" 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| Rpol-9 | dveře dvoukřídlé ocelové 2400x2200mm | KUS | 1,000 |
| A102 | A102 |  | 1,000 |
| A102 | " D2 180/215" 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| Rpol-10 | dveře dvoukřídlé ocelové 1800x2150mm | KUS | 1,000 |
| A104 | A104 |  | 73,290 |
| A104 | " vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | 73,290 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783306807 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením | M2 | 93,290 |
| A105 | A105 |  | 0,553 |
| A105 | " mč 1.11b A105 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001*32 |  | 0,553 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | M2 | 96,320 |
| A106 | A106 |  | 0,553 |
| A106 | " mč 1.11b A107 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001*32 |  | 0,553 |
| Použití figury: |  |  |  |

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

783314203

96,320

| A108 | A108 |  | 11,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A108 | " ochrana rohů vjezdových vrat - ve fasádě" 2*3.0+2.5*2 |  | 11,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783009421 | Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových | M | 11,000 |
| A109 | A109 |  | 67,500 |
| A109 | " přívod plynu" 2.0+4.0+17.5+4.5+2.5*2+30.0+4.5 |  | 67,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783606868 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odstraňovačem nátěrů | M | 67,500 |
| A11 | A11 |  | 0,077 |
| A11 | " mč 1.01 A11 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*(0.23+0.12)*2*2*4.44*2*1.15*0.001 |  | 0,077 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 417362021 | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0,118 |
| A113 | A113 |  | 43,237 |
| A113 | " SDK podhledy S2 A113 S3" 43.237 |  | 43,237 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| A115 | A115 |  | 275,686 |
| A115 | " okolo objektu - pravá část" (13.2*2+18.76+1.5*4)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 275,686 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 941111121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | M2 | 403,174 |
| A116 | A116 |  | 24 190,440 |
| A116 | 403.174*30*2 |  | 24 190,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 941111221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2 |  | 24 190,440 |
| A119 | A119 |  | 24 190,440 |
| A119 | 403.174*30*2 |  | 24 190,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 944511211 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | M2 | 24 190,440 |
| A12 | A12 |  | 244,315 |
| A12 | " vnitřní úpravy" 32.16+16.1+19.09+12.73+132.76/4+18.96+68.12+87.93/2 |  | 244,315 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah | M2 | 244,315 |
| A121 | A121 |  | 387,850 |

M2

387,850

vnitřní úpravy" 87.93+68.12+18.96+132.76+32.16+16.1+19.09+12.73

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

M2

387,850

A130	" mč 1.11b A128 1.12 pro vybourání zdí tl. 300mm" 1.9*2.2*0.3

| A122 | A122 |  | 387,850 |
| --- | --- | --- | --- |
| A122 Použití figury: | " vnitřní úpravy" 87.93+68.12+18.96+132.76+32.16+16.1+19.09+12.73 |  | 387,850 |
| 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou ja | M2 | 387,850 |
| A125 | A125 |  | 15,000 |
|  | "" ""` demontáž prků fasády a zpětná motáž po zateplení - ventil s hadicí, informační cedule a pod. - ST1` |  | 0,000 |
| A125 Použití figury: | 15 |  | 15,000 |
| HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | HOD | 15,000 |
| A126 | A126 |  | 4,000 |
| A126 Použití figury: | " ochrana rohů vjezdových vrat na zateplení - ST1" 4 |  | 4,000 |
| 953942121 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků | KUS | 4,000 |
| A127 | A127 |  | 0,044 |
| A127 Použití figury: | " ochrana rohů vjezdových vrat" 2*3.0*4.03*0.001+2.5*2*4.03*0.001 |  | 0,044 |
| 13010420 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm | T | 0,044 |
| A128 | A128 |  | 4,600 |
| A128 Použití figury: | " mč 1.11b A131 1.12 L 63/40/5" 2.3*2 |  | 4,600 |
| 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 | M | 4,600 |
| A129 | A129 |  | 4,600 |
| A129 Použití figury: | " mč 1.11b A132 1.12 pro vybourání zdí tl. 300mm" 2.3*2 |  | 4,600 |
| 977211122 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm | M | 4,600 |
| A13 | A13 |  | 38,779 |
| A13 Použití figury: | " okna A21 dveře - ST1 A21 ST3" 2.4*2.2*2+1.8*2.15*2+0.9*2.0+1.18*1.81*5+0.8*2.0*5 |  | 38,779 |
| 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků | M2 | 38,779 |
| A130 | A130 |  | 1,254 |

A121

Použití figury:

949101112

Použití figury:

962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

M3

1,254

21,400

A138

Použití figury:

| A131 | A131 |  | 1,440 |
| --- | --- | --- | --- |
| A131 | " mč 1.05 okno 120/60" 1.2*0.6*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 968082015 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 | M2 | 1,440 |
| A132 | A132 |  | 13,983 |
| A132 | " mč 1.03 až 1.05 okno 118/237" 1.18*2.37*5 |  | 13,983 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | M2 | 13,983 |
| A133 | A133 |  | 3,825 |
| A133 | " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 30,300 |
| A134 | A134 |  | 256,897 |
|  | "" ""` fasáda nad soklem` |  | 0,000 |
| A134 | 256.897 |  | 256,897 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | M2 | 256,897 |
| A135 | A135 |  | 14,320 |
| A135 | " vnitřní 40% z viditelných trhlin na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 260,589 |
| A136 | A136 |  | 0,900 |
| A136 | " mč 1.11b A138 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.3*3 |  | 0,900 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm | M | 0,900 |
| A137 | A137 |  | 132,760 |
| A137 | " mč 1.10 - tmelení spar" 132.76 |  | 132,760 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | M2 | 132,760 |
| A138 | A138 |  | 21,400 |

sanace trhlin fasáda" 5.0+2.8+4.0+5.3+4.3

35,720

Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

985141111

| A139 A139 Použití figury: | A139 " sanace trhlin fasáda" 5.0+2.8+4.0+5.3+4.3 |  | 21,400 21,400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 632683112 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm | M | 35,720 |
| A14 | A14 |  | 42,800 |
| A14 Použití figury: | " okolo nových oken A22 dveří" (1.18+1.81)*2*5+2.4+2.2*2+1.8+2.15*2 |  | 42,800 |
| 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | M | 77,800 |
| A15 | A15 |  | 14,320 |
| A15 Použití figury: | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |
| 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 270,034 |
| A16 | A16 |  | 1,440 |
| A16 Použití figury: | " mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| 613131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| A17 | A17 |  | 55,500 |
| A17 Použití figury: | " mč 1.01 A13 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2 |  | 55,500 |
| 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | M2 | 84,000 |
| A18 | A18 |  | 1,440 |
| A18 Použití figury: | " mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| 613142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| A19 | A19 |  | 14,320 |
| A19 Použití figury: | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |
| 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 186,034 |
| A2 | A2 |  | 1,000 |
| A2 Použití figury: | " mč 1.01 A3 1.10" 1 |  | 1,000 |
| 317141449 | Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překlad | KUS | 1,000 |
| A20 | A20 |  | 1,440 |

M

mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2

1,440

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

M2

8,220

ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5)

7,920

A28

Použití figury:

| A21 | A21 |  | 14,320 |
| --- | --- | --- | --- |
| A21 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| A22 | A22 |  | 1,440 |
| A22 | " mč 1.03" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| A23 | A23 |  | 1,755 |
| A23 | " parapety 300mm" 0.3*1.17*5 |  | 1,755 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 632450124 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | M2 | 1,755 |
| A24 | A24 |  | 45,160 |
| A24 | " okolo objektu - pravá část" 1.0*(13.2*2+18.76) |  | 45,160 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 629991001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně | M2 | 66,510 |
| A25 | A25 |  | 48,314 |
| A25 | " PČ -okna, vrata, dveře" 1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1 |  | 48,314 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 70,977 |
| A26 | A26 |  | 245,686 |
| A26 | " zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 245,686 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou | M2 | 358,174 |
| A27 | A27 |  | 3,825 |
| A27 | " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 52,390 |
| A28 | A28 |  | 7,920 |

A20

Použití figury:

613321121

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů

623131121

27,598

| A29 A29 Použití figury: | A29 " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 3,825 |
| --- | --- | --- | --- |
| 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 30,300 |
| A3 | A3 |  | 0,017 |
| A3 Použití figury: | " mč 1.11b A4 1.12 L 63/40/5" 2.3*2*3.76*0.001 |  | 0,017 |
| 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | T | 0,094 |
| A30 | A30 |  | 7,920 |
| A30 Použití figury: | " ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 7,920 |
| 623321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů | M2 | 27,598 |
| A31 | A31 |  | 6,950 |
| A31 Použití figury: | " severní sanace" 5.3*0.5+4.3*1.0 |  | 6,950 |
| 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 22,090 |
| A32 | A32 |  | 7,920 |
| A32 Použití figury: | " ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 7,920 |
| 623142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 27,598 |
| A33 | A33 |  | 245,686 |
| A33 Použití figury: | " zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 245,686 |
| 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 214,789 |
| A36 | A36 |  | 112,488 |
| A36 Použití figury: | " zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2 |  | 112,488 |
| 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 90,664 |
| A37 | A37 |  | 95,197 |
| A37 Použití figury: | 90.664*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 95,197 |
| 28375935 | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 150mm | M2 | 95,197 |
| A38 | A38 |  | 7,650 |

M2

sokl - Jižní 60xps " 7.65

7,650

Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

M

121,710

PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+(1.18)*7+1.2+4.2+2.4)

20,560

A46

Použití figury:

| A4 A4 Použití figury: | A4 " mč 1.11b A7 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.03*2*3 |  | 0,180 0,180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 767991911 | Ostatní opravy svařováním | M | 0,180 |
| A40 | A40 |  | 39,760 |
| A40 Použití figury: | " zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)-(1.2+4.2) |  | 39,760 |
| 59051645 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm | M | 40,760 |
| A41 | A41 |  | 21,350 |
| A41 Použití figury: | " zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7) |  | 21,350 |
| 59051668 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm | M | 21,350 |
| A42 | A42 |  | 65,000 |
| A42 Použití figury: | " PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+2*1.8+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.45+4.2+2*4.32+2.4+2*1.05) |  | 65,000 |
| 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoře | M | 91,400 |
| A43 | A43 |  | 95,970 |
| A43 Použití figury: | 91.4*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 95,970 |
| 59051476 | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm | M | 95,970 |
| A44 | A44 |  | 44,440 |
| A44 Použití figury: | " PČ -okna, vrata, dveře" (2*1.8+(2*1.8)*7+2*2.45+2*4.32+2*1.05) |  | 44,440 |
| 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | M | 110,340 |
| A45 | A45 |  | 105,357 |
| A45 Použití figury: | 100.34*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 105,357 |
| 5905148 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | M | 105,357 |
| A46 | A46 |  | 20,560 |

A38

Použití figury:

622252001

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

M

49,920

| A49 | A49 |  | 245,686 |
| --- | --- | --- | --- |
| A49 | " zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 245,686 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 262,027 |
| A5 | A5 |  | 0,001 |
| A5 | " mč 1.11b A1 1.12 L 63/40/5 - provaření plocháčem 3ks" 0.29*3*0.96*0.001 |  | 0,001 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 13010178 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm | T | 0,001 |
| A50 | A50 |  | 7,920 |
| A50 | " ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 7,920 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů | M2 | 27,598 |
| A51 | A51 |  | 245,686 |
| A51 | " zatep. objektu - pravá část" (13.2*2+18.76)*5.0+18.76*2.12/2 |  | 245,686 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | M2 | 262,027 |
| A52 | A52 |  | 7,920 |
| A52 | " ostění zatep. 150mm" 0.3*(1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 7,920 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů | M2 | 27,598 |
| A53 | A53 |  | 3,825 |
| A53 | " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | M2 | 30,300 |
| A54 | A54 |  | 3,825 |
| A54 | " sokl - Jižní" 0.5*7.65 |  | 3,825 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622511102 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn | M2 | 30,300 |
| A55 | A55 |  | 5,000 |
| A55 | " příprava pro žaluzie - kaslík v ploše ST1" 5 |  | 5,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 317251041 | Schránka nenosná žaluziová pro zdivo z pórobetonu výšky překladu do 249 mm, šířky do 164 mm osazovaná dodatečně do zatepleného zdiva, délky do 1000 mm | KUS | 5,000 |
| A56 | A56 |  | 49,966 |

622252002

S1 - výměna izolace tl.180mm vata - S1" 12.04*4.15

49,966

Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do M2

49,966

S1 - výměna izolace tl.180mm vata - zpět" 12.04*4.15

49,966

A68

Použití figury:

| A57 | A57 |  | 49,966 |
| --- | --- | --- | --- |
| A57 | " S1 - výměna izolace tl.180mm vata - S1" 12.04*4.15 |  | 49,966 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 713111111 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | M2 | 49,966 |
| A58 | A58 |  | 52,464 |
| A58 | 49.966*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 52,464 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 63152106 | pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 180mm | M2 | 52,464 |
| A6 | A6 |  | 12,500 |
| A6 | " mč 1.01 A6 1.10" 6.25*2 |  | 12,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | M | 17,500 |
| A61 | A61 |  | 4,000 |
| A61 | " původní mřížky 20/35 - ST1" 4 |  | 4,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | KUS | 4,000 |
| A62 | A62 |  | 4,000 |
| A62 | " původní mřížky 20/35" 4 |  | 4,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 751398022 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | KUS | 4,000 |
| A64 | A64 |  | 2,000 |
| A64 | " mřížka 15/15 mč 1.11a" 2 |  | 2,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 751398021 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | KUS | 2,000 |
| A67 | A67 |  | 49,966 |
| A67 | " S1 - výměna izolace tl.180mm vata" 12.04*4.15 |  | 49,966 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 762815811 | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm | M2 | 49,966 |
| A68 | A68 |  | 49,966 |

A56

Použití figury:

713110813

Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami

49,966

M2

762811210

16.356*1.1235 "Přepočtené koeficientem množství

18,376

| A69 | A69 |  | 1,199 |
| --- | --- | --- | --- |
| A69 | " S1 - výměna izolace tl.180mm vata - zpět" 12.04*4.15*0.024 |  | 1,199 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 762895000 | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky | M3 | 1,199 |
| A7 | A7 |  | 1,440 |
| A7 | " mč 1.05 po okno 120/60 zazdívka tl.300mm" 1.2*0.6*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 310271031 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2 | M2 | 4,744 |
| A71 | A71 |  | 7,760 |
| A71 | " mč 1.04 A77 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0 |  | 7,760 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo | M2 | 24,277 |
| A72 | A72 |  | 18,960 |
| A72 | " S3- sklad olejů mč 1.11a" 18.96 |  | 18,960 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 763131432 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez iz | M2 | 18,960 |
| A73 | A73 |  | 7,760 |
| A73 | " mč 1.04 A79 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0 |  | 7,760 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 763131771 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | M2 | 43,237 |
| A74 | A74 |  | 16,356 |
| A74 | " mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76 |  | 16,356 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 763121415 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15 | M2 | 16,356 |
| A75 | A75 |  | 16,356 |
| A75 | " mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76 |  | 16,356 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | M2 | 16,356 |
| A76 | A76 |  | 18,376 |

A76

Použití figury:

28329274

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2

M2

18,376

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A77 | A77 |  | 16,356 |
| A77 | " mč 1.03 skladba ST5" (4.15+0.2)*3.76 |  | 16,356 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 763111742 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | M2 | 16,356 |
| A78 | A78 |  | 16,683 |
| A78 | 16.356*1.02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 16,683 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 63150964 | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm | M2 | 16,683 |
| A8 | A8 |  | 0,402 |
| A8 | " mč 1.01 A8 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*0.15*0.25*2 |  | 0,402 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 417321616 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 | M3 | 0,616 |
| A81 | A81 |  | 29,400 |
| A81 | 9.8*3 |  | 29,400 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | M | 29,400 |
| A82 | A82 |  | 24,660 |
| A82 | " parapety zatepení" 1.2*3+1.18*5+2.4+1.18*7+4.5 |  | 24,660 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | M | 24,660 |
| A83 | A83 |  | 35,000 |
| A83 | " OS 1-7" 5.0*7 |  | 35,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | M | 35,000 |
| A84 | A84 |  | 5,875 |
| A84 | " P1 " 1.175*5 |  | 5,875 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 764246343 | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | M | 19,790 |
| A85 | A85 |  | 1,195 |
| A85 | " parapety P2" 1.195 |  | 1,195 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 764246344 | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm | M | 1,195 |
| A86 | A86 |  | 19,600 |
| A86 | " rš 280mm" 9.8*2 |  | 19,600 |

Použití figury:

764245304

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 330 mm

M

19,600

5,850

A95

Použití figury:

766694116

| A87 | A87 |  | 9,800 |
| --- | --- | --- | --- |
| A87 | " rš 350mm" 9.8 |  | 9,800 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 764245305 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm | M | 9,800 |
| A88 | A88 |  | 35,000 |
| A88 | " OS 1-7" 5.0*7 |  | 35,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 764548323 | Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | M | 35,000 |
| A9 | A9 |  | 5,360 |
| A9 | " mč 1.01 A9 1.10 věnec 2x 150/250" 5.36*0.25*2*2 |  | 5,360 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | M2 | 8,210 |
| A90 | A90 |  | 7,760 |
| A90 | " mč 1.04 A93 1.05 - podhled úprava oken" 3.16*1.0+4.6*1.0 |  | 7,760 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 766421821 | Demontáž obložení podhledů palubkami | M2 | 24,277 |
| A92 | A92 |  | 2,400 |
| A92 | " mč 1.05 okno 120/60" 1.2*2 |  | 2,400 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 766691811 | Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm | M | 8,300 |
| A93 | A93 |  | 10,679 |
| A93 | " O1 118/181" 1.18*1.81*5 |  | 10,679 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | M2 | 10,679 |
| A94 | A94 |  | 10,679 |
| A94 | " O1 118/181" 1.18*1.81*5 |  | 10,679 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 61140054 | okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | M2 | 10,679 |
| A95 | A95 |  | 5,850 |

P6 š 280mm" 1.17*5

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm

5,850

Kód

Popis

MJ

Výměra

A96

A96

Použití figury: 61140080 A99

A99

Použití figury: 767122812

B1

B1

Použití figury: 342272245 B100

B100

Použití figury: 767640322 B101

B101

B102

B102

B104

B104

Použití figury: 783306807 B105

B105

Použití figury: 783301313 B106

B106

Použití figury:

783314203

M

M2

M2

KUS

M2

M2

6,435

16,080

16,080

16,080

14,250

14,250

42,000

1,000

1,000

93,290

2,477

2,477

96,320

2,477

2,000

1,000

0,000

1,000

1,000

0,000

1,000 20,000 20,000

6,435

6,435

parapet plastový vnitřní š 300mm

A99

" mč 1.01 A99 110" 5.36*3.0

A96

" P6 š 280mm" 1.17*5*1.1

Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných B1

" mč 1.11a A5 1.1b" 5.7*2.5

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm B100

" D2 180/215" 1

Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových B101

""Celkem: "A103

"Celkem: "A101 B102

""Celkem: "A102 "Celkem: "A102

B104

" oc. prvky A106 skříně ve fasádě" 20

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením B105

" mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5*32

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým B106

" mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5*32

2,477

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

M2

96,320

Kód

Popis

MJ

Výměra

B108

T

M2

M2

355,943

127,488

127,488

0,118

16,356

16,356

B108

B109

B116

B119

B119

B12

B12

B121

B121

B122

B122

B125

11,000

0,000

11,000

67,500

0,000

67,500

0,041

0,041

B108

""Celkem: "A104

"Celkem: "A108 B109

""Celkem: "A110

"Celkem: "A109 B11

" mč 1.11a A11 1.1b" 5.7*(0.23+0.12)*2*4.44*2*1.15*0.001

Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI B113

" SDK předstěna S7" 16.356

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m B115

" okolo objektu - levá část" (7.65+13.7+1.5*2)*5.0+7.65*1.5/2

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž B116

""Celkem: "A116 "Celkem: "A116

B119

""Celkem: "A119 "Celkem: "A119

B12 ""Celkem: "A20

"Celkem: "A12 B121

""Celkem: "A121 "Celkem: "A121

B122

""Celkem: "A124 "Celkem: "A122

B125

403,174 24 190,440 0,000 24 190,440 24 190,440 0,000 24 190,440 244,315 0,000

244,315

387,850 0,000 387,850 387,850 0,000

387,850 15,000

B109

B11

B11

Použití figury: 417362021 B113

B113

Použití figury: 784181123 B115

B115

Použití figury: 941111121 B116

| ""Celkem: "A127 |  |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| B125 | "Celkem: "A125 |  | 15,000 |
| B126 | B126 |  | 4,000 |
|  | ""Celkem: "A125 |  | 0,000 |
| B126 | "Celkem: "A126 |  | 4,000 |
| B127 | B127 |  | 0,044 |
|  | ""Celkem: "A122 |  | 0,000 |
| B127 | "Celkem: "A127 |  | 0,044 |
| B128 | B128 |  | 4,600 |
|  | ""Celkem: "A131 |  | 0,000 |
| B128 | "Celkem: "A128 |  | 4,600 |
| B129 | B129 |  | 4,600 |
|  | ""Celkem: "A132 |  | 0,000 |
| B129 | "Celkem: "A129 |  | 4,600 |
| B13 | B13 |  | 38,779 |
|  | ""Celkem: "A21 |  | 0,000 |
| B13 | "Celkem: "A13 |  | 38,779 |
| B130 | B130 |  | 1,254 |
|  | ""Celkem: "A128 |  | 0,000 |
| B130 | "Celkem: "A130 |  | 1,254 |
| B131 | B131 |  | 1,440 |
|  | ""Celkem: "A129 |  | 0,000 |
| B131 | "Celkem: "A131 |  | 1,440 |
| B132 | B132 |  | 13,983 |
|  | ""Celkem: "A130 |  | 0,000 |
| B132 | "Celkem: "A132 |  | 13,983 |
| B133 | B133 |  | 8,275 |
| B133 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 30,300 |
| B134 | B134 |  | 256,897 |
|  | ""Celkem: "A134 |  | 0,000 |
| B134 | "Celkem: "A134 |  | 256,897 |
| B135 | B135 |  | 80,805 |

""Mezisoučet: "A133

" mč 1.01" 5.9*(5.13+6.25)/2*2+5.21*5.13-(0.9*2.0+3.2*3.52)

0,000

80,805

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

M2

260,589

mč 1.11a A13 1.1b" 5.7*2.5*2

28,500

B17

Použití figury:

| B136 | B136 |  | 0,900 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Celkem: "A138 |  | 0,000 |
| B136 | "Celkem: "A136 |  | 0,900 |
| B137 | B137 |  | 132,760 |
|  | ""Celkem: "A137 |  | 0,000 |
| B137 | "Celkem: "A137 |  | 132,760 |
| B138 | B138 |  | 14,320 |
| B138 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4 |  | 14,320 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985141111 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm | M | 35,720 |
| B139 | B139 |  | 14,320 |
| B139 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4 |  | 14,320 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 632683112 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm | M | 35,720 |
| B14 | B14 |  | 35,000 |
| B14 | " nové příčky" (6.25+2.5)*4 |  | 35,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | M | 77,800 |
| B15 | B15 |  | 6,250 |
|  | ""Mezisoučet: "A12 |  | 0,000 |
| B15 | " mč 1.01 - pruh napojení " 6.25 |  | 6,250 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 270,034 |
| B16 | B16 |  | 1,440 |
| B16 | " mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| B17 | B17 |  | 28,500 |

B135

Použití figury:

978013191

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn

612142001

84,000

| B18 | B18 |  | 1,440 |
| --- | --- | --- | --- |
| B18 | " mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| B19 | B19 |  | 6,250 |
|  | ""Mezisoučet: "A14 |  | 0,000 |
| B19 | " mč 1.01 - pruh napojení " 6.25 |  | 6,250 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 186,034 |
| B2 | B2 |  | 1,000 |
|  | ""Celkem: "A3 |  | 0,000 |
| B2 | "Celkem: "A2 |  | 1,000 |
| B20 | B20 |  | 1,440 |
| B20 | " mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| B21 | B21 |  | 6,250 |
|  | ""Mezisoučet: "A15 |  | 0,000 |
| B21 | " mč 1.01 - pruh napojení " 6.25 |  | 6,250 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| B22 | B22 |  | 1,440 |
| B22 | " mč 1.04" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| B23 | B23 |  | 1,755 |
|  | ""Celkem: "A23 |  | 0,000 |
| B23 | "Celkem: "A23 |  | 1,755 |
| B24 | B24 |  | 21,350 |
| B24 | " okolo objektu - levá část" 1.0*(7.65+13.7) |  | 21,350 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 629991001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně | M2 | 66,510 |
| B25 | B25 |  | 22,663 |

M2

LČ -okna, vrata, dveře" 1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52

22,663

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

M2

70,977

ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)

19,678

B32

Použití figury:

| B26 | B26 |  | 112,488 |
| --- | --- | --- | --- |
| B26 | " zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2 |  | 112,488 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou | M2 | 358,174 |
| B27 | B27 |  | 8,275 |
| B27 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 52,390 |
| B28 | B28 |  | 19,678 |
| B28 | " ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8) |  | 19,678 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 27,598 |
| B29 | B29 |  | 8,275 |
| B29 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 30,300 |
| B3 | B3 |  | 0,077 |
| B3 | " mč 1.03 až 1.05 L 50/60/6" 1.5*2*5.16*0.001*5 |  | 0,077 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | T | 0,094 |
| B30 | B30 |  | 19,678 |
| B30 | " ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8) |  | 19,678 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů | M2 | 27,598 |
| B31 | B31 |  | 11,140 |
| B31 | " západní sanace" 5.0*1.5+2.8*1.3 |  | 11,140 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 22,090 |
| B32 | B32 |  | 19,678 |

B25

Použití figury:

629991011

623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů

M2

27,598

B43

0,000

95,970

| B33 | B33 |  | -46,452 |
| --- | --- | --- | --- |
| B33 Použití figury: | " PČ -okna, vrata, dveře" -(4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1) |  | -46,452 |
| 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 214,789 |
| B36 | B36 |  | -11,399 |
| B36 Použití figury: | " LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5) |  | -11,399 |
| 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 90,664 |
| B37 | B37 |  | 95,197 |
|  | ""Celkem: "A24 |  | 0,000 |
| B37 | "Celkem: "A37 |  | 95,197 |
| B38 | B38 |  | 16,550 |
| B38 Použití figury: | " sokl - severní" (18.75-1.2-1.0) |  | 16,550 |
| 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | M | 121,710 |
| B4 | B4 |  | 0,180 |
|  | ""Celkem: "A7 |  | 0,000 |
| B4 | "Celkem: "A4 |  | 0,180 |
| B40 | B40 |  | 1,000 |
| B40 Použití figury: | " vnitřní " 0.5*2 |  | 1,000 |
| 59051645 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm | M | 40,760 |
| B41 | B41 |  | 21,350 |
|  | ""Celkem: "A34 |  | 0,000 |
| B41 | "Celkem: "A41 |  | 21,350 |
| B42 | B42 |  | 26,400 |
| B42 Použití figury: | " LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+2*0.6+(1.18+2*1.81)*5) |  | 26,400 |
| 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoře | M | 91,400 |
| B43 | B43 |  | 95,970 |

""Celkem: "A28

"Celkem: "A43

Kód

Popis

MJ

Výměra

M

M

M2

M2

M2

M2

B44

B44

Použití figury:

622143003

B45

B5

B50

B50

Použití figury:

623151011

B51

B51

Použití figury:

622531022

B52

B52

Použití figury:

623531022

B53

B45

B46

B46

Použití figury:

622252002

B49

B49

Použití figury:

622151011

B5

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

B5

""Celkem: "A1

"Celkem: "A5

B50

" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)

B44

" LČ -okna, vrata, dveře" (2*0.6+(2*1.81)*5)

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou B45

""Celkem: "A29

"Celkem: "A45 B46

" LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+(1.18)*5)

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu B49

" zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů B51

" zatep. objektu - levá část" (7.65+13.7)*5.0+7.65*1.5/2

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn B52

" ostění zatep 80mm" 0.6*(4.2+2*4.32)+0.23*(2.4+2*1.05+(1.18+2*1.8)*7+1.2+2*2.4+4.5+2*1.8)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů B53

B53	" sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0)

Použití figury:

622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	M2

19,300

19.300

110,340

105,357

0,000

105,357

7,100

7,100

49,920

112,488

112,488

262,027

0,001

0,000

0,001

19,678

19,678

27,598

112,488

112,488

262,027

19,678

19,678

27,598

8,275

8,275

30.300

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| B54 | B54 |  | 8,275 |
| B54 | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622511102 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn | M2 | 30,300 |
| B55 | B55 |  | 5,000 |
|  | ""Celkem: "A27 |  | 0,000 |
| B55 | "Celkem: "A55 |  | 5,000 |
| B56 | B56 |  | 49,966 |
|  | ""Celkem: "A57 |  | 0,000 |
| B56 | "Celkem: "A56 |  | 49,966 |
| B57 | B57 |  | 49,966 |
|  | ""Celkem: "A58 |  | 0,000 |
| B57 | "Celkem: "A57 |  | 49,966 |
| B58 | B58 |  | 52,464 |
|  | ""Celkem: "A56 |  | 0,000 |
| B58 | "Celkem: "A58 |  | 52,464 |
| B6 | B6 |  | 5,000 |
| B6 | " mč 1.11a A6 1.1b" 2.5*2 |  | 5,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | M | 17,500 |
| B61 | B61 |  | 4,000 |
|  | ""Celkem: "A64 |  | 0,000 |
| B61 | "Celkem: "A61 |  | 4,000 |
| B62 | B62 |  | 4,000 |
|  | ""Celkem: "A63 |  | 0,000 |
| B62 | "Celkem: "A62 |  | 4,000 |
| B64 | B64 |  | 2,000 |
|  | ""Celkem: "A62 |  | 0,000 |
| B64 | "Celkem: "A64 |  | 2,000 |
| B67 | B67 |  | 49,966 |
|  | ""Celkem: "A68 |  | 0,000 |
| B67 | "Celkem: "A67 |  | 49,966 |
| B68 | B68 |  | 49,966 |
|  | ""Celkem: "A67 |  | 0,000 |

B68

"Celkem: "A68

49,966

B78

0,000

16,683

| B69 | B69 |  | 1,199 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Celkem: "A69 |  | 0,000 |
| B69 | "Celkem: "A69 |  | 1,199 |
| B7 | B7 |  | 3,304 |
| B7 | " mč 1.03 až 1.05 nadezdívka nad okny 560mm tl.300mm" 1.18*0.56*5 |  | 3,304 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 310271031 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2 | M2 | 4,744 |
| B71 | B71 |  | 16,517 |
| B71 | " mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15 |  | 16,517 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo | M2 | 24,277 |
| B72 | B72 |  | 18,960 |
|  | ""Celkem: "A78 |  | 0,000 |
| B72 | "Celkem: "A72 |  | 18,960 |
| B73 | B73 |  | 16,517 |
| B73 | " mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15 |  | 16,517 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 763131771 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | M2 | 43,237 |
| B74 | B74 |  | 16,356 |
|  | ""Celkem: "A75 |  | 0,000 |
| B74 | "Celkem: "A74 |  | 16,356 |
| B75 | B75 |  | 16,356 |
|  | ""Celkem: "A73 |  | 0,000 |
| B75 | "Celkem: "A75 |  | 16,356 |
| B76 | B76 |  | 18,376 |
|  | ""Celkem: "A71 |  | 0,000 |
| B76 | "Celkem: "A76 |  | 18,376 |
| B77 | B77 |  | 16,356 |
|  | ""Celkem: "A74 |  | 0,000 |
| B77 | "Celkem: "A77 |  | 16,356 |
| B78 | B78 |  | 16,683 |

""Celkem: "A72

"Celkem: "A78

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| B8 | B8 |  | 0,214 |
| B8 | " mč 1.11a A8 1.1b" 5.7*0.15*0.25 |  | 0,214 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 417321616 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 | M3 | 0,616 |
| B81 | B81 |  | 29,400 |
|  | ""Celkem: "A81 |  | 0,000 |
| B81 | "Celkem: "A81 |  | 29,400 |
| B82 | B82 |  | 24,660 |
|  | ""Celkem: "A82 |  | 0,000 |
| B82 | "Celkem: "A82 |  | 24,660 |
| B83 | B83 |  | 35,000 |
|  | ""Celkem: "A83 |  | 0,000 |
| B83 | "Celkem: "A83 |  | 35,000 |
| B84 | B84 |  | 13,915 |
| B84 | " P3-P5" 4.495+1.175*7+1.195 |  | 13,915 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 764246343 | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | M | 19,790 |
| B85 | B85 |  | 1,195 |
|  | ""Celkem: "A87 |  | 0,000 |
| B85 | "Celkem: "A85 |  | 1,195 |
| B86 | B86 |  | 19,600 |
|  | ""Celkem: "A84 |  | 0,000 |
| B86 | "Celkem: "A86 |  | 19,600 |
| B87 | B87 |  | 9,800 |
|  | ""Celkem: "A85 |  | 0,000 |
| B87 | "Celkem: "A87 |  | 9,800 |
| B88 | B88 |  | 35,000 |
|  | ""Celkem: "A88 |  | 0,000 |
| B88 | "Celkem: "A88 |  | 35,000 |
| B9 | B9 |  | 2,850 |
| B9 | " mč 1.11a A9 1.1b" 5.7*0.25*2 |  | 2,850 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | M2 | 8,210 |
| B90 | B90 |  | 16,517 |

16,517

| B90 Použití figury: | " mč 1.03 komplet podhled" 3.98*4.15 |
| --- | --- |
| 766421821 | Demontáž obložení podhledů palubkami |
| B92 | B92 |
| B92 | " mč 1.03 až 1.05 okno 118/237" 1.18*5 |
| Použití figury: 766691811 | Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm |
| B93 | B93 |
| B93 | ""Celkem: "A95 "Celkem: "A93 |
| B94 | B94 |
| B94 | ""Celkem: "A90 "Celkem: "A94 |
| B95 | B95 |
| B95 | ""Celkem: "A97 "Celkem: "A95 |
| B96 | B96 |
| B96 | ""Celkem: "A91 "Celkem: "A96 |
| B99 | B99 |
| B99 | ""Celkem: "A99 "Celkem: "A99 |
| C1 | C1 |
| C1 | ""Celkem: "A5+B5 "Celkem: "A1+B1 |
| C100 | C100 |
| C100 | ""Celkem: "A100+B100 "Celkem: "A100+B100 |
| C104 | C104 |
| C104 | ""Celkem: "A106+B106 "Celkem: "A104+B104 |
| C105 | C105 |
| C105 | ""Mezisoučet: "A105+B105 " vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |

M2

24,277

5,900

5,900

8,300

10,679

0,000

10,679

10,679

0,000

10,679

5,850

0,000

5,850

6,435

0,000

6,435

16,080

0,000

16,080

42,000

0,000

42,000

2,000

0,000

2,000

93.290

0,000

93.290

73.290

0,000

73.290

Použití figury:

M2

96,320

""Celkem: "A22+B22

| C106 | C106 |  | 73,290 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Mezisoučet: "A107+B107 |  | 0,000 |
| C106 | " vrata" 2*(2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | 73,290 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | M2 | 96,320 |
| C11 | C11 |  | 0,118 |
|  | ""Celkem: "A11+B11 |  | 0,000 |
| C11 | "Celkem: "A11+B11 |  | 0,118 |
| C113 | C113 |  | 14,320 |
|  | ""Mezisoučet: "A113+B113 |  | 0,000 |
| C113 | " vnitřní 40% z viditelných na fasádě - sanace trhlin" ( 5.0+2.8+2.2+2.5+1.5+6.5+1.7+4.0+5.3+4.3)*0.4*1.0 |  | 14,320 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| C115 | C115 |  | 403,174 |
|  | ""Celkem: "A115+B115 |  | 0,000 |
| C115 | "Celkem: "A115+B115 |  | 403,174 |
| C133 | C133 |  | 6,850 |
| C133 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 30,300 |
| C135 | C135 |  | 28,258 |
| C135 | " mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 28,258 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 260,589 |
| C138 | C138 |  | 35,720 |
|  | ""Celkem: "A139+B139 |  | 0,000 |
| C138 | "Celkem: "A138+B138 |  | 35,720 |
| C139 | C139 |  | 35,720 |
|  | ""Celkem: "A136+B136 |  | 0,000 |
| C139 | "Celkem: "A139+B139 |  | 35,720 |
| C14 | C14 |  | 77,800 |

783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

"Celkem: "A14+B14

77,800

| C15 | C15 |  | 28,258 |
| --- | --- | --- | --- |
| C15 | " mč 1.03 " 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 28,258 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 270,034 |
| C16 | C16 |  | 1,440 |
| C16 | " mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| C17 | C17 |  | 84,000 |
|  | ""Mezisoučet: "A13+B13 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A13+B13 |  | 0,000 |
| C17 | "Celkem: "A17+B17 |  | 84,000 |
| C18 | C18 |  | 1,440 |
| C18 | " mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| C19 | C19 |  | 28,258 |
| C19 | " mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 28,258 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 186,034 |
| C20 | C20 |  | 1,440 |
| C20 | " mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| C21 | C21 |  | 28,258 |
| C21 | " mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 28,258 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| C22 | C22 |  | 1,440 |
| C22 | " mč 1.05" 0.15*(1.18+2*1.81)*2 |  | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| C24 | C24 |  | 66,510 |

C14

""Celkem: "A53+B53

"Celkem: "A24+B24

0,000

66,510

C24

-8,275

| C25 | C25 |  | 70,977 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Celkem: "A54+B54 |  | 0,000 |
| C25 | "Celkem: "A25+B25 |  | 70,977 |
| C26 | C26 |  | 358,174 |
|  | ""Celkem: "A55+B55 |  | 0,000 |
| C26 | "Celkem: "A26+B26 |  | 358,174 |
| C27 | C27 |  | 6,850 |
| C27 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 52,390 |
| C28 | C28 |  | 27,598 |
|  | ""Celkem: "A48+B48 |  | 0,000 |
| C28 | "Celkem: "A28+B28 |  | 27,598 |
| C29 | C29 |  | 6,850 |
| C29 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 30,300 |
| C3 | C3 |  | 0,094 |
|  | ""Celkem: "A4+B4 |  | 0,000 |
| C3 | "Celkem: "A3+B3 |  | 0,094 |
| C30 | C30 |  | 27,598 |
|  | ""Celkem: "A51+B51 |  | 0,000 |
| C30 | "Celkem: "A30+B30 |  | 27,598 |
| C31 | C31 |  | 4,000 |
| C31 | " východní sanace" 4.0*1.0 |  | 4,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 22,090 |
| C32 | C32 |  | 27,598 |
|  | ""Celkem: "A49+B49 |  | 0,000 |
| C32 | "Celkem: "A32+B32 |  | 27,598 |
| C33 | C33 |  | -8,275 |

C33	" sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0)

Použití figury:

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 622211011	lehčené	M2

214,789

C51

" zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2

| C36 | C36 |  | -3,825 |
| --- | --- | --- | --- |
| C36 Použití figury: | " sokl - Jižní" -0.5*7.65 |  | -3,825 |
| 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 90,664 |
| C38 | C38 |  | 13,700 |
| C38 Použití figury: | " sokl - západní" 13.7 |  | 13,700 |
| 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | M | 121,710 |
| C40 | C40 |  | 40,760 |
|  | ""Celkem: "A33+B33 |  | 0,000 |
| C40 | "Celkem: "A40+B40 |  | 40,760 |
| C42 | C42 |  | 91,400 |
|  | ""Celkem: "A38+B38 |  | 0,000 |
| C42 | "Celkem: "A42+B42 |  | 91,400 |
| C44 | C44 |  | 16,600 |
| C44 Použití figury: | " budova LČ" 5.0*2+6.6 |  | 16,600 |
| 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | M | 110,340 |
| C46 | C46 |  | 15,160 |
|  | ""Mezisoučet: "A44+B44 |  | 0,000 |
| C46 Použití figury: | " PČ -okna, vrata, dveře" (4.5+(1.18)*7+2.4) |  | 15,160 |
| 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | M | 49,920 |
| C49 | C49 |  | 5,130 |
| C49 Použití figury: | " zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2 |  | 5,130 |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 262,027 |
| C50 | C50 |  | 27,598 |
|  | ""Celkem: "A50+B50 |  | 0,000 |
| C50 | "Celkem: "A50+B50 |  | 27,598 |
| C51 | C51 |  | 5,130 |

5,130

Použití figury:

622531022

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

262,027

| C52 | C52 |  | 27,598 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Celkem: "A52+B52 |  | 0,000 |
| C52 | "Celkem: "A52+B52 |  | 27,598 |
| C53 | C53 |  | 6,850 |
| C53 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | M2 | 30,300 |
| C54 | C54 |  | 6,850 |
| C54 | " sokl - západní" 0.5*13.7 |  | 6,850 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622511102 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn | M2 | 30,300 |
| C6 | C6 |  | 17,500 |
|  | ""Celkem: "A6+B6 |  | 0,000 |
| C6 | "Celkem: "A6+B6 |  | 17,500 |
| C7 | C7 |  | 4,744 |
|  | ""Celkem: "A2+B2 |  | 0,000 |
| C7 | "Celkem: "A7+B7 |  | 4,744 |
| C71 | C71 |  | 24,277 |
|  | ""Celkem: "A77+B77 |  | 0,000 |
| C71 | "Celkem: "A71+B71 |  | 24,277 |
| C73 | C73 |  | 18,960 |
|  | ""Mezisoučet: "A79+B79 |  | 0,000 |
| C73 | " sklad olejů mč 1.11a" 18.96 |  | 18,960 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 763131771 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | M2 | 43,237 |
| C8 | C8 |  | 0,616 |
|  | ""Celkem: "A8+B8 |  | 0,000 |
| C8 | "Celkem: "A8+B8 |  | 0,616 |
| C84 | C84 |  | 19,790 |
|  | ""Celkem: "A86+B86 |  | 0,000 |
| C84 | "Celkem: "A84+B84 |  | 19,790 |
| C9 | C9 |  | 8,210 |

M2

0,000

8,210

""Celkem: "A9+B9

"Celkem: "A9+B9

| C90 | C90 |  | 24,277 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Celkem: "A93+B93 |  | 0,000 |
| C90 | "Celkem: "A90+B90 |  | 24,277 |
| C92 | C92 |  | 8,300 |
|  | ""Celkem: "A96+B96 |  | 0,000 |
| C92 | "Celkem: "A92+B92 |  | 8,300 |
| D105 | D105 |  | 20,000 |
| D105 | " oc. prvky A105 skříně ve fasádě" 20 |  | 20,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | M2 | 96,320 |
| D106 | D106 |  | 20,000 |
| D106 | " oc. prvky A107 skříně ve fasádě" 20 |  | 20,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | M2 | 96,320 |
| D113 | D113 |  | 6,250 |
|  | ""Mezisoučet: "D113 |  | 0,000 |
| D113 | " mč 1.01 - pruh napojení " 6.25 |  | 6,250 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| D133 | D133 |  | 11,350 |
| D133 | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 30,300 |
| D135 | D135 |  | 45,028 |
| D135 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 45,028 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 260,589 |
| D15 | D15 |  | 45,028 |
| D15 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 45,028 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 270,034 |
| D16 | D16 |  | 2,010 |

C9

mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15)

2,010

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů

M2

8,220

D31

""Celkem: "A36+B36+C36

"Celkem: "A31+B31+C31

0,000

22,090

| D18 | D18 |  | 2,010 |
| --- | --- | --- | --- |
| D18 | " mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15) |  | 2,010 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| D19 | D19 |  | 45,028 |
| D19 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 45,028 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 186,034 |
| D20 | D20 |  | 2,010 |
| D20 | " mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15) |  | 2,010 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| D21 | D21 |  | 45,028 |
| D21 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 45,028 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| D22 | D22 |  | 2,010 |
| D22 | " mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15) |  | 2,010 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 613321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| D27 | D27 |  | 11,350 |
| D27 | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 52,390 |
| D29 | D29 |  | 11,350 |
| D29 | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 30,300 |
| D31 | D31 |  | 22,090 |

D16

Použití figury:

613131121

Kód

Popis

MJ

Výměra

M2

M2

M

M

M

M2

M2

D49

Použití figury: 622151011

D51

D51

Použití figury: 622531022

D53

Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami D44

" budova PČ" 5.0*4

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou D46

" LČ -okna, vrata, dveře" (1.2+(1.18)*5)

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu D49

""Mezisoučet: "A39+B39+C39

" PČ -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1)

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

D51

""Mezisoučet: "A47+B47+C47

" PČ -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+4.5*1.8+1.18*1.8*7+1.2*2.45+4.2*4.32+2.4*1)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn D53

D33

" sokl - západní" -0.5*13.7

D33

D33

Použití figury: 622211011 D36

D36

Použití figury: 622211031 D38

D38

Použití figury: 622252001 D44

D44

Použití figury: 622143003 D46

D46

Použití figury: 622252002 D49

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené

D36

" sokl - východní" -0.5*13.2

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené

D38

" sokl - východní" (13.7+13.2-4.2)

D53	" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)

Použití figury:

622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	M2

-6,850

-6,850

214,789

-6,600

-6,600

90,664

22,700

22,700

121,710

20,000

20,000

110,340

7,100

7,100

49,920

-48,314

0,000

-48,314

262,027

-48,314

0,000 -48,314

262,027

11,350

11,350

30,300

Kód

Popis

MJ

Výměra

M2

M2

M2

M2

D73

E105

E105

E106

D54

D54

Použití figury:

622511102

D73

E106

E113

E113

Použití figury: 784181123

E133

E133

E135

E135

Použití figury: 978013191

E15

E15

Použití figury: 612131121

E16

D54

" sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2)

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn D73

""Mezisoučet: "D79 ""Celkem: "A79+B79+D79

"Celkem: "A73+B73+C73

E105

""Mezisoučet: "D105+E105 ""Celkem: "A105+B105+D105+E105

"Celkem: "A105+B105+C105+D105

E106 ""Mezisoučet: "D107+E107

""Celkem: "A107+B107+D107+E107 "Celkem: "A106+B106+C106+D106

E113

" mč 1.03" 3.0*(3.88*2+4.15)

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m E133

""Celkem: "A135+B135+C135+D135

"Celkem: "A133+B133+C133+D133

E135

" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % E15

" mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2)

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn E16

E16

Použití figury:

" mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)

11,350

11,350

30,300

43,237

0,000

0,000

43,237

96,320

0,000

0,000

96,320

96,320

0,000

0,000

96,320

35,730

35,730

355,943

30,300

0,000

30,300

36,388

36,388

260,589

36,388

36,388

270,034

1,890

1,890

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů

8,220

M2

| E18 | E18 |  | 1,890 |
| --- | --- | --- | --- |
| E18 Použití figury: | " mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2) |  | 1,890 |
| 613142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| E19 | E19 |  | 36,388 |
| E19 Použití figury: | " mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 36,388 |
| 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 186,034 |
| E20 | E20 |  | 1,890 |
| E20 Použití figury: | " mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2) |  | 1,890 |
| 613321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| E21 | E21 |  | 36,388 |
| E21 Použití figury: | " mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2-(0.8*2.0*2+1.18*1.81*2) |  | 36,388 |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| E22 | E22 |  | 1,890 |
| E22 Použití figury: | " mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2) |  | 1,890 |
| 613321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | M2 | 8,220 |
| E27 | E27 |  | 6,950 |
|  | ""Mezisoučet: "A35+B35+C35+D35 |  | 0,000 |
| E27 Použití figury: | " severní sanace" 5.3*0.5+4.3*1.0 |  | 6,950 |
| 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 52,390 |
| E29 | E29 |  | 30,300 |
|  | ""Celkem: "A45+B45+C45+D45 |  | 0,000 |
| E29 | "Celkem: "A29+B29+C29+D29 |  | 30,300 |
| E33 | E33 |  | -4,750 |
| E33 Použití figury: | " sokl - východní" -0.5*(13.7-4.2) |  | -4,750 |
| 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 214,789 |
| E36 | E36 |  | 90,664 |

613131121

0,000

90,664

""Celkem: "A42+B42+C42+D42

"Celkem: "A36+B36+C36+D36

| E38 | E38 |  | 39,760 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Mezisoučet: "A43+B43+C43+D43 |  | 0,000 |
| E38 | " zatep. objektu - pravá část. 80mm pol." (13.2*2+18.76)-(1.2+4.2) |  | 39,760 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | M | 121,710 |
| E44 | E44 |  | 10,000 |
| E44 | " budova - vnitřní" 5.0*2 |  | 10,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | M | 110,340 |
| E46 | E46 |  | 49,920 |
|  | ""Mezisoučet: "D44+E44 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A44+B44+D44+E44 |  | 0,000 |
| E46 | "Celkem: "A46+B46+C46+D46 |  | 49,920 |
| E49 | E49 |  | -22,663 |
| E49 | " LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52) |  | -22,663 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 262,027 |
| E51 | E51 |  | -22,663 |
| E51 | " LČ -okna, vrata, dveře" -(1.2*0.6+1.18*1.81*5+3.2*3.52) |  | -22,663 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | M2 | 262,027 |
| E53 | E53 |  | 30,300 |
|  | ""Celkem: "A40+B40+C40+D40 |  | 0,000 |
| E53 | "Celkem: "A53+B53+C53+D53 |  | 30,300 |
| E54 | E54 |  | 30,300 |
|  | ""Celkem: "A46+B46+C46+D46 |  | 0,000 |
| E54 | "Celkem: "A54+B54+C54+D54 |  | 30,300 |
| F113 | F113 |  | 52,500 |
| F113 | " mč 1.04" 3.0*(4.6+4.15)*2 |  | 52,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| F135 | F135 |  | 12,500 |

E36

mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2

12,500

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

M2

260,589

západní sanace" 5.0*1.5+2.8*1.3

11,140

F27

Použití figury:

| F15 | F15 |  | 12,500 |
| --- | --- | --- | --- |
| F15 | " mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2 |  | 12,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 270,034 |
| F16 | F16 |  | 8,220 |
|  | ""Mezisoučet: "A16+B16+C16+D16+E16 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16 |  | 0,000 |
| F16 | "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16 |  | 8,220 |
| F18 | F18 |  | 8,220 |
|  | ""Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17 |  | 0,000 |
| F18 | "Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 |  | 8,220 |
| F19 | F19 |  | 12,500 |
| F19 | " mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2 |  | 12,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 186,034 |
| F20 | F20 |  | 8,220 |
|  | ""Mezisoučet: "A18+B18+C18+D18+E18 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 |  | 0,000 |
| F20 | "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20 |  | 8,220 |
| F21 | F21 |  | 12,500 |
| F21 | " mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2 |  | 12,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| F22 | F22 |  | 8,220 |
|  | ""Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19 |  | 0,000 |
| F22 | "Celkem: "A22+B22+C22+D22+E22 |  | 8,220 |
| F27 | F27 |  | 11,140 |

F135

Použití figury:

978013191

Kód

Popis

MJ

Výměra

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

52,390

M2

| F33 | F33 |  | 5,130 |
| --- | --- | --- | --- |
| F33 Použití figury: | " zateplení vnitřní 80mm" 0.5*5.13*2 |  | 5,130 |
| 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 214,789 |
| F38 | F38 |  | 21,350 |
|  | ""Mezisoučet: "F43 |  | 0,000 |
| F38 Použití figury: | " zatep. objektu 150mm - levá část" (7.65+13.7) |  | 21,350 |
| 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | M | 121,710 |
| F44 | F44 |  | 110,340 |
|  | ""Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37 |  | 0,000 |
| F44 | "Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44 |  | 110,340 |
| F49 | F49 |  | -3,825 |
| F49 Použití figury: | " sokl - Jižní" -0.5*7.65 |  | -3,825 |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 262,027 |
| F51 | F51 |  | -3,825 |
| F51 Použití figury: | " sokl - Jižní" -0.5*7.65 |  | -3,825 |
| 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | M2 | 262,027 |
| G113 | G113 |  | 43,860 |
| G113 Použití figury: | " mč 1.05" 3.0*(3.16+4.15)*2 |  | 43,860 |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| G135 | G135 |  | 25,690 |
| G135 Použití figury: | " mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15 |  | 25,690 |
| 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 260,589 |
| G15 | G15 |  | 25,690 |
| G15 Použití figury: | " mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15 |  | 25,690 |
| 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 270,034 |
| G19 | G19 |  | 25,690 |

622131121

mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15

25,690

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

M2

186,034

H135	" mč 1.11b okolo příčky A133 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)

11,300

| G21 | G21 |  | 25,690 |
| --- | --- | --- | --- |
| G21 Použití figury: | " mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15 |  | 25,690 |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| G27 | G27 |  | 4,000 |
| G27 Použití figury: | " východní sanace" 4.0*1.0 |  | 4,000 |
| 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 52,390 |
| G33 | G33 |  | 3,825 |
|  | ""Mezisoučet: "A41+B41+C41+D41+E41+F41 |  | 0,000 |
| G33 Použití figury: | " sokl - Jižní 60xps " 0.5*7.65 |  | 3,825 |
| 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 214,789 |
| G38 | G38 |  | 121,710 |
|  | ""Mezisoučet: "H43 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A43+B43+C43+D43+F43+H43 |  | 0,000 |
| G38 | "Celkem: "A38+B38+C38+D38+E38+F38 |  | 121,710 |
| G49 | G49 |  | -8,275 |
| G49 Použití figury: | " sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | -8,275 |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 262,027 |
| G51 | G51 |  | -8,275 |
| G51 Použití figury: | " sokl - severní" -0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | -8,275 |
| 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | M2 | 262,027 |
| H113 | H113 |  | 12,500 |
| H113 Použití figury: | " mč 1.10 - okolo příčky" 1.0*6.25*2 |  | 12,500 |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| H135 | H135 |  | 11,300 |

G19

Použití figury:

612321121

Použití figury:

978013191

M2

260,589

I113	" mč 1.11a" 2.5*(3.32*2+5.7)-2.4*2.15

Použití figury:

784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

25,690

| H15 | H15 |  | 11,300 |
| --- | --- | --- | --- |
| H15 Použití figury: | " mč 1.11b okolo příčky A12 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2) |  | 11,300 |
| 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 270,034 |
| H19 | H19 |  | 11,300 |
| H19 Použití figury: | " mč 1.11b okolo příčky A14 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2) |  | 11,300 |
| 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 186,034 |
| H21 | H21 |  | 11,300 |
| H21 Použití figury: | " mč 1.11b okolo příčky A15 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2) |  | 11,300 |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| H27 | H27 |  | 52,390 |
|  | ""Mezisoučet: "F35+G35+H35 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A35+B35+C35+D35+F35+G35+H35 |  | 0,000 |
| H27 | "Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27 |  | 52,390 |
| H33 | H33 |  | 8,275 |
| H33 Použití figury: | " sokl - severní" 0.5*(18.75-1.2-1.0) |  | 8,275 |
| 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 214,789 |
| H49 | H49 |  | -6,850 |
| H49 Použití figury: | " sokl - západní" -0.5*13.7 |  | -6,850 |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 262,027 |
| H51 | H51 |  | -6,850 |
| H51 Použití figury: | " sokl - západní" -0.5*13.7 |  | -6,850 |
| 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | M2 | 262,027 |
| I113 | I113 |  | 25,690 |

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

M2

355,943

Kód

Popis

MJ

Výměra

M2

M2

M2

M2

na

vnější

stěny,

na

podklad

betonový

nebo

z

M2

M2

M2

M2

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

I51

" sokl - východní" -0.5*(13.7+13.2-4.2)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn J113

" mč 1.11b okolo příčky A113 dveří" 1.0*2.5*2+1.0*(1.9+2*2.2)

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m J135

I135

" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % I15

" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn I19

" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn I21

" mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2)

Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn I33

" sokl - západní" 0.5*13.7

I135

I135

Použití figury: 978013191 I15

I15

Použití figury: 612131121

I19

I19

Použití figury: 612321121

I21

I21

Použití figury: 612321131

I33

I33

Použití figury:

622211011

I49

I49

Použití figury:

622151011

I51

I51

Použití figury:

622531022

J113

J113

Použití figury: 784181123 J135

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) lehčené

I49

" sokl - východní" -0.5*(13.7+13.2-4.2)

""Mezisoučet: "C133+D133+E133+F133+G133+H133+I133+J133

6,300

6,300

260,589

6,300

6,300

270,034

6,300

6,300

186,034

6.300

6,300

270,034

6,850

6,850

214,789

-11,350

-11,350

262,027

-11,350

-11,350

262,027

11,300

11.300

355,943

260,589

0,000

""Celkem: "A133+C133+D133+E133+F133+G133+H133+I133+J133

0,000

260,589

K15	" mč 1.11a A12 1.1b" 5.7*2.5*2

28,500

| J15 | J15 |  | 55,500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Mezisoučet: "C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12 |  | 0,000 |
| J15 Použití figury: | " mč 1.01 A12 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2 |  | 55,500 |
| 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 270,034 |
| J19 | J19 |  | 186,034 |
|  | ""Mezisoučet: "C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A14+C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14 |  | 0,000 |
| J19 | "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19 |  | 186,034 |
| J21 | J21 |  | 55,500 |
|  | ""Mezisoučet: "C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15 |  | 0,000 |
| J21 Použití figury: | " mč 1.01 A15 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2 |  | 55,500 |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| J33 | J33 |  | 11,350 |
| J33 Použití figury: | " sokl - východní" 0.5*(13.7+13.2-4.2) |  | 11,350 |
| 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 214,789 |
| J49 | J49 |  | 262,027 |
|  | ""Mezisoučet: "E39+F39+G39+H39+I39+J39 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A39+B39+C39+E39+F39+G39+H39+I39+J39 |  | 0,000 |
| J49 | "Celkem: "A49+B49+C49+D49+E49+F49+G49+H49+I49 |  | 262,027 |
| J51 | J51 |  | 262,027 |
|  | ""Mezisoučet: "E47+F47+G47+H47+I47+J47 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A47+B47+C47+E47+F47+G47+H47+I47+J47 |  | 0,000 |
| J51 | "Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51 |  | 262,027 |
| K113 | K113 |  | 6,300 |
| K113 Použití figury: | " mč 1.12 okolo dveří" 1.0*(1.9+2*2.2) |  | 6,300 |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| K15 | K15 |  | 28,500 |

J135	"Celkem: "A135+B135+C135+D135+E135+F135+G135+H135+I135

Použití figury:

612131121

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

M2

270,034

mč 1.12 okolo dveří" 0.3*(1.9+2*2.2)

1,890

| K21 | K21 |  | 28,500 |
| --- | --- | --- | --- |
| K21 | " mč 1.11a A15 1.1b" 5.7*2.5*2 |  | 28,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 270,034 |
| K33 | K33 |  | 214,789 |
|  | ""Mezisoučet: "H41+I41+J41+K41 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A41+B41+C41+D41+E41+F41+H41+I41+J41+K41 |  | 0,000 |
| K33 | "Celkem: "A33+B33+C33+D33+E33+F33+G33+H33+I33+J33 |  | 214,789 |
| L113 | L113 |  | 55,500 |
|  | ""Mezisoučet: "F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113 |  | 0,000 |
| L113 | " mč 1.01 A113 1.10" (5.36*6.25-2.5*2.3)*2 |  | 55,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| L15 | L15 |  | 270,034 |
|  | ""Mezisoučet: "L12+M12 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+L12+M12 |  | 0,000 |
| L15 | "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+K15 |  | 270,034 |
| L21 | L21 |  | 270,034 |
|  | ""Mezisoučet: "L15+M15 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15+L15+M15 |  | 0,000 |
| L21 | "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21+G21+H21+I21+J21+K21 |  | 270,034 |
| M113 | M113 |  | 28,500 |
| M113 | " mč 1.11a A113 1.1b" 5.7*2.5*2 |  | 28,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| N113 | N113 |  | 2,010 |
|  | ""Mezisoučet: "O113+P113 |  | 0,000 |
| N113 | " mč 1.11a" 0.3*(2.4+2*2.15) |  | 2,010 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 355,943 |
| O113 | O113 |  | 1,890 |

O113

Použití figury:

784181123

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

355,943

" R20" 0.5*99

49,500

A16

Použití figury:

| P113 | P113 |  | 355,943 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Mezisoučet: "R113+S113 |  | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A113+B113+D113+F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113+O113+P113+R113+S113 |  | 0,000 |
| P113 | "Celkem: "A113+B113+C113+D113+E113+F113+G113+H113+I113+J113+K113+L113+M113+N113+O113 |  | 355,943 |
| D1.1.o | Architektonicko stavební řešení (oprava) |  |  |
| A1 | A1 |  | 88,744 |
| A1 | " odvodnění u plotu" 1.2*1.35*54.78 |  | 88,744 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | M3 | 88,744 |
| A10 | A10 |  | 65,736 |
| A10 | " odvodnění u plotu - geotex. pod pokl. beton" 1.2*54.78 |  | 65,736 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | M2 | 65,736 |
| A11 | A11 |  | 75,595 |
| A11 | 65.735*1.15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 75,595 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 69311069 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 | M2 | 75,595 |
| A12 | A12 |  | 3,835 |
| A12 | " podkladní bet.pod rozšíření základů" 0.7*0.1*54.78 |  | 3,835 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | M3 | 3,835 |
| A13 | A13 |  | 15,338 |
| A13 | " přibet. základů Beton C 25/30 XC1" 0.7*(0.1+0.7)/2*54.78 |  | 15,338 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 274322511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 15,338 |
| A14 | A14 |  | 50,562 |
| A14 | " přibet. základů Beton C 16/20 XC1" 0.9*54.78+0.7*0.9*2 |  | 50,562 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | M2 | 50,562 |
| A16 | A16 |  | 49,500 |

M2

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm

M

49,500

| A17 | A17 |  | 0,052 |
| --- | --- | --- | --- |
| A17 | " R20 ozn1" 0.5*99*1.05*0.001 |  | 0,052 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 13021017 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm | T | 0,052 |
| A18 | A18 |  | 132,300 |
| A18 | " R14" 0.7*189 |  | 132,300 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985331214 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm | M | 132,300 |
| A19 | A19 |  | 0,079 |
| A19 | " R14 ozn 2" 0.4*189*1.05*0.001 |  | 0,079 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 13021014 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm | T | 0,079 |
| A2 | A2 |  | 0,150 |
| A2 | " gajgry OS 1 A3 4" 0.5*0.5*0.3*2 |  | 0,150 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 133212811 | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | M3 | 0,150 |
| A20 | A20 |  | 0,062 |
| A20 | " přibet. základů R20 ozn1" 0.6*99*1.05*0.001 |  | 0,062 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0,424 |
| A21 | A21 |  | 24,000 |
| A21 | " oplocení nové" 24 |  | 24,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 338171123 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | KUS | 24,000 |
| A25 | A25 |  | 63,000 |
| A25 | 60*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 63,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 31324816 | svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit | M | 63,000 |
| A28 | A28 |  | 180,000 |
| A28 | 60*3 |  | 180,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 348401320 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého | M | 180,000 |
| A29 | A29 |  | 189,000 |

985331217

180*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

189,000

drát ostnatý

M

189,000

A39

"" ""` fasáda nezatepená `

" jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2

0,000

70,175

| A3 | A3 |  |  | 19,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | " oplocení nové" 0.8*24 |  |  | 19,200 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 131111333 | Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm |  | M | 19,200 |
| A30 | A30 |  |  | 180,000 |
| A30 | 60*3 |  |  | 180,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 348401350 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího |  | M | 180,000 |
| A31 | A31 |  |  | 189,000 |
| A31 | 180*1.05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 189,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 15619100 | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm |  | M | 189,000 |
| A34 | A34 |  |  | 0,500 |
| A34 | " pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*0.5*2 |  |  | 0,500 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm |  | M2 | 0,500 |
| A35 | A35 |  |  | 3,000 |
| A35 | " pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*3*2 |  |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 919122111 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 1 | těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky | M | 3,000 |
| A36 | A36 |  |  | 28,030 |
| A36 | " okolo objektu - nezatep. přední část" 1.0*(54.93-(13.2+13.7)) |  |  | 28,030 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 629991001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně |  | M2 | 80,210 |
| A37 | A37 |  |  | 47,909 |
| A37 | " přední -okna, vrata, dveře" 3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55 |  |  | 47,909 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  | M2 | 75,369 |
| A39 | A39 |  |  | 70,175 |

A29

Použití figury:

31478001

Kód

Popis

MJ

Výměra

M2

377,172

Použití figury:

622131121

A47	" přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55)

15,492

| A4 | A4 |  | 88,744 |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | " odvodnění u plotu" 1.2*1.35*54.78 |  | 88,744 |
| Použití figury: |  |  |  |
| Rpol-1 | Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 90,250 |
| A40 | A40 |  | 15,492 |
| A40 | " přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55) |  | 15,492 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 20,868 |
| A41 | A41 |  | 5,550 |
| A41 | " sokl - Jižní" 0.5*11.1 |  | 5,550 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 43,860 |
| A42 | A42 |  | 70,175 |
|  | "" ""` fasáda nezatepená ` |  | 0,000 |
| A42 | " jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2 |  | 70,175 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 377,172 |
| A43 | A43 |  | 15,492 |
| A43 | " přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55) |  | 15,492 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 20,868 |
| A44 | A44 |  | 70,175 |
|  | "" ""` fasáda nezatepená ` |  | 0,000 |
| A44 | " jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2 |  | 70,175 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 336,912 |
| A45 | A45 |  | 15,492 |
| A45 | " přední -okna, vrata, dveře" 0.3*(3.2+2*3.52)+0.6*(4.5+2*2.3+4.5+2*3.55) |  | 15,492 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů | M2 | 20,868 |
| A47 | A47 |  | 15,492 |

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

Použití figury:

623531022

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů

M2

20,868

A57	23.6*1.03 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4

| A48 | A48 |  | 5,550 |
| --- | --- | --- | --- |
| A48 | " sokl - Jižní" 0.5*11.1 |  | 5,550 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | M2 | 43,860 |
| A49 | A49 |  | 5,550 |
| A49 | " sokl - Jižní" 0.5*11.1 |  | 5,550 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622511102 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn | M2 | 43,860 |
| A5 | A5 |  | 37,250 |
| A5 | " okolo přibetonovaných základů" (0.5+1.2)/2*0.8*54.78 |  | 37,250 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 37,250 |
| A51 | A51 |  | 3,000 |
| A51 | " zaústění svodů do kanalizace" 1+2 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 721242116 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 | KUS | 3,000 |
| A52 | A52 |  | 2,000 |
| A52 | " srovnatelné pro úpravu u gajgrů OS1 A52 4" 2 |  | 2,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 899132213 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového | KUS | 2,000 |
| A54 | A54 |  | 16,000 |
| A54 | " ochrana rohů vjezdových vrat" 2*3.0+2.5*2*2 |  | 16,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783009421 | Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových | M | 27,700 |
| A56 | A56 |  | 23,600 |
| A56 | " nová DK DN 150" 23.6 |  | 23,600 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 | M | 23,600 |
| A57 | A57 |  | 24,308 |

24,308

24,308

Kód	Popis	MJ	Výměra

| A58 | A58 |  | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A58 | " připojení svodu" 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 877310320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150 | KUS | 1,000 |
| A6 | A6 |  | 69,798 |
| A6 | " okolo přibetonovaných základů" (0.5+1.2)/2*0.8*54.78*1.67*1.1*1.02 |  | 69,798 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | T | 69,798 |
| A60 | A60 |  | 3,000 |
| A60 | " propojení od svodů" 2*1.5 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 721173316 | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 | M | 3,000 |
| A61 | A61 |  | 23,600 |
| A61 | " nová DK DN 150" 23.6 |  | 23,600 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | M | 23,600 |
| A62 | A62 |  | 3,000 |
| A62 | " propojení od svodů" 2*1.5 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | M | 3,000 |
| A63 | A63 |  | 1,000 |
| A63 | " revizní šachta DK 40/40/80" 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 894212111 | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | KUS | 1,000 |
| A66 | A66 |  | 54,780 |
| A66 | " odvodnění u plotu text. pod lože žlabovky" 54.78*1.0 |  | 54,780 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | M2 | 54,780 |
| A67 | A67 |  | 62,997 |
| A67 | 54.78*1.15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 62,997 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 69311069 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 | M2 | 62,997 |
| A68 | A68 |  | 54,780 |
| A68 | " odvodnění u plotu" 54.78*1.0 |  | 54,780 |

Použití figury:

451317777

M2

54,780

odvodnění u plotu" 60

60,000

A79

Použití figury:

| A69 | A69 |  |  |  | 273,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A69 | " odvodnění u plotu dopočet do předpokl. průměrné tl. 150mm" 54.78*1.0*5 |  |  |  | 273,900 |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| 451319777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého |  |  | M2 | 273,900 |
| A7 | A7 |  |  |  | 65,736 |
| A7 | " odvodnění u plotu - podklad zhutnit" 1.2*54.78 |  |  |  | 65,736 |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním |  |  | M2 | 65,736 |
| A70 | A70 |  |  |  | 54,780 |
| A70 | " odvodnění u plotu - žlabovky" 54.78 |  |  |  | 54,780 |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| 935112311 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky p |  |  | M | 54,780 |
| A73 | A73 |  |  |  | 178,100 |
| A73 | " okolo objektu - nezatep. přední část" (54.93-(13.2+13.7)+1.5*2)*5.0+2.7*4.25*2 |  |  |  | 178,100 |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| 941111121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž |  |  | M2 | 480,766 |
| A74 | A74 |  |  |  | 28 845,960 |
| A74 | 480.766*30*2 |  |  |  | 28 845,960 |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| 941111221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2 |  |  |  | 28 845,960 |
| A76 | A76 |  |  |  | 7,000 |
|  | "" ""` demontáž prků fasády a zpětná motáž po úpravách` |  |  |  | 0,000 |
| A76 | 7 |  |  |  | 7,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník |  |  | HOD | 7,000 |
| A78 | A78 |  |  |  | 60,000 |
| A78 | 60.0 |  |  |  | 60,000 |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| 966071821 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m |  |  | M | 60,000 |
| A79 | A79 |  |  |  | 60,000 |

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

Kód

Popis

MJ

Výměra

966008213

M

60,000

23,060

| A8 | A8 |  | 13,147 |
| --- | --- | --- | --- |
| A8 | " odvodnění u plotu - podsyp" 1.2*0.2*54.78 |  | 13,147 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | M3 | 13,147 |
| A80 | A80 |  | 5,550 |
| A80 | " sokl - Jižní" 0.5*11.1 |  | 5,550 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 40,260 |
| A81 | A81 |  | 70,175 |
|  | "" ""` fasáda nezatepená ` |  | 0,000 |
| A81 | " jižní" 11.1*5.13+(18.75/2)*2.12/2+1.725*(2.12+1.7)/2 |  | 70,175 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | M2 | 333,312 |
| A82 | A82 |  | 3,000 |
| A82 | " pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*3*2 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | M | 3,000 |
| A83 | A83 |  | 0,500 |
| A83 | " pro lapače stř. splav. 2ks" 0.5*0.5*2 |  | 0,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 113107042 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně | M2 | 0,500 |
| A84 | A84 |  | 14,400 |
| A84 | " sanace trhlin" 2.2+2.5+1.5+6.5+1.7 |  | 14,400 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985141111 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm | M | 14,400 |
| A85 | A85 |  | 14,400 |
| A85 | " sanace trhlin vnější " 2.2+2.5+1.5+6.5+1.7 |  | 14,400 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 632683112 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm | M | 14,400 |
| A86 | A86 |  | 23,060 |

A86	" srovnatelné pro podlahu" 11.11+11.95

Použití figury:

985141211	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm

23,060

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A87 | A87 |  | 23,060 |
| A87 | " srovnatelné pro podlahu mč 1,10 sklad" 11.11+11.95 |  | 23,060 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 634663114 | Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 20 do 30 mm | M | 23,060 |
| A9 | A9 |  | 0,170 |
| A9 | " oplocení nové" 3.14*0.15*0.15*0.1*24 |  | 0,170 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | M3 | 0,170 |
| B1 | B1 |  | 88,744 |
|  | ""Celkem: "A2 |  | 0,000 |
| B1 | "Celkem: "A1 |  | 88,744 |
| B10 | B10 |  | 65,736 |
|  | ""Celkem: "A10 |  | 0,000 |
| B10 | "Celkem: "A10 |  | 65,736 |
| B11 | B11 |  | 75,595 |
|  | ""Celkem: "A18 |  | 0,000 |
| B11 | "Celkem: "A11 |  | 75,595 |
| B12 | B12 |  | 3,835 |
|  | ""Celkem: "A13 |  | 0,000 |
| B12 | "Celkem: "A12 |  | 3,835 |
| B13 | B13 |  | 15,338 |
|  | ""Celkem: "A14 |  | 0,000 |
| B13 | "Celkem: "A13 |  | 15,338 |
| B14 | B14 |  | 50,562 |
|  | ""Celkem: "A15 |  | 0,000 |
| B14 | "Celkem: "A14 |  | 50,562 |
| B16 | B16 |  | 49,500 |
|  | ""Celkem: "A20 |  | 0,000 |
| B16 | "Celkem: "A16 |  | 49,500 |
| B17 | B17 |  | 0,052 |
|  | ""Celkem: "A9 |  | 0,000 |
| B17 | "Celkem: "A17 |  | 0,052 |
| B18 | B18 |  | 132,300 |
|  | ""Celkem: "A19 |  | 0,000 |

| B18 | "Celkem: "A18 |
| --- | --- |
| B19 | B19 ""Celkem: "A8 |
| B19 | "Celkem: "A19 |
| B2 | B2 ""Celkem: "A3 |
| B2 | "Celkem: "A2 |
| B20 | B20 |
| B20 Použití figury: | " přibet. základů R20 ozn3" 162*1.05*0.001 |
| 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |
| B21 | B21 ""Celkem: "A27 |
| B21 | "Celkem: "A21 |
| B25 | B25 ""Celkem: "A24 |
| B25 | "Celkem: "A25 |
| B28 | B28 ""Celkem: "A29 |
| B28 | "Celkem: "A28 |
| B29 | B29 ""Celkem: "A26 |
| B29 | "Celkem: "A29 |
| B3 | B3 ""Celkem: "A1 |
| B3 | "Celkem: "A3 |
| B30 | B30 ""Celkem: "A30 |
| B30 | "Celkem: "A30 |
| B31 | B31 ""Celkem: "A21 |
| B31 | "Celkem: "A31 |
| B34 | B34 ""Celkem: "A34 |

T

132,300

0,079

0,000

0,079

0,150

0,000

0,150

0,170

0,170

0,424

24,000

0,000 24,000 63,000

0,000

63,000 180,000

0,000 180,000 189,000

0,000 189,000 19,200

0,000

19,200 180,000

0,000 180,000 189,000

0,000 189,000

0,500

0,000

B34

0,500

"Celkem: "A34

| B35 | B35 |  | 3,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Celkem: "A35 |  | 0,000 |
| B35 | "Celkem: "A35 |  | 3,000 |
| B36 | B36 |  | 52,180 |
| B36 | " okolo objektu - zadní A47 levá část" 1.0*(54.78+18.75-(7.65+13.7)) |  | 52,180 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 629991001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně | M2 | 80,210 |
| B37 | B37 |  | 27,460 |
| B37 | " LČ A48 zadní -okna, vrata, dveře" 1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2 |  | 27,460 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 75,369 |
| B39 | B39 |  | 0,000 |
| B39 | " severní" 0 |  | 0,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 377,172 |
| B4 | B4 |  | 1,356 |
| B4 | " oplocení nové" 3.14*0.15*0.15*0.8*24 |  | 1,356 |
| Použití figury: |  |  |  |
| Rpol-1 | Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 90,250 |
| B40 | B40 |  | 5,376 |
| B40 | " LČ A43 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2) |  | 5,376 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 20,868 |
| B41 | B41 |  | 0,000 |
| B41 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 43,860 |
| B42 | B42 |  | 0,000 |
| B42 | " severní" 0 |  | 0,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 377,172 |
| B43 | B43 |  | 5,376 |

B43	" LČ A44 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2)

Použití figury:

623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů

20,868

"rampa" 11.7

11,700

B54

Použití figury:

| B44 | B44 |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| B44 | " severní" 0 |  | 0,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 336,912 |
| B45 | B45 |  | 5,376 |
| B45 | " LČ A45 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2) |  | 5,376 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů | M2 | 20,868 |
| B47 | B47 |  | 5,376 |
| B47 | " LČ A46 zadní -okna, vrata, dveře" 0.15*(0.96+2*0.79+1.2*3*6+4.5+2*1.8*2) |  | 5,376 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 623531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů | M2 | 20,868 |
| B48 | B48 |  | 0,000 |
| B48 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | M2 | 43,860 |
| B49 | B49 |  | 0,000 |
| B49 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622511102 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn | M2 | 43,860 |
| B5 | B5 |  | 37,250 |
|  | ""Celkem: "A4 |  | 0,000 |
| B5 | "Celkem: "A5 |  | 37,250 |
| B51 | B51 |  | 3,000 |
|  | ""Celkem: "A50 |  | 0,000 |
| B51 | "Celkem: "A51 |  | 3,000 |
| B52 | B52 |  | 2,000 |
|  | ""Celkem: "A52 |  | 0,000 |
| B52 | "Celkem: "A52 |  | 2,000 |
| B54 | B54 |  | 11,700 |

M2

M

| 783009421 | Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových |
| --- | --- |
| B56 | B56 ""Celkem: "A59 |
| B56 | "Celkem: "A56 |
| B57 | B57 ""Celkem: "A55 |
| B57 | "Celkem: "A57 |
| B58 | B58 ""Celkem: "A60 |
| B58 | "Celkem: "A58 |
| B6 | B6 ""Celkem: "A6 |
| B6 | "Celkem: "A6 |
| B60 | B60 ""Celkem: "A58 |
| B60 | "Celkem: "A60 |
| B61 | B61 ""Celkem: "A62 |
| B61 | "Celkem: "A61 |
| B62 | B62 ""Celkem: "A61 |
| B62 | "Celkem: "A62 |
| B63 | B63 ""Celkem: "A63 |
| B63 | "Celkem: "A63 |
| B66 | B66 ""Celkem: "A66 |
| B66 | "Celkem: "A66 |
| B67 | B67 ""Celkem: "A70 |
| B67 | "Celkem: "A67 |
| B68 | B68 ""Celkem: "A67 |
| B68 | "Celkem: "A68 |

27,700

23,600

0,000

23,600

24,308

0,000

24,308

1,000

0,000

1,000

69,798

0,000

69,798

3,000

0,000

3,000

23,600

0,000

23,600

3,000

0,000

3,000

1,000

0,000

1,000

54,780

0,000

54,780

62,997

0,000

62,997

54,780

0,000

54,780

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| B69 | B69 |  | 273,900 |
|  | ""Celkem: "A68 |  | 0,000 |
| B69 | "Celkem: "A69 |  | 273,900 |
| B7 | B7 |  | 65,736 |
|  | ""Celkem: "A5 |  | 0,000 |
| B7 | "Celkem: "A7 |  | 65,736 |
| B70 | B70 |  | 54,780 |
|  | ""Celkem: "A71 |  | 0,000 |
| B70 | "Celkem: "A70 |  | 54,780 |
| B73 | B73 |  | 302,666 |
| B73 | " okolo objektu - zadní A73 levá část" (54.78+18.75-(7.65+13.7)+1.5*4)*5.0+11.1*(0+2.12)/2 |  | 302,666 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 941111121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | M2 | 480,766 |
| B74 | B74 |  | 28 845,960 |
|  | ""Celkem: "A74 |  | 0,000 |
| B74 | "Celkem: "A74 |  | 28 845,960 |
| B76 | B76 |  | 7,000 |
|  | ""Celkem: "A76 |  | 0,000 |
| B76 | "Celkem: "A76 |  | 7,000 |
| B78 | B78 |  | 60,000 |
|  | ""Celkem: "A79 |  | 0,000 |
| B78 | "Celkem: "A78 |  | 60,000 |
| B79 | B79 |  | 60,000 |
|  | ""Celkem: "A77 |  | 0,000 |
| B79 | "Celkem: "A79 |  | 60,000 |
| B8 | B8 |  | 13,147 |
|  | ""Celkem: "A11 |  | 0,000 |
| B8 | "Celkem: "A8 |  | 13,147 |
| B80 | B80 |  | 0,000 |
| B80 | " sokl - severní" 0 |  | 0,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 40,260 |
| B81 | B81 |  | 0,000 |
| B81 | " severní" 0 |  | 0,000 |

| Použití figury: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | M2 | 333,312 |
| B82 | B82 |  | 3,000 |
|  | ""Celkem: "A83 |  | 0,000 |
| B82 | "Celkem: "A82 |  | 3,000 |
| B83 | B83 |  | 0,500 |
|  | ""Celkem: "A82 |  | 0,000 |
| B83 | "Celkem: "A83 |  | 0,500 |
| B84 | B84 |  | 14,400 |
|  | ""Celkem: "A86 |  | 0,000 |
| B84 | "Celkem: "A84 |  | 14,400 |
| B85 | B85 |  | 14,400 |
|  | ""Celkem: "A84 |  | 0,000 |
| B85 | "Celkem: "A85 |  | 14,400 |
| B86 | B86 |  | 23,060 |
|  | ""Celkem: "A87 |  | 0,000 |
| B86 | "Celkem: "A86 |  | 23,060 |
| B87 | B87 |  | 23,060 |
|  | ""Celkem: "A85 |  | 0,000 |
| B87 | "Celkem: "A87 |  | 23,060 |
| B9 | B9 |  | 0,170 |
|  | ""Celkem: "A12 |  | 0,000 |
| B9 | "Celkem: "A9 |  | 0,170 |
| C20 | C20 |  | 0,079 |
| C20 | " R 14 ozn2 " 0.4*189*1.05*0.001 |  | 0,079 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0,424 |
| C36 | C36 |  | 80,210 |
|  | ""Celkem: "A47+B47 |  | 0,000 |
| C36 | "Celkem: "A36+B36 |  | 80,210 |
| C37 | C37 |  | 75,369 |
|  | ""Celkem: "A48+B48 |  | 0,000 |
| C37 | "Celkem: "A37+B37 |  | 75,369 |
| C39 | C39 |  | 213,305 |

západní" 41.58*5.13

213,305

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

M2

377,172

sokl - západní" 0.5*41.58

20,790

C48

Použití figury:

| C4 | C4 |  | 0,150 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | " gajgry OS 1 A7 4" 0.5*0.5*0.3*2 |  | 0,150 |
| Použití figury: |  |  |  |
| Rpol-1 | Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 90,250 |
| C40 | C40 |  | 20,868 |
|  | ""Celkem: "A43+B43 |  | 0,000 |
| C40 | "Celkem: "A40+B40 |  | 20,868 |
| C41 | C41 |  | 20,790 |
| C41 | " sokl - západní" 0.5*41.58 |  | 20,790 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | M2 | 43,860 |
| C42 | C42 |  | 213,305 |
| C42 | " západní" 41.58*5.13 |  | 213,305 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 377,172 |
| C43 | C43 |  | 20,868 |
|  | ""Celkem: "A44+B44 |  | 0,000 |
| C43 | "Celkem: "A43+B43 |  | 20,868 |
| C44 | C44 |  | 213,305 |
| C44 | " západní" 41.58*5.13 |  | 213,305 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 336,912 |
| C45 | C45 |  | 20,868 |
|  | ""Celkem: "A45+B45 |  | 0,000 |
| C45 | "Celkem: "A45+B45 |  | 20,868 |
| C47 | C47 |  | 20,868 |
|  | ""Celkem: "A46+B46 |  | 0,000 |
| C47 | "Celkem: "A47+B47 |  | 20,868 |
| C48 | C48 |  | 20,790 |

C39

Použití figury:

622131121

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

43,860

M2

622151021

17,520

| C49 | C49 |  | 20,790 |
| --- | --- | --- | --- |
| C49 | " sokl - západní" 0.5*41.58 |  | 20,790 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622511102 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn | M2 | 43,860 |
| C54 | C54 |  | 27,700 |
|  | ""Celkem: "A54+B54 |  | 0,000 |
| C54 | "Celkem: "A54+B54 |  | 27,700 |
| C73 | C73 |  | 480,766 |
|  | ""Celkem: "A73+B73 |  | 0,000 |
| C73 | "Celkem: "A73+B73 |  | 480,766 |
| C80 | C80 |  | 20,790 |
| C80 | " sokl - západní" 0.5*41.58 |  | 20,790 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 40,260 |
| C81 | C81 |  | 213,305 |
| C81 | " západní" 41.58*5.13 |  | 213,305 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | M2 | 333,312 |
| D20 | D20 |  | 0,113 |
| D20 | " R 14 ozn4 " 108*1.05*0.001 |  | 0,113 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0,424 |
| D39 | D39 |  | 169,061 |
| D39 | " východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2+1.2*1.5/2*4 |  | 169,061 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 377,172 |
| D4 | D4 |  | 90,250 |
|  | ""Celkem: "A7+B7+C7 |  | 0,000 |
| D4 | "Celkem: "A4+B4+C4 |  | 90,250 |
| D41 | D41 |  | 17,520 |

D41	" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4

Použití figury:

622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

M2

43,860

Kód

Popis

MJ

Výměra

M2

M2

M2

M2

M2

M2

E20

E39

D42

D42

Použití figury:

622142001

D44

D44

Použití figury:

622151011

D48

D48

Použití figury:

622151021

D49

D49

Použití figury:

622511102

D80

D80

Použití figury:

978059641

D81

D81

Použití figury:

978015391

E20

E39

Použití figury: 622131121

E41

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

D48

" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4

D42

" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2+1.2*1.5/2*4

Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn D44

" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn D49

" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)+1.2*1.5/2*4

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn D80

" sokl - východní" 0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2)

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 D81

" východní" (54.78-13.2-13.8)*5.13+2.7*(4.5+4.0)/2*2

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn E41

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 E20

""Celkem: "A17+B17+C17+D17

"Celkem: "A20+B20+C20+D20 E39

""Mezisoučet: "A36+B36+C36+D36 " přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55)

""Celkem: "A40+B40+C40+D40

169,061

169,061

377,172

165,461

165,461

336,912

17,520

17,520

43,860

17,520

17,520

43,860

13,920

13,920

40,260

165,461

165,461

333,312

0,424

0,000

0,424

-47,909

0,000 -47,909

377,172

43,860

0,000

E41

"Celkem: "A41+B41+C41+D41

| E42 | E42 |  | -47,909 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Mezisoučet: "A37+B37+C37+D37 |  | 0,000 |
| E42 | " přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | -47,909 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 377,172 |
| E44 | E44 |  | -47,909 |
|  | ""Mezisoučet: "A38+B38+C38+D38 |  | 0,000 |
| E44 | " přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | -47,909 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | M2 | 336,912 |
| E48 | E48 |  | 43,860 |
|  | ""Celkem: "A39+B39+C39+D39 |  | 0,000 |
| E48 | "Celkem: "A48+B48+C48+D48 |  | 43,860 |
| E49 | E49 |  | 43,860 |
|  | ""Celkem: "A41+B41+C41+D41 |  | 0,000 |
| E49 | "Celkem: "A49+B49+C49+D49 |  | 43,860 |
| E80 | E80 |  | 40,260 |
|  | ""Celkem: "A81+B81+C81+D81 |  | 0,000 |
| E80 | "Celkem: "A80+B80+C80+D80 |  | 40,260 |
| E81 | E81 |  | -47,909 |
|  | ""Mezisoučet: "A80+B80+C80+D80 |  | 0,000 |
| E81 | " přední -okna, vrata, dveře" -(3.2*3.52+2.4*2.15*2+4.5*2.3+4.5*3.55) |  | -47,909 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | M2 | 333,312 |
| F39 | F39 |  | -27,460 |
| F39 | " LČ A36 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2) |  | -27,460 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 377,172 |
| F42 | F42 |  | -27,460 |
| F42 | " LČ A37 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2) |  | -27,460 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | M2 | 377,172 |
| F44 | F44 |  | -27,460 |

43,860

-27,460

LČ A38 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2)

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

M2

336,912

| F81 F81 Použití figury: | F81 " LČ A80 zadní -okna, vrata, dveře" -(1.33*1.4+0.96*0.79+1.2*1.2*6+4.5*1.8*2) | -27,460 -27,460 |
| --- | --- | --- |
| 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 | 333,312 |
| G39 | G39 | 377,172 |
|  | ""Mezisoučet: "F36+G36 | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A36+B36+C36+D36+F36+G36 | 0,000 |
| G39 | "Celkem: "A39+B39+C39+D39+E39+F39 | 377,172 |
| G42 | G42 | 377,172 |
|  | ""Mezisoučet: "F37+G37 | 0,000 |
|  | ""Celkem: "A37+B37+C37+D37+F37+G37 | 0,000 |
| G42 | "Celkem: "A42+B42+C42+D42+E42+F42 | 377,172 |
| G44 | G44 | -5,550 |
|  | ""Mezisoučet: "F38+G38 | 0,000 |
| G44 | " sokl - Jižní" -0.5*11.1 | -5,550 |
| Použití figury: |  |  |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn M2 | 336,912 |
| G81 | G81 | -5,550 |
|  | ""Mezisoučet: "F80+G80 | 0,000 |
| G81 | " sokl - Jižní" -0.5*11.1 | -5,550 |
| Použití figury: |  |  |
| 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 | 333,312 |
| H44 | H44 | 0,000 |
| H44 | " sokl - severní" 0 | 0,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn M2 | 336,912 |
| H81 | H81 | 0,000 |
| H81 | " sokl - severní" 0 | 0,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 | 333,312 |
| I44 | I44 | -20,790 |

F44

Použití figury:

622151011

M2

-20,790

-20,790

333,312

-10,320

-10,320

336,912

-13,920 -13,920

K44

K81

333,312

336,912

0,000

0,000

336,912

333,312

I81

I81

Použití figury: 978015391 J44

J44

Použití figury: 622151011 J81

J81

Použití figury: 978015391 K44

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn J81

" sokl - východní" -(0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2))

I81

" sokl - západní" -0.5*41.58

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 J44

" sokl - východní" -(0.5*(5.0+24.48-13.2-(4.5*2+3.2))+1.2*(11.7-0.9*2))+1.2*1.5/2*4

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 K44

""Mezisoučet: "I38+J38+K38+L38

""Celkem: "A38+B38+C38+D38+F38+G38+I38+J38+K38+L38

"Celkem: "A44+B44+C44+D44+E44+F44+G44+H44+I44+J44 K81

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

M2

336,912

I44

Použití figury:

622151011

""Mezisoučet: "I80+J80+K80+L80

""Celkem: "A80+B80+C80+D80+F80+G80+I80+J80+K80+L80

K81	"Celkem: "A81+B81+C81+D81+E81+F81+G81+H81+I81+J81

0,000

0,000

333,312

sokl - západní" -0.5*41.58

-20,790

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Účastník | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |