Příloha č.1 - Servisní plán (2025)

SZPI Praha

Atlas Copco

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Výrobní číslo | Provozní hodiny za rok | Typ smlouvy | Trvání smlouvy | Počet návštěv za rok | Plán návštěvTyp servisní prohlídky | Množství oleje | Druh oleje | Cena za rok (Kč)Vč. dílů, oleje, práce, dopravy |
| 1 | Kompresor SF4 | AII685633 | 2500 | Preventive Maintenance | 3 | 1.00 | A C A |  |  | 18.780,- |
| 2 | Kompresor SF4 | AII686517 | 2500 | Preventive Maintenance | 3 | 1.00 | B A B |  |  | 12.915,- |
| 3 | Sušič CD5 | APIW61369 | 4000 | Preventive Maintenance | 3 | 1.00 | A B A |  |  | 6.460,- |
| 4 | Sušič CD+5 | AII632422 | 4000 | Preventive Maintenance | 3 | 1.00 | A B A |  |  | 9.560,- |
| 5 | EWD50 | NSE087193 | 4000 | Preventive Maintenance | 3 | 1.00 | A A A |  |  | 1.710,- |
| CELKEM | 49.425,- |

Vysvětlivky:

SF4:

A - servis po 2 500mth *(nebo rok)*

B - servis po 5 000mth *(nebo 2 roky)*

C - servis po 10 000mth

CD5, CD+5:

A - servis po 4 000mth *(nebo rok)*

B - servis po 12 000mth *(nebo 2 roky)*