| Příloha 3 | Tabulka nabídkové ceny (všechny ceny uvádějte bez DPH) | Celková | nabídková | cena | 1597513,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plastové úložné trasy pro vláknovou optiku |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název | Měrná jednotka (mj) | Cena(Kč)/mj | Předpokládané množství odběru | Cena celkem |  |  |
| 1 | Kabelový kanál, 300 x 100mm, délka 2 metry, žlutý, min. obj. množství 4m (2 balení) | ks | 3804,00 | 20 | 76080 |  |  |
| 2 | Víko kabelového kanálu, 2 metry, žlutý | ks | 2565,00 | 20 | 51300 |  |  |
| 3 | Koncový kryt, 300 x 100mm, žlutý | ks | 373,00 | 12 | 4476 |  |  |
| 4 | Rozbočka T, 300 x 100mm, žl | ks | 1999,00 | 8 | 15992 |  |  |
| 5 | Víko rozbočky T, žlutý | ks | 2070,00 | 8 | 16560 |  |  |
| 6 | Spojka, 300 x 100mm, žlutý | ks | 854,00 | 43 | 36722 |  |  |
| 7 | Vertikální vnitřní oblouk, klesající provedení, 45°, 300 x 100mm, žlutý | ks | 1661,00 | 3 | 4983 |  |  |
| 8 | Víko vertikálního vnitřního oblouku, klesající provedení, 45°, žlutý | ks | 1715,00 | 3 | 5145 |  |  |
| 9 | Vertikální vnější oblouk, klesající provedení, 45°, 300 x 100mm, žlutý | ks | 1661,00 | 3 | 4983 |  |  |
| 10 | Víko vertikálního vnějšího oblouku, klesající provedení, 45°, žlutý | ks | 1715,00 | 3 | 5145 |  |  |
| 11 | Křížový díl, 300 x 100mm, žlutý | ks | 3002,00 | 2 | 6004 |  |  |
| 12 | Víko křížového dílu, žluté | ks | 2657,00 | 2 | 5314 |  |  |
| 13 | Plastový propad 200x60 | ks | 298,00 | 80 | 23840 |  |  |
| 14 | Podpěra kanálu 300 | ks | 320,00 | 50 | 16000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 272544 |  |  |
| Vertikální kabelový management do racků |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | název | mj | cena(Kč)/mj | Předpokládané množství odběru | Cena celkem |  |  |
| 1 | Vyvazovací panely |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vertikální High Density vyvazovací panel | sada | 3308,00 | 30 | 99240 |  |  |
| 3 | Příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Držák pro uchycení panelu do racku SCHRACK (ELI001-001) | ks | 56,00 | 240 | 13440 |  |  |
|  |  |  |  |  | 112680 |  |  |
| Metalické datové kabeláže |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | název | mj | cena(Kč)/mj | Předpokládané množství odběru | Cena celkem | Výrobce | Katalogové číslo pokud je k dispozici* |
| 1 | Metalické spojovací kabely |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel Cat6A | m | 11,30 | 3125 | 35312,5 | Solarix | SXKD-6A-STP-LSOH kabel U/FTP |
| 3 | Rozvaděče a příslušenství |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | Patchpanel 19“/1U 24 pozic neosazený | ks | 351,00 | 32,5 | 11407,5 | Solarix | SX24M-0-STP-BK |
| 5 | Záslepka do panelu | ks | 9,60 | 330 | 3168 | Solarix | SOLARIX SXKJ-0-BK |
| 6 | Keystone modul CAT6A | ks | 87,00 | 450 | 39150 | Solarix | SXKJ-10G-STP-BK-SA modul Keystone |
| 7 | 1U Horizontál patchcord Manegement (vyvazovací panel 1U) | ks | 315,00 | 23,75 | 7481,25 | Conteg | DP-VP-K02-H |
|  |  |  |  |  | 96519,25 |  | *není-li k dispozici katalogové číslo, doložte jako samostatnou přílohu vaší nabídky popis nabízeného materiálu (např. formou product sheetu, popisu parametrů etc.) |
| Optické datové kabeláže |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | název | mj | cena(Kč)/mj | Předpokládané množství odběru | Cena celkem | Výrobce | Katalogové číslo pokud je k dispozici* |
| 1 | Optické spojovací kabely |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 4m | ks | 1 700,00 | 5 | 8500 | SQS |  |
| 3 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 5m | ks | 1 721,00 | 15 | 25815 | SQS |  |
| 4 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 6m | ks | 1 741,00 | 5 | 8705 | SQS |  |
| 5 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 7m | ks | 1 762,00 | 10 | 17620 | SQS | PATCHCORD SM 12f MTP-M/APC S : MTP-M/APC S DROP kabel 12 x G657A1 - BLACK OD=3,4mm |
| 6 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 8m | ks | 1 783,00 | 5 | 8915 | SQS |  |
| 7 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 9m | ks | 1 803,00 | 10 | 18030 | SQS |  |
| 8 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 11m | ks | 1 845,00 | 47 | 86715 | SQS |  |
| 9 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 12m | ks | 1 866,00 | 37 | 69042 | SQS |  |
| 10 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 12,5m | ks | 1 876,00 | 28 | 52528 | SQS |  |
| 11 | Optický spojovací modul 12xSM MTP male-MTP male 14,5m | ks | 1 916,00 | 25 | 47900 | SQS |  |
| 12 | Ostatní |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Vertikální kabelový management do stojanu ODF | ks | 1 500,00 | 5 | 7500 | Montech | M007-350 |
|  |  |  |  |  | 351270 |  | *není-li k dispozici katalogové číslo, doložte jako samostatnou přílohu vaší nabídky popis nabízeného materiálu (např. formou product sheetu, popisu parametrů etc.) |
|  |  |  |  | Materiál celkem | 833013,25 |  |  |
| Služby |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | popis | Měrná jednotka (mj) | Cena(Kč)/mj | Předpokládané množství odběru | Cena celkem |  |  |
| 1 | Montážní elektrotechnické, mechanické aj. práce plus nespecifikovaný materiál | hod. | 490,00 | 1050 | 514500 |  |  |
| 2 | Projektantské práce | hod. | 700,00 | 300 | 210000 |  |  |
| 3 | Doprava | km | 10,00 | 4000 | 40000 |  |  |
|  |  |  |  | Služby celkem | 764500 |  |  |