| Příloha č. 1 SOD 230/2025 Oceněný soupis prací Kód: 502610 Stavba: MVE Fláje – modernizace soustrojí | REKAPITULACE STAVBY |
| --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 7. 2. 2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovate l: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH | 11 995 876,77 |
| --- | --- |
| Sazba daně Základ daně DPH základní 21,00% 11 995 876,77 snížená 12,00% 0,00 | Výše daně 2 519 134,12 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 14 515 010,89 |

| M Z el Z el | ístKoS: O: adaMvísatto: : hotZoavditavatel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 7. 2. 2025 | CC-CZ: Datum: 7. 2. 2025 IČ: DIČ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel: | Popis | Cena bez DPH [CZK] |  | Cena s DPH [CZK] IČ: DIČ: | Typ |  |
| N | ákPlraojdekytasnt:avby celkem 0Z1pracovatel: SO 01 MVE - stavební část 0Z2pracovatel: PS 01 MVE - technologická část 03 PS 02 MVE technologická část elektro 0P4oznámka: PS 03 Doplnění ovládacího rozvaděče 05 PS 01 Potrubí MZP PSV 06 Ostatní a vedlejší náklady Cena bez DPH |  | 11 | 995 876,77 - 972 981,56 5 666 301,25 - 371 653,56 933 577339,00 427081,40 000,00 | 14 515 010,89 IČ: DI2Č:387 307,69 TAS 6 856 224,51 TAS IČ: DI2Č:869 700,81 TAS 1 129 582,19 TAS 935 815,69 TAS 336 380,00 TAS 1 97T2A 98 |  | 1,56 |
|  | DPH základní snížená |  | Základ daně 1 972 981,56 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 414 326,13 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v CZK | 2 387 307,69 |  |  |

1 972 981,56

23 254,40

- Zakládání

- Svislé a kompletní konstrukce

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

- Trubní vedení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

- - Přesun sutě

- - Přesun hmot

O01 - Ostatní

22

650206,00

54206,00

018002,00

218782,16

054482,06

01121,74

618431,20

628000,00

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  |  | 7. 2. 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ |  |  |  |  | Množství |  | J.cena | Cena celkem |  |
| Typ |  | Kód | Popis | MJ | [CZK] |  |  | [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 1972 981,56 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v |  |  | 1,600 | 1 | 254,40 |  |
| 1K |  | 132551101 | hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 | M3 | 000,00 |  |  |  | 1 600,00 |
|  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 6do 20 m3 |  |  |  |  |  |  |
| P | V | A1 | 0.4*0.5*8.0 |  |  | 1,600 |  |  |  |
| V | V | B1 | "Celkem: "A1 |  |  | 1,600 |  |  |  |
| V 2K |  | 133551101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 | M3 |  | 6,167 | 1 |  | 6 167,00 |
|  | P |  | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 |  | 000,00 |  |  |  |  |
| P | V |  | "" ""`D.1.01.4` |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A2 | "jímka"5.72*0.89 |  |  | 5,091 |  |  |  |
| V | V | B2 | "podpěrné bloky"3*0.32*0.7*0.7+0.32*1.2*0.8 |  |  | 0,778 |  |  |  |
| V | V | C2 | "pomocný blok"0.5*0.85*0.7 |  |  | 0,298 |  |  |  |
| V | V |  | ""Celkem: "A2+B2+C2 |  |  |  |  |  |  |
| V | V | D2 | "Celkem: "A2+B2+C2 |  |  | 6,167 |  |  |  |
| V |  |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo |  |  | 6,167 | 1 |  |  |
| 3K |  | 139001101 | výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | M3 | 000,00 |  |  |  | 6 167,00 |
| P | P |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny |  |  |  |  |  |  |
| 4K |  | 16270110R | Odvoz zeminy tř.6 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy | M3 |  | 7,767 | 1 |  | 9 320,40 |
|  | P |  | Odvoz zeminy tř.6 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy |  | 200,00 |  |  |  |  |
| P | V | A4 | 6.167+1.6 |  |  | 7,767 |  |  |  |
| V | V | B4 | "Celkem: "A4 |  |  | 7,767 |  |  |  |
| V | D | 2 | Zakládání |  |  |  |  | 620,00 | 22 |
|  |  |  | Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové |  |  | 4,524 | 5 |  |  |
| 5K |  | 278383143 | zálivkové hmoty půdorysná plocha základu přes 5 m2, tloušť | M2 | 000,00 |  |  |  | 22 620,00 |
|  |  |  | Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | plocha základu přes 5 m2, tloušťka vrstvy přes 25 do 50 mm |  |  |  |  |  |  |
| P | V |  | "" ""`D.1.01.8` |  |  |  |  |  |  |
| V | V |  | ""`výplň mezikruží expanzní zálivkou` |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A5 | PI*0.6*2.4 |  |  | 4,524 |  |  |  |
| V V | V | B5 | "Celkem: "A5 |  |  | 4,524 |  |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 506 526,00 |  |

Strana 5 z 52

| P Č | T y | Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, |  |  | 16,3 | 6 |  |
| 6 | K | 321321115 | jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr | M3 | 82 |  | 000,00 | 98 292,00 |
|  | P P |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | C 25/30 XC4" |  |  |  |  |  |
|  | V V |  | "" ""`D.1.01.6` |  |  |  |  |  |
|  | V | A6 | "dno"0.5*5.698 |  | 9 | 2,84 |  |  |
|  | V | B6 | "stěny"0.4*2.4*1.786*3+0.3*2.4*2.54+0.521*2.4*1.231+0.35*2.4*0.741 |  |  | 9,13 |  |  |
|  | V | C6 | "strop"0.2*(5.698-0.986*0.986-0.741*0.741) |  | 4 | 0,83 |  |  |
|  | V |  | ""`D.1.01.4` |  | 5 |  |  |  |
|  | V | D6 | "podpěrné bloky"0.7*0.7*0.5*3 |  | 5 | 0,73 |  |  |
|  | V | E6 | 0.85*0.85*0.5+(0.9/3*(0.85*0.85+0.476+0.56*0.56))*1.1 |  |  | 0,86 |  |  |
|  | V | F6 | "podpěrný blok manipulačního nosníku"1.2*0.8*0.5 |  | 0 | 0,48 |  |  |
|  | V | G6 | 14.893*0.1 |  | 0 | 1,48 |  |  |
|  | V |  | ""Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6 |  | 9 |  |  |  |
|  | V V K | H6 | "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6 |  | 2 | 16,38 |  |  |
| 7 |  | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, | M2 |  | 71,6 | 2 | 143 290,00 |
|  |  |  | spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných "" ""`D.1.01.6` |  | 45 |  | 000,00 |  |
|  | P P V VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A7 | "dno"0.5*(1.786*2+0.25+2.54+1.44+1.231+1.324) |  | 9 | 5,17 |  |  |
|  | V | B7 | "stěny"2*2.4*1.786*3+2*2.4*2.54+2*2.4*1.231+2*2.4*0.741 |  |  | 47,37 |  |  |
|  | V | C7 | "strop"(5.698-0.986*0.986-0.741*0.741) |  | 6 | 4,17 |  |  |
|  | V |  | ""`D.1.01.4` |  | 7 |  |  |  |
|  | V | D7 | "podpěrné bloky"0.7*4*0.5*3 |  | 0 | 4,20 |  |  |
|  | V | E7 | 1.1*4*0.5 |  |  | 2,20 |  |  |
|  | V | F7 | "podpěrný blok manipulačního nosníku"(1.2*2+0.8*2)*0.5 |  | 0 | 2,00 |  |  |
|  | V | G7 | 65.132*0.1 |  | 0 | 6,51 |  |  |
|  | V |  | ""Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7 |  | 3 |  |  |  |
|  | V | H7 | "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7 |  | 5 | 71,64 |  |  |
| 8 | V K | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, | M2 |  | 71,6 | 2 | 143 284,00 |
|  |  |  | spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, |  | 42 |  | 000,00 |  |
|  | P |  | jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |  |
| 9 | P | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby | T |  | 2,21 | 55 | 121 660,00 |
|  | K |  | vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, |  | 2 |  | 55 000,00 |  |
|  | P |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |
|  | V | A9 | 0.135*16.382 |  |  | 2,21 |  |  |
|  | V V | B9 | "Celkem: "A9 |  | 2 2 | 2,21 |  |  |
| 2 5 | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | 1,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
|  | K | 71174738R | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 500 mm segmentovým těsněním | KUS | 0 |  |  | 15 000,00 |
|  | P PV | A10 | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 500 mm segmentovým těsněním "D.1.01.8"1 |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | V |  | ""Celkem: "A11 |  |  |  |  |  |
|  | V V | B10 | "Celkem: "A10 |  | 0 | 1,00 |  |  |

P

2Č

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

3

3

4

T y

K

P

P

K

P

P

D

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P PV

V

V

K

P PV

V

V

K

P

P

K

P PV

V

V

K

P PV

V

V

V

V

K

P PV

V

V

V

K

P P

V

V

V

V

K

Kód

71174006R

998711101

767

767211001

63126090

767591002

6312600R

A16

B16

767591021

A17

B17

767861011

76786001R

A19

B19

767995116

A20

B20

C20

76799001R

A21

B21

76799002R

A22

B22

998767101

| MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| KUS | 1,00 0 | 15 000,00 | [CZK] 15 000,00 |
|  | 0,05 |  |  |
| T | 0 | 200 000,00 | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  | 182 278,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KUS | 0 | 9,00 | 1 |  | 9 720,00 |
|  |  |  | 080,00 |  |  |
| KUS | 0 | 9,00 | 3 |  | 29 700,00 |
|  |  |  | 300,00 |  |  |
| M2 | 0 | 4,66 | 1 420,00 |  | 6 617,20 |
| M2 | 6 | 5,12 | 4 |  | 22 041,80 |
|  |  | 5,12 | 300,00 |  |  |
|  | 6 | 5,12 |  |  |  |
| M | 6 | 8,95 | 1 |  | 9 853,80 |
|  | 8 | 8,95 | 100,00 |  |  |
|  | 8 | 8,95 |  |  |  |
| KUS | 8 | 1,00 | 4 |  | 4 200,00 |
|  | 0 |  | 200,00 |  |  |
| KG | 0 | 61,82 | 0 | 285,0 | 17 618,70 |
|  |  | 61,82 |  |  |  |
|  | 0 | 61,82 |  |  |  |
| KG | 0 00 | 308,3 | 0 | 50,0 | 15 415,00 |
|  |  | 157,2 |  |  |  |
|  | 00 | 151,1 |  |  |  |
|  | 00 |  |  |  |  |
|  | 00 | 308,3 |  |  |  |
|  |  | 172,9 |  | 182,0 |  |
| KG | 20 | 172,9 | 0 |  | 31 471,44 |
|  | 20 | 172,9 |  |  |  |
|  | 20 | 166,2 |  | 182,0 |  |
| KG | 10 | 166,2 | 0 |  | 30 250,22 |
|  | 10 | 166,2 |  |  |  |
| T | 10 9 | 0,53 | 10 000,00 |  | 5 390,00 |

Popis

Segmentové prostupové těsnění těsnicími řetězi potrubí DN600/DN508x4-viz D.1.01.9

Segmentové prostupové těsnění těsnicími řetězi potrubí DN600/DN508x4-viz D.1.01.9

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech v

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické

Montáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů z pochůzných litých roštů délky do 1 000 mm

Montáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů z pochůzných litých roštů délky do 1 000 mm stupeň schodišťový z kompozitních skládaných roštů 900x300x25mm stupeň schodišťový z kompozitních skládaných roštů 900x300x25mm

Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 "Z02"rošt kompozitní pochůzný litý 33x33/30mm prut 30x3

"Z02"rošt kompozitní pochůzný litý 33x33/30mm prut 30x3 4.66*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A16

Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu

Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu 0.394+3.646+1.564+1.961+1.393

"Celkem: "A17

Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu

Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu "Z04"Vstupní žebřík do jímky-mat.1.4301

"Z04"Vstupní žebřík do jímky-mat.1.4301

56.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

"Celkem: "A19

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg "Z01"221.6-64.4

"Z02"274.5-123.4 ""Celkem: "A22+B22

"Celkem: "A20+B20

"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm

"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm

157.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A21

"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm

"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm

151.1*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A22

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

1

0

1

1

1

2

1

3

P D

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P PV

V

V

K

P PV

V

V

8

810351811

810391819

871310330

28617094

A27

B27

899623171

A28

B28

1

5

1

6

1

7

D

K

P

P

K

P

P

K

P PV

V

V

V

K

9

953171021

6312604R

953334315

A31

B31

953942421

2

1

2

2

P

PK

P PV

V

V

K

P

PV

V

V

K

P

P

K

95394001R

A33

B33

95396111R

A34

B34

95396512R

977151135

Trubní vedení

Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200

Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200

Bourání stávajícího potrubí z betonu Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN do 400

Bourání stávajícího potrubí z betonu Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN do 400

Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150

Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 8*1.015 "Přepočtené koeficientem množství

"Celkem: "A27

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30

0.4*0.5*8.0-PI*0.075*0.075*8.0 "Celkem: "A28

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg

Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg "Z03"poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 700/700mm "Z03"poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 700/700mm

Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm

Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm "" ""`D.1.01.6`

(1.786*2+0.25+2.54+1.44+1.231+1.324)*2 "Celkem: "A31

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x100

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu "Z3"Nerezový rám s kotvením poz.1+2,mat.1.4307

"Z3"Nerezový rám s kotvením poz.1+2,mat.1.4307

10.8*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A33

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 90 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 90 mm "Z01"4 "Celkem: "A34

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 110 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 110 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm

| M |  | 8,00 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 000,00 |  |
|  |  | 8,00 |  | 6 |
| M | 0 |  | 000,00 |  |
| M |  | 8,00 |  | 444,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| M |  | 8,12 |  | 920,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 8,12 |  |  |
|  | 0 | 8,12 |  |  |
| M3 | 0 | 1,45 |  | 7 |
|  | 9 |  | 557,00 |  |
|  |  | 1,45 |  |  |
|  | 9 | 1,45 |  |  |
|  | 9 |  |  |  |
| KUS | 0 | 1,00 | 0 | 875,0 |
| KUS |  | 1,00 |  | 7 |
|  | 0 |  | 579,00 |  |
|  |  | 20,71 |  | 918,4 |
| M | 4 |  | 0 |  |
|  |  | 20,7 |  |  |
|  | 14 | 20,7 |  |  |
|  | 14 | 1,00 |  | 20 |
| KUS | 0 |  | 000,00 |  |
| KG |  | 11,88 |  | 550,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 11,8 |  |  |
|  | 80 | 11,8 |  |  |
|  | 80 | 4,00 |  | 250,0 |
| KUS | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 4,00 |  |  |
|  | 0 | 4,00 |  |  |
| KUS | 0 0 | 4,00 | 0 | 250,0 |
| M | 0 | 4,05 |  | 120 000,00 |

Cena celkem

[CZK]

182 048,06

112 000,00

48 000,00

3 552,00

7 470,40

11 025,66

542 011,74

875,00

7 579,00

- 023,74

- 000,00

6 534,00

1 000,00

1 000,00

486 000,00

Strana 9 z 52

PT

Čy

P

P

- A36

- B36

V

D 997

KKSO9:9701357R

PMísto:

P

DZada9v9a8tel:

K 998324011

PZhotovitel:

P

DProjOek0ta1nt:

K 23000222R

PPZpracovatel:

Kód	Popis	M

J

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm "D.1.01.8"4.05 "Celkem: "A36

Přesun sutě

Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -železobeton

Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -železobeton

Přesun hmot

Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

Ostatní

Potápěčské práce-4 dny práce 1 den - asistence při provádění vrtu skrze hráz 1 den - asistence při odstranění betonového vývrtu z vývaru vodního díla 2 dny -

Potápěčské práce-4 dny práce 1 den - asistence při provádění vrtu skrze hráz 1 den - asistence při odstranění betonového vývrtu z vývaru vodního díla 2 dny - asistence při začišťování prostupu hrází

DEN

Množství

J.cena

[CZK]

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snížená

Cena s DPH

Základ daně

5 666 301,25

0,00

v CZK

4,05

4,05

3,95

3,63

4,00

CC-C3Z 2:00,00

Datum3 :200,00

IČ: DIČ:

50 000,00

IČ: DIČ:

IČ: D70IČ 0:00,00

IČ: DIČ:

7.

12 643,20

12 643,20

2. 2025

181 600,00

181 600,00

280 000,00

280 000,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

- 666

301,25

Výše daně 1 189 923,26 0,00

- 856 224,51

Strana 11 z 52

Popis

| DaDtuamtu:m: 7. ProPjreokjteakntta:nt: Projektant: ZpZrapcroavcaotveal:tel: | 2. 2072.5 2. 2025 |
| --- | --- |
|  | Cena celkem [CZK] |
| M J.cena | Cena celkem |
| Množství [CZK] | [CZK] |
|  | 5 666 301,25 |
|  | 15636261 35091,25 |
|  | 31 2 31201 0 50901,0,205 |
| K 93,000 80,00 | 3 210 070 404,00,000 |
|  | 1 200,00 |
| KU 6,000 2 000,00 | 495 5120 00,0,00 |
| M 1,000 15 000,00 | 578 1557 00,0,00 |
|  | 59 440,00 |
| M 20,500 1 500,00 | 30 750,00 |
| M 3,900 4 | 17 550,00 |
| 500,00 |  |
| M 4,290 20 000,00 | 85 800,00 |
| 4,290 |  |
| 4,290 |  |
| M 1,000 4 | 4 500,00 |
| 500,00 |  |
| M 1,100 000,00 5 | 5 500,00 |
| 1,100 |  |
| 1,100 |  |
| M 20,500 5 | 112 750,00 |
| 500,00 |  |
| M 22,550 500,00 5 | 124 025,00 |
| 22,550 |  |
| 22,550 |  |
| M 6,000 5 | 33 000,00 |
| 500,00 |  |

J

G

S

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 250 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,3 mm

Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,3 mm

"Odpadní potrubí poz.4 trubka 60,3,0x2,3 DN 50 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) "Odpadní potrubí poz.4 trubka 60,3,0x2,3 DN 50 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

3.9*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A6

Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3.2 mm Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3.2 mm

"12 přívodní potrubí"Trubka 273,0x3,2 DN 250 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) "12 přívodní potrubí"Trubka 273,0x3,2 DN 250 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

1*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A8

Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,6 mm

Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,6 mm

"3 přívodní potrubí"Trubka 323,9x3,6 DN 300 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) "3 přívodní potrubí"Trubka 323,9x3,6 DN 300 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

20.5*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A10

Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 508 mm, tl 4 mm Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 508 mm, tl 4 mm

23014004R

23014222R

A6

B6

23014009R

23014001R

A8

B8

23014010R

23014003R

A10

B10

23014012R

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje – modernizace soustrojí

Objekt: 02 - PS 01 MVE - technologická část

MíMstíos:to: ZaZdadvavtealt:el:

Zadavatel:

ZhZohtovtoitevilt:el:

Kód dílu - Popis

PČ

Typ	Kód

Náklady stavby celkem

Ná2k3l-aMdy- Msounptáisžeu pcoetlrkuebmí

35D-M 2-3 M-Montáž čerpaMdeoln, tkáožme ppro.atruvboídoh.zař.

193 K5-M 2-30M05o0n0t1á5ž čerpaMdoenl,tá kž oumložpern.ía dovpolňdkoohvý.czha kř.onstrukcí přivařením DN přes 350

P 72P2 - ZdravotechnikaMo-ntvážn uiltořžneníí dvoopldňkoovvýcohd konstrukcí přivařením DN přes 350

P208 K- Tr2u3b0n05í 4v1e1dRení	"6 přívodní potrubí" Upevňovací třmen potrubí prům 324 s pryžovou vložkou žárově zinkovaný

8- Trubní vedení

P	"6 přívodní potrubí" Upevňovací třmen potrubí prům 324 s pryžovou vložkou žárově zinkovaný

P219 K- Os23ta01tn20í 0k5o0nstrukcČeiš atěnpí rpáoctreu,bíb poroufurákonvíáním nebo proplachováním DN 250

P 99P8 - Přesun hmot

- K 230120051

P

P

- K

P

P

- K

P

PV

VV

V

- K

P

P

- K

P

PV

VV

V

- K

P

P

- K

P

PV

VV

V

- K

P

P

Strana 13 z 52

P Č

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

4

0

4

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

6

4

7

T y

K

P PV

V

V

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P PV

V

V

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

Kód

23014221R

A12

B12

23014016R

23014512R

230140184

23014031R

230140222

23014311R

230140229

A19

B19

23014331R

23014332R

23014333R

23014334R

23014025R

23014511R

230170002

230170005

230170006

230170012

Popis

"1 odpadní potrubí trubka 508,0x4,0 DN 500 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"1 odpadní potrubí trubka 508,0x4,0 DN 500 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

6*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

"Celkem: "A12

Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60 mm, tl 2,3 mm

Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60 mm, tl 2,3 mm

"5 odpadní potrubí"Koleno 60,3x2,3 90°mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"5 odpadní potrubí"Koleno 60,3x2,3 90°mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

Montáž trubních dílců přivařovacích O 108, tl. 3 mm

Montáž trubních dílců přivařovacích O 108, tl. 3 mm

"10 přívodní potrubí"Příruba DN 100 PN 10 s nátrubkem L=100 mm mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"10 přívodní potrubí"Příruba DN 100 PN 10 s nátrubkem L=100 mm mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

Montáž trubních dílců přivařovacích O 273, tl. 3 mm

Montáž trubních dílců přivařovacích O 273, tl. 3 mm

"1 přívodní potrubí"Napojovací příruba DN 250 PN 10 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"1 přívodní potrubí"Napojovací příruba DN 250 PN 10 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

Montáž trubních dílců přivařovacích O 324, tl. 3 mm

Montáž trubních dílců přivařovacích O 324, tl. 3 mm

3+1+1+1

"Celkem: "A19

"7 přívodní potrubí" Příruba DN 300 PN 10 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"7 přívodní potrubí" Příruba DN 300 PN 10 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"5 přívodní potrubí" Oblouk 323,9x3,6 DN 300 R750 L=600+900 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"5 přívodní potrubí" Oblouk 323,9x3,6 DN 300 R750 L=600+900 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"4 přívodní potrubí" Oblouk 323,9x3,6 DN 300 R750 L=1500 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"4 přívodní potrubí" Oblouk 323,9x3,6 DN 300 R750 L=1500 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"2 přívodní potrubí" Redukce DN 250/DN300 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"2 přívodní potrubí" Redukce DN 250/DN300 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 508 mm, tl 4 mm

Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 508 mm, tl 4 mm

"2 odpadní potrubí"Koleno 508,0x4,0 DN 500 27°mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

"2 odpadní potrubí"Koleno 508,0x4,0 DN 500 27°mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500

Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

| MJ | Množství 6,60 |  | J.cena [CZK] 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 0 | 6,60 | 500,00 |
|  | 0 | 6,60 |  |
| KUS | 0 | 2,00 | 2 |
|  | 0 |  | 500,00 |
| KUS |  | 2,00 | 15 |
|  | 0 |  | 000,00 |
| KUS |  | 1,00 | 5 |
|  | 0 |  | 500,00 |
| KUS |  | 1,00 | 11 |
|  | 0 |  | 600,00 |
| KUS |  | 1,00 | 5 |
|  | 0 |  | 500,00 |
| KUS | 0 | 1,00 | 6 500,00 |
| KUS |  | 6,00 | 5 |
|  | 0 |  | 500,00 |

|  | 0 | 6,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KUS | 0 0 | 1,00 | 6 500,00 |
| KUS |  | 2,00 | 12 |
|  | 0 |  | 500,00 |
| KUS |  | 1,00 | 16 |
|  | 0 |  | 000,00 |
| KUS | 0 | 2,00 | 3 500,00 |
| KUS |  | 1,00 | 5 |
|  | 0 |  | 500,00 |
| KUS | 0 | 1,00 | 5 316,25 |
| SADA | 0 | 1,00 | 25 |
|  |  |  | 000,00 |
| SADA | 0 | 2,00 | 25 |
|  |  |  | 000,00 |
| SADA | 0 | 1,00 | 25 |
|  |  |  | 000,00 |
| M |  | 3,10 | 20 |
|  | 0 |  | 000,00 |

6,00

Cena celkem [CZK] 36 300,00

5 000,00

30 000,00

5 500,00

11 600,00

- 500,00

- 500,00

33 000,00

- 500,00

25 000,00

16 000,00

- 000,00

5 500,00

5 316,25

25 000,00

50 000,00

25

000,00

62

000,00

Strana 15 z 52

| P | T | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4Č | y |  |  |  |  |  | [CZK] |
| 4 8 | K | 230170015 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 | M | 21,500 | 20 000,00 | 430 000,00 |
|  | P |  | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 |  |  |  |  |
|  | PV | A30 | 1+20.5 |  | 21,50 |  |  |
|  | V | B30 | "Celkem: "A30 |  | 0 21,50 |  |  |
| 4 | V K | 230170016 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 | M | 0 5,800 | 10 | 58 000,00 |
| 9 | P |  | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 |  |  | 000,00 |  |
| 5 | P K | 3092513R | Přívodní potrubí poz.19 šroub metrický DIN 931 M20x90mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 | 100 | 0,600 | 2 | 1 200,00 |
| 0 | P P |  | Přívodní potrubí poz.19 šroub metrický DIN 931 M20x90mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 |  |  | 000,00 |  |
| 5 | P K | 3111101R | Přívodní potrubí poz.19 matice přesná šestihranná M20 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 | 100 | 0,600 | 2 | 1 200,00 |
| 1 | P P |  | Přívodní potrubí poz.19 matice přesná šestihranná M20 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 |  |  | 000,00 |  |
| 5 | P K | 3112001R | Přívodní potrubí poz.19 podložka D 20mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 | 100 | 0,600 | 2 | 1 200,00 |
| 2 | P P |  | Přívodní potrubí poz.19 podložka D 20mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 |  |  | 000,00 |  |
| 5 | P K | 3092519R | Přívodní potrubí poz.18 šroub metrický DIN 931 M16x70mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 | 100 | 0,160 | 2 | 320,00 |
| 3 | P P |  | Přívodní potrubí poz.18 šroub metrický DIN 931 M16x70mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 |  |  | 000,00 |  |
| 5 | P K | 3111100R | Přívodní potrubí poz.18 matice přesná šestihranná M16 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 | 100 | 0,160 | 2 | 320,00 |
| 4 | P |  | Přívodní potrubí poz.18 matice přesná šestihranná M16 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 |  |  | 000,00 |  |
| 5 | P K | 3112000R | Přívodní potrubí poz.18 podložka D 16mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 | 100 | 0,160 | 2 | 320,00 |
| 5 | P P |  | Přívodní potrubí poz.18 podložka D 16mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3 |  |  | 000,00 |  |
| 5 | P K | 23003001R | Přívodní potrubí poz.15 Těsnění mezipřírubové DN 100 vláknitopryžové viz.D.2.01.3 | KUS | 2,000 | 2 | 4 000,00 |
| 6 | P P |  | Přívodní potrubí poz.15 Těsnění mezipřírubové DN 100 vláknitopryžové viz.D.2.01.3 |  |  | 000,00 |  |
| 5 | P K | 23023001R | Přívodní potrubí poz.16 Těsnění mezipřírubové DN 250 vláknitopryžové viz.D.2.01.3 | KUS | 5,000 | 2 | 10 000,00 |
| 7 | P P |  | Přívodní potrubí poz.16 Těsnění mezipřírubové DN 250 vláknitopryžové viz.D.2.01.3 |  |  | 000,00 |  |
| 5 | P K | 23023011R | Přívodní potrubí poz.17 Těsnění mezipřírubové DN 300 vláknitopryžové viz.D.2.01.3 | KUS | 3,000 | 2 | 6 000,00 |
| 8 | P P |  | Přívodní potrubí poz.17 Těsnění mezipřírubové DN 300 vláknitopryžové viz.D.2.01.3 |  |  | 000,00 |  |
|  | D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 3 210 000,00 |
| 5 | K | 35000001R | Montáž turbíny | KPL | 1,000 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 9 | P |  | Montáž turbíny |  |  |  |  |
| 6 | P |  | Vertikální Peltonova turbína se 4 tryskami, Q=20-75 l/s, Hn=43 m, oběžné kolo D=350 mm Podrobná |  |  |  |  |
| 0 | K | 35000002R | specifikace v příloze D.2.01.1b Technická zpráva a D.2.01.4 (vče | KPL | 1,000 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 |
|  |  |  | Vertikální Peltonova turbína se 4 tryskami, Q=20-75 l/s, Hn=43 m, oběžné kolo D=350 mm Podrobná specifikace v příloze D.2.01.1b |  |  |  |  |
|  | P P |  | Technická zpráva a D.2.01.4 (včetně dopravy na místo osazení) |  |  |  |  |
|  | P D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 1 200,00 |
| 1 | K | 72225313R | "6 odpadní potrubí"Rychlospojka hadicová požární C 2" DN 50 ("C")mat.Al montáž a dodávka | KUS | 1,000 | 1 | 1 200,00 |
| 8 | P P |  | "6 odpadní potrubí"Rychlospojka hadicová požární C 2" DN 50 ("C")mat.Al montáž a dodávka |  |  | 200,00 |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 495 500,00 |
|  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném |  |  | 1 |  |
| 1 | K | 857361131 | výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním | KUS | 1,000 | 250,00 | 1 250,00 |
|  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s |  |  |  |  |
|  | P |  | integrovaným těsněním DN 250 |  |  |  |  |
|  | P | HWL.79742500 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 00 | "13 přívodní potrubí"hrdlová spojka DN 250/DN250 PN 16( pro LT/nerez) viz D.2.01.3 | KUS | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00 |
|  | P P | 1 | "13 přívodní potrubí"hrdlová spojka DN 250/DN250 PN 16( pro LT/nerez) viz D.2.01.3 |  |  |  |  |
| 3 | K | 89126122R | Montáž šoupátek v šachtách DN 100 | KUS | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |

Strana 17 z 52

T yP P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

K

P

P

D

K

P

P

K

P

P

K

P

P

D

K

P

P

Kód

HWL.40031000

00

1

891263321

HWL.98641000

00

1

891364121

HWL.98102500

00

1

89137222R

HWL.40033000

00

2

89142011R

89142222R

4222500R

9

953946132

95394001R

HWL.88300160

60

0

998

998324011

Popis

| MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KUS | 00 | 1,0 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | 1,0 | 1 |  |
| KUS | 00 |  | 250,00 | 1 250,00 |
| KUS | 00 | 1,0 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 1,0 | 4 |  |
| KUS | 00 |  | 500,00 | 4 500,00 |
| KUS | 00 | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| KUS | 00 | 1,0 | 10 | 10 000,00 |
|  |  |  | 000,00 |  |
| KUS | 00 | 1,0 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| KS | 00 | 1,0 | 10 | 10 000,00 |
|  |  |  | 000,00 |  |
| KUS | 00 | 1,0 | 10 | 10 000,00 |
|  |  |  | 000,00 |  |
| KUS | 00 | 1,0 | 255 000,00 | 255 000,00 |
|  |  |  |  | 578 570,00 |
| T | 81 | 2,5 | 44 000,00 | 113 564,00 |
| KG | 2 581,700 |  | 180,0 0 | 464 706,00 |
| KUS |  | 3,0 | 100,0 | 300,00 |
|  | 00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 59 440,00 |
|  |  | 2,9 | 20 |  |
| T | 72 |  | 000,00 | 59 440,00 |

t

Montáž šoupátek v šachtách DN 100

"11 přívodní potrubí"ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN100 PN 10 viz D.2.01.3

"11 přívodní potrubí"ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN100 PN 10 viz D.2.01.3

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 100

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 100

"9 přívodní potrubí"Zavzd/odvzdušňovací ventil přírubový DN 300 PN 10 č.9864 vizi D.2.01.3

"9 přívodní potrubí"Zavzd/odvzdušňovací ventil přírubový DN 300 PN 10 č.9864 vizi D.2.01.3

Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 250

Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 250

"14 přívodní potrubí""Montážní vložka DN 250 PN 10-viz D.2.01.3

"14 přívodní potrubí""Montážní vložka DN 250 PN 10-viz D.2.01.3 Montáž šoupátek v šachtách DN 300

Montáž šoupátek v šachtách DN 300

"8 přívodní potrubí"ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 300 PN 10 F4(krátké)kovotěsnící s el.pohonem viz D.2.01.3

"8 přívodní potrubí"ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 300 PN 10 F4(krátké)kovotěsnící s el.pohonem viz D.2.01.3 Kotvení šoupátka do stěny(kotvicí prvky a chemické kotvy-dodávka a montáž viz D.2.01.3 Kotvení šoupátka do stěny(kotvicí prvky a chemické kotvy-dodávka a montáž viz D.2.01.3 Montáž šoupátek v šachtách DN 500

Montáž šoupátek v šachtách DN 500

"Odpadní potrubí-poz.3 šoupátko/stavítko vřetenové nástěnnépro potrubí DN 508 nerezová ocel viz D.2.1.03

"Odpadní potrubí-poz.3 šoupátko/stavítko vřetenové nástěnnépro potrubí DN 508 nerezová ocel viz D.2.1.03

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t

"Dodávka a výroba konstrukce podpěrných prvků mat.S235JR včetně dvousložkového nátěru na bázi pryskyřice viz D.2.01.3 poz.1-5,7,8,9

"Dodávka a výroba konstrukce podpěrných prvků mat.S235JR včetně dvousložkového nátěru na bázi pryskyřice viz D.2.01.3 poz.1-5,7,8,9

"Podpěrné bloky-poz.6 ŠROUB NEREZ A2 M16/60 (2xpodložka,2xmatice)viz D.2.01.3

"Podpěrné bloky-poz.6 ŠROUB NEREZ A2 M16/60 (2xpodložka,2xmatice)viz D.2.01.3

Přesun hmot

Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 7. 2. 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 2 371 653,56 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | 2 371 653,56 |  | 21,00% | 498 047,25 |
| DPH základní snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 2 869 700,81 |

2 371 653,56

669 445,70

- - Práce na rozvaděči

- - Elektroinstalační materiál

- - Elektroinstalce - montáže

- - Programové vybavení MVE

- - Programové vybavení domku hrázného

- - Čidla

- - Uvedení do provozu

- - Revize elektro

VON - VON Vedlejší a ostatní náklady

149

710606,00

753717,22

914841,00

12600,00

02090,00

397608,64

86440,00

240000,00

Strana 21 z 52

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  |  | 7. 2. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | J.cena | Cena celkem |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství |  | [CZK] | [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 2371 653,56 |
| D 1.1. | Rozvaděč MVE-materiál |  |  | 2,0 |  | 669 445,70 |
| 1 K 1.1.2 | Skříň SF s mp, 1800x600x500 | KUS | 00 |  | 33 301,01 | 66 602,02 |
| PP | Skříň SF s mp, 1800x600x500 |  |  | 2,0 | 7 354,94 |  |
| 2 K 1.1.3 | Boční panely SF - 1800x500 mm | KUS | 00 |  |  | 14 709,88 |
| PP | Boční panely SF - 1800x500 mm |  |  | 2,0 |  | 1 044,5 |
| 3 K 1.1.4 | modulární jistič iC60H - 1P - 2A - char. C | KUS | 00 |  | 522, 27 |  |
| PP | modulární jistič iC60H - 1P - 2A - char. C |  |  | 2,0 |  |  |
| 4 K 1.1.5 PP | spouštěč motoru TVS 0,63-1A spouštěč motoru TVS 0,63-1A | KUS | 00 |  | 1 393,76 | 2 787,5 |
| 5 K 1.1.6 | Stykač - 4P (2Z + 2V) -AC-1 <= 440 V 20 A - cívka 24 V AC | KUS | 00 | 4,0 | 963, 86 | 3 855,4 |
| PP | Stykač - 4P (2Z + 2V) -AC-1 <= 440 V 20 A - cívka 24 V AC |  |  | 1,0 |  |  |
| 6 K 1.1.7 | Kapsa na dokumentaci | KUS | 00 |  | 237, 74 | 237,74 |
| PP | Kapsa na dokumentaci |  |  | 1,0 |  |  |
| 7 K 1.1.8 | Zásuvka 230V, 16A | KUS | 00 |  | 643, 97 | 643,97 |
| PP | Zásuvka 230V, 16A |  |  | 4,0 |  | 2 |
| 8 K 1.1.9 | Pomocný kontakt jističe | KUS | 00 |  | 739, |  |
| PP | Pomocný kontakt jističe |  |  | 2,0 | 44 | 957,7 |
| 9 K 1.1.10 | Jistič iC60N 1P 6A B | KUS | 00 |  | 250, 85 | 501,70 |
| PP | Jistič iC60N 1P 6A B |  |  | 1,0 |  |  |
| 10 K 1.1.11 | Jistič iC60N 3P 2A B | KUS | 00 |  | 746, 93 | 746,93 |
| PP | Jistič iC60N 3P 2A B |  |  | 1,0 |  |  |
| 11 K 1.1.12 | Jistič iC60N 3P 20A B | KUS | 00 |  | 593, 72 | 593,72 |
| PP | Jistič iC60N 3P 20A B |  |  | 1,0 |  |  |
| 12 K 1.1.13 | Jistič iC60N 2P 6A C | KUS | 00 |  | 480, 39 | 480,39 |
| PP | Jistič iC60N 2P 6A C |  |  | 1,0 |  |  |
| 13 K 1.1.14 | Jistič iC60N 1P 4A C | KUS | 00 |  | 474, 23 | 474,23 |
| PP | Jistič iC60N 1P 4A C |  |  | 1,0 |  | 1 |
| 14 K 1.1.15 | Jistič iC60N 3P 4A C | KUS | 00 |  | 1 463,34 |  |
|  |  |  |  |  |  | 463,3 |
| PP | Jistič iC60N 3P 4A C |  |  |  |  |  |

T y K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K P P K

P

1Č

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

| Kód |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.16 | Pojistkový odpojovač 3P 32A Pojistkový odpojovač 3P 32A |  | KUS | 00 | 1,0 1,0 | 657,0 7 | [CZK] 657,07 1 |
| 1.1.17 | Pojistkový odpínač ISFT100 3P |  | KUS | 00 |  | 1 |  |
|  | Pojistkový odpínač ISFT100 3P |  |  |  | 2,0 | 872,00 | 872,0 |
| 1.1.18 | Pomocný kontakt 1NO+1NC Pomocný kontakt 1NO+1NC |  | LUS | 00 |  | 628,9 9 | 1 257,9 |
|  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 1.1.19 | Pomocný kontakt 4NO Pomocný kontakt 4NO |  | KUS | 00 |  | 404,3 5 | 404,35 1 |
|  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 1.1.20 | Stykač 3P 9A 24VDC, 1NO + 1NC |  | KUS | 00 |  | 1 |  |
|  | Stykač 3P 9A 24VDC, 1NO + 1NC |  |  |  | 1,0 | 370,30 | 370,3 |
| 1.1.21 | Stykač 3P 95A 230VAC, 1NO + 1NC Stykač 3P 95A 230VAC, 1NO + 1NC |  | KUS | 00 |  | 11 670,05 | 11 670,05 2 |
|  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| 1.1.22 | Stykač 3P 9A 24VDC, 1NC |  | KUS | 00 |  | 1 |  |
|  | Stykač 3P 9A 24VDC, 1NC |  |  |  | 1,0 | 325,38 | 650,7 |
| 1.1.23 | Stykač 3P 9A 24VDC, 1NO |  | KUS | 00 |  | 1 | 1 |
|  | Stykač 3P 9A 24VDC, 1NO |  |  |  | 1,0 | 325,38 | 325,3 |
| 1.1.24 | Ovládač nouzového zastavení s aretací, odblokovat klíčem, 1NC |  | KUS | 00 |  | 1 228,03 | 1 228,0 |
|  | Ovládač nouzového zastavení s aretací, odblokovat klíčem, 1NC |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 1.1.25 | Štítek EMERGENCY SWITCHING OFF, průměr 60mm |  | KUS | 00 |  | 185,3 3 | 185,33 |
|  | Štítek EMERGENCY SWITCHING OFF, průměr 60mm |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 1.1.26 | stykač 3P(3Z) 95A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V- cívka 230V 50Hz stykač 3P(3Z) 95A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V- cívka 230V 50Hz |  | KUS | 00 |  | 11 670,05 | 11 670,05 1 022,1 |
|  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 1.1.27 | Stand.sectional Rail 35mm, Length 483mm Stand.sectional Rail 35mm, Length 483mm |  | KUS | 00 |  | 1 022,11 |  |
|  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 1.1.28 | CPU 1510SP-1 PN, 100KB Prog./750KB Data CPU 1510SP-1 PN, 100KB Prog./750KB Data |  | KUS | 00 |  | 27 293,76 | 27 293,76 |
|  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 1.1.29 | ET 200SP AI Energy Meter CT HF ET 200SP AI Energy Meter CT HF |  | KUS | 00 |  | 11 295,65 | 11 295,65 6 883,3 |
|  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 1.1.30 | ET 200SP, TM Count 1x24V ET 200SP, TM Count 1x24V |  | KUS | 00 |  | 6 883,34 |  |
| 1.1.31 | ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1 |  | KUS | 00 | 1,0 | 5 | 5 |
|  | ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1 |  |  |  | 1,0 | 913,65 | 913,6 |
| 1.1.32 | ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF |  | KUS | 00 |  | 7 517,95 | 7 517,9 |
| 1.1.33 | ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 |  | KUS | 00 | 2,0 | 2 | 5 |
|  | ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 |  |  |  | 2,0 | 935,30 | 870,6 |
| 1.1.34 | ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 |  | KUS | 00 |  | 3 | 6 |
|  | ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 |  |  |  | 1,0 | 408,91 | 817,8 |
| 1.1.35 | ET 200SP, AI 8xU Basic |  | KUS | 00 |  | 7 | 7 |
|  | ET 200SP, AI 8xU Basic |  |  |  | 1,0 | 819,34 | 819,3 |
| 1.1.36 | ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 |  | KUS | 00 |  | 1 | 1 |
|  | ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 |  |  |  | 1,0 | 892,59 | 892,5 |
| 1.1.37 | S7 paměťová karta, 4 MB |  | KUS | 00 |  | 1 958,11 | 1 958,1 |

Strana 24 z 52

| MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KU | 00 | 1,0 | 1 | 1 141,92 |
| S |  |  | 141,92 |  |
| KU | 00 | 1,0 | 909,7 | 909,79 |
| S |  |  | 9 |  |
| KU S | 00 | 7,0 | 514,8 0 | 3 603,60 |
| KU | 00 | 1,0 | 1 | 1 813,97 |
| S |  |  | 813,97 |  |
| KU | 00 | 1,0 | 42 | 42 896,88 |
| S |  |  | 896,88 |  |
| KU | 00 | 1,0 | 1 | 1 958,11 |
| S |  |  | 958,11 |  |
| KU | 00 | 1,0 | 7 | 7 624,66 |
| S |  |  | 624,66 |  |
| KU | 00 | 1,0 | 6 | 6 437,81 |
| S |  |  | 437,81 |  |
| KU | 00 | 1,0 | 4 | 4 943,95 |
| S |  |  | 943,95 |  |
| KU | 00 | 1,0 | 280 | 280 000,00 |
| S |  |  | 000,00 |  |
| KU | 00 | 1,0 | 37 | 37 440,00 |
| S |  |  | 440,00 |  |
| KU | 00 | 3,0 | 104,8 | 314,49 |
| S |  |  | 3 |  |
| KU S | 00 | 3,0 | 172,2 2 | 516,66 |
| KU | 0 | 11,00 | 117,9 | 1 297,34 |
| S |  |  | 4 |  |
| KU | 00 | 1,0 | 151,6 | 151,63 |
| S |  |  | 3 |  |
| KU | 00 | 3,0 | 258,3 | 775,02 |
| S |  |  | 4 |  |
| KU S | 00 | 1,0 | 226,5 1 | 226,51 |
| KU | 00 | 1,0 | 14,9 | 14,98 |
| S |  |  | 8 |  |
| LUS | 0 | 14,00 | 207,7 9 | 2 909,06 |
| KU |  | 14,00 | 14,9 | 209,72 |
| S | 0 |  | 8 |  |
| KU | 00 | 3,0 | 125,4 | 376,26 |
| S |  |  | 2 |  |

P T	Kód

Č yP

P

3	K	1.1.38

7P

3	PK	1.1.39

8P

- PK	1.1.40

9P

- PK	1.1.41

0P

4	PK	1.1.42

1P

4	PK	1.1.43

2P

4	PK	1.1.44

3P

4	PK	1.1.45

4P

4	PK	1.1.46

5P

4	PK	1.1.46.1

6P

4	PK	1.1.47

7P

4	PK	1.1.48

8P

- PK	1.1.49

9P

- PK	1.1.50

0P

5	PK	1.1.51

1P

5	PK	1.1.52

2P

5	PK	1.1.53

3P

5	PK	1.1.54

4P

5	PK	1.1.55

5P

5	PK	1.1.56

6P

5	PK	1.1.57

7P

P

Popis

S7 paměťová karta, 4 MB

BaseUnit Type U0, BU20-P16+A0+2D, PU 1

BaseUnit Type U0, BU20-P16+A0+2D, PU 1

BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D

BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D

BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B

BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B

ET 200SP BU15-P16+A0+2B

ET 200SP BU15-P16+A0+2B

Operátorský dotykový panel HMI TP700 Comfort Operátorský dotykový panel HMI TP700 Comfort

S7, Paměťová karta 4MB

S7, Paměťová karta 4MB

Zdroj PSU200M, 24VDC, 10A

Zdroj PSU200M, 24VDC, 10A

Zdroj UPS 24VDC, 6A

Zdroj UPS 24VDC, 6A

Licenční certifikát pro OPC UA S7-1500 Small

Licenční certifikát pro OPC UA S7-1500 Small

Frekvenčí měnič QUATROFREM 400 037

Frekvenčí měnič QUATROFREM 400 037 ochrané zábrany před nebezpečným dotykem živých částí ochrané zábrany před nebezpečným dotykem živých částí

Relé 6A, DIN/PS, 24V DC, 1NO/NC

Relé 6A, DIN/PS, 24V DC, 1NO/NC

Relé 8A, 230V AC, 2NO/NC

Relé 8A, 230V AC, 2NO/NC

Relé 16A, 24VDC, 650mW, 2NO/NC

Relé 16A, 24VDC, 650mW, 2NO/NC

Relé 7A, 24VDC, 300mW, 4NO/NC

Relé 7A, 24VDC, 300mW, 4NO/NC

Patice MasterPLUS, 24VDC

Patice MasterPLUS, 24VDC

Patice pro relé řady 55

Patice pro relé řady 55

Variclip, řada 55

Variclip, řada 55

Patice pro relé řady 40

Patice pro relé řady 40

Variclip, řada 40

Variclip, řada 40

LED+varistor

LED+varistor

Strana 26 z 52

P T	Kód

5Č y

85 K	1.1.58

- PK	1.1.59

9P

- PK	1.1.60

0P

6 PK	1.1.61

1P

6 PK	1.1.62

2P

6 PK	1.1.63

3P

6 PK	1.1.64

4P

6 PK	1.1.65

5P

6 PK	1.1.66

6P

6 PK	1.1.67

7P

6 PK	1.1.68

8P

- PK	1.1.69

9P

- PK	1.1.70

0P

7 PK	1.1.71

1P

7 PK	1.1.72

2P

7 PK	1.1.73

3P

P

D 1.2

7 K	1.2.1

4P

7 PK	1.2.2

5P

P

D 1.3

7 K	1.3.1

6P

77 K	1.3.2

LED+ochranná dioda LED+ochranná dioda Pojistková vložka PV10 20A gG Pojistková vložka PV10 20A gG Pojistková vložka PNA000 100A gG Pojistková vložka PNA000 100A gG Svodič přepětí, SLP-275 V/4 S, třída T2 Svodič přepětí, SLP-275 V/4 S, třída T2 Výstupní mřížka pro ventilátor, IP54 Výstupní mřížka pro ventilátor, IP54 Ventilátor 700m3/h, 230V, 50/59 Ventilátor 700m3/h, 230V, 50/59 Topná jednotka pro rozváděčové skříně Topná jednotka pro rozváděčové skříně Transformátor ASR 20.3 80/5A 1,5VA Transformátor ASR 20.3 80/5A 1,5VA Ethernetový switch, 5x RJ45 Ethernetový switch, 5x RJ45 UPS baterie 12V/9Ah UPS baterie 12V/9Ah RSP 4 RSP 4

RSP LED 24V RSP LED 24V Dioda 1A/1000V Dioda 1A/1000V U-f Guard U-f Guard Síťový spínač neřízený IE-SW-BL05-5TX Síťový spínač neřízený IE-SW-BL05-5TX Trafo 230/ 24V 65VA JT65 Trafo 230/ 24V 65VA JT65

Práce na rozvaděči Výroba rozvaděče Výroba rozvaděče Oživení, zkoušení Oživení, zkoušení

Elektroinstalační materiál Kabelový žlab M2 50/50 'GZ' - 2m Kabelový žlab M2 50/50 'GZ' - 2m Kabelový žlab M2 100/ 50 'GZ' - 1,9m

Popis

Cena celkem [CZK] 1 347,84

129,18

286,41

- 131,50

- 308,53

6 613,78

- 765,76

4 212,00

- 931,20

- 096,64

116,06

614,00

14,96

21 528,00

- 726,80

1 385,28

149 760,00

115 200,00

34 560,00

106 771,22

767,50

- 669,20

| MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- |
| KU | 12,00 | 112,3 |
| S | 0 | 2 |
| KU | 3,0 | 43,0 |
| S | 00 | 6 |
| KU | 3,0 | 95,4 |
| S | 00 | 7 |
| KU | 1,0 | 4 |
| S | 00 | 131,50 |
| KU | 1,0 | 1 |
| S | 00 | 308,53 |
| KU | 1,0 | 6 |
| S | 00 | 613,78 |
| KU | 1,0 | 5 |
| S | 00 | 765,76 |
| KU | 3,0 | 1 |
| S | 00 | 404,00 |
| KU | 1,0 | 3 |
| S | 00 | 931,20 |
| KU | 2,0 | 1 |
| S | 00 | 048,32 |
| KU | 1,0 | 116,0 |
| S | 00 | 6 |
| KU | 4,0 | 153,5 |
| S | 00 | 0 |
| KU | 4,0 | 3,7 |
| S | 00 | 4 |
| KU | 1,0 | 21 |
| S | 00 | 528,00 |
| KU | 1,0 | 4 |
| S | 00 | 726,80 |
| KU | 1,0 | 1 |
| S | 00 | 385,28 |

| KPL | 00 | 1,0 | 115 200,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| KPL |  | 1,0 | 34 |
|  | 00 |  | 560,00 |

| KU |  | 5,0 | 153,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 00 | 0 |  |
| KU |  | 20,00 | 183,4 |
| S | 0 | 6 |  |

| P | T | Kód | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č | yP |  |  |  |  |  |  |  | [CZK] |
| 7 8 | P |  | Kabelový žlab M2 100/ 50 'GZ' - 1,9m | KU S |  | 40,00 |  |  |  |
|  | K | 1.3.3 | Nosník pro drátěné žlaby šíře 100 mm na stěny,střední mechanická únosnost |  | 0 |  | 127,30 |  | 5 092,00 |
|  | P P K |  | Nosník pro drátěné žlaby šíře 100 mm na stěny,střední mechanická únosnost |  |  | 1,00 | 11 232,00 |  |  |
| 7 9 |  | 1.3.4 | spojovací material, hmoždinky, lepidla apod.. spojovací material, hmoždinky, lepidla apod.. | KPL | 0 |  |  |  | 11 232,00 |
|  | P P K |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 8 0 |  | 1.3.5 | Přívodní kabel T1 - YSLY-JZ 4X25 Přívodní kabel T1 - YSLY-JZ 4X25 | M | 0 |  | 1 216,80 | 36,5 | 48 672,00 |
|  | P P K |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 8 1 |  | 1.3.6 | Kabely Silové napájení - M5, M6, CYKY-J 5X1,5 Kabely Silové napájení - M5, M6, CYKY-J 5X1,5 | M | 0 |  | 0 |  | 1 460,00 |
|  | P P K |  |  |  |  | 40,00 |  | 73,0 |  |
| 8 2 |  | 1.3.7 | Kabely Silové ovládání - M5, M6 YSLCY-JZ 5X1,5 | M | 0 |  | 3 |  | 2 921,20 |
|  | P P |  | Kabely Silové ovládání - M5, M6 YSLCY-JZ 5X1,5 |  |  | 10,00 |  | 22,9 |  |
| 8 3 | P K | 1.3.8 | Kabely čidel teploty - JQTQ 2X0,8 | M | 0 |  | 3 |  | 229,30 |
|  | P P |  | Kabely čidel teploty - JQTQ 2X0,8 |  |  |  |  | 73,0 |  |
| 8 4 | P K P P K | 1.3.9 | Kabely napájení a ovládání trysek - YSLCY-JZ 5X1 Kabely napájení a ovládání trysek - YSLCY-JZ 5X1 | M |  | 160,000 40,00 | 3 |  | 11 684,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49,8 |  |
| 8 5 |  | 1.3.10 | Kabel čidla tlaku - YSLCY-JZ 3x1.5 | M | 0 |  | 1 |  | 1 992,40 |
|  | P P |  | Kabel čidla tlaku - YSLCY-JZ 3x1.5 |  |  | 40,00 |  | 82,2 |  |
| 8 6 | P K P P K | 1.3.11 | Kabel inkrementál. snímač otáček YSLY-JZ 12X1 Kabel inkrementál. snímač otáček YSLY-JZ 12X1 | M | 0 |  | 2 |  | 3 288,80 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 8 7 |  | 1.3.12 | Propojovací kabel snímače otáček E11736 | M | 0 |  | 5 762,02 |  | 5 762,02 |
|  | P P |  | Propojovací kabel snímače otáček E11736 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 8 | P K | 1.3.13 | Ostatní materiál | KPL | 0 |  | 10 |  | 10 000,00 |
| 8 | P P |  | Ostatní materiál |  |  |  | 000,00 |  |  |
| 8 9 | D | 1.4 | Elektroinstalce - montáže |  |  | 1,00 | 537 |  | 537 984,00 |
|  | K | 1.4.1 | Montáž nové elektroinstalace a rozvaděče | KPL | 0 |  |  |  | 537 984,00 |
|  | P P |  | Montáž nové elektroinstalace a rozvaděče |  |  |  | 984,00 |  |  |
| 9 0 | D | 1.5 | Programové vybavení MVE |  |  | 1,00 | 141 |  | 141 120,00 |
|  | K | 1.5.1 | Programové vybavení MVE | KPL | 0 |  |  |  | 141 120,00 |
|  | P P |  | Programové vybavení MVE |  |  |  | 120,00 |  |  |
| 9 1 | D | 1.6 | Programové vybavení domku hrázného |  |  | 1,00 | 60 |  | 60 000,00 |
|  | K | 1.6.1 | Programové vybavení domku hrázného | KPL | 0 |  |  |  | 60 000,00 |
|  | P P |  | Programové vybavení domku hrázného |  |  |  | 000,00 |  |  |
| 9 2 | D | 1.7 | Čidla | KU S |  | 1,00 | 21 060,00 |  | 29 708,64 |
|  | K P P K | 1.7.1 | Inkrementální snímač Inkrementální snímač |  | 0 |  |  |  | 21 060,00 |
| 9 |  | 1.7.2 | Snímače teploy strojovny | KU | 0 | 2,00 | 1 |  | 2 808,00 |
| 3 | P P K P P |  | Snímače teploy strojovny | S |  | 1,00 | 404,00 |  |  |
| 9 4 |  | 1.7.3 | hladinový spínač 230 V/AC 0.4 A 1 spínací kontakt, hladinový spínač 230 V/AC 0.4 A 1 spínací kontakt, | KU S | 0 |  | 5 840,64 |  | 5 840,64 |

Strana 29 z 52

| P | T | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č | y |  |  |  |  |  | [CZK] |
|  | D | 1.8 | Uvedení do provozu |  |  |  | 396 864,00 |
| 9 | K | 1.8.1 | Uvedení do provozu | KPL | 1,00 | 396 | 396 864,00 |
| 5 | P P |  | Uvedení do provozu | 0 |  | 864,00 |  |
|  | D | 1.9 | Revize elektro |  |  |  | 40 000,00 |
| 9 | K | 1.9.1 | Revize elektro | KPL | 1,00 | 40 | 40 000,00 |
| 6 | P P |  | Revize elektro | 0 |  | 000,00 |  |
|  | D | VON | VON Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 240 000,00 |
| 9 | K | 2.1.1 | Projektová dokumentace skutečného provedení, návody na obsluhu | KPL | 1,00 | 190 | 190 000,00 |
| 7 | P |  | Projektová dokumentace skutečného provedení, návody na obsluhu | 0 |  | 000,00 |  |
| 9 | P |  | Zaškolení obsluhy a koordinační činnost Zaškolení obsluhy MVE včetně koordinace vazeb na řídící |  | 1,00 | 50 |  |
| 8 | K | 2.2.1 | systém vodního díla | KPL 0 |  | 000,00 | 50 000,00 |
|  | P P |  | Zaškolení obsluhy a koordinační činnost Zaškolení obsluhy MVE včetně koordinace vazeb na řídící systém vodního díla |  |  |  |  |

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 7. 2. 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 933 539,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | 933 539,00 |  | 21,00% | 196 043,19 |
| DPH základní snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 1 129 582,19 |

Strana 32 z 52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje – modernizace soustrojí

Objekt:

04 - PS 03 Doplnění ovládacího rozvaděče

| MíMstíos:to: |  |  | D | aDtuamtu:m: 7. | 2. 270. 25. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZaZdadvavtealt:el: Zadavatel: ZhZohtovtoitevilt:el: |  |  | ProPjreokjteakntta:nt: Projektant: ZpZrapcroavcaotveal:tel: |  | 2025 |
| Kód dílu - Popis PČ |  |  |  | J.cena | CenCae cnealk ceemlke[CmZK] |
| Typ Kód | Popis | MJ | Množství | [CZK] | [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  |  |  | 993333 553399,,0000 |
| Ná2k1l-aMdy- Esoleukptriosmu ocnetlákžeem |  |  |  |  |  |
| D 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 933 539,00 933 539,00 |
| 1 K M001 | Demontáž průtokoměr + šoupě + kabelové trasy a kabely+přídavný materiál | KS | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| P P | Demontáž průtokoměr + šoupě + kabelové trasy a kabely+přídavný materiál |  |  |  |  |
| P 2 K M003 | Demontáž zapojení v rozvaděči R1 vč.přídavného materiálu | KS | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| P P | Demontáž zapojení v rozvaděči R1 vč.přídavného materiálu |  |  |  |  |
| P 3 K M005 | Montáž průtokoměru + 2x šoupě usazení do potrubí včetně sojovacího materiálu | KS | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| P P - K 210801311 P - P K M008 | Montáž průtokoměru + 2x šoupě usazení do potrubí včetně sojovacího materiálu Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) prů Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 | M | 200,000 | 200,00 | 40 000,00 |
|  | Vodič CYA 6mm2 | M | 220,000 | 400,00 | 88 000,00 |
| P PV A5 | Vodič CYA 6mm2 200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 220,000 |  |  |
| VV B5 | "Celkem: "A5 |  | 220,000 |  |  |
| 6 V K M009 | Montáž ostatního příslušenství k pospojení (oka, přichytky, atd) | KS | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| P P | Montáž ostatního příslušenství k pospojení (oka, přichytky, atd) |  |  |  |  |
| P 7 K M010 | Materiál ostatní příslušenství k pospojení (oka, přichytky, atd) | KS | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| P | Materiál ostatní příslušenství k pospojení (oka, přichytky, atd) |  |  |  |  |
| P 8 K 741110003 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 35 mm | M | 40,000 | 220,00 | 8 800,00 |
| P P | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 35 mm |  |  |  |  |
| 9 K M012 | Elektroinstalační trubka odbočky z kabelové trasy vnější průměr 40mm | M | 44,000 | 220,00 | 9 680,00 |
| P PV A9 | Elektroinstalační trubka odbočky z kabelové trasy vnější průměr 40mm 40*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 44,000 |  |  |
| VV B9 1 V K M013 0P P | "Celkem: "A9 |  | 44,000 |  |  |
|  | Montáž ostatního pomocného a montážního materiálu pro kabelové trasy | KS | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
|  | Montáž ostatního pomocného a montážního materiálu pro kabelové trasy Ostatní pomocný a montážní materiál pro kabelové trasy Ostatní pomocný a montážní materiál pro kabelové trasy | KS | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| 1 K M014 1P 1P 12 K M015 |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění řídcího sytému MVE o 24 digitálních vstupů | KS | 1,000 | 220,00 | 220,00 |

PČ TypP

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

Kód

Popis

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

P K P P

K P P

K P P

K P P

K P P

K

P P

K

P P

K P P

K P P

K P P

K P P

K

P

PV

V

- K P

P K

P P

K

P P

K P P

K P P

K

P P

K

P

PV

V

V

M016

M017

M018

M019

M020

M021

M022

M023

M024

741910412

741910421

M026

A24

B24

M028

741127155

M030

M031

M032

741122219

M034

A31

B31

Doplnění řídcího sytému MVE o 24 digitálních vstupů

Doplnění řídcího sytému MVE o 24 digitálních vstupů

Doplnění řídcího sytému MVE o 24 digitálních vstupů Doplnění řídcího sytému MVE o 8 digitálních výstupů

Doplnění řídcího sytému MVE o 8 digitálních výstupů

Doplnění řídcího sytému MVE o 8 digitálních výstupů

Doplnění řídcího sytému MVE o 8 digitálních výstupů Doplnění řídcího sytému MVE o 4 analogový vstupy

Doplnění řídcího sytému MVE o 4 analogový vstupy

Doplnění řídcího sytému MVE o 4 analogový vstupy

Doplnění řídcího sytému MVE o 4 analogový vstupy

Doplnění řídcího sytému MVE o 3x motorový spoušťěč (0,4-0,63A), 1x jistič (6A/B/1P)

Doplnění řídcího sytému MVE o 3x motorový spoušťěč (0,4-0,63A), 1x jistič (6A/B/1P)

Doplnění řídcího sytému MVE o 3x motorový spoušťěč (0,4-0,63A), 1x jistič (6A/B/1P)-materiál

Doplnění řídcího sytému MVE o 3x motorový spoušťěč (0,4-0,63A), 1x jistič (6A/B/1P)-materiál

Doplnění řídcího sytému MVE o vodiče, svorky, značení atd.

Doplnění řídcího sytému MVE o vodiče, svorky, značení atd.

Doplnění řídcího sytému MVE o vodiče, svorky, značení atd.

Doplnění řídcího sytému MVE o vodiče, svorky, značení atd.

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem

Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.00 + víko + zatáčky

Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.00 + víko + zatáčky 72.7272727272727*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A24

Šroub vratový a samojistící matice M6x10

Šroub vratový a samojistící matice M6x10

Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí příchytky držáku

Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí příchytky držáku

Držák pro kabelové žlaby šíře 200 mm na stěny střední mechanická únosnost

Držák pro kabelové žlaby šíře 200 mm na stěny střední mechanická únosnost

Montáž ostatního montážního materálu pro kabelové žlaby (spojky, hmoždinky, vruty, atd)

Montáž ostatního montážního materálu pro kabelové žlaby (spojky, hmoždinky, vruty, atd)

Ostatní montážní materálál pro kabelové žlaby (spojky, hmoždinky, vruty, atd)

Ostatní montážní materálál pro kabelové žlaby (spojky, hmoždinky, vruty, atd)

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2 Silový kabel CYKY-J 4x2,5mm2

Silový kabel CYKY-J 4x2,5mm2

200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A31

| MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS | 0 | 1,00 | 0 | 220,0 |
| KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| KS | 0 | 1,00 | 0 | 220,0 |
| KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| M | 0 | 80,00 | 0 | 220,0 |
| M |  | 80,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| M |  | 80,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 80,00 |  |  |
|  | 0 | 80,00 |  |  |
| KS | 0 | 160,00 |  | 25,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 40,00 |  | 220,0 |
| S | 0 |  | 0 |  |
| KS |  | 40,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
| KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 200,00 |  | 95,0 |
| M | 0 |  | 0 |  |
| M |  | 220,00 |  | 95,0 |
|  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 220,00 |  |  |
|  | 0 | 220,00 |  |  |

Cena celkem

[CZK]

220,

00

220,

00

220,

00

220,

00

220,

00

220,

00

220,

00

220,

00

220,

00

17 600,00

17 600,00

17 600,00

4 000,00

8 800,00

8 800,00

220,

00

220,

00

- 000,00

- 900,00

PT Čy 3 2K

P 3 PK 3P

PV

- 3 VK 4P 3 PK 5P

PV

- 3 VK 6P 3 PK 7P

PV

- 3 VK 8P

- PK 9P

- PK 0P 4 PK 1P 4 PK 2P 4P 3K

P 4 PK 4P 4 PK 5P 64 PPK 6P 4 PK 7P 4 PK 8P 4 PK 9P

P

Kód 741122211 M036 A33 B33

M037

M038 A35

B35 M039

M040 A37

B37

M041

M042

M043 M044 M045

741122151

M047

K048

M049 K050 M051 K052

| Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a |  |  | 75,00 |  |  | 95,0 | [CZK] |
| průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | M | 0 |  | 0 |  |  | 7 125,00 |
| Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | M |  | 82,50 |  |  | 25,0 | 2 062,50 |
| Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 75*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 82,500 |  |  |  |  |
| "Celkem: "A33 |  |  | 82,500 |  |  |  |  |
| Montáž ovládacího kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2 | M |  | 200,00 |  |  | 85,0 | 17 000,00 |
| Montáž ovládacího kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Ovládací kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2 | M |  | 220,00 |  |  | 85,0 | 18 700,00 |
| Ovládací kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 220,00 |  |  |  |  |
| "Celkem: "A35 |  | 0 | 220,00 |  |  |  |  |
| Montáž ovládacího kabelu YSLCY-JZ 4x0,5mm2 | M | 0 | 75,00 |  |  | 85,0 | 6 375,00 |
| Montáž ovládacího kabelu YSLCY-JZ 4x0,5mm2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Ovládací kabel YSLCY-JZ 4x0,5mm2 | M |  | 82,50 |  |  | 45,0 | 3 712,50 |
| Ovládací kabel YSLCY-JZ 4x0,5mm2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 75*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 82,500 |  |  |  |  |
| "Celkem: "A37 |  |  | 82,500 |  |  |  |  |
| Montáž ostatního kabelové příslušenství pro montáž kabelů | KS |  | 1,0 | 10 |  |  | 10 000,00 |
| Montáž ostatního kabelové příslušenství pro montáž kabelů |  | 00 |  | 000,00 |  |  |  |
| Ostatní kabelové příslušenství pro montáž kabelů | KS |  | 1,0 | 10 |  |  | 10 000,00 |
| Ostatní kabelové příslušenství pro montáž kabelů |  | 00 |  | 000,00 |  |  |  |
| SW úpravy řídícího systému ve stávajícím rozvaděči RM + OP panel | KS |  | 1,0 | 30 |  |  | 30 000,00 |
| SW úpravy řídícího systému ve stávajícím rozvaděči RM + OP panel |  | 00 |  | 000,00 |  |  |  |
| SW úpravy řídícího systému v novém rozvaděči MVE + OP panel | KS |  | 1,0 | 30 |  |  | 30 000,00 |
| SW úpravy řídícího systému v novém rozvaděči MVE + OP panel |  | 00 |  | 000,00 |  |  |  |
| SW úpravy vizualizace v domku hrázného | KS |  | 1,0 | 30 |  |  | 30 000,00 |
| SW úpravy vizualizace v domku hrázného |  | 00 |  | 000,00 |  |  |  |
| Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo |  |  | 55,00 |  |  | 85,0 |  |
| bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x2,5 až 4 mm2 | M | 0 |  | 0 |  |  | 4 675,00 |
| Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a |  |  |  |  |  |  |  |
| průřezu žil 12x2,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Silový kabel CYKY-J 12x2,5mm2 | M |  | 55,00 |  |  | 136,0 | 7 480,00 |
| Silový kabel CYKY-J 12x2,5mm2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Montáž: Gigabit media konvertor (převodník) Optika/Metalika | KS |  | 2,0 |  |  | 220,0 | 440,00 |
| Montáž: Gigabit media konvertor (převodník) Optika/Metalika |  | 00 |  | 0 |  |  |  |
| Gigabit media konvertor (převodník) Optika/Metalika | KS |  | 2,0 | 1 |  |  | 2 400,00 |
| Gigabit media konvertor (převodník) Optika/Metalika |  | 00 |  | 200,00 |  |  |  |
| Montáž: SFP optický modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 1310nm | KS |  | 2,0 |  |  | 220,0 | 440,00 |
| Montáž: SFP optický modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 1310nm |  | 00 |  | 0 |  |  |  |
| SFP optický modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 1310nm | KS |  | 2,0 |  |  | 680,0 | 1 360,00 |
| SFP optický modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 1310nm |  | 00 |  | 0 |  |  |  |
| Montáž: Optický kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT | M |  | 55,00 |  |  | 220,0 | 12 100,00 |
| Montáž: Optický kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

Strana 36 z 52

P T	Kód

5Č y

50 K M053

5 PK K054 1P

5 PK M055

2P

5 PK K056 3P

5 PK M057 4P

5 PK K058 5P

5 PK M059 6P

5 PK K060 7P

5 PK M061 8P

- PK K062 9P

- PK M063 0P

6 PK K064 1P

6 PK M065 2P

6 PK K066 3P

6 PK M067 4P

6 PK K068

5P

6 PK M069

6P

6 PK K070 7P

- PK M071

8P

6P

9 K 741124703

P

- PK M073

0 PP

Cena celkem [CZK]

- 375,00

16 000,00

- 000,00

3 520,00

- 400,00

- 520,00

720,00

10 000,00

10 000,00

440,00

440,00

440,00

164,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

- 600,00

750,00

| Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optický kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT | M | 00 | 55,0 | 0 | 25,0 |
| Optický kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT |  |  |  |  |  |
| Montáž: Optický box 8C na DIN lištu 8xSC Simplex | KS |  | 2,00 | 8 |  |
| Montáž: Optický box 8C na DIN lištu 8xSC Simplex |  | 0 |  | 000,00 |  |
| Optický box 8C na DIN lištu 8xSC Simplex | KS |  | 2,00 | 2 |  |
| Optický box 8C na DIN lištu 8xSC Simplex |  | 0 |  | 500,00 |  |
| Montáž: SC/APC Optická spojka SM | KS |  | 16,0 |  | 220,0 |
| Montáž: SC/APC Optická spojka SM |  | 00 |  | 0 |  |
| SC/APC Optická spojka SM | KS |  | 16,0 |  | 150,0 |
| SC/APC Optická spojka SM |  | 00 |  | 0 |  |
| Montáž: SC Optický pigtail 09/125 1m G657A navaření na optický kabel | KS |  | 16,0 |  | 220,0 |
| Montáž: SC Optický pigtail 09/125 1m G657A navaření na optický kabel |  | 00 |  | 0 |  |
| SC Optický pigtail 09/125 1m G657A navaření na optický kabel | KS |  | 16,0 |  | 45,0 |
| SC Optický pigtail 09/125 1m G657A navaření na optický kabel |  | 00 |  | 0 |  |
| Montáž: Ostaní materiál montážní materiál pro optické rozvody | KS |  | 1,00 | 10 |  |
| Montáž: Ostaní materiál montážní materiál pro optické rozvody |  | 0 |  | 000,00 |  |
| Ostaní materiál montážní materiál pro optické rozvody | KS |  | 1,00 | 10 |  |
| Ostaní materiál montážní materiál pro optické rozvody |  | 0 |  | 000,00 |  |
| Montáž: LC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm | KS |  | 2,00 |  | 220,0 |
| Montáž: LC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm |  | 0 |  | 0 |  |
| LC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm | KS |  | 2,00 |  | 220,0 |
| LC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm |  | 0 |  | 0 |  |
| Montáž: UTP patch cord Cat6, 2m šedý | KS |  | 2,00 |  | 220,0 |
| Montáž: UTP patch cord Cat6, 2m šedý |  | 0 |  | 0 |  |
| UTP patch cord Cat6, 2m šedý | KS |  | 2,00 |  | 82,0 |
| UTP patch cord Cat6, 2m šedý |  | 0 |  | 0 |  |
| Montáž: Doplnění rozvaděče R1 (Jistič, drobný elektroinstalační materiál | KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
| Montáž: Doplnění rozvaděče R1 (Jistič, drobný elektroinstalační materiál |  | 0 |  | 0 |  |
| Doplnění rozvaděče R1 (Jistič, drobný elektroinstalační materiál | KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
| Doplnění rozvaděče R1 (Jistič, drobný elektroinstalační materiál |  | 0 |  | 0 |  |
| Montáž: Doplnění rozvaděče RM (Relé, pojistka, drobný instalační materiál) | KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
| Montáž: Doplnění rozvaděče RM (Relé, pojistka, drobný instalační materiál) |  | 0 |  | 0 |  |
| Doplnění rozvaděče RM (Relé, pojistka, drobný instalační materiál) | KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
| Doplnění rozvaděče RM (Relé, pojistka, drobný instalační materiál) |  | 0 |  | 0 |  |
| Montáž: Doplnění rozvaděče RH (Relé, pojistka, drobný instalační materiál) | KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
| Montáž: Doplnění rozvaděče RH (Relé, pojistka, drobný instalační materiál) |  | 0 |  | 0 |  |
| Doplnění rozvaděče RH (Relé, pojistka, drobný instalační materiál) | KS |  | 1,00 |  | 220,0 |
| Doplnění rozvaděče RH (Relé, pojistka, drobný instalační materiál) |  | 0 |  | 0 |  |
| Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem |  |  | 30,0 |  | 220,0 |
| (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | M | 00 |  | 0 |  |
| Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 |  |  |  |  |  |
| až 19x1 mm2 |  |  |  |  |  |
| Ovládací kabel JYTY-J 4x1 | M |  | 30,0 |  | 25,0 |
| Ovládací kabel JYTY-J 4x1 |  | 00 |  | 0 |  |

P T	Kód	Popis

7Č y

17 K K074	Montáž: Čtyřkanálový binární I/O modul MT-1044

P	Montáž: Čtyřkanálový binární I/O modul MT-1044

7P

2 K M075	Čtyřkanálový binární I/O modul MT-1044

2 PP	Čtyřkanálový binární I/O modul MT-1044

Montáž: Jednofázový PLC modem MT49R Montáž: Jednofázový PLC modem MT49R Jednofázový PLC modem MT49R Jednofázový PLC modem MT49R Montáž: Zdroj 12 VDC 1A Montáž: Zdroj 12 VDC 1A Zdroj 12 VDC 1A Zdroj 12 VDC 1A

Montáž: Pomocný montážní materiála pro modemy (rozvaděč RE + RH) Montáž: Pomocný montážní materiála pro modemy (rozvaděč RE + RH) Pomocný montážní materiál pro modemy (rozvaděč RE + RH) Pomocný montážní materiál pro modemy (rozvaděč RE + RH) Úprava programu PLC v rozvaděči RH (domek hrázného) Úprava programu PLC v rozvaděči RH (domek hrázného) Proměření optické kabeláže Proměření optické kabeláže Vypracování měřicích protokolů a zkušebních protokolů Vypracování měřicích protokolů a zkušebních protokolů Elektrická revize Elektrická revize

7

3

7

4

7

5

7

6

7

7

7

8

7

9

8

0

8

1

8

2

PKKSOK:076

PKMístMo:077

P

PKZadKav07a8tel:

P

PKZhoMto0v7it9el:

P

P

K K080

PProjektant:

P

K M081

PPZpracovatel:

K K082

P

PKPozKn0á8m3ka:

P

P

K K084

P

PKCenMa 0b4e6z DPH

P

P

| MJ KS | Množství 2,0 00 | J.cena [CZK] 220,0 0 | Cena celkem [CZK] 440,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| KS | 2,0 | 7 | 15 200,00 |
|  | 00 | 600,00 |  |
| KS | 2,0 | 220,0 | 440,00 |

2,0

KS

7. 2. 202520 000,00

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

00

00

00

00

00

00

00

00

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

8,0

1,0

DPH základní snížená

Cena s DPH

KS

Základ daně

773 401,40

0,00

00

1,0

Datum1:0

000,00

220,0

IČ0: DIČ:

2

IČ50: 0D,0I0Č:

220,0 0 IČ: DIČ: 220,0 0

30

IČ00: 0D,0I0Č:

1 000,00

15

000,00

10

000,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

220,00

2 500,00

440,00

440,00

30 000,00

8 000,00

v CZK

15 000,00

7731 40 0100,4,00

Výše daně

162 414,29

0,00

935 815,69

Strana 39 z 52

Datum:	7. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

773 401,40

491 660,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje – modernizace soustrojí

Objekt:

05 - PS 01 Potrubí MZP PSV

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

23-M - Montáže potrubí

57 141,40

55 000,00

13 600,00

156 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

- Trubní vedení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

5 000,00

Oblouk DN 323,9x3,6 DN 300 R 750 L=600a900 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.5 (vč.dopravy na místo )

Oblouk DN 323,9x3,6 DN 300 R 750 L=600a900 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.5 (vč.dopravy na místo osazení)

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

97

1

0

18

1

1

2

11

3

2

1

4

Popis

Mont

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

áž uložení doplňkových konstrukcí přivařením DN přes 150 do 350 Montáž uložení doplňkových konstrukcí přivařením Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

Up

1e8v.ň5*o2vací třmen kruhový průměr 324 ocel 1.0038 (S235JR), zinkování 80 mikronů s pryžovou vložkou (vč"eCtenlěke dmo:p "rAa1v6y na místo osazení) viz D.2.01.1 poz.6

UpeDvňoodváacví ktřam aen v kýrurohobvaý pkroůnmzěor l3y24m oacet.l1 1.40033087 (Sc2e3l5kJeRm), z2in kouvsányí (8v0č m.dikoropnrůavs yprnyžaovmouís vtlož okosua (zvečentín)ě vdiozprDav 2y .n0a1 m.1ístpoo ozs.a1z-e4ní) viz D.2D.0o1d.1ávpkoaz.a6 vČýriošbtaěnkoí npzooltyrumbatí.1p.4ro30fu7 kcoelvkeámní2m kunsyeb(voč.dporporapvlyacnahomvísáton oímsazDenNí) v3iz00D 2.01.1 poz.1-4

Čišt3ě7n*í 1p.o1tr"uPbířepprofčutkeonváén kímoe nfiecbieon ptreomplamchnoovžásntívmí DN 300 Montáž trubek z nerezavějící oceli 1.4301 D 324 mm, tl 4 mm (Mvočn"PtCářeže lsktreuumbne :kh " mAz 1on7terperzoav zějáícmí oecčenliic1.k4é30k1o Dns3t2ru4 kmcme, s ttl a4nomvme nTýruzb hkamo3t2n3o,s9txi 3p,ř6esDunNov3a0n0éhmoa mt.1a.t4e3r0iá1lu vvizodDo.r2o.v0n1á.1 poz.3 d.dooppraravvnyí vnzadá mleínsotost odsoa 5z0enmí) z Tárkublakadn3í2 v3,9oxb3j,6ekDteNch30 v0ý mškaty.1 d.4o3061 mviz D.2.01.1 poz.3 (vč.dopravy na místo osazení) 7*1.1 "PřPeřpeosčutne hnmé okt operofi zcáiemnetečnmickmé nkonžsttrvuíkc"eC setlakneomve: n"ýA z5 h Mmootnotsátiž přtersuubnnoívadníélhcoe m pařtievriaálřuo voadcoíro zvn ná edoreprzaavnvíě vjzícdáí leoncoestlido1.5403 m01zákDlad2n7í 3v mmob, jetlkt3ec,4h vmýšmky dMoo 6ntmáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli 1.4301 D 273 mm, tl 3,4 mm 2+1 "Celkem: "A6 Příruba DN 250 PNT 1r0ubmnatí.1v.e43d0e1n víiz D.2.01.1 poz.7 (vč.dopravy na místo osazení) Příruba DN 250 PN 10 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.7 (vč.TMdoropurnatbváynž n íakavmneísatdolizeoasnačízneíncíh) Tšrouubpkáate2k73DxN3,340 D0 Ns p2o5h0o dnle.0m,8 m mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.9 (vč.dopravy na místo osa

aMzoentnáíž) kaTnruablizkačn2í7ch3xš3o,u4páDtNek 2D5N0 3 d0l0.0 s,8pomhonmeamt.1.4301 viz D.2.01.1 poz.9 (vč.dopravy na místo osazení) Montáž trubní dílce přiv"paořozv.8a"cŠí ozu npeěrepzříaruvběojícvíé oDcNeli3 10.043P0N1 1D0 3F244(kmrámtk,é t)lk 3o,v6omtěmsnMícoíntsáže tlreubkntírodpílcoeh pořinvaeřmova(cví čz.dneorpezravvěyjícní aocemli í1s.t4o301 D 324 mmo, tsl a3,z6emnmí)1 v+i2z+ D2+ 24. "0C1e.1lkepmo:z ".8A9

Na"ppoozj..8k"uŠsouDpěN př3ír0u0bo své líDmNc 3e0m0 P mN a10t. F14.4(k3rá0tk1é)PkoNvo 1tě0sn víciíz s Del.e2k.tr0o1p.o1hopnoemz. (1vč(.vdočp.draovyprnaa vmyísntoa o msaízsetnoí) ovizsaDz 2e.0n1í.)1 Npoazp.o8j.kus DN 300 s límOcesmta mtant.í1.4k3o01n PsNtr 1u0k vcize D.a2.0p1.1rá pcoze.1, (vbčo.douprraávynína místo osazení) Redukce DN250/DN300 L=350 mat.1.4301 viz D.2K.0ot1v.a1 cphoezm.2ic(kváč.ds ovpyrvarvtáyn níma motívsotoru o dsoazbeentoí)n Rue, džuekclezDoNb2e5t0o/DnNu30n0e Lb=o35t0vrmdaéth.1o.43k0a1m viez nDe.2.t0m1.e1l,povze.2lik(vočs.dto Mpra 1vy2,na místo osahzeloníu)bka 110 mm

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 130 mm

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 130 mm

Přesun hmot

Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

3

1

5

14

6

1

7

5

1 VK 23014002

8P R

P

1 K 23014003

9 PPK R

SOPUTPIS PRAKóCdÍ	Popis

Sta2Čvbay:

20	KM2V3E01 F4l0á0je4R – moderPnřizíraucbea DsoNu 3s0tr0o Pjí NO 1b0je mkta:t.1.4301 viz D.2.01.1 poz.4 (vč.dopravy na místo osazení)

PP 05 - PS 01 PotrubPíříMrubZa PDN P 3S00V PN 10 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.4 (vč.dopravy na místo osazení)

Mí

2 P	Oblo

s1to: K 23014005R osazení)

ZZha22dotaovvPaittKeell::230170005	Oblouk DN 323,9x3,6 DN 300 R 750 L=6

Zh2otovPitel:

P

2 K 230170015

PČ3 TypP Kód

P

NáklaDdy 7s6o7upisu celkeKmonstrukce zámečnické

6MoKntá76ž7e99p5o1t1r3ubí

MPontáže potrubí

DNPV přes 1A5106 do 350

DVV 2B31-6M

KK273607095900011R

P 4

PPVK 42A1379151

V RB17

PV R

PKK29390817260701501

P 1

PPK 23014010

D R8

PKK283901347020212R

P

P R

VP	A5

V K 4222145R

B5

VPPK 23014029

VPD AR96

VP	A6

VV KB9653961113

VPK 23014006

P R

PPKK2935031946051162R

P R

PDK 23909184023

R

PV KA998324011

VP B9

VP B9

9,000

KUS	1,0	3 500,00

00

2,0

KUS 00	2 500,00

| MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KUS | 0 | 4,00 | 1 200,00 | [CZK] 4 800,00 |
| KUS | 0 | 2,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| SAD | 0 | 1,00 | Datum:10 | 7. 2. 201205 000,00 |
| A |  |  | Pr0o0j0e,k0t0ant: |  |
| M | 0 | 7,00 | Zpraco2v0atel: | 140 000,00 |
|  |  |  | 000,00 |  |
|  |  |  |  | Cena celkem 57[CZK] |
| MJ | Množství |  | J.cena |  |
| KG | 0 | 37,00 | [CZK1]82,0 0 | 141,74703 460 713,44,000 |
|  | 00 | 37,0 37,0 |  | 491 660,00 |
| KGKG | 00 0 | 62,400,070 | 801,8020,0 0 | 47 9 4607,0,400 |
| KUS | 000 | 44,0,7 40,7 | 1 000,00 | 4 000,00 |
|  | 00 | 0,04 | 1 000 |  |
| MT | 3 00 | 7,0 | 0002,000000,00 | 14403 0 00000,0,000 |
| M | 00 00 | 7,0 | 4 500,00 | 3515 500,00 |
| MKUS |  | 71,,700 | 000,600500,00 | 000,00 5 000,00 465 2 000,0,00 |
|  |  | 1,00 | 50 |  |
| KUS | 0 | 7,700 7,700 | 000,00 | 50 000,00 |
| KUS | 00 | 3,0 | 2 500,00 | 7 500,00 13 |
| KUS KUS |  | 3,080,00 | 1 | 600,00 |
|  | 0 | 3,00 3,20,000 | 500,00 14 500,00 | 12 000,00 29 000,00 |
| KUS | 00 | 18,,000 | 200,0 | 1 600,00 |
| KUS | 000 |  | 0 4 200,00 | 4 200,00 |
| KUS | 00 | 9,0 | 5 000,00 | 15645 0 000,,0000 |
|  |  | 0,15 | 1 000 |  |
| T | 6 | 9,000 | 000,00 | 156 000,00 |

3 500,00

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 7. 2. 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 278 000,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | 278 000,00 |  | 21,00% | 58 380,00 |
| DPH základní snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 336 380,00 |

Strana 43 z 52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje – modernizace soustrojí

Objekt:

06 - Ostatní a vedlejší náklady

| ZaMdaísvtaot:el: |  |  |  | ProDjeakttuamnt:: |  | 7. 2. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZhZoatodvaitveal:tel: |  |  |  | ZprParcojveaktealn:t: |  |  |
| Zhotovitel: Kód dílu - Popis |  |  |  |  | Zpracovatel: | Cena celkem [CZK] |
| PČ |  |  |  |  | J.cena | Cena celkem |
| NáTkyplady stavbKyó cdelkem Popis |  | MJ | Množství |  | [CZK] | [CZK] 278 000,00 |
| NáVkRlaNd1y - sPoruůpzkisuum cneél,k geemodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 4207 0800,00 000,0040 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 1204000,00 |
| VRDN4VR- INn1ženýrská čPinrnůozksut mné, geodetické a projektové práce 1KVRN401 -21In03ž0e0nýrská čGinenodoestitcké práce před výstavbou |  | KP | 00 | 1,0 | 25 | 000,0015 2050 000,00,000 |
| VRPN9 - Ostatní náklaGedoydetické práce před výstavbou |  | L |  | 1,0 | 000,00 | 103 000,00 |
| P 2K 01230300 | Geodetické práce po výstavbě | KP | 00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| P P | Geodetické práce po výstavbě | L |  |  |  |  |
| P D VRN3 | Zařízení staveniště | KP |  | 1,0 |  | 120 000,00 10 000,00 |
| 3K 03110301R | Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie |  | 00 |  | 10 000,00 |  |
| P |  | L |  |  |  |  |
| P | Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie Poznámka k položce: Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: |  |  |  |  |  |
| P | -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks" |  |  |  |  |  |
| 4K 03320300 | Energie pro zařízení staveniště | KP L | 00 | 1,0 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| P | Energie pro zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
| P | Osazení podružného rozvaděče el.energie vč.měření pro následné přeúčtování spotřebované el.energie pro | KP |  | 1,0 | 10 |  |
| 5K 03320310R | stavbu a ZS zhotoviteli | L | 00 |  | 000,00 | 10 000,00 |
| P | Osazení podružného rozvaděče el.energie vč.měření pro následné přeúčtování spotřebované el.energie pro stavbu a ZS zhotoviteli | KP |  | 1,0 | 50 |  |
| P6K 03910330R | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení |  | 00 |  |  | 50 000,00 |
| P |  | L |  |  | 000,00 |  |
| P | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po |  |  |  |  |  |
| P | jeho odstranění do původního stavu" |  |  |  |  | 15 000,00 |
| D VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |

Místo:	Datum:	7. 2. 2025

T	Kód

y

K 04140309R

P

P

K 04140312R

P

P

P

K 04140371R

P

P

P

D VRN9

K 09100301R

P

P

K 09100302R

P

P

K 09100303R

P

P

K 09100304R

P

P

K 09100305R

P

P

| Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostatní inženýrská činnost Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO" | KPL | 0 | 1,00 | 5 000,00 | [CZK] 5 000,00 |
| Ostatní zkoušky Ostatní zkoušky Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C 25/30 - zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem Elcometer) - zkouška svárů rentgenem" | KPL | 0 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Koordinační činnost Koordinační činnost Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" Ostatní náklady | KPL | 0 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 103 000,00 |
| ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě -pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností po dokončení stavby-" | KPL | 0 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“." | KPL | 0 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování VDD (výrobní dílenská dokumentace) Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování VDD (výrobní dílenská dokumentace) | KPL | 0 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Opatření vyplývající z Povodňového a Havarijního plánu Opatření vyplývající z Povodňového a Havarijního plánu | KPL | 0 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Zpracování technologických postupů Zpracování technologických postupů | KPL | 0 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| SEZNAM FIGUR Kód: | 502610 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | MVE Fláje – modernizace soustrojí |  |  |
| Datum: | 7. 2. 2025 |  |  |
| K ód | Popis | MJ | Výměra |
| 01 | SO 01 MVE - stavební část |  |  |
| A1 | A1 |  | 1,600 |
| A1 | 0.4*0.5*8.0 |  | 1,600 |
| Použití figury: 132551101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 | M3 | 1,600 |
| A10 | A10 |  | 1,000 |
| A10 | "D.1.01.8"1 |  | 1,000 |
| Použití figury: 71174738R | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 500 mm segmentovým těsněním | KUS | 1,000 |
| A16 | A16 |  | 5,126 |
| A16 | 4.66*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5,126 |
| Použití figury: 6312600R | "Z02"rošt kompozitní pochůzný litý 33x33/30mm prut 30x3 | M2 | 5,126 |
| A17 | A17 |  | 8,958 |
| A17 | 0.394+3.646+1.564+1.961+1.393 |  | 8,958 |
| Použití figury: 767591021 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu | M | 8,958 |
| A19 | A19 |  | 61,820 |
| A19 | 56.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 61,820 |
| Použití figury: 76786001R | "Z04"Vstupní žebřík do jímky-mat.1.4301 | KG | 61,820 |
| A2 | A2 |  | 5,091 |
|  | "" ""`D.1.01.4` |  | 0,000 |
| A2 | "jímka"5.72*0.89 |  | 5,091 |
| Použití figury: 133551101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 | M3 | 6,167 |
| A20 | A20 |  | 157,200 |
| A20 | "Z01"221.6-64.4 |  | 157,200 |

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

| A21 | A21 |  | 172,920 |
| --- | --- | --- | --- |
| A21 | 157.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 172,920 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 76799001R | "Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm | KG | 172,920 |
| A22 | A22 |  | 166,210 |
| A22 | 151.1*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 166,210 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 76799002R | "Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm | KG | 166,210 |
| A27 | A27 |  | 8,120 |
| A27 | 8*1.015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8,120 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 28617094 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 | M | 8,120 |
| A28 | A28 |  | 1,459 |
| A28 | 0.4*0.5*8.0-PI*0.075*0.075*8.0 |  | 1,459 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 899623171 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 | M3 | 1,459 |
| A31 | A31 |  | 20,714 |
|  | "" ""`D.1.01.6` |  | 0,000 |
| A31 | (1.786*2+0.25+2.54+1.44+1.231+1.324)*2 |  | 20,714 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 953334315 | Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm | M | 20,714 |
| A33 | A33 |  | 11,880 |
| A33 | 10.8*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11,880 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 95394001R | "Z3"Nerezový rám s kotvením poz.1+2,mat.1.4307 | KG | 11,880 |
| A34 | A34 |  | 4,000 |
| A34 | "Z01"4 |  | 4,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 95396111R | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 90 mm | KUS | 4,000 |
| A36 | A36 |  | 4,050 |

16270110R

A5

PouAž5ití figury:

Odvoz zeminy tř.6 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

A5

"" ""`D.1.01.8`

""`výplň mezikruží expanzní zálivkou`

PI*0.6*2.4

M3

7,767

4,524

0,000

0,000

| 977151135 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm | M 4,050 |
| --- | --- | --- |
| A4 | A4 |  |
|  | 6A.1467+1.6 |  |
| PouAž4ití figury: |  |  |

|  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, | spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | věží a výpustných zařízení, | opěr M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321321115 A7 | 16,382A7 |  |  |  |
|  | 5,179 |  |  |  |
| PouAž7ití figury: | "dno"0.5*(1.786*2+0.25+2.54+1.44+1.231+1.324) |  |  |  |
| 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných |  |  | M2 |
|  |  |  | 71,645 |  |
| A9 PouAž9ití figury: | A9 0.135*16.382 |  |  |  |
| 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a |  | T |  |
|  | B1 |  | 2,212 |  |
| B1 |  |  |  |  |
| B1 | 1,600 |  |  |  |
| B10 | B10 |  |  |  |
|  | 1,000 |  |  |  |
| B10 | "Celkem: B16 |  |  | "A10 |
| B16 |  |  |  |  |
| B16 | 5,126 |  |  |  |
| B17 | B17 |  |  |  |

PouAž6ití figury:

M2

278383143

A6

Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu přes 5 m2, tloušť

4,524 A6

2,849

"dno"0.5*5.698

B17

B19

B19

B2

B2

Použití figury: 133551101 B20

B20

Použití figury: 767995116 B21

B21

B22

B22

B27

B27

B28

B28

B31

B31

B33

B33

B34

B34

B36

B36

B4

B4

B5

B5

B6

B6

Použití figury:

"Celkem: "A17

B19

"Celkem: "A19

B2

"podpěrné bloky"3*0.32*0.7*0.7+0.32*1.2*0.8

8,

619,85
2601,
802,70
708,

77

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3

B20

"Z02"274.5-123.4

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

B21

"Celkem: "A21

B22

"Celkem: "A22

B27

"Celkem: "A27

B28

"Celkem: "A28

B31

"Celkem: "A31

B33

"Celkem: "A33

B34

"Celkem: "A34

B36

"Celkem: "A36

B4

"Celkem: "A4

B5

"Celkem: "A5

B6

"stěny"0.4*2.4*1.786*3+0.3*2.4*2.54+0.521*2.4*1.231+0.35*2.4*0.741

M3

KG

151,

115010,

100

308,300 172, 197220, 196260, 211606, 2180,1 280, 11,42 519, 204,75 1240, 1711,84 8101, 848,00 040, 40,00 540, 70,75 677, 47,56 244, 95,12 394, 13

D7 "podpěrné bloky"0.7*4*0.5*3

Použití figury:

3B271351010 BBe7dnění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných 47,3M4772,6 3B271351010 "stěny"2*2.4*1.786*3+2*2.4*2.54+2*2.4*1.231+2*2.4*0.741 71,645 376 47, PEo6užití figury: E6 321351010 0B.e8d5n*ě0.n8í 5k*o0n.5s+tr(u0k.c9í/3z*(b0e.t8o5n*u0.p8r5o+s0té.4h7o6 n+e0b.5o6 ž*e0l.e5z6o))v*é1h.1o vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2 71, 3E261351010 Použití figury: odběrných M2 645

odběrných

B9 KBo9nstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných z1a2řízení, opěr 2M,23 3B291321115 "Celkem: "A9 22,1 16,382E7 02,21 E7 0,2 EC72 C2 98 E7 98 0, PouECž72ití figury: 2,200"pomocný blok"0.5*0.85*0.7 29

Použití figury: M2 1323315351100110 BHelodunběenní í knoenzsatrpuakžceí nzý bchetšoancuh perto ssttréohjnoě n vebhooržneinleěz tořívdéyh toěžviotedlnníocshtis ItIaI vsekbuppiřneyh 6ra ddo, j2e0zům a3 plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýMc3h M62, 1323313551010101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 M713,645 16 FC620 FC620 308,300 F6 0, F6 ""pCoedlpkěermný: "A22+B22 blok manipulačního nosníku"1.2*0.8*000.,05 PouCž2it0í figury: "Celkem: "A20+B20 308,300

C6 KCo6nstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr 0M,83 321321115 35 0, C6 16,382"Fs7trop"0.2*(5.698-0.986*0.986-0.741*0.741) 83 PFo7užití figury: Pou3Fž27i1tí3 f2i1g1u1ry5: 2,000Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 16,382

3C271351010 BCe7dnění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných 77 M4,21 321351010 77 C7 "strop"(5.698-0.986*0.986-0.741*0.741) 71,645 41,7 G6 G6 17 PGo6užití figury: 14.893*0.1 3G261351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2 71, Pou3ž2i1tí3 f5i1g0u1ry0: 645

M2

odběrných D2 KDo2nstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr 6M,13 321321115 67 0, 16,382"G"C7elkem: "A2+B2+C2 00,0 G7 6, DG27 "6C5e.1lk3e2m*0:.1"A2+B2+C2 61,6 65.132*0.1 16 PouGDž76ití figury: D6 35 0,7

0, 321351010 "B"e`Dd.n1ě.0n1í .k4o`nstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných M002,0 3D261351010 "podpěrné bloky"0.7*0.7*0.5*3 71,645 70,3 PHo6užití figury: H6 321321115 16,382Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 16,382 H6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+4G,26 H6 DH7 DH7 00

71,645

| A10 | A10 |  |  | 22,550 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A10 | 20.5*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 50 | 22,5 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 23014003R | "3 přívodní potrubí"Trubka 323,9x3,6 DN 300 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) | M | 50 | 22,5 |
| A12 | A12 |  | 600 | 6, |
| A12 | 6*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 600 | 6, |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 23014221R | "1 odpadní potrubí trubka 508,0x4,0 DN 500 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) | M | 600 | 6, |
| A19 | A19 |  | 000 | 6, |
| A19 | 3+1+1+1 |  | 000 | 6, |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 230140229 | Montáž trubních dílců přivařovacích O 324, tl. 3 mm | KUS | 000 | 6, |
| A30 | A30 |  |  | 21,500 |
| A30 | 1+20.5 |  | 00 | 21,5 |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 230170015 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350 | M | 00 | 21,5 |
| A6 | A6 |  | 290 | 4, |
| A6 | 3.9*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 290 | 4, |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 23014222R | "Odpadní potrubí poz.4 trubka 60,3,0x2,3 DN 50 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) | M | 290 | 4, |
| A8 | A8 |  | 100 | 1, |
| A8 | 1*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 100 | 1, |
| Použití figury: |  |  |  |  |
| 23014001R | "12 přívodní potrubí"Trubka 273,0x3,2 DN 250 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) | M | 100 | 1, |
| B10 | B10 |  |  | 22,550 |
| B10 | "Celkem: "A10 |  | 50 | 22,5 |
| B12 | B12 |  | 600 | 6, |
| B12 | "Celkem: "A12 |  | 600 | 6, |
| B19 | B19 |  | 000 | 6, |
| B19 | "Celkem: "A19 |  | 000 | 6, |
| B30 | "CeBlk3em0: "A30 |  |  | 21,500 |

Strana 52 z 52

Kód

Popis

MJ

Výměra

B6

B6

B8

B8

04

A24

A24

Použití figury:

M026

A31

A31

Použití figury:

M034

A33

A33

Použití figury:

M036

A35

A35

Použití figury:

M038

A37

A37

Použití figury:

M040

A5

A5

Použití figury:

M008

A9

A9

Použití figury:

M012

B24

B6 "Celkem: "A6

B8 "Celkem: "A8

PS 03 Doplnění ovládacího rozvaděče

A24

72.7272727272727*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.00 + víko + zatáčky

A31

200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

Silový kabel CYKY-J 4x2,5mm2

A33

75*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2

A35

200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

Ovládací kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2

A37

75*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

Ovládací kabel YSLCY-JZ 4x0,5mm2

A5

200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

Vodič CYA 6mm2

A9

40*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

Elektroinstalační trubka odbočky z kabelové trasy vnější průměr 40mm

B24

4,290

4,290

1,100

1,100

80,000

80,000

80,000

220,000

220,000

220,000

82,500

82,500

82,500

220,000

220,000

220,000

82,500

82,500

82,500

220,000

220,000

220,000

44,000

44,000

44,000

80,000

Kód

Popis

MJ

Výměra

B31

B31

B33

B33

B35

B35

B37

B37

B5

B5

B9

B9

05

A16

A16

Použití figury:

767995113

A17

A17

Použití figury:

76799001R

A5

A5

Použití figury:

23014001R

A6

A6

Použití figury:

23014029R

A9

|  | 220,000 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 220, |
|  | 000 | 82,5 |
|  | 00 | 82, |
|  | 500 | 220,000 |
|  |  | 220, |
|  | 000 | 82,5 |
|  | 00 | 82, |
|  | 500 | 220,000 |
|  |  | 220, |
|  | 000 | 44,0 |
|  | 00 | 44, |
|  | 000 | 37,0 |
|  | 00 | 37, |
|  | 000 |  |
| KG | 000 | 37, 40,7 |
|  | 00 | 40, |
|  | 700 |  |
| KG | 700 | 40, 7,7 |
|  | 00 | 7,700 |
| M |  | 7,700 |
|  |  | 3,0 |
|  | 00 | 3,000 |
| KUS |  | 3,000 |
|  |  | 9,0 |
|  | 00 |  |

"Celkem: "A24

B31

"Celkem: "A31

B33

"Celkem: "A33

B35

"Celkem: "A35

B37 "Celkem: "A37 B5 "Celkem: "A5 B9 "Celkem: "A9

PS 01 Potrubí MZP PSV

A16

18.5*2

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

A17

37*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

Dodávka a výroba konzoly mat.1.4307 celkem 2 kusy (vč.dopravy na místo osazení) viz D 2.01.1 poz.1-4

A5

7*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

Trubka 323,9x3,6 DN 300 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.3 (vč.dopravy na místo osazení)

A6

2+1

Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli 1.4301 D 273 mm, tl 3,4 mm

A9

Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli 1.4301 D 324 mm, tl 3,6mm

KUS

9,000

Popis

PČ

B16

B16

B17

B17

B5 B5

B6

B6

B9

B9

B16

"Celkem: "A16

B17

"Celkem: "A17

B5

"Celkem: "A5

B6

"Celkem: "A6

B9

"Celkem: "A9

TYP Kód Popis MJ Množství

J.cena

Cena celkem Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Kód

MJ

Výměra

37,000

37,000

40,700

40.700

7.700

7,700

3,000

3,000

9,000

9,000

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupi | Soupis prací pro daný typ |
| s | objektu |

| Název | Povinn | Popis | Typ | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | ý (A/N) |  |  | počeztnaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 2z0naků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis | A | Název objektu | String | 120 |
| prací Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

| Název | Povinn | Popis |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | ý (A/N) |  |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu |  | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu |  | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu |  | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl |  | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky |  | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností |  | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací |  | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu |  | eGSazba |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Dph | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH |  | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis |  | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis |  | Double |

| Název | Povinn ý (A/N) | Popis | Typ | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu |  |  |  | počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

eGTypPolozky

Typ věty eGSazbaDPH

Strana 59 z

52

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Účastník | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava p psc pp vv | N N N N N | Zařazení položky do cenové soustavy Poznámka položky ze soupisu Poznámka k souboru cen ze soupisu Plný popis položky ze soupisu Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Hodnot | Význam |
| --- | --- |
| a | Základní sazba DPH Snížená |
| základní snížená | sazba DPH Nulová sazba |
| nulová zákl. | DPH |
| přenesená sníž. | Základní sazba DPH |
| přenesená | přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| STA | Stavební objekt |
| PRO | Provozní soubor |
| ING | Inženýrský objekt |
| VON OST | Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady |
| 1 | Položka typu HSV |

eGTypZakazky

| Typ | Max. |
| --- | --- |
|  | počet |
| String | 1z2n0aků |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Doubl | 20, 150 |
| eText,Text,Doubl e | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |