01 – Příloha ke smlouvě o dílo:

Na výrobu a montáž EURO oken, dodávku a montáž vnitřních a venkovních parapetů, dodávku a montáž žaluzií, dodávku a montáž zatemňovacích rolet, na práce stavební a ostatní práce související s výměnou oken na zakázku:

„Výměna oken v budově ZUŠ, Nádražní čp. 228 ve Světlé nad Sázavou.“

# Zadavatel:	Městský úřad  Světlá nad Sázavou

zastoupen Ing. František Aubrecht

- starosta města

Ing. Vladimíra Krajanská – vedoucí odboru

majetku, investic a regionálního rozvoje

p. Jana Vaňková – investiční technik

náměstí Trčků z Lípy 18

582 91  Světlá nad Sázavou

IČ: 002 68 321

DIČ: CZ00268321

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Světlá nad Sázavou

Číslo účtu: 19-2621521/0100

Zhotovitel:	K+F okna a dveře s. r. o.

Dobrohostov 48

582 53  Štoky

firma zastoupena jednatelem společnosti

p. ...

IČ: 194 896 41

DIČ CZ19489641

Bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 324573016/0300

Vypracoval:	... tel. ...

V Dobrohostově dne 29. ledna 2025

-2-

Technické parametry výrobku:

Provedení EURO IV 78– popis výrobku:

- velmi kvalitní čtyřvrstvá lamela smrková cink – napojovaná

- /za příplatek materiál – meranti, dub apod./

- povrchová úprava – lazura Remmers, ekologická vodou ředitelná barva s UV filtrem – v provedení – impregnace+napouštědlo+2x nástřik vrchní lazurou – široký výběr barev ze vzorníku. Stříkáno vysokotlakem. Barva vybrána – slonová kost /bude upřesněno/.

- kování – výrobky jsou vybaveny obvodovým kováním ROTO NX, německé firmy,  s titanovou povrchovou úpravou zajišťující pomalejší opotřebení. Kování má základní třídu bezpečnosti, v dolní části křídla čepy s hřibovou hlavou a náběhem křídla, které je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládání. V základní ceně u křídla otevíravo-sklopného je mikroventilace, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu. Okenní křídla jsou ovládána více polohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním prvkem. Kování vstupních dveří – zámek Tandeo-poloautomat, vrchní kování klika bezpečnostní s překrytím Fab, široký štít Hoppe.

- izolační trojsklo 4/12/4/12/4 s tepelnou propustností Ug=0,6 W/(m2K), zasklívací lišta splňuje estetické a konstrukční nároky kladené na technologii zasklívání, distanční rámeček Swissapacer

- těsnění – komorové Deventer

- okapnice rámová, křídlová okapnice – eloxovaná hliníková termo okapnice

- žaluzie – horizontální interiérové, látková roleta Blackout /boční vedení v lištách, montáž na stěnu/

I. Výroba otvorových výplní:

01 Okno třídílné, spodní křídlo otvíravé,

spodní křídlo otvíravé, sklopné, světlík sklopný,

1170/1750

1. NP	11 ks	26 220,00	288 420,00

2. NP	12 ks	26 220,00	314 640,00

Příplatek za akustické sklo Stratofon	  9 ks	5 845,00	52 605,00

Příplatek za pákový ovladač	23 ks	3 875,00	89 125,00

02a/ Okno dvoudílné, spodní křídlo otvíravé-

sklopné, světlík sklopný, 850/1750

1. NP	1 ks	18 950,00	18 950,00

2. NP	1 ks	18 950,00	18 950,00

Příplatek za akustické sklo Stratofon	1 ks	4 270,00	4 270,00

Příplatek za pákový ovladač	2 ks	3 875,00	7 750,00

02b/ Okno dvoudílné, spodní křídlo otvíravé-

sklopné, světlík sklopný, 860/1750

1. NP	2 ks	18 980,00	37 960,00

2. NP	2 ks	18 980,00	37 960,00

-3-

Příplatek za neprůhledné sklo Matelux	4 ks	2 860,00	11 440,00

Příplatek za pákový ovladač	4 ks	3 875,00	15 500,00

03 Okno dvoudílné, spodní křídlo otvíravé-sklopné,

světlík sklopný, 550/1750

1. NP	2 ks	14 216,00	28 432,00

2. NP	2 ks	14 216,00	28 432,00

Příplatek za akustické sklo Stratofon	2 ks	3 215,00	6 430,00

Příplatek za pákový ovladač	4 ks	3 875,00	15 500,00

07 Protipožární okno jednodílné, fixní,

1170/850, ocelové, EI 90/DP1,

vč. montáže	1 ks	84 300,00	84 300,00

10 Vstupní sestava hliníková, dvoukřídlé dveře,

1500/2100, otvíravé dovnitř, hlavní křídlo pravé,

š. 900 mm, pasivní křídlo se skrytou rozvorou,

samozavírač s aretací, bezpečnostní paniková klika,

+ vert. madlo-kartáčovaná ocel, zámek bezpečnostní,

s cylindrickou vložkou, elektrický, generální klíč,

zasklení connex oboustranně, okopový plech, stavěč

pasivního křídla	1 ks	128 680,00	128 680,00

Výroba otvorových výplní celkem			1 189 344,00

II. Dodávka a montáž vnitřních a venkovních parapetů:

1/ Dodávka vnitřních parapetů š. 45 cm

dubový s nosem, povrchová úprava

RAL	38,7 m	1 450,00	56 115,00

2/ Dodávka venkovních parapetů š. 28 cm

Al s povrchovou úpravou	38,7 m	642,00	24 845,00

3/ Montáž vnitřních a venkovních

parapetů	66 ks	325,00	21 450,00

#### Celkem dodávka a montáž  parapetů			 102 410,00

# III. Dodávka a montáž žaluzií a rolet:

1/ Dodávka žaluzií pol. 01 na celé okno	22 ks	2 340,00	51 480,00

Dodávka žaluzií pol. 02a/ na celé okno	2 ks	1 822,00	3 644,00

Dodávka žaluzií pol. 03 na celé okno	4 ks	1 250,00	5 000,00

Montáž žaluzií	78 ks	150,00	11 700,00

2/ Dodávka rolet zatemňovacích pol. 01	6 ks	7 420,00	44 520,00

Dodávka rolet zatemňovacích pol. 02a/	1 ks	6 860,00	6 860,00

Dodávka rolet zatemňovacích pol. 03	2 ks	6 240,00	12 480,00

Montáž zatemňovacích rolet do lišt	9 ks	1 380,00	12 420,00

Celkem dodávka a montáž žaluzií a rolet		148 104,00

-4-

IV. Práce spojené s výměnou výplní:

1/ Demontáž stávajících okenních výplní	188,08 m	280,00	52 662,00

2/ Montáž nových okenních výplní	188,08 m	365,00	68 649,00

3/ Zednické zapravení okenních výplní	188,08 m	420,00	78 994,00

4/ Likvidace			36 720,00

5/ Demontáž vstupní stěny	7,2 m	385,00	2 772,00

6/ Montáž vstupní stěny	7,2 m	485,00	3 492,00

7/ Zednické zapravení vstupní stěny	7,2 m	350,00	2 520,00

8/ Montáž pákových ovladačů	33 ks	1 150,00	37 950,00

9/ Malířské práce /malba celé stěny kolem

oken na bílo/			48 500,00

10/ Úklidové práce			38 650,00

11/ Přesun hmot			32 460,00

Práce spojené s výměnou výplní celkem			403 369,00

Rekapitulace zakázky:

# I.   Výroba EURO oken, hliníkové stěny a ocelového okna

# celkem	                       		1 189 344,00

###### II. Dodávka a montáž vnitřních a vnějších parapetů                                	102 410,00

III. Dodávka a montáž žaluzií a rolet	148 104,00

IV. Práce spojené s výměnou výplní 	403 369,00

# Celkem zakázka pro základ DPH      	1 843 227,00

DPH 21 %									  387 078,00

Zakázka celkem vč. DPH						           2 230 305,00