|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **PRAGIS a.s.** |  |  |  |
|  | **Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice** | | |  |
|  | IČO: 411 94 861 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nová STL přípojka plynu a vnitroareálový rozvod, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha - Satalice** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace nabídkové ceny** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Nová STL přípojka |  | 72 133,00 |  |  |
| Nový NTL vnitroareálový plynovod |  | 326 279,00 |  |  |
| **Cena celkem (Kč bez DPH):** |  | **398 412,00** |  |  |
| **DPH 21%:** |  | **83 666,52** |  |  |
| **Cena celkem (Kč s DPH):** |  | **482 078,52** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| V Praze dne 13.07.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ……………………………………….. |  |  |  |
|  | za PRAGIS a.s. |  |  |  |
|  | **XXXXXXXXXXXX.** |  |  |  |
|  | předseda představenstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NABÍDKOVÝ ROZPOČET** | |  |  |  |  |
| **Stavba: Nová STL plynovodní přípojka PE 32 pro areál komunitního centra Satalice č.k. 115/3** | | | | | |
| **Praha 9 - Satalice, ulice K Rybníčku** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Č.p. | Název | MJ | Množství | Cena jednotk. | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Zemní práce** |  |  |  |  |
| 1 | Odstranění travin do 0,1 ha | ha | 0,005 | 23 776,20 | 106,99 |
| 2 | Odstranění křovin, stromů s odstraněním kořenů do 100 m2 | m2 | 9,000 | 37,76 | 339,86 |
| 3 | Dočasné zajištění potrubí ocel, litina do DN 200 | bm | 1,000 | 241,76 | 241,76 |
| 4 | Bourání konstrukcí v odkopávkách | m3 | 0,500 | 1 358,64 | 679,32 |
| 5 | Hloubení zapažených jam v hor. 3 | m3 | 2,760 | 237,76 | 656,22 |
| 6 | Příplatek na lepivost hor. 3 | m3 | 0,830 | 20,18 | 16,75 |
| 7 | Hloubení zapažených jam v hor. 4 | m3 | 4,140 | 326,67 | 1 352,43 |
| 8 | Příplatek na lepivost v hor. 4 | m3 | 1,240 | 42,26 | 52,40 |
| 9 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 600 mm v hor. 3 | m3 | 1,260 | 565,43 | 712,45 |
| 10 | Příplatek na lepivost v hor.3 | m3 | 0,380 | 160,84 | 61,12 |
| 11 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 600 mm v hor. 4 | m3 | 1,890 | 1 258,74 | 2 379,02 |
| 12 | Příplatek na lepivost v hor. 4 | m3 | 0,570 | 245,75 | 140,08 |
| 13 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné do 2,0 m | m2 | 40,200 | 1,00 | 40,20 |
| 14 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh příložné do 2,0 m | m2 | 40,200 | 1,00 | 40,20 |
| 15 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 | m3 | 10,050 | 73,73 | 740,95 |
| 16 | Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 | m3 | 0,500 | 103,90 | 51,95 |
| 17 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 | m3 | 4,200 | 226,77 | 952,45 |
| 18 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 | m3 | 0,500 | 292,71 | 146,35 |
| 19 | Nakládání výkopku z hor. 1-4 | m3 | 4,200 | 1,00 | 4,20 |
| 20 | Nakládání výkopku z hor. 5-7 | m3 | 0,500 | 1,00 | 0,50 |
| 21 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 4,200 | 1,00 | 4,20 |
| 22 | Poplatek za uložení sypaniny na skládce | t | 9,400 | 200,00 | 1 880,00 |
| 23 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh (ŠP) | m3 | 2,000 | 584,42 | 1 168,83 |
| 24 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet (vytěžená zemina) | m3 | 5,850 | 79,42 | 464,61 |
| 25 | Zásyp jam po pařezech přes 100 mm do 300 mm | ks | 1,000 | 104,90 | 104,90 |
| 26 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin | m3 | 1,600 | 885,11 | 1 416,18 |
| 27 | Příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 1,600 | 1,00 | 1,60 |
| 28 | Ohumusování plochy | m2 | 4,500 | 138,86 | 624,87 |
| 29 | Osev travním semenem | m2 | 4,500 | 17,98 | 80,92 |
|  | **Celkem** |  |  |  | **14 461,31** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Pozemní komunikace** |  |  |  |  |
| 1 | Odstranění podkladů nebo krytů do 50 m2 z kameniva těženého do 100 mm | m2 | 5,500 | 91,90 | 505,45 |
| 2 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného do 300 mm | m2 | 5,500 | 215,00 | 1 182,50 |
| 3 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu do 300 mm | m2 | 5,500 | 841,00 | 4 625,50 |
| 4 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných do 150 mm | m2 | 5,500 | 254,00 | 1 397,00 |
| 5 | Vytrhání obrub chodníkových s vybouráním lože | m | 1,000 | 49,20 | 49,20 |
| 6 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku do 100 mm | m2 | 8,140 | 62,50 | 508,75 |
| 7 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného do 200 mm | m2 | 8,140 | 170,00 | 1 383,80 |
| 8 | Podklad z podkladového betonu tl. 200 mm | m2 | 8,140 | 361,00 | 2 938,54 |
| 9 | Posyp podkladu nebo krytu kamenivem drceným | m2 | 10,000 | 11,20 | 112,00 |
| 10 | Asfaltový koberec otevřený š. do 3 m | m2 | 8,140 | 480,00 | 3 907,20 |
| 11 | Asfalt betonový tl. 50 mm do š. 3 m | m2 | 8,140 | 327,00 | 2 661,78 |
| 12 | Osazení chodníkového obrubníku do lože z betonu | m | 1,000 | 233,00 | 233,00 |
| 13 | Řezání do hl. 100 mm stávajícího živičného povrchu | m | 17,000 | 71,10 | 1 208,70 |
| 14 | Vodorovná doprava suti z kus. mat. do 1 km | t | 8,916 | 44,00 | 392,30 |
| 15 | Příplatek za každý 1 km do 10 km | t | 80,244 | 11,10 | 890,71 |
| 16 | Nakládání suti | t | 8,916 | 146,00 | 1 301,74 |
| 17 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku-beton | t | 7,178 | 150,00 | 1 076,70 |
| 18 | Poplatek za uložení suti z asfaltových povrchů | t | 1,738 | 350,00 | 608,30 |
| 19 | Očistění obrubníků silničních | m | 1,000 | 24,10 | 24,10 |
|  | **Celkem** |  |  |  | **25 007,27** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Vedení trubní** |  |  |  |  |
| 1 | Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého | m3 | 0,550 | 877,12 | 482,42 |
|  | **Celkem** |  |  |  | **482,42** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **Dodávka a montáž potrubí** |  |  |  |  |
| 1 | Plynovodní přípojka z trub PE100 opláštěných spojovaná elektrotvarovkami PE 32 | m | 14,000 | 171,00 | 2 394,00 |
| 2 | Navrtávací přípojkový T-kus redukovaný PE 160/32 | ks | 1,000 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| 3 | Kulový uzávěr DN 1" s bezpečnostní protipožární pojistkou FIREBAG | ks | 1,000 | 1 860,00 | 1 860,00 |
| 4 | Plastová skříň pro HUP a regulátor MAXIPOL 553 (500x500x300) | ks | 1,000 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 5 | Přechodka ISIFLO PE 32/DN 1" | ks | 1,000 | 1 183,00 | 1 183,00 |
| 6 | Výstražná folie žlutá š. 33 cm | m | 15,000 | 15,00 | 225,00 |
| 7 | Signalizační vodič Y 1,5 | m | 15,000 | 10,00 | 150,00 |
| 8 | Tlaková zkouška | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 9 | Uvedení do provozu | soub | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 10 | Revizní zpráva | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 11 | Stavební přípomoce | soub | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | **Celkem** |  |  |  | **32 182,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena celkem (Kč bez DPH):** |  |  |  | **72 133,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NABÍDKOVÝ ROZPOČET** | |  |  |  |  |
| **Stavba: Nový NTL vnitroareálový plynovod v areálu komunitního cetra Satalice č.k. 115/3** | | | | |  |
| **Praha 9 - Satalice, ulice K Rybníčku** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Č.p. | Název | MJ | Množství | Cena jednotk. | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Zemní práce** |  |  |  |  |
| 1 | Dočasné zajištění potrubí ocel, litina do DN 200 | m | 6,000 | 241,80 | 1 450,80 |
| 2 | Dočasné zajištění potrubí beton, kamenina do DN 500 | m | 1,000 | 379,60 | 379,60 |
| 3 | Dočasné zajištění kabelů do 3 ks | m | 3,000 | 194,80 | 584,40 |
| 4 | Dočasné zajištění kabelů od 3 do 6 ks | m | 1,000 | 264,70 | 264,70 |
| 5 | Ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení | m3 | 4,700 | 376,60 | 1 770,02 |
| 6. | Hloubení zapažených jam v hor. 3 40% | m3 | 14,850 | 237,80 | 3 531,33 |
| 7 | Příplatek na lepivost hor. 3 30% | m3 | 4,460 | 20,20 | 90,09 |
| 8 | Hloubení zapažených jam v hor. 4 60% | m3 | 29,700 | 326,70 | 9 702,99 |
| 9 | Příplatek na lepivost v hor. 4 30% | m3 | 8,910 | 42,30 | 376,89 |
| 10 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 600 mm v hor. 3 40% | m3 | 21,360 | 565,40 | 12 076,94 |
| 11 | Příplatek na lepivost v hor.3 30% | m3 | 6,410 | 160,80 | 1 030,73 |
| 12 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 600 mm v hor. 4 60% | m3 | 32,040 | 1 258,70 | 40 328,75 |
| 13 | Příplatek na lepivost v hor. 4 30% | m3 | 9,610 | 245,80 | 2 362,14 |
| 14 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné do 2,0 m | m2 | 284,100 | 1,00 | 284,10 |
| 15 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh příložné do 2,0 m | m2 | 284,100 | 1,00 | 284,10 |
| 16 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 | m3 | 102,900 | 73,70 | 7 583,73 |
| 17 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 | m3 | 95,150 | 226,80 | 21 580,02 |
| 18 | Nakládání výkopku z hor. 1-4 | m3 | 95,150 | 1,00 | 95,15 |
| 19 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 95,150 | 1,00 | 95,15 |
| 20 | Poplatek za uložení sypaniny na skládce | t | 190,300 | 200,00 | 38 060,00 |
| 21 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh (ŠP) | m3 | 46,500 | 584,40 | 27 174,60 |
| 22 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin | m3 | 23,250 | 885,10 | 20 578,58 |
| 23 | Příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 23,250 | 1,00 | 23,25 |
|  | **Celkem** |  |  |  | **189 708,06** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Vedení trubní** |  |  |  |  |
| 1 | Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého | m3 | 5,650 | 877,10 | 4 955,62 |
|  | **Celkem** |  |  |  | **4 955,62** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Dodávka a montáž potrubí** |  |  |  |  |
| 1 | Plynovod z trub PE100 opláštěných spojovaný elektrotvarovkami PE 40 | m | 16,000 | 170,00 | 2 720,00 |
| 2 | Plynovod z trub PE100 opláštěných spojovaný elektrotvarovkami PE 63 | m | 54,000 | 378,00 | 20 412,00 |
| 3 | Plynovod z trub PE100 opláštěných spojovaný elektrotvarovkami PE 90 | m | 50,000 | 423,00 | 21 150,00 |
| 4 | Trubky ocelové bezešvé závitové neizolované DN 1" (alternativně Cu 28,0x1,5) | m | 2,000 | 420,00 | 840,00 |
| 5 | Navrtávací přípojkový T-kus redukovaný PE 90/40 | ks | 1,000 | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 6 | Navrtávací přípojkový T-kus redukovaný PE 63/40 | ks | 4,000 | 1 482,00 | 5 928,00 |
| 7 | Redukce R PE 32/PE 63 | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 8 | Redukce R PE 63/PE 90 | ks | 1,000 | 602,00 | 602,00 |
| 9. | Ochranná trubka PE 225 | m | 14,000 | 1 117,00 | 15 638,00 |
| 10 | Poklop litinový 16x16x16 s označením PLYN | ks | 1,000 | 1 123,00 | 1 123,00 |
| 11 | Kulový uzávěr DN 1" s bezpečnostní protipožární pojistkou FIREBAG | ks | 4,000 | 1 860,00 | 7 440,00 |
| 12 | Regulátor tlaku plynu R 72 (DN 1"/DN 1") | ks | 1,000 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| 13 | Plastová typová skříňka S 300 | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 14 | Plastová typová skříňka S 2300 | ks | 3,000 | 2 880,00 | 8 640,00 |
| 15 | Přechodka ISIFLO redukovaná PE 40/DN 1" | ks | 4,000 | 1 183,00 | 4 732,00 |
| 16 | Přechodka ISIFLO PE 32/DN 1" | ks | 1,000 | 920,00 | 920,00 |
| 17 | Výstražná folie žlutá š. 33 cm | m | 125,000 | 15,00 | 1 875,00 |
| 18 | Signalizační vodič Y 1,5 | m | 125,000 | 10,00 | 1 250,00 |
| 19 | Nátěr potrubí základní barvou + 2x emailování vrchní barvou v odstínu barvy žluté | m | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| 20 | Stavební přípomoce | % | 2,000 | 1 177,60 | 2 355,20 |
| 21 | Tlaková zkouška | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 22 | Uvedení do provozu | soub | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 23 | Revizní zpráva | ks | 1,000 | 4 500,12 | 4 500,12 |
|  | **Celkem** |  |  |  | **131 615,32** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena celkem (Kč bez DPH):** |  |  |  | **326 279,00** |
|  |  |  |  |  |  |