Dodávka a montáž vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V, MaR a strojní údržba

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3 Praha 1 - Malá strana 118 01

IČO: 75032333

**KARSCH ELEKTRO s.r.o.**

**Mostecká 1973, 431 11 Jirkov**

**mob.: +xxx**

**IČ: 27310159; DIČ: CZ 27310159**

**www.karsch-elektro.cz;**

**xxx**

Cenová nabídka č.CNT250143 NPÚ Kostel Most - Oprava elektro rozvaděče v prostorách kavárny a dodávka a zapojení ventilátoru do tzv. suchého skladu potravin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace** | **ks/m** | **cena za jednotku** | **cena celkem** |
| Proudový chránič s jističem 10A | 6 | 1 267,00 Kč | 7 602,00 Kč |
| Proudový chránič s jističem 16A | 14 | 1 298,00 Kč | 18 172,00 Kč |
| Proudový chránič 40/4/0,003A | 1 | 1 367,00 Kč | 1 367,00 Kč |
| Jistič B16/3 | 2 | 483,00 Kč | 966,00 Kč |
| Jistič B25/3 | 1 | 497,00 Kč | 497,00 Kč |
| Hlavní vypínač 63A/3 | 1 | 886,00 Kč | 886,00 Kč |
| Nový palastový kryt dle umístění jištění | 1 | 1 580,00 Kč | 1 580,00 Kč |
| Úprava rozvaděče R14 (DIN lišty svorky dráty atd.) | 1 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| Drobný montážní mat. | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Ventilátor radiální Cata CB250plus | 1 | 1 978,00 Kč | 1 978,00 Kč |
| Montáž | 1 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| Revize | 1 | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč |
| Doprava a VRN | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
|  |  |  | - Kč |
|  |  |  | - Kč |
|  |  |  | - Kč |
|  |  |  | - Kč |
| **celkem** |  |  | **52 748,00 Kč** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| celkem bez DPH |  | **52 748,00 Kč** |
| DPH 21% | 21 | **11 077,08 Kč** |
| Cena celkem s DPH. |  | **63 825,08 Kč** |

V Jirkově, dne 4.3.2025

Karel Schmied, jednatel společnosti