Dne: 19. 6. 2017

Rozpočet č. 181/17

Zhotovitel: Barny team, s. r. o.	Investor:	Město Český Těšín

Kolonie 385/11 737 01 Č. Těšín

Tel.č.:777 047 519	bytč. 11, Havlíčkova 6

E-mail: barnyteam@seznam.cz	Akce: výměna kotle

vč.potrubí

|  |  |  | cena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkrácený popis | m.j. | množ. | MJ | celkem (Kč) |
| ÚT kotel BAXI PRIME 24 | ks | 1 | 24 571,00 Kč | 24 571,00 Kč |
| montáž kotle | soub. | 1 | 2 480,00 Kč | 2 480,00 Kč |
| ostrojení kotle | soub. | 1 | 1 480,00 Kč | 1 480,00 Kč |
| uvedení kotle do provozu kondenzační | soub. | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| prostorový termostat | ks | 1 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| potrubí Cu dn 22 | m | 5 | 319,00 Kč | 1 595,00 Kč |
| potrubí Cu dn 18 | m | 15 | 244,00 Kč | 3 660,00 Kč |
| potrubí HT dn 32 | m | 6 | 129,00 Kč | 774,00 Kč |
| wc flexi | ks | 1 | 165,00 Kč | 165,00 Kč |
| vsazování T-kusu do potrubí | ks | 1 | 680,00 Kč | 680,00 Kč |
| napojení kotle na kondenz | soub. | 1 | 490,00 Kč | 490,00 Kč |
| napojení kotle na plynové potrubí | soub. | 1 | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč |
| rad.set Danfoss | ks | 1 | 512,00 Kč | 512,00 Kč |
| automatické odvzdušnění | ks | 1 | 325,00 Kč | 325,00 Kč |
| zhotovení přípojky k radiátoru | ks | 2 | 105,00 Kč | 210,00 Kč |
| napojení kotle na stav.vodovodní potrubí | ks | 1 | 980,00 Kč | 980,00 Kč |
| navaření nátrubku | ks | 4 | 227,00 Kč | 908,00 Kč |
| ventil vyp.nap. | ks | 2 | 112,00 Kč | 224,00 Kč |
| Plvnoinstalace potrubí Cu dn 18 lis | m | 2 | 324,00 Kč | 648,00 Kč |
| sroubení 3/4" | ks | 1 | 134,00 Kč | 134,00 Kč |
| Kulový uzávěr 3/4" plyn | ks | 1 | 205,00 Kč | 205,00 Kč |
| tlaková zkouška | ks | 1 | 199,00 Kč | 199,00 Kč |
| revizní zpráva plynu | ks | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| napojení na stav.plynovod | ks | 1 | 327,00 Kč | 327,00 Kč |
| montážní pěna | ks | 1 | 105,00 Kč | 105,00 Kč |
| demontáže | <s | 1 | 980,00 Kč | 980,00 Kč |
| sekání průrazu a drážek ks |  | 1 | 480,00 Kč | 480,00 Kč |
| zednická výpomoc ks |  | 1 | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč |
| přesun hmot pomocné práce soub. |  | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| CENA BEZ DPH |  |  |  | 51 482,00 Kč |