|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Přechod z parovodu na horkovod - Písek"**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Příkony OM** | **trasa (m)** |  |  |  |
| **2018** |  |  | **OM** | **MW** | **přípojky** | **hl.trasa** | **Vlastník VS** | **provozovatel VS** | **Způsob úpravy OM z páry na HV** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **etapa 1.1** |  | VS Pazderny | 0,788 | 20 | 190 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Aston - Samoty 2553 | 0,066 | 110 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Textilní výrobna - Michalec | 0,3 | 10 |   | odběratel | odběratel | nový odběr |
|  |  |  | Samoty - budova TH | 0,131 | 9 | 40 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | Za Pazdernou 2141 - ubytovna | 0,22 | 30 |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  |  | **1,505** | **179** | **230** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **etapa 1.2** |  | MS - Neutralizace | 0,18 | 25 | 94 | Město Písek | MS Písek | výměna parního ÚT + HV KPS |
|  |  |  | MS - Hala č. 104 | 0,43 | 67 | 236 | Město Písek | MS Písek | výměna parního ÚT + HV KPS |
|  |  |  | MS - Hala č. 18 | 0,27 | 43 | 13 | Město Písek | MS Písek | výměna parního ÚT + HV KPS |
|  |  |  | SOU text.-Na Spravedlnosti | 0,13 | 30 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | VS Mírové náměstí 1089 | 0,311 | 211 | 163 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | TVS Erbenova 1089 | 0,76 |   |   | Teplárna Písek,a.s. | Teplárna Písek,a.s. | zrušení TVS, přepojení na HV |
|  |  |  | VS Mírové náměstí 1822 | 0,22 | 44 | 81 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | výměna parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | ZŠ Benešova | 1,47 | 230 |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Šafinvest | 0,06 | 23 | 36 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | fyzická osoba | 0,04 | 32 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | VS Kollárova 1614 | 0,13 | 19 | 57 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | VS Kollárova 1830 | 0,96 | 78 | 138 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  |  | **4,959** | **802** | **818** |  |  |  |
|  | **etapa 1.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VS Zeyerova | 1,31 | 70 | 250 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | ZŠ Husova | 0,52 | 20 | 95 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Nádražní 1666  | 0,20 | 6 | 175 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  |  | **2,034** | **96** | **520** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2018 - délka tras** |  | **2645** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Přechod z parovodu na horkovod - Písek"**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Příkony OM** | **trasa (m)** |  |  |  |
| **2019** |  |  | **OM** | **MW** | **přípojky** | **hl.trasa** | **Vlastník VS** | **provozovatel VS** | **Způsob úpravy OM z páry na HV** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **etapa 2** |  | Archiv - Třeboň | 0,145 | 5 | 3 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | STS Prácheňsko | 0,209 | 50 | 87 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | MUDr.Friedl-Nádražní 110 | 0,111 | 17 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Krumlovská fontána v.o.s. | 0,046 | 15 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | KPS Nádražní 107 a 108 | 0,119 | 10 |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | fyzická osoba | 0,017 | 5 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | fyzická osoba | 0,017 | 5 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | SMW banka a.s. | 0,13 | 4 | 138 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | ZUŠ Písek - Nádražní 1032 | 0,239 | 4 | 21 | odběratel | odběratel | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | Zeyerova 2098 - Drahstav | 0,259 | 15 |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | Policie ČR - Zeyerova 541 | 0,14 | 4 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | MŠ Zeyerova | 0,17 | 49 | 232 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | VS Švantlova | 0,893 | 13 | 33 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | TVS Švantlova II. | 1,769 |   |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | zrušení TVS, přepojení na HV |
|  |  |  | DDM | 0,052 | 8 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | KPS Švantlova 144 | 0,126 | 37 |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | Plavecký stadion | 0,77 | 215 | 62 | Město Písek | MS Písek | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Pivovarské sklepy | 0,16 | 79 |   | odběratel | odběratel | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  |  | **5,372** | **535** | **576** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2019 - délka tras** |  | **1111** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Přechod z parovodu na horkovod - Písek"**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Příkony OM** | **trasa (m)** |  |  |  |
| **2020** |  |  | **OM** | **MW** | **přípojky** | **hl.trasa** | **Vlastník VS** | **provozovatel VS** | **Způsob úpravy OM z páry na HV** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **etapa 3.1** |  | Budovcova 207 | 0,642 | 40 |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Autostyl Tichý | 0,060 | 62 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | VS Gregorova | 0,324 | 172 |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | fyzická osoba | 0,067 | 7 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Družst.pís.lékařů a farmac. | 0,328 | 9 | 128 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | PPP | 0,278 | 127 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Gymnázium | 0,432 | 49 | 44 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Gymnázium - tělocvičny | 0,012 | 108 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | KPS Budějovická 255 | 0,220 | 142 |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | H.O.P (Hotel Otava) | 0,053 | 12 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | VS Soukenická | 0,196 | 38 | 65 | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | SOU Komenského  | 0,592 | 96 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Pošta II. - Město Písek | 0,432 | 10 | 54 | Město Písek | Město Písek | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Pošta I. - hlavní | 0,118 | 17 | 155 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Setunská - Prokopova 243 | 0,100 | 11 | 40 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | fyzická osoba | 0,014 | 7 | 60 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Prokopova 473 | 0,048 | 53 |   | Město Písek | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | JUDr. Taraba-Prokopova 339 | 0,048 | 28 |   | odběratel | odběratel | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | TVS Tylova (stanice) | 10,600 | 178 | 266 | Teplárna Písek,a.s. | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní VS na HV VS |
|  |  |  |  | **14,564** | **1166** | **812** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **etapa 3.2** |  | Tumpach - Ostrovní 379 | 0,035 | 65 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | fyzická osoba | 0,010 | 123 | 9 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | fyzická osoba | 0,044 | 10 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Zahrada MS | 0,078 | 6 | 167 | Město Písek | MS Písek | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Hala č.1 - MS | 0,374 | 63 | 33 | Město Písek | MS Písek | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Zahradnictví Písek s.r.o. | 0,167 | 38 | 143 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Peugeot | 0,040 | 13 |   | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Obchodní galerie | 0,683 |   |   | Teplárna Písek,a.s. | Teplárna Písek,a.s. | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | Loděnice | 0,017 | 46 | 452 | odběratel | odběratel | výměna parní VS za HV KPS |
|  |  |  | Tenisová hala-Sportcentrum | 0,195 | 34 | 86 | odběratel | odběratel | přestavba parní KPS na HV KPS |
|  |  |  | HVS Dukla | 24,000 |   | 129 | Teplárna Písek,a.s. | Teplárna Písek,a.s. | zrušení HVS, přepojení na HV |
|  |  |  |  | **25,643** | **398** | **1019** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2020 - délka tras** |  | **2997** |  |  |  |  |