12.1 Příloha

Nabídka odvlhčovače Master DH752P ze dne 29.1.2025.

Typ: Master DH752P

Parametry:

| Napětí (V/Hz) | 220-240/50 |
| --- | --- |
| Odvlhčovací výkon (l/24h) | 47,2 |
| Příkon (W) | 900 |
| Průtok vzduchu (m3/hod.) | 350 |
| Hlučnost dB(A) v 7m | 52 |
| Objem nádrže na konden. (l) | 5,7 |
| Kompresor | rotační |
| Rozměry (mm) | 580x422x820 |
| Hmotnost (Kg) | 30 |

Cena za 1 kus odvlhčovače Master DH 752P – 18 900 bez DPH (22 869 s DPH).

Cena celkem za 5 ks (celá zakázka) – 94 500 bez DPH (114 345 s DPH).