**Příloha 12.2**

**Seznam zboží (druh, množství, specifikace)**

**5ks odvlhčovače master DH752P**

**Parametry:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Napětí (V/Hz)**  | 220-240/50 |
| **Odvlhčovací výkon (l/24h)** | 47,2 |
| **Příkon (W)**  | 900 |
| **Průtok vzduchu (m3/hod.)**  | 350 |
| **Hlučnost dB(A) v 7m** | 52 |
| **Objem nádrže na kondenzát (l)**  | 5,7 |
| **Kompresor**  | rotační |
| **Rozměry (mm)** | 580x422x820 |
| **Hmotnost (Kg)** | 30 |

****