| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Velká Buková - vodovod |  |  |  |
| KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  |  |  | Datum: |  |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 388 660,03 |
|  |  | Sazba daně | Základ daně |  | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | 1 388 660,03 |  | 291 618,61 |
|  | snížená | 15,00% | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 1 680 278,64 |
| Projektant |  |  |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel |  |  |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: | Razítko |

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 0 |  |  |
| Stavba: | Velká Buková - vodovod |  |  |
| Místo: | Datum: |  |  |
| Zadavatel: | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |  |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| Náklady z rozpočtů |  | 1 388 660,03 | 1 680 278,64 |
| 1 | Vodovod | 1 330 800,03 | 1 610 268,04 |
| 2 | VRN | 57 860,00 | 70 010,60 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velká Buková - vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 - hl. řad |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 00.01.1900 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 330 800,03 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 330 800,03 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 863 542,46 |  |
| 1 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 54,000 | 60,10 | 3 245,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "odstranění šd 150 mm" šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odstranění šd 200 mm" šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 54,000 |  |  |  |
| 2 | K | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 27,000 | 60,50 | 1 633,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "tloušťka 50 mm ACO" šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
| 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 27,000 | 86,90 | 2 346,30 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "tloušťka 60 mm ACP" šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
| 4 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 12,474 | 1 206,00 | 15 043,64 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | celkv*0,3 |  | 12,474 |  |  |  |
| 5 | K | 133251102 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 | m3 | 20,790 | 578,88 | 12 034,92 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV | hlv | "hloubka výkopu" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "třída zeminy 3, předpoklad 50%" celkv*0,5 |  | 20,790 |  |  |  |
|  | VV | v1 | "výkop 1 jámy" (hlv*šj*šj)+k |  | 3,465 |  |  |  |
|  | VV | k | "odpočet pozemní komunikace" -1*0,46*šj*šj |  | -1,035 |  |  |  |
| 6 | K | 133351102 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 | m3 | 20,790 | 578,88 | 12 034,92 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | celkv*0,5 |  | 20,790 |  |  |  |
| 7 | K | 141721251 | Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 | m | 455,840 | 1 587,40 | 723 600,42 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | d |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 141720014 | Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 75 do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 | m | 14,800 | 1 620,00 | 23 976,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 9 | K | 151201101 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 144,000 | 64,20 | 9 244,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | šj*4*hlv*pj |  | 144,000 |  |  |  |
| 10 | K | 151201111 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 144,000 | 24,60 | 3 542,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | šj*4*hlv*pj |  | 144,000 |  |  |  |
| 11 | K | 162451105 | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 41,580 | 104,00 | 4 324,32 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "50% celkvýkopu, cesta na mezideponii a zpět" 0,5*2*celkv |  | 41,580 |  |  |  |
| 12 | K | 162451125 | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 41,580 | 121,00 | 5 031,18 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "50% celkvýkopu, cesta na mezideponii a zpět" 0,5*2*celkv |  | 41,580 |  |  |  |
| 13 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 20,790 | 282,00 | 5 862,78 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 0,5*(obsyp+lože+zásyp) |  | 20,790 |  |  |  |
| 14 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 20,790 | 282,00 | 5 862,78 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 0,5*(obsyp+lože+zásyp) |  | 20,790 |  |  |  |
| 15 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 41,580 | 54,20 | 2 253,64 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 0,5*(obsyp+lože+zásyp)*2 |  | 41,580 |  |  |  |
| 16 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 41,580 | 72,40 | 3 010,39 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 0,5*(obsyp+lože+zásyp)*2 |  | 41,580 |  |  |  |
| 17 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 41,580 | 18,09 | 752,18 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | obsyp+lože+zásyp |  | 41,580 |  |  |  |
| 18 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 74,844 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | (obsyp+lože+zásyp)*1,8 |  | 74,844 |  |  |  |
| 19 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 28,194 | 422,10 | 11 900,69 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV | zásyp | celkv-lože-obsyp |  | 28,194 |  |  |  |
| 20 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 50,749 | 196,02 | 9 947,82 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "zásyp" zásyp *1,8 |  | 50,749 |  |  |  |
| 21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 10,686 | 385,92 | 4 123,94 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "obsyp bez potrubí" 0,4*šj*šj*pj |  | 10,800 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "potrubí" -1*0,045*0,045*3,14*šj*pj |  | -0,114 |  |  |  |
|  | VV | obsyp | Součet |  | 10,686 |  |  |  |
| 22 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 19,235 | 196,02 | 3 770,44 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "obsyp" obsyp*1,8 |  | 19,235 |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 766,69 |  |
| 23 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2,700 | 654,33 | 1 766,69 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV | lože | 0,1*šj*šj*pj |  | 2,700 |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 36 849,60 |  |
| 24 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 27,000 | 204,00 | 5 508,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
| 25 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 27,000 | 265,00 | 7 155,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
| 26 | K | 565145101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m | m2 | 27,000 | 460,80 | 12 441,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
| 27 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 27,000 | 19,20 | 518,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
| 28 | K | 573231112 R | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 1 kg/m2 | m2 | 27,000 | 22,80 | 615,60 |  |
|  | VV |  | šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
| 29 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 27,000 | 393,00 | 10 611,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | šj*šj*pj |  | 27,000 |  |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 390 274,81 |  |
| 30 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4,000 | 1 360,00 | 5 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 31 | M | 42221232 | šoupě přírubové vodovodní dlouhá stavební dl DN 80 PN10-16 | kus | 4,000 | 4 070,00 | 16 280,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 32 | M | 42291079 R | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65- 80mm Rd 2,0m | kus | 4,000 | 2 055,90 | 8 223,60 |  |
| 33 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4,000 | 1 540,00 | 6 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 34 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 4,000 | 1 113,75 | 4 455,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 35 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 4,000 | 341,83 | 1 367,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| 36 | K | 891247112 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2,000 | 1 180,00 | 2 360,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 37 | M | 42273590 | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm | kus | 2,000 | 11 959,75 | 23 919,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| 38 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 970,00 | 3 940,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 39 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 2,000 | 2 634,50 | 5 269,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 40 | M | 42210052 | deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového | kus | 2,000 | 341,83 | 683,65 | CS ÚRS 2024 01 |
| 41 | K | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 4,000 | 1 290,00 | 5 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 42 | M | 42273444 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 1" | kus | 4,000 | 1 443,75 | 5 775,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 43 | K | 891181112 R | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25 | kus | 4,000 | 940,00 | 3 760,00 |  |
| 44 | M | 42221561 | šoupátko domovní přípojky plastové ISO hrdlo PN16 25x25 | kus | 4,000 | 3 476,15 | 13 904,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| 45 | M | 42291078 R | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 25mm Rd 2,0m | kus | 4,000 | 1 247,40 | 4 989,60 |  |
| 46 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 47 | M | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 4,000 | 1 113,75 | 4 455,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 48 | M | 42210051 | deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového | kus | 4,000 | 241,25 | 965,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 49 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 6,000 | 1 090,00 | 6 540,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 50 | M | 55251820 | koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm | kus | 2,000 | 4 222,31 | 8 444,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| 51 | M | HWL.850008000 016 | TVAROVKA FF KUS 80/1000 | kus | 2,000 | 3 963,00 | 7 926,00 |  |
| 52 | M | HWL.850008050 016 | TVAROVKA FF KUS 80/500 | kus | 2,000 | 2 521,50 | 5 043,00 |  |
| 53 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2,000 | 1 440,00 | 2 880,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 54 | M | 55253510 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 | kus | 2,000 | 2 480,50 | 4 961,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 55 | K | 871241211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | m | 455,840 | 119,70 | 54 564,05 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | d |  |  |  |  |  |
| 56 | M | 28613556 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m | m | 469,515 | 215,60 | 101 227,48 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | d |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 877241110 R | Montáž elektrokolen 15° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 11,000 | 307,00 | 3 377,00 |  |
| 58 | M | 28614948 R | elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 90mm | kus | 11,000 | 1 238,75 | 13 626,25 |  |
| 59 | K | 877241112 R | Montáž elektrokolen 30° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 1,000 | 324,00 | 324,00 |  |
| 60 | M | 28653060 R | elektrokoleno 30° PE 100 D 90mm | kus | 1,000 | 771,20 | 771,20 |  |
| 61 | K | 877245201 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 8,000 | 324,00 | 2 592,00 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | M | 28653135 | nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm | kus | 4,000 | 165,53 | 662,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| 63 | M | 28654368 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 | kus | 4,000 | 432,50 | 1 730,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 64 | K | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 14,800 | 83,70 | 1 238,76 | CS ÚRS 2024 01 |
| 65 | M | 28613170 | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm | m | 15,244 | 77,00 | 1 173,79 | CS ÚRS 2024 01 |
| 66 | K | 877161118 | Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 | kus | 4,000 | 235,00 | 940,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 67 | M | 28615020 | elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm | kus | 4,000 | 235,00 | 940,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | d |  |  |  |  |  |
| 69 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 470,640 | 53,60 | 25 226,30 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | d |  |  |  |  |  |
| 70 | K | R001 | Napojení na stávající vodovd | kpl | 1,000 | 12 980,00 | 12 980,00 |  |
| 71 | K | R002 | Napojení v šachtě | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 9 903,30 |  |
| 72 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 23,990 | 50,90 | 1 221,09 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV | vodop | poka+poas |  | 23,990 |  |  |  |
| 73 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 239,900 | 11,40 | 2 734,86 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | vodop*10 |  | 239,900 |  |  |  |
| 74 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 17,010 | 245,00 | 4 167,45 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV | poka | (0,2+0,15)*šj*šj*pj*1,8 |  | 17,010 |  |  |  |
| 75 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 6,980 | 255,00 | 1 779,90 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV | poas | (0,05+0,06)*šj*šj*pj*2,35 |  | 6,980 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 28 463,17 |  |
| 76 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 78,671 | 361,80 | 28 463,17 | CS ÚRS 2024 01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Velká Buková - vodovod

3 - VRN

Místo:	Datum:

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	57 860,00

|  |  | D VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  | 57 860,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D VRN1 |  |  |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  | 34 360,00 |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 011103000R |  | Vytyčení inženýrských sítí |  | … |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 012002000 |  | Geodetické práce |  | … |  | 1,000 |  | 24 360,00 |  | 24 360,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | D VRN3 |  |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 030001000 |  | Zařízení staveniště |  | … |  | 1,000 |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | D VRN7 |  |  |  | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  | 8 500,00 |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 072103011R |  | Dopravní inženýrské opatření |  | … |  | 1,000 |  | 8 500,00 |  | 8 500,00 |  |  |  |