ZOK4/2025/01/11

Zadavatel:	Město Kroměříž

Předmět nabídky:	Úprava plynovodu v objektu

Objekt:	Sportovní zařízení města Kroměříž, Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel:	DAF INNOVA s.r.o., 756 02 Huslenky 643

Položka	Množství Jednotka	Cena jedn.	Cena celkem

Trubka tlaková PE100RC	6	m	302,60 Kč	1 815,60 Kč

Elektrokoleno 90°D110 PE100 SRD11	1	ks	618,00 Kč	618,00 Kč

Přechod PE/Ocel 110 x 4"	1	ks	4 256,00 Kč	4 256,00 Kč

Elektrotvarovka redukce 160x110	1	ks	1 671,17 Kč	1 671,17 Kč

Ocelová příruba DN160 vč. těsnění PN16	1	ks	1 749,71 Kč	1 749,71 Kč

Příruba krková DN150 vč. těsnění PN16	10	ks	880,88 Kč	8 808,75 Kč

Spojovací materiál pro příruby	1	kpl	5 767,20 Kč	5 767,20 Kč

Trubka bezešvá ocelová 159x4,5	24	m	1 348,33 Kč	32 359,82 Kč

T-kus varná 159x4,5	2	ks	1 591,92 Kč	3 183,84 Kč

Koleno varné 90° 159x4,5	6	ks	648,20 Kč	3 889,22 Kč

Koleno varné 90° 273x6,3	4	ks	4 725,68 Kč	18 902,70 Kč

Trubka bezešvá ocelová 273x6,3	6	m	2 667,18 Kč	16 003,09 Kč

Redukce varná 273 x 159	1	ks	2 996,14 Kč	2 996,14 Kč

Uzávěr kulový DN150 přírubový plynový	3	ks	21 939,13 Kč	65 817,38 Kč

Filtr plynový Armagas DN150	1	ks	24 508,42 Kč	24 508,42 Kč

Skříň HUP nerez	1	ks	10 093,00 Kč	10 093,00 Kč

Manometr spodní 0-60 kPa M20x1,5	4	ks	755,89 Kč	3 023,55 Kč

Kohout tlakoměrový třícestný pro plyn M20x1,5	4	ks	687,73 Kč	2 750,91 Kč

Ventil BAP DN150 5-50 kPa 230V	1	ks	47 568,47 Kč	47 568,47 Kč

Uzávěr kulový 1/2" plynový	3	ks	196,49 Kč	589,48 Kč

Trubka 1/2" bezešvá ocelová	18	m	90,52 Kč	1 629,32 Kč

Uzávěr kulový 1" plynový	1	ks	459,00 Kč	459,00 Kč

Filtr plynový 1"	1	ks	1 637,37 Kč	1 637,37 Kč

Plynoměr G16 0,5 bar	1	ks	11 036,95 Kč	11 036,95 Kč

Ventil BAP DN50 5-50 kPa 230V	1	ks	20 900,83 Kč	20 900,83 Kč

Trubka 2" bezešvá ocelová	6	m	335,60 Kč	2 013,58 Kč

Koleno varné 90° 2"	8	ks	63,72 Kč	509,76 Kč

Nátrubek varný 1/2"	5	ks	30,78 Kč	153,90 Kč

Nátrubek varný 3/4"	5	ks	35,10 Kč	175,50 Kč

Regulátor tlaku plynu ALz-6U/AB	1	ks	4 986,98 Kč	4 986,98 Kč

Příruba krková DN25 PN16	1	ks	251,10 Kč	251,10 Kč

Příruba krková DN32 PN16	1	ks	231,53 Kč	231,53 Kč

Trubka 1" bezešvá ocelová	12	m	176,27 Kč	2 115,23 Kč

Manometr nízkotlaký 0-6 kPa M20x1,5 spodní	1	ks	1 309,81 Kč	1 309,81 Kč

Uzávěr kulový 2" plynový	2	ks	1 638,80 Kč	3 277,60 Kč

Těsnící manžeta 200 x 159	2	ks	1 518,75 Kč	3 037,50 Kč

Osazení HUP	1	kpl	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč

Svařovací materiál	1	kpl	1 575,00 Kč	1 575,00 Kč

| Detektor Metanu GC20P | 1 | ks | 3 793,00 Kč | 3 793,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromateriál | 1 | kpl | 2 150,00 Kč | 2 150,00 Kč |
| Vystrojení HUP | 1 | kpl | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| Izolace potrubí | 1 | kpl | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč |
| Nátěr potrubí vč. barvy | 1 | kpl | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč |
| Návarky měřící | 1 | kpl | 7 300,00 Kč | 7 300,00 Kč |
| Kyslík + plyn | 1 | kpl | 18 700,00 Kč | 18 700,00 Kč |
| Materiál celkem | 1 | kpl | 371 166,38 Kč | 371 166,38 Kč |
| Práce svářečské | 1 | kpl | 47 500,00 Kč | 47 500,00 Kč |
| Přípravné práce | 1 | kpl | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč |
| Práce elektro | 1 | kpl | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč |
| Práce montážní | 1 | kpl | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| Kalibrace detektoru | 1 | kpl | 2 150,00 Kč | 2 150,00 Kč |
| Geodetické zaměření | 1 | kpl | 7 906,14 Kč | 7 906,14 Kč |
| Zaplynění potrubí | 1 | kpl | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč |
| Revize plynu výchozí | 1 | kpl | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč |
| Elektro revize | 1 | kpo | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč |
| Tlaková zkouška | 2 | kpl | 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| Doprava | 1 | kpl | 22 400,00 Kč | 22 400,00 Kč |

Cena celkem bez DPH	499 822,52 Kč

Fakturace bude podle skutečnosti. Cenová nabídka je nezávazná, není zaručena její úplnost. Nastanou-li okolnosti pro provedení víceprací (příp. méněprací) v cenové nabídce nezahrnutých, může dojít ke změně ceny.

Platnost cenové nabídky:	30 dnů ode dne vystavení

Vypracoval:	xxxx

Zpracoval:	xxxx

Ve Vsetíně dne:	25. 2. 2025