IČO: 45539928 DIČ: CZ45539928
Fisher Scientific, spol. s r.o.

	Holandská 584
Pardubice
533 01 Pardubice 21

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 67985858 
	DIČ: CZ67985858
	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
	
	Rozvojová 135/1
Lysolaje 
165 00 Praha

Datum vystavení: 	19.03.2025
Datum dodání:	30.05.2025
Forma dopravy:		prodejce

Konečný příjemce:
	Žádný Jaroslav, RNDr., Ph.D.

	 

.
Nabídka č.: 2025 / 027, pí. R. Sabadošová.
.

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
2	ks	9790-0023
Laboratorní digestoř DS-15T,
š.1500,v.2300/2500,hl.860 mm
pracovní deska vysokotlaký laminát SPC
Durcon, spodní skříňka (bez ventilátoru,
bez elektronické jednotky monitoringu).

DS-15T : Celokovová skříňová digestoř se
zdvojenou stěnou a rám.
Vybavení digestoře :
2 x vpusť polypropylénová oválná včetně
sifonu, rozměr 76x150 mm, barva šedá
2 x výustka s hadičníkem - studená voda
- armatura poplastovaná
1 x výustka s hadičníkem - vakuum -
armatura poplastovaná
1 x výustka s hadičníkem - argon -
armatura poplastovaná
1 x osvětlovací zářivkové těleso -
umístěné vně pracovního prostoru
instalace na panelu pod pracovní
plochou:
2x armatura studená voda
1x armatura vakuum
1x armatura argon
5x zásuvka 230V/16A IP55
1 x vypínač osvětlení
 	327 910,00	
2	ks	9790-0059
Skřínka kovová pod digestoř třídveřová
pro uložení chemikáliéí a vývěvy, 1x
výsuvná police , uzamykatelná. Ve
skříňce pro vývěvu na dně tlumící deska
ELASTON-ELTEC 850 + 1x zásuvka230V/16A .
Prům.odtahového hrdla 50 mm.
1430x520x720
 	61 347,00	
2	ks	VP 108
Vzduchotechnické dopojení digestoře do 3
m k napojovacímu bodu připraveného
odtahu, 2x Qip 215, Flexo ohebná hadice
EOLO Termoresistante o 200 mm.
 	11 011,00	
1	ks	VP 015
Poskytnuta sleva z celkové ceny zboží
bez dopravy, instalace a DPH 21%: 12%.
 	-48 032,16	
1	ks	VP 115
Cena za dopravu a instalaci.
 	31 762,50	

Celková cena s DPH: 383 998,34 Kč

Bedřich PRAJZLER 
Vedoucí zásobování

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
IČ : 67985858  DIČ : CZ67985858
e-mail:       prajzler@icpf.cas.cz
telefon:     220 390 228
mobil:        773 400 194

						Razítko a podpis: