KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					
							
Stavba:						
	Výměna dveří a opravy omítek ve výměníku			
							
KSO:				CC-CZ:		
Místo:	 			Datum:	18.03.2025	
							
Zadavatel:				IČ:		
	 				DIČ:		
							
Zhotovitel:	Konstruktis Praha, spol. s r.o.			IČ:	45799431	
	 	Petra Rezka 1723/1a, Praha 4 - Nusle			DIČ:	CZ45799431	
							
Projektant:				IČ:		
	 				DIČ:		
							
Zpracovatel:				IČ:		
	 				DIČ:		
							
Poznámka:						

 	 	 	 	 	 	 	
Cena bez DPH					198 872,00	
 	 	 	 	 	 	 	
		Základ daně			Sazba daně	Výše daně	
DPH	základní	198 872,00			21,00%	41 763,12	
	snížená	0,00			12,00%	0,00	
							
Cena s DPH	 	v	CZK	 	240 635,12	

							

							

							

							
Projektant	 	Zpracovatel	 	 	

							

							

							
							
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	 	Razítko	

							
Objednavatel	 	Zhotovitel	 	 	

							

							

							
							
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	 	Razítko	

							

							

	Výměna dveří a opravy omítek ve výměníku			
							
		 			Datum:	18.03.2025	
							
		 			Projektant:	 	
		 			Zpracovatel:	 	
							
 	 	 	 	 	 	Cena celkem [CZK]	
							
						198 872,00	
PSV - Práce a dodávky PSV	 	 	 	198 872,00	
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	 	 	 	198 872,00	

							

 	 	 	 	 	 	 	

							
	Výměna dveří a opravy omítek ve výměníku			
							
		 			Datum:	18.03.2025	
							
		 			Projektant:	 	
		 			Zpracovatel:	 	
							
Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
						198 872,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				198 872,00	
D	9	Ostatní práce a konstrukce 				198 872,00	
K	 	Demontáž stávajících dveří 600-900	kus	1,000	230,00	230,00	
K	 	Vybourání stávajících ocelových zárubní 	kus	1,000	820,00	820,00	
K	 	D + M ocelových zárubní 600-900 profil š. 150, zabetonování	kus	1,000	2 890,00	2 890,00	
K	 	D+M ocelových dveří lakovaných včetně panikového kování	kus	1,000	13 690,00	13 690,00	
K	 	hrubé začištění nových zárubní jádrovou omítkou	kus	1,000	850,00	850,00	
K	 	oškrábání stávajích omítek	m2	180,000	80,00	14 400,00	
K	 	hloubková penetrace ošetřovaných míst	m2	180,000	60,00	10 800,00	
K	 	vyrovnávací podkladní stěrka 	m2	180,000	194,00	34 920,00	
K	 	vápenný štuk - 2 vrstvy	m2	180,000	288,00	51 840,00	
K	 	oklepání nesoudržných částí omítek 	m2;	38,000	160,00	6 080,00	
K	 	hloubková penetrace pod jádrové omítky	m2	38,000	60,00	2 280,00	
K	 	jádrová omítka - oprava nesoudržných podkladních vrstev	m2	38,000	580,00	22 040,00	
K	 	odvoz a likvidace stavebního odpadu - suť	m3	1,200	3 200,00	3 840,00	
K	 	nátěr ocelových zárubní 	kus	1,000	940,00	940,00	
K	 	malba bílá, otěruvzdorná	m2	289,000	118,00	34 102,00