OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

21/2025/ST

| OBJEDNATEL | DODAVATEL |
| --- | --- |
| Nemocnice Nové Město na Moravě, I” příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001 Telefon: XXXX Fax: XXXX e-mail: XXXX | GiTy IT, a.s. se sídlem Mariánské náměstí 617/1, 61700 Brno - Komárov IČ: 253 02 400 e-mail: XXXX XXXX tel: XXXX |

1 .Specifikace předmětu objednávky:

Na základě cenové nabídky ze dne 19.03.2025 zaslané prostřednictvím e-mailu, u Vás objednáváme realizaci stavby „Posílení datových a silových rozvodů 2.NP objektu dolní lékárny nemocnice NMNM“.

Při předání hotového díla budou ze strany zhotovitele dodány jednotlivé prohlášení o shodě na použité materiály, revize elektrozařízení, doklady o likvidaci odpadů aj.

- Cena:

Dle cenové nabídky zhotovitele	495. 190,26 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

- Termín a místo dodání:

do 30.04.2025

Místo realizace: 2.NP objektu spodní lékárny, Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 523 31 Nové Město na Moravě.

- Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

- převodním příkazem, do 21 dnů po řádném a včasném předání zhotovitelem a převzetí díla objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Faktura bude odeslána na adresu: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, nebo elektronicky na e-mail: XXXX XXXX a XXXX

Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

- Záruční doba, odpovědnost za vady

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 36 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

- Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

- Ostatní ustanovení

Zhotovitel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, která je povinna tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této objednávky.

Tuto objednávku je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných Dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá strana jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

Příloha č.1 - cenová nabídka zhotovitele

| V Novém Městě na Moravě Dne: 25.03.2025 XXXX Podpis objednatele: XXXX XXXX, XXXX | Potvrzuji přijetí objednávky: v XXXX Podpis dodavatele:25.03.2025 XXXX XXXX |
| --- | --- |

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | PEOP240302-01 Nemocnice Nové Město na Moravě, posíleni datových a silových rozvodů 2.NP - lékárna |  |  |
| K3C) Místo: | Nemocnice Nové Město na Moravě | CC-CZ; Datum: | 19.03.2025 |
| Zadavatel: |  | IČ. DIČ: |  |
| Zhotovitel; |  | I0: DIČ. |  |
| Projektant: |  | IČ. DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ DIČ: |  |
| Poznámka1 |  |  |  |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 495 190,26 |
| DPH základní | Sazba daně Základ daně 21.00% 847 389,31 12,00% 0,00 |  | Výše daně 177 951.76 0,00 |
| jcena s DPH | v CZK |  | 673142,02 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

PEOP240302-01

Nemocnice Nové Město na Moravě, posíleni datových a silových rozvodů 2.NP - lékárna

Místo:

Nemocnice Nové Město na Moravě

19.03.2025

Zhotovitel

Kód

Popis

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

PEOP2403 02-01

PEOP2403 02-01

| 495 190,26 | 673 142,02 |  |
| --- | --- | --- |
| 110 507,18 | 210 658,01 | STA |
| 384 683,08 | 462 484,01 | STA |

Nemocnice Nové Město na Moravě, posílení datových a silových rozvodů 2.NP - lékárna

Strukturovaná kabeláž

| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Slavtxr. Nemocnice Nové Město na Moravě, posíleni datových a silových rozvodů 2.NP - lékárna |  |  |
| KS0: | CC-C7' |  |
| Mfetn: Nemocnice Nové Město na Moravě | Datum. | 19.032025 |
| Zadavatel. | iC |  |
| Zhotovitel-. | DIČ. ič- |  |
| Projektant: | Díč ÍČ: |  |
| Zpracovatel | IČ. DIČ |  |
| Poznámka- Soupis prací je sestaven s využilim Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ’Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |
| Cena bez DPH |  | XXXX |
| Základ daně | Sazba daně | V/.í daně |
| (PH základní XXXX 6 | 21,00% | XXXX |
| snížená D.ÓO | 12,00% | :'C |
| JcenasDPH v CZK |  | XXXX |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba- |  |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě, posílení datových a silových rozvodů 2.NP - lékárna |  |  |
| Místo. Nemocnice Nové Město na Moravě | Datum. | 19.03.2025 |
| ZwtavatoL | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel |  |
| Kód dflu - Popis |  | Cena celkem (CZK) |
| Náklady stavby celkem |  | XXXX |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | XXXX |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  | XXXX |
| M - Práce a dodávky M |  | XXXX |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  | XXXX |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | XXXX |
| VRN2 - Příprava staveniště |  | XXXX |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | XXXX |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St? | 4W. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nemocnice Nové Město na Moravě, posílení datových a silových rozvodů 2.NP - lékárna |  |  |  |  |  |  |
| Mu | TO. |  | Nemocnice Nové Město na Moravě |  |  | Datum. | 19.03.2025 |  |
| Za | r»» | fil |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zh |  | ůl. |  |  |  | zpr7,-z, |  |  |
| ¦PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | XXXX |  |
|  | 0 | PSV | Práce a dodávky PSV | XXXX |  |  | XXXX |  |
|  | 0 | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | XXXX |  |  | XXXX |  |
| ¦ 33 | K | 741112011 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 15ty. demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacich nebo odbočných nástěnných plastových kruhových | kus | 2,000 | XXXX | XXXX CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |
| 1 34 | M | RMAT0009 | Krabic o íštová KOPOS LK 80x28 THB bílá pro Tango |  | 2,000 | XXXX | XXXX |  |
| 35 | K | 741122211 | Montáž kabelů móděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1.5 až 6 mm2 |  | 440,000 | XXXX | XXXX XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  | - - | r->2 | - -.c .. ..-r.v<.n . .<. .......... i i |  |  | XXXX |  |  |
| 24 | M | RMAT0005 | Zásuvka 230V, ÍSA | kus | 4.000 | XXXX | XXXX |  |
| 21 | K | 741313007 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubovó připojeni nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P ♦ PE | kus | 4.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
| 37 | M | PKB.711021 | CYKY-J 3x2.5 | m | 0.440 | XXXX | XXXX |  |
| T | K | 741125871 | Demontáž kabelů hliníkových uložených pod omítkou plných kulatých počlu a průřezu žil 2x16 až 25 mm2. 3x16 až 35 mm2 | m | 50,000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Ortix | P.K. |  |  |  | XXXX |  |  |
| k |  | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojoním v rozváděči nebo na přístroji. průřezu žily do 2.5 mm2 | kus | 100,000 | XXXX | XXXX IcS ÚRS 2024 02 |  |
| 1 2' | K | 741313007 | Montáž zásuvek domovních se zapojoním vodičů bezšroubovó připojeni nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P * PE | kus | 42,000 | XXXX | 8 XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  | • '• |  | ■.--x... zv.-.,-..:... h - |  |  | XXXX |  |  |
| 22 | M | RMAT0004 | Zásuvka 45x45, do parapetního žlabu |  | 42,000 | XXXX | XXXX |  |
| 4 | K | 741315823 | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních poíozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A. připojení šroubové 2P+PE | kus | 10,000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
| L» | * | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu |  | 7,000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  | K<: | ... ...• •< .i i.z< t |  |  | XXXX |  |  |
| 12 | M | 35822122 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charaktoristka B vypínací schopnost 6 kA | kus | 7.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
| 25 | K | 741320111 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A bez krytu | kus | 1.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  | *"■ |  |  |  |  |  |  |  |
| l» | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyř pólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1,000 | XXXX | XXXX ¦CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |
| 16 | M | RMAT0002 | Proudový chránič. 4P. 25Q.03A, typ A |  | 1.000 | XXXX | XXXX |  |
| 17 | K | 741322011 | Montáž přepěťových ochran nn so zapojoním vodičů svodíčo bloskových proudů ■ typ 1 tfípólových. pro impulsní proud do 35 kA | kus | 1.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  | CWn* | i’?.; | u |  |  |  |  |  |
| h | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1,000 | XXXX | XXXX ¦CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | Olis- | KC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M | 3ráce a dodávky M |  |  |  | XXXX |  |
|  |  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | XXXX |  |
| M | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděni stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 20.000 | XXXX | XXXX CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | ■Ví n- |  | .Hi^^^zvzr szu-zz.^ |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | XXXX |  |
|  |  | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | XXXX |  |
| S | K 1 | 023002000 | Odstranění materiálů a konstrukcí | ... | 1,000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  | VRN4 |  | nženýreká činnost |  |  |  | XXXX |  |
|  | K ¦049002000 |  | nženýrská činnost ostatní |  | 1,000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  | >, nf | ■ac. | • - ■ . . • - ,, . |  |  |  |  |  |

PEOP2403Q2-O1 - Strukturovaná kabeláž

| Cena bez DPH |  |  |  |  | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaklad d-s'» |  |  | SaztHi Hana | VySoSaná |
| DPH xAklarir! | XXXX |  |  | 21,00% | XXXX |
|  | XXXX |  |  |  | XXXX |
| [Cena s DPH |  | v | CZK |  | XXXX |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Nemocnico Nová Máslo na Moravě

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OUuktí

PEOP240302-O1 • Strukturovaná kabeláž

| Misie Nemocnice Nová Město na Moravě Dítiď: |  | 19.03.2025 |
| --- | --- | --- |
| ZJdflWJtťl. ZtiOfa.W-1: |  |  |
| Kóddnu-Pnprt |  | Cena «*«n (CZK) |
| Náklady stavby celkem |  | XXXX |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | XXXX |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  | XXXX |
| M - Práce a dodávky M |  | XXXX |
| 46-M - Zemni práce pfl extr.mont.prac(ch |  | XXXX |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  | XXXX |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | XXXX |
| VRN1 - Průzkumná, geodetická a projektová práce |  | XXXX |
| VRN6 • Územní vlivy |  | XXXX |

SOUPIS PRACl

OBjCaI

PEOP240302-O1 - Strukturovaná kabeláž

| Za Zf | iavanl jtMirl |  | Nemocnice Nové Město na Moravě |  |  | D.rl>IV, Prc-;-,kipril: Zw3r-.vv.aM | 19.03.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ Kdd |  | Popis | VI | Množství | J.cena (CZK) | Cena cdkam [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem d PSV Práce a dodávky PSV 0 742 Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |  | XXXX |  |
| F | b | ¦742110003 | ¦ Montáž trubek elekuolnstaiačnleh plastových ohebných uložených rotné na příchytky | m | 30.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  |  |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 1 2 1 3 | M K | 134571377 742110041 | 1 trubka elektroinstalační obebnA lehce odokrA ZPVC4J0 18.6/2 Smm polomit ohybu * ÍOOrrvn ¦ Montáž Ht elektroinstalačních skládacích |  | 30.00Í | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  |  |  |  | XXXX | XXXX |  |
| I 4 | ¦ M | 34571004 | 1 lita okklminstalačnl hranatí PVC 20z20mm |  | 20,000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
| 1 5 |  | ¦742110402 | Montáž Instalačních kanálů plastových dvoukomorových |  | 90.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  | .r-.sv -.-w;.-. |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 1 6 |  | 34571220 | kanál ohktrolnslalačnl hranatý PVC 120r55mm |  | 90.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
| 1 7 |  | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnrttnl rozvody do žlabu nebo lišty |  | 2 180,000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  | >•- | X-. v-.-^Ot |  |  | XXXX | XXXX |  |
| L | M | 34121278 | tabel datový bezbalogenový se stlninými píry AI fikl thda reakce na oheň B2cas1dta1 jtdrv Cu plni (U/FTP) kategorie 6a |  | 2 180.060 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | X-XXX |  |  | XXXX | XXXX |  |
|  | K | 742124011 | Montáž kabelů datových optických pra vnitřní rozrody do trubky zatažením | m | 80,000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  | wt.-bwrtt.rc-.i. -.wtaa. |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 110 | M | 34123021 | kabel datový optický OS univerzální 4 vlákna 97125 pláifLSOH |  | 80.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  |  |  |  | XXXX | XXXX |  |
| Lil | K | 742124014 | Montáž kabelů datových optických evar optického vlákna | u. | 8,000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  | ........... |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 1“ | K | 742330001 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | r., | 1.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | .cxz. |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 13 |  | 35712010 | rozvadil nástinný jednodílný 19" cektskleniná dvefe 15U/500mm | kus | 1.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
| 14 |  | 742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | kus | 1.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  | V-Z.vu -.7 |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 15 | M | 35712106 | panel rozvodný 19“ 8z zásuvka dle ČSN maz ISA kabel 3zt,5mm 2m | kus | 1,000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
| 16 | K | 742330036 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům Jednotky vwilHačnl v pokd | ku, | 1.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | - zr.,t v e -. vuju-ss |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 17 | M | 42914003 | jednotka ventiačni rozvadíte 19“ horizontální 21) se 2 ventiAtory bimetelový termostat | kus | 1.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
| 16 | K | 742330034 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostalní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeněho | kus | 3,000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | ■ . .ů.'.-.,-.,'. ■ |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 19 | M | panel | patch panel CalbA 1U 24 portů 19" STP. neosazeoý | kus | 3.000 | XXXX | XXXX |  |
| 20 | K | montáž keystone | Montáž strukturované kabeláže. modul 1«RJ45. CaL6A, ukončení | kus | 100 000 | XXXX | XXXX |  |
| 21 | M | Keystone | Keystone 1zRJ45. STP, CaříA, Tooloss | kus | 100,000 | XXXX | XXXX |  |
| 22 | K | 742330029 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MMISM | kus | 4,000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | ■c- e.- .1. +.VJ. |  |  | XXXX | XXXX |  |
|  | * | 742330031 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostalnl práce k rozvaděčům leptem smršMelná ochrana svaru | kus | 8.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | . ,.J X-. |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 24 |  | 34343000 | ochrana teplorr smribtelná optickAho svaru 2.5z45mm | kus | 8.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
| 25 |  | 742330036 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany | kus | 2.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  | -Tilu r.w 1 . ...Zs-JrKf.ct-i |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 26 | M | 35759000 | vana optická neoselená výsuvná 1U Izkauta pro 24 svini 24zSC simplex | kus | 2.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
| 27 | K | 742330044 | áontáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nobo podlahové krabice 1 | kus | 34.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  | >■»» |  | - .•sr.--'i.„-.r:--..-. |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 28 |  | modul 22,5*45 | modul 22.5z4Smmpro keystone |  | 34.000 | XXXX | XXXX |  |
| 23 |  | 742330045 | áontáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic |  | 8,000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  |  |  |  | XXXX | XXXX |  |
| N | M | Zásuvka | Zásuvka na omítku, vlétni ránwlaku pro 2 keystone moduly, neoselená. bílá | ... | 8.000 | XXXX | XXXX |  |
|  |  |  | „ .....r^.,^„. |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 31 | M | Podruž mot | Podrutný instalační material | kpt | 1.000 | XXXX | XXXX |  |
| 32 | K | 742330051 | -kxitáž strukturované kabeláže zásuvek datových pepis portu zásuvky | ku, | 50.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | -V*.--. cz- t.'kiw |  |  | XXXX | XXXX |  |
| ¦ 33 ¦ |  | 742330052 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů palchpanolu | ku, | 50.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | Z. r-.-.p-Z |  |  | XXXX | XXXX |  |
| Líil | “I | 742330101 | lontáž strukturované kabdážo měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 50.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  | --.v |  | -c-.,n-i^ r- .ri.- z-. .. v-;,- |  |  | XXXX | XXXX |  |
| l“l |  | 742330102 | Montáž strukturované kabelážo měřeni segmentu optického, měřeni útlumu. 2 okna | u. | 4,000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  | M Práce a dodávky M 6-M Zemní práce při eidr.mont.pracích |  |  |  | XXXX | XXXX |  |
|  | K [460951112 [ Vyplnění olvorú zabetonování oborů mlropedlvteinB bedněni a výztuže plochy do 0.09 m2 a lloušlky přes 10 do 20 cm |  |  |  | 1.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  |  | XXXX | XXXX |  |  |  |
| "1 | K 460952112 I Vyphéní otvorů zazdlvka otvorů ve Zdtwi cěilaml pálenými plochy do 0,0225 m2 a tkruštky ples 15 do 30 on |  |  | ... | 10.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 2024 02 |
|  |  |  |  |  | XXXX | XXXX |  |  |
|  | K [460952113 [vyplněni otvorů zazdlvka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy do 0.0225 m2 a lloušlky ples 30 do 45 Cm |  |  | ... | 5.000 | XXXX | XXXX | CS ŮRS 202 4 02 |
| l”l | K ¦é68O8l312 ¦ Vybouráni otvorů ve zdrvu cihelném plochy do 0.0225 m2 a Bouštky ples 15 do 30 cm |  |  | v. | W.™ | XXXX | XXXX S ÚRS2O24 02 |  |
|  |  |  | -e:u r-cc....:r,^.-.>.r; zz. u-u-riu | XXXX |  |  |  |  |
| l"l | K ¦468081313 ¦ Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0.0225 m2 a tkruštky přoi 30 do 45 cm |  |  | lu, | 5.000 | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | r,^. -r.1.•..v -vfr; | XXXX | XXXX |  |  |  |
| •■1 | K [468082212 ¦ Vybouráni otvorů ve stropech a klenbách železobetonových pkrchydo0.09 m2 a Houštky ples 10 do 20 cm |  |  |  |  | XXXX | XXXX | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | w-r,.. z. ... .-..-X | XXXX | XXXX |  |  |  |
| l"l | K [469971111 ¦ Odvoz suti a vybouraných hmot svrslá doprava auti a vybouraných hmot za první podlaží |  |  | • | 0.190 | XXXX | XXXX ¦cS ŮRS2024 02 |  |
|  | HZS Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  | XXXX |  |
| H | K ¦ HZS2232 ¦ Hodinově zúčtovací sazby protest PSV prováděni stavebních Instalaci elektnkář odborný |  |  |  | 8,0001 |  | XXXX ¦cs ŮRS 2024 02 |  |
| 44 ¦ | >r Hodinově zúčtovací sazby montáží lechndogických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení * ¦Msmi lootomy |  |  | hod [ | 16,000 [ | XXXX | XXXX,Oo¦cS ÍIRS 2024 02 |  |
|  | VRN Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | XXXX | XXXX | XXXX |
| H | K 1013254000 ¦ Dokůmonlaco skutečného provedeni stavby |  |  | kpl ¦ | 1.0001 | XXXX | XXXX cs ŮRS 2024 02 |  |
|  | VRN6 Územní vlivy |  |  |  |  | XXXX | XXXX |  |
| H | C 1065103000 ¦ Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků |  |  | ... 1 | 1.0001 | XXXX | XXXX IcS ŮRS 2024 02 |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |

25.03.2025	XXXX