MZ Liberec, a.s. Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

U NISY 362, 460 01 Liberec

CENOVÁ NABÍDKA

CN 170 068

Servis kompresorové stanice

leden 2017

I. Zhotovitel:

MZ Liberec, a.s.

U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3

II. Objednatel:

Městská nemocnice v Litoměřicích

Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice

III. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je servis kompresorové stanice.

Vzhledem k platnosti normy ČSN EN ISO 7396-1, v rámci které poskytujeme náš montážní a dodavatelský servis, jsme zárukou dodržení přísných technických požadavků.

IV. CENA DÍLA (bez DPH) -  podrobně oceněný výkaz výměr je přílohou této cenové nabídky.

| Popis | Cena za kus | Počet ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Náhradní díl KIT MVB12-16 / SK22-25 |  | 3 |  |
| Náhradní díl ENT.GAM-C MVB16 - 15 BAR |  | 3 |  |
| Náhradní díl KIT 12M SEC5AH/3AH AD4115 |  | 3 |  |
| Náhradní díl KIT 24 MOIS SEC5AH AD0425->4240 |  | 3 |  |
| Náhradní díl KIT 24 MOIS MC/CHA145-PAR217 |  | 1 |  |
| Náhradní díl KIT ENT.KA12 |  | 3 |  |
| Náhradní díl FILT.OWAMAT12 |  | 1 |  |
| Práce servisního technika |  |  |
| Cestovné servisního technika | při sazbě xx,- Kč/km |  |
| Cena za dílo celkem bez DPH |  |  | 208 660,80 Kč |

Poznámka 1:   DPH bude účtováno dle platných předpisů v době fakturace.

V. DÉLKA REALIZACE DÍLA

Dodávka bude realizována dle vzájemně dohodnutého harmonogramu.

VI. PLATNOST NABÍDKY

Tato nabídka je platná do 30. 6. 2017.

VII. PODMÍNKA PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

Objednatel předloží závaznou objednávku.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Splatnost daňových dokladů je 60 dnů.

V Liberci dne 25. 1. 2017

Vypracovala:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxx

E-mail: obchod@mzliberec.cz