**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:
**Stavba:**

**Změnový list Z1- OS Chomutov - přesun infocentra a vybudování nové JS**

KSO: CC-CZ: Místo: Okresní soud v Chomutově, Partyzánská 427 Datum:

Zadavatel: Okresní soud v Chomutově IČ:00024848
DIČ:

Zhotovitel: Zoom invest s.r.o. IČ:4339487
DIČ:

Projektant: SPECTA s.r.o. IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% **0,00 0,00** 12,00% **0,00 0,00**

DPHzákladní
snížená

**Cena s DPH v**

**CZK 0,00**

**Zhotoviitel: Zoom invest s.r.o.**

Datum a podpis: Razítko

27.02.2025

**Objednavatel : Okresní soud v Chomutově**

Datum a podpis: Razítko

27.02.2025

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 0

**Stavba:**

**Změnový list Z1- OS Chomutov - přesun infocentra a vybudování nové JS**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

**0,00 0,00**
**Z1-MP Méněpráce** -6 069,61 -7 344,23

**Náklady z rozpočtů**

**JS** -6 069,61 -7 344,23

**Z1-MP-01 MÉNĚPRÁCE MPC 1 - odpočet vstupních dveří š.800 do**

**Z1-VP Vícepráce** 6 069,61 7 344,23

**Z1-VP-01 VÍCEPRÁCE VPC 1 - dodávka vstupních dveří š.900 do JS** 6 069,61 7 344,23

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

**Změnový list Z1- OS Chomutov - přesun infocentra a vybudování nové JS**

**02 - M.č. 116 - Vybudování nové JS**

Soupis: **VÍCEPRÁCE VPC 1 - dodávka vstupních dveří š.900 do JS**

Místo: Okresní soud v Chomutově - budova

Zadavatel: Okresní soud v Chomutově
Uchazeč: Zoom invest s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

**Náklady soupisu celkem 6 069,61**

D PSV Práce a dodávky PSV 6 069,61
D 766 Konstrukce truhlářské 6 069,61

40 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,9 m do obložkové

zárubně kus 1,000 950,00950,00
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově

upravených jednokřídlových, šířky do 900 mm

VV "stavební úpravy"

VV "4/O" 1 1,000
VV Součet 1,000

*41 M dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 4 599,61 4 599,61*

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
P *Poznámka k položce:*

*4/O - Dřevěné vnitřní dveře 900/1970 mm s povrchovou úpravou CPL s útlumem 43dB, dřevěný práh*
VV Součet 1,000

*49 M práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm kus 1,000 520,00 520,00*

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: OS Chomutov - přesun infocentra a vybudování nové JS

Objekt:

02 - M.č. 116 - Vybudování nové JS

Soupis:

MÉNĚPRÁCE MPC 1 - odpočet vstupních dveří š.800 do JS
Místo: Okresní soud v Chomutově, Partyzánská 427

Zadavatel: Okresní soud v Chomutově
Uchazeč: Zoom invest s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

**Náklady soupisu celkem 6 069,61**
D HSV Práce a dodávky HSV 376,27
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 197,00

4 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 0,197 1 000,00 197,00
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,

tloušťka příčky 150 mm

VV "Stavební úpravy"

VV "m.č. 116" 0,1\*1,97 0,197
VV Součet 0,197
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 179,27

10 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 0,394 280,00 110,32
PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně

tmelu stěn
VV "Stavební úpravy"

VV "m.č. 116" 0,1\*1,97\*2 0,394
VV Součet 0,394

11 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 0,394 175,00 68,95

PP Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

D PSV Práce a dodávky PSV 5 693,34
D 766 Konstrukce truhlářské 5 650,00

40 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové

zárubně kus 1,000 900,00900,00
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV "stavební úpravy"

VV "4/O" 1 1,000
VV Součet 1,000

*41 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 4 300,00 4 300,00*

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
P *Poznámka k položce:*

*4/O - Dřevěné vnitřní dveře 800/1970 mm s povrchovou úpravou CPL s útlumem 43dB, dřevěný práh*
VV Součet 1,000

*49 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm kus 1,000 450,00 450,00*

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43,34
68 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech

v do 3,80 m m2 0,39420,007,88

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

VV "stavební úpravy"

VV "m.č. 116" 0,1\*1,97\*2 0,394
VV Součet 0,394

72 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v

místnostech do 3,80 m m2 0,394 90,00 35,46
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v

místnostech výšky do 3,80 m