Köhler Tomáš

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel:Köhler TomášKe skalkám 3086/70106 00 Praha 10IČ: 72927208DIČ: xxxxxxxxxxxxMobil: xxxxxxxxxxE-mail: xxxxxxxxxx |  |  | Odběratel: IČ:DIČ:Domov pro seniory Háje K Milíčovu149 00 Praha 11Tel.: |  | 70875111 |
| Nabídka 5.:Forma úhrady:Datum zápisu:Plátno do: | NA25035Příkazem27.03.2025 |  | Konečný příjemce: |  |  |  |
| Výměna svítidel nouzového osvětlení v prostorách: B0, B1, B2 | , dle Protokolu o funkční zkoušky ze dne 14.8. 2025. |
| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| beghelli F65LED 24WIP65 AT LTO \* | 13 | 2 574,00 | 33 462,00 | 21% | 7 027,02 | 40 489,02 |
| značka pro únikové cesty, podvěsná | 13 | 721,00 | 9 373,00 | 21% | 1 968,33 | 11341,33 |
| montážinstalační materiál | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |
| montáž/demontáž | 1 | 16 500,00 | 16 500,00 | 21% | 3465,00 | 19 965,00 |
| doprava, přesun hmot | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | 21% | 252,00 | 1 452,00 |
| likvidace a odvoz elektroodpadu | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 21% | 210,00 | 1 210,00 |
| revize elektrického zařizení / nouzové | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21% | 1 050,00 | 6050,00 |
| osvětlení, včetně provedení funkční zkoušky systému NO zapravení zdivá po výměně svítidla, | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 21% | 735,00 | 4 235,00 |
| stěrkapříprava materiálu | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 21% | 525,00 | 3025,00 |
| Součet položekCELKEM K ÚHRADĚ |  |  | 74 035,00 |  | 15 547,35 | 89 582,3589 582,35 |

\* záruka na akumulátor 10 roků.

Vystavil: Tomáš Kóhler

Ekonomický a informační systém POHODA