Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Číslo smlouvy: 3/25/2800/002

Předmětem díla je havarijní oprava dvou kusů přípojek uličních vpustí do hloubky 6,0 m, rozrářka 12,0 m, těžní šachta 2,5 x 3,0 m.