# Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ vč. realizace 0. etapy, Univerzitní 22, Plzeň

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000442 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Číslo smlouvy Objednatele: SML/8200/0513/24

Číslo smlouvy Zhotovitele: ………………..

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK, a to

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Označení výzvy: | Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Linda, tel. 602 315 343, e-mail:

tlinda@ps.zcu.cz (dále jen „Zástupce Objednatele“) (dále jen „Objednatel““)

Zhotovitel:	ZETES KT, spol. s r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C7866 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo:	K letišti 532/II, 339 26 Klatovy

zastoupený:	xxxx

IČO:	25202162	DIČ: CZ25202162

datová schránka: tsgc3i5

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla s účinností od 15. 10. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ (dále jen „SOD“);

- až v průběhu provádění díla (při demontáži stávajícího potrubí VZT) byl v těsnění mezi přírubami potrubí, jež mělo být v rámci provádění díla odstraněno, zjištěn výskyt azbestu;

- na základě této nové a nepředvídatelné skutečnosti (výskyt azbestu v potrubí VZT) došlo již

předchozím dodatkem č. 2 SOD k zasmluvnění víceprací přímo spojených s likvidací azbestu

a současně

- některé související méněpráce spojené s demontáží a likvidací potrubí VZT předmětem dodatku č. 2

SOD nebyly

se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - méněpracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 37 500,00 Kč bez DPH.

  - Dosavadní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:

    - celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD ve znění Dodatku č. 2 (tj. 22 413 605,66 Kč bez DPH) se tímto

dodatkem snižuje o částku: 37 500,00 Kč bez DPH;

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 22 376 105,66 Kč bez DPH.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

# Příloha:

Příloha č. 1 – rozpočet na méněpráce spojené s demontáží VZT potrubí dle původní SOD

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2025.04.01 11:51:31

prof. RNDr. Miroslav

+02'00'

xxxx

Digitální podpis: 06.03.2025 14:39

## Západočeská univerzita v Plzni	ZETES KT, spol. s r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 2021-35 |  |  |
| Stavba: | ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 03.03.2025 |

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: |
| --- | --- |
| ZETES KT spol. s r.o. Méněpráce - VZT potrubí | DIČ: |

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

xxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

H základní

snížená

Cena bez DPH	-37 500,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

-37 500,00

0,00

Výše daně

-7 875,00

0,00

DP

Cena s DPH	v	CZK	-45 375,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

2021-35

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Kód

03.03.2025

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.

xxx

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 | Projektant: |
| --- | --- |
| ZETES KT spol. s r.o. Méněpráce - VZT potrubí | Zpracovatel: |

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  |  | -37 500,00 | -45 375,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etapa 1 - Posluchárna 101 |  | -37 500,00 | -45 375,00 | STA |
| D.1.1 | Architektonicko-stavební a konstrukční řešení |  | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4 | Technika prostředí staveb |  | -37 500,00 | -45 375,00 | Soupis |
| D.1.4.a |  | Zařízení pro vytápění | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.b |  | Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky | -37 500,00 | -45 375,00 | Soupis |
| D.1.4.d |  | Zařízení pro měření a regulaci | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.e |  | Zařízení zdravotně-tecnických instalací | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.l |  | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Strukturovaná kabeláž | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.m |  | Zařízení AV techniky | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.m.1 |  | Zařízení AV techniky - stavba | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.m.2 |  | Zařízení AV techniky - technika | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.g |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů a uzemnění, osvělení | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.h |  | Zařízení EPS | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.j |  | Zařízení JIS | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.k |  | Kamerový systém CCTV | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| D.1.4.n |  | Stavební a prostorová akustika | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| VON | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  | 0,00 | 0,00 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

2. - Etapa 1 - Posluchárna 101

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.b - Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 03.03.2025 |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: | Vyplň údaj |
| --- | --- | --- |
| ZETES KT spol. s r.o. Méněpráce - VZT potrubí | DIČ: | Vyplň údaj |

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

xxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	-37 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -37 500,00 21,00% -7 875,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH -45 375,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

2. - Etapa 1 - Posluchárna 101

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.b - Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky

| Datum: | 03.03.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O. |
| Zpracovatel: | xxxx |

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

ZETES KT spol. s r.o. Méněpráce - VZT potrubí

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -37 500,00

D1 - Zařízení 3 - posluchárna UP 101 0,00

D2 - Demontáže -37 500,00

D3 - Ostatní 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

2. - Etapa 1 - Posluchárna 101

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.b - Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky

| Datum: | 03.03.2025 |
| --- | --- |

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

ZETES KT spol. s r.o. Méněpráce - VZT potrubí

| Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: | xxxx |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	-37 500,00

D	D1	Zařízení 3 - posluchárna UP 101	0,00

| 1 | M | Pol626 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství

Poznámka k položce:

- přívod: pružná manžeta, klapka, filtr G4 (coarse 60%), rotační rekuperátor (min. účinnost 74 %), klapková komora, ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem (4000 m3/h, 400 Pa), pružná manžeta

- odvod: pružná manžeta, filtr M5 (ePM10/65%), ventilátor s volným obežným kolem a EC motorem (4000 m3/h, 400 Pa), rotační

P	rekuperátor, klapka, pružná manžeta

- přívod: pružná manžeta, přímý výparník (Qch=22,4 kW, R410a),

eliminátor kapek, vodní ohřívač (Qt=13 kW, 70/50 st.C), filtr M5 (ePM10/65%), pružná manžeta

Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vnitřní stěny - pozink. ocel, vnější stěny lakované, tepelná izolace PUR, ventilátory s volným oběžným kolem vč. EC motorů, základní rám, stavitelné nohy. Včetně sifonů.

Pozn.: jednotka je z prostorových důvodů rozdělena na dvě části.

| 2 | K | 751612141 | Montáž vzduchotechnické jednotky vč. šefmontáže | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž vzduchotechnické jednotky vč. šefmontáže

Poznámka k položce:

P	Pozn.: jednotka bude dodána na místo stavby v rozebraném stavu a na

místě smontována pracovníky výrobce.

| 3 | M | Pol589 | Kondenzační jednotka, (Qch=22,4), chladivo R410a | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kondenzační jednotka, (Qch=22,4), chladivo R410a

Poznámka k položce:

P	vč. komunikačního modulu 0-10V a expanzního ventilu

Venkovní kondenzační jednotka, 3-fázové napájení, DC invertor, rotační

kompresor, antikorozní žebrování.

| 4 | K | 751721121 | Montáž kondenzační jednotky vč. příslušenství | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kondenzační jednotky vč. příslušenství

| 5 | M | Pol590 | Potrubí chladiva Cu 10x1/18x1 vč. tepelné izolace | m | 50,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Potrubí chladiva Cu 10x1/18x1 vč. tepelné izolace

| 6 | K | 751791144 | Montáž potrubí chladiva | m | 50,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž potrubí chladiva

| 7 | M | Pol591 | Plechový žlab pro uložení potrubí chladiva | m | 50,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Plechový žlab pro uložení potrubí chladiva

| 8 | K | Pol592 | Montáž žlabu | m | 50,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž žlabu

| 9 | M | Pol593 | Chladivo R410a | kg | 2,900 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Chladivo R410a

| 10 | K | Pol594 | Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.

1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení

| 11 | M | Pol595 | Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku, pozink, | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku, pozink,

| 12 | K | Pol596 | Montáž ocelové konstrukce | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž ocelové konstrukce

| 13 | M | Pol627 | Síto z tahokovu 500x600 | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Síto z tahokovu 500x600

| 14 | K | 751398024 | Montáž síta z tahokovu | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž síta z tahokovu

| 15 | M | Pol628 | Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks) | kus | 5,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks) |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí. |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 751344122 | Montáž tlumiče hluku | kus | 5,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž tlumiče hluku |  |  |  |  |  |
| 17 | M | Pol628 | Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks) | kus | 5,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks) |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí. |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 751344122 | Montáž tlumiče hluku | kus | 5,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž tlumiče hluku |  |  |  |  |  |
| 19 | M | Pol600 | Anemostat vířivý přestavitelný pr. 400 | kus | 8,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Anemostat vířivý přestavitelný pr. 400 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Přestavitelný vířivý anemostat s protiběžně uspořádánými lamelami v kruhovém provedení, s výfukem ve tvaru difuzoru, s vířivým horizontálním, příp. podle nastavení vířivých lopatek šikmým nebo svislým směrem výfuku. Přestavitelné provedení skládající se z čelní desky s přestavitelnými lopatkami - motoricky 230 V. Přímé vertikální napojení na vzduchovod. Výfuková část ve tvaru difuzoru a krytka z hliníku, lamely, skříň, nástavec a připojovací komora z pozinkovaného plechu. Povrch čelní části anemostatu a límce v barevném odstínu dle stupnice RAL9001. |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 751322142 | Montáž anemostatu | kus | 8,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž anemostatu |  |  |  |  |  |
| 21 | M | Pol629 | Stěnová mřížka 1000x400, vzdálenost lamel 20, regulace R1 | kus | 2,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Stěnová mřížka 1000x400, vzdálenost lamel 20, regulace R1 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu. S regulací R1. |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 751398025 | Montáž stěnové mřížky | kus | 2,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž stěnové mřížky |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Požární klapky dle následující specifikace: Požární klapka kouřotěsná. Ovládání servopohonem 230 V a termoelektrickým spouštěcím zařízením. Po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. |  |  |  |  |  |
| 23 | M | Pol643 | Požární klapka 400x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 2,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární klapka 400x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol644 | Montáž požární klapky | kus | 2,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž požární klapky |  |  |  |  |  |
| 25 | M | Pol645 | Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem |  |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol646 | Montáž požární klapky | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž požární klapky |  |  |  |  |  |
| 27 | M | Pol647 | Požární klapka 560x355 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární klapka 560x355 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem |  |  |  |  |  |
| 28 | K | Pol646 | Montáž požární klapky | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž požární klapky |  |  |  |  |  |
| 29 | M | Pol632 | Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem |  |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol633 | Montáž požární klapky | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž požární klapky |  |  |  |  |  |
| 31 | M | Pol634 | Požární klapka 900x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární klapka 900x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol635 | Montáž požární klapky | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž požární klapky |  |  |  |  |  |
| 33 | M | Pol632 | Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 2,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem |  |  |  |  |  |
| 34 | K | Pol633 | Montáž požární klapky | kus | 2,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž požární klapky |  |  |  |  |  |
| 35 | M | Pol607 | Regulační klapka pr. 315, ruční ovládání | kus | 8,000 |  | 0,00 | vlastní položka |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Regulační klapka pr. 315, ruční ovládání |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Regulační klapka do kruhového potrubí. Páku klapky je možno aretovat stavěcím šroubem v libovolné poloze • regulace 0 –100% při úhlu otočení 0 – 90˚ |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 751514681 | Montáž regulační klapky | kus | 8,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž regulační klapky |  |  |  |  |  |
| 37 | M | Pol636 | Regulační klapka 315x400, ruční ovládání | kus | 2,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Regulační klapka 315x400, ruční ovládání |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listu a ovládání. Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, spojených šrouby. List lisovaný z plechu. Ovládání ruční. |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 751514614 | Montáž regulační klapky | kus | 2,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž regulační klapky |  |  |  |  |  |
| 39 | M | Pol609 | Potrubí Spiro pr. 315, 40% tvarovek | m | 35,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Potrubí Spiro pr. 315, 40% tvarovek |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 751511184 | Montáž Spiro potrubí pr. 315 | m | 35,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž Spiro potrubí pr. 315 |  |  |  |  |  |
| 41 | M | Pol637 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek | m2 | 12,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 751511005 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500 | m2 | 12,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500 |  |  |  |  |  |
| 43 | M | Pol638 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50% tvarovek | m2 | 95,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50% tvarovek |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 751511005.1 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 | m2 | 95,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 |  |  |  |  |  |
| 45 | M | Pol639 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek | m2 | 120,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 751511005.2 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630 | m2 | 120,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630 |  |  |  |  |  |
| 47 | M | Pol640 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek | m2 | 35,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 751511005.3 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 3500 | m2 | 35,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 3500 |  |  |  |  |  |
| 49 | M | Pol641 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek (pro oboustrannou požární odolnost) | m2 | 10,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek (pro oboustrannou požární odolnost) |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek. Plech min. tloušťky 0,7mm. Jednotlivé segmenty potrubí jsou spojeny přírubami výšky 30mm. Mezi příruby je nutné vložit nehořlé těsnění pomocí keramické pásky. Potrubí musí být provedeno minimálně ve třídě vzduchotěsnosti B dle ČSN EN 1507. |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 751511022 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 | m2 | 10,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 |  |  |  |  |  |
| 51 | M | Pol618 | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie | m2 | 160,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Tepelná izolace - minerální vlna, AL folie |  |  |  |  |  |
| 52 | K | Pol619 | Montáž tepelné izolace vnitřní | m2 | 160,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace vnitřní |  |  |  |  |  |
| 53 | M | Pol620 | Požární izolace - požárně izolovat na EI 30/DP1, požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm | m2 | 10,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární izolace - požárně izolovat na EI 30/DP1, požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Požární izolace EI30. Izolace bude provedena rohožemi v pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 (tj. rohož z minerální vlny Ultimate o jmenovité objemové hmotnosti 66 kg/m3, s černou hliníkovou fólii vloženou mezi rohož a pletivo). Provedení pro požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm. |  |  |  |  |  |
| 54 | K | Pol621 | Montáž požární izolace | m2 | 10,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montáž požární izolace |  |  |  |  |  |
| 55 | K | Pol622 | Nátěr potrubí vedeného nad podhledem, odstín RAL 7012, 1x základ, 2x vrchní | m2 | 60,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Nátěr potrubí vedeného nad podhledem, odstín RAL 7012, 1x základ, 2x vrchní |  |  |  |  |  |
| 56 | M | Pol623 | Požární ucpávky | m2 | 2,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární ucpávky |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Demontáže |  |  |  | -37 500,00 |  |
| 57 | K | 751611816 | Demontáž vzduchotechnické jednotky do 5000 m3/h vč. ekologické likvidace | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž vzduchotechnické jednotky do 5000 m3/h vč. ekologické likvidace |  |  |  |  |  |
| 58 | K | Pol57 | Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 3500 vč. koncových prvků, izolace a ekologické likvidace | m2 | 250,000 | -150,00 | -37 500,00 | vlastní položka |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 3500 vč. koncových prvků, izolace a ekologické likvidace |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0,00 |  |
| 59 | K | Pol624 | Montážní a spojovací materiál | kg | 400,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  |  |
| 60 | K | Pol36 | Doprava a přesuny zařízení | km | 400,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Doprava a přesuny zařízení |  |  |  |  |  |
| 61 | K | Pol625 | Práce autojeřábu | hod | 4,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Práce autojeřábu |  |  |  |  |  |
| 62 | K | Pol38 | Výškové práce, montážní plošiny, lešení | hod | 40,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výškové práce, montážní plošiny, lešení |  |  |  |  |  |
| 63 | K | Pol39 | Komplexní zkouška | hod. | 18,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Komplexní zkouška |  |  |  |  |  |
| 64 | K | Pol40 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | hod. | 8,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN |  |  |  |  |  |
| 65 | K | Pol41 | Realizační a dílenská dokumentace | hod. | 60,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Realizační a dílenská dokumentace |  |  |  |  |  |
| 66 | K | Pol42 | Dokumentace skutečného provedení | hod. | 18,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |
| 67 | K | Pol43 | Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy | hod. | 4,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |

| SEZNAM FIGUR |  |
| --- | --- |
| Kód: | 2021-35 |
| Stavba: | ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 |
| Datum: | 03.03.2025 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| 2./ D.1.1 | Architektonicko-stavební a konstrukční řešení |  |  |
| ko |  |  | 13,384 |
|  | doplnění keramického obkladu viz. půdorys |  | 0,000 |
|  | 0,6*2,7*6 |  | 9,720 |
|  | keramický obklad u umyvadla |  | 0,000 |
|  | 2,3*(0,884+0,279+0,430) |  | 3,664 |
| ko | Součet |  | 13,384 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 13,384 |
| 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 13,384 |
| 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 13,384 |
| 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 14,722 |
| lešení |  |  | 641,556 |
|  | posluchárna + technická místnost |  | 0,000 |
|  | 110,96*(6,96-1,5) |  | 605,842 |
|  | 6,47*(7,02-1,5) |  | 35,714 |
| lešení | Součet |  | 641,556 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 641,556 |
| 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 57 740,040 |
| 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 | m3 | 641,556 |
| malby |  |  | 437,870 |
|  | omítka_stěny+omítka_stropy |  | 437,870 |
| malby | Součet |  | 437,870 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 784121005 | Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 784181125 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 784221153 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém | m2 | 437,870 |
| nátěr_podhled |  |  | 446,032 |
|  | OS_108/18 |  | 0,000 |
|  | 2,0*15,5+2,0*(11,5+9,5+6,5+3,5+9,5)*2"vazníky |  | 193,000 |
|  | nosná konstrukce podhledu I80 |  | 0,000 |
|  | 0,304*95,5 |  | 29,032 |
|  | nosná konstrukce podhledu L60/40/5mm |  | 0,000 |
|  | (0,06+0,04)*2*182,5 |  | 36,500 |
|  | nosná konstrukce podhledu L75/50/5mm |  | 0,000 |
|  | (0,075+0,05)*2*30 |  | 7,500 |
|  | pororošt – plocha 120,0m2 |  | 0,000 |
|  | 120*1,5 |  | 180,000 |
| nátěr_podhled | Součet |  | 446,032 |
| Použití figury: |  |  |  |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| 789326320 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 40 μm | m2 | 446,032 |
| 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 446,032 |
| 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 450,322 |
| 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 446,032 |
| 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 446,032 |
| 789326310 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní tl do 40 μm | m2 | 892,064 |
| 789326315 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 40 μm | m2 | 446,032 |
| omítka_stěny |  |  | 311,710 |
|  | mč 102 |  | 0,000 |
|  | 7,02*11,685 |  | 82,029 |
|  | mč 101 |  | 0,000 |
|  | 4,71*22,293-2*(4,71-0,5)*5,58 |  | 58,016 |
|  | 6,96*10,9 |  | 75,864 |
|  | (6,96+4,71)/2*(3,683+3,683) |  | 42,981 |
|  | mč 201 |  | 0,000 |
|  | 3,8*13,9 |  | 52,820 |
| omítka_stěny | Součet |  | 311,710 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 311,710 |
| 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 311,710 |
| 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 311,710 |
| 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 311,710 |
| omítka_stropy |  |  | 126,160 |
|  | mč 101,102,201 |  | 0,000 |
|  | 110,96+6,47+8,73 |  | 126,160 |
| omítka_stropy | Součet |  | 126,160 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 126,160 |
| 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 126,160 |
| 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 126,160 |
| 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 126,160 |
| podlahy_celkem |  |  | 0,000 |
| podlahy_celkem | mč 101,102,201 |  | 0,000 |
| SKN01 |  |  | 94,648 |
| SKN01 | 110,96-2*3,86-2*4,296"SKN/01 |  | 94,648 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 94,648 |
| 63245R1 | Samonivelační vyrovnávací podlahová stěrka (polymercementová vlákny vyztužená ) tloušťky 20 mm | m2 | 114,610 |
| 2841108R | KOB_A - sametový textilní vinyl, vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1 | m2 | 151,949 |
| SKN02 |  |  | 8,730 |
| SKN02 | 8,73"SKN/02 |  | 8,730 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 776251111 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | 8,730 |
| 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 8,730 |
| 776141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 17,460 |
| 2841106R | Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluz R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna průběhu realizace, viz technické podmínky TPSK_02 | m2 | 9,603 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| skn03 |  |  | 6,470 |
| skn03 | 6,47"SKN/03 |  | 6,470 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 771574111 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 6,470 |
| 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 6,470 |
| 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 6,470 |
| 771151013 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm | m2 | 6,470 |
| 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,470 |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

| V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, |  |
| --- | --- |
| vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné |  |
| identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: |  |
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

| Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, |  |
| --- | --- |
| inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. |  |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: |  |
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje |
|  | J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Kód

Stavba

Místo

Datum

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Zadavatel

IČ

DIČ

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

A

A

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

| Kód stavby | String | 20 |
| --- | --- | --- |
| Název stavby | String | 120 |
| Místo stavby | String | 50 |
| Datum vykonaného exportu | Date |  |
| Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | String | 50 |
| Poznámka k zadání | String | 255 |
| Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | Double |  |
| Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Kód

Stavba

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód

Objektu, Soupis prací

Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| --- | --- | --- |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód objektu | String | 20 |
| Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

| Krycí list soupisu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Stavba

Objekt

Soupis

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Místo

Zadavatel

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| --- | --- | --- |
| Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

| Rekapitulace členění soupisu prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód dílu - Popis

Cena celkem

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| --- | --- | --- |
| Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

eGSazbaDPH

základní snížená nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky

eGTypPolozky

| Soupis prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.Cena

Cena celkem

Cenová soustava

p

psc

pp

vv

fig

DPH

Hmotnost

Suť

Nh

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

A

A

A

N

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| --- | --- | --- |
| Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství položky soupisu | Double |  |
| Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| Suť položky ze soupisu | Double |  |
| Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

|  |  | Datová věta |
| --- | --- | --- |
| Typ věty | Hodnota | Význam |

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

STA

PRO

ING

VON

OST

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

1

2

3

4

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST