Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104391190

2 KS nákružek lemový SDR 17 d400 474004517

1 KS PP příruba BFL d400/PN16 474013016

1 KS redukce PE100 SDR17 560/500

1 KS PP příruba BFL d400/PN16 474013016

40 KS šroub 30x170 nerez A2 DIN931

40 KS matice přesná M 30 nerez A4-70 DIN934

40 KS podložka M30 nerez A2 DIN125

1 KS T-kus PE100 SDR17 d500 L

1 KS šoupě AVK 3.1 DN400 F-4 PN16 3.1.40016.P

1 KS šoupátko EKO plyn F5 DN400 PN16

1 KS nákružek lemový SDR 17 d400 474004517

1 KS PP příruba BFL d400/PN16 474013016

32 KS šroub 27x150 nerez A2 DIN931

32 KS matice přesná M27 nerez A4-70 DIN934

32 KS podložka M27 nerez A2 DIN125

2 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN400 PN16

1 KS šoupě AVK 3.1 DN500 F-4 PN16 3.1.50016.P

2 KS nákružek lemový SDR 17 d500

2 KS PP příruba BFL d500/PN16 475013016

2 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN500 PN16

1 KS souprava zem. tuhá DN400-500 Rd 2m

1 KS nákružek lemový SDR 17 d400 474004517

1 KS PP příruba BFL d400/PN16 474013016

1 KS nákružek lemový SDR 17 d400 474004517

1 KS PP příruba BFL d400/PN16 474013016

2 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN400 PN16

32 KS šroub 27x150 nerez A2 DIN931

10 KS objímka PE ET 400 SDR17 616531

32 KS podložka M27 nerez A2 DIN125

32 KS matice přesná M27 nerez A4-70 DIN934

1 KS šoupátko EKO plyn F4 DN400 PN16

1 KS souprava zem. DN400-500 č.8990 1,25m

2 KS objímka PE ET 400 SDR17 616531

1 KS nákružek lemový SDR 17 d400 474004517

1 KS PP příruba BFL d400/PN16 474013016

32 KS šroub 27x150 nerez A2 DIN931

32 KS matice přesná M27 nerez A4-70 DIN934

32 KS podložka M30 nerez A2 DIN125

2 KS objímka PE ET 400 SDR17 616531

1 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN400 PN16

1 KS záslepka PE100 SDR17 400

2 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN400 PN16

24 KS šroub přesný M 27x 90 8.8 DIN931

16 KS matice přesná M27 DIN394