Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104391193

4 KS K tvarovka balónovací PE ET 315

1 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 315-63 615339

2 KS záplata oc.potrubí DN300x300mm

1 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN300 PN16

13 KS šroub přesný M 24x 80 8.8 DIN931

24 KS matice přesná černá M 24 DIN934

23 KS podložka vějíř. M 24

2 KS přechodka PE100-oc. SDR17 315

2 KS K objímka PE ET 315 SDR11 612670

2 KS K redukce PE100 SDR17 315/225

60 M trubka PE100RC SDR17 DN90 6m

6 M trubka PE100 SDR17,6 dn315 x 17,9 - 6m

2 KS K kohout kul.PE PN4 d110

2 KS K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

2 KS poklop litinový čtvercový EURO