Příloha č. 1 SOD

Podrobná specifikace předmětu plnění

Cílem akce je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v  revizi a opravě 963 zámkových kování ve dveřích a výměně 21 kusů určených neopravitelných zámkových kování v PB A a HB ND

Předpokládaný způsob provedení servisu a oprav a jejich cíl:

- Servis dveří v objektu spočívající v seřízení dveří tak, aby funkčnost zámků byla bezchybná, tedy aby nové zámkové vložky mohli být bezproblémově osazeny, nezadrhávali se

- Seřízení pružin klik tak, že kliky nebudou padat a budou ve vodorovné poloze

- Bude vyměněno 21 kusů zámkových kování které budou určeny na místě objednatelem

- Dodavatel zajistí podrobné soupisy všech dveří a provede zápis pozic do elektronických plánů které zajistí a vyrobí na svůj náklad

- Dodavatel označí všechny dveře v plánech číselnou řadou počínaje číslem 1 a uvede do plánů jejich umístění dle pasportu, tj. v jakých místnostech se dveře nacházejí

- Provede podrobný soupis závad u všech dveří, tj. všech závad i nesouvisejících s s předmětem servisu a oprav (tj. např. nefunkčních protipožárních zpěňovacích pásků, nefunkčních zavíračů apod.)

- Dodavatel provede zaměření rozměru všech zámkových vložek a dodá jejich soupis

- Dodavatel vstoupí do komunikace s dodavatelem nových zámkových vložek a vytvoří plány v souladu i s jejich požadavky tak, aby bylo zřejmé jaké rozměry a typ zámkových vložek bude vhodný pro osazení

ZADAVATEL TÉŽ ZDŮRAZŇUJE, ŽE NACENĚNÍM PRACÍ A PODPISEM SMLOUVY DODAVATEL POTVRZUJE, ŽE SI JE VĚDOM NEZBYTNÉHO ROZSAHU PRACÍ A ŽE JEHO CENOVÁ NABÍDKA (ROZPOČET) ZAHRNUJE VEŠKERÉ PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ PRO KOMPLETNÍ SERVIS DOTČENÝCH DVEŘÍ