# CENOVÁ KALKULACE              JAN KRUŠINA JK KLIMA

Akce: 1.LF   p.Bureš                                                           IČO:12264687, DIČ:CZ460708054

| KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY A KOMPONENTY | CENA/lks | POČET | CELKEM CENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Toshiba inverter RAV SM 806KRT-E/RAV SM 804ATP-E | 49120 | 1 | 49120 |
| 7kw chlazení a 8kw topení |  |  |  |
| Nástěnná jednotka, chladivo R410,dálkové ovládání, Klimatizace výhradně určená pro provozy s celoročním vývinem tepla - se zimní regulací |  |  |  |
| 3 roky záruka |  |  |  |
| Demontáž staré jednotky a její likvidace | 4500 | 1 | 4500 |
| Mezisoučet 53620 |  |  |  |
| MONTÁŽNÍ MATERIÁL | CENA/JD | POČET | CELKEM CENA |
| KONCOVKY |  |  |  |
| CHLADIVOVÉ POTRUBÍ S IZOLACÍ | 650 | 7 | 4550 |
| CHLADIVO R410 |  |  |  |
| PŘÍVOD EL.ENERGIE z rozvaděče s jištěním |  |  | 1000 |
| ELEKTROPROPOJENÍ Cyky 5x1,5 | 30 | 7 | 210 |
| ELEKTRO OSTATNÍ |  |  |  |
| ODPAD KONDENSÁTU |  |  |  |
| STAVEBNÍ MATERIÁL |  |  |  |
| SPOJOVACÍ MATERIÁL | 200 | 1 | 200 |
| KONZOLE,PODSTAVCE |  |  |  |
| KRYCÍ KORYTA,UKONČOVACÍ KRABICE |  |  |  |
| ODKAPOVÁ VANA |  |  |  |
| PRURAZY |  |  |  |
| Mezisoučet 5960 |  |  |  |
| MONTÁŽ | CENA/JD | POČET | CENA CELKEM |
| PŘÍPOMOCNÉ PRÁCE, |  |  |  |
| MONTÁŽNÍ PRÁCE | 250 | 22 | 5500 |
| OŽIVENÍ /ŠÉFMONTÁŽ/ | 350 | 1 | 350 |
| STRAVNÉ a NOCLEŽNÉ |  |  |  |
| DOPRAVNÉ sklad Hitachi Brno |  |  |  |
| CESTOVNÉ SERVISNÍHO VOZU | 9 | 30 | 270 |
| KOOPERACE VYSOKOZDVIHU |  |  |  |

MEZISOUČET      6120

CELKEM CENA BEZ DANĚ                   65700,-Kč

CENA CELKEM s DPH                   79497,- Kč

Přibližná kalkulace obsahuje dodávku a instalaci 1 jednotky Toshiba pro provozy s vývinem tepla i v zimních měsících jako náhradu za dožilou jednotku Matushima, která bude demontována a ekologicky likvidována. Způsob instalace totožný jako u bývalé jednotky.

Prosím o sdělení Vašeho rozhodnutí.

Jan Krušina JK KLIMA