Specifikace podlahových krytin

pro HTF UK, hlavní budova, srpen 2017

Schodová hrana:

Fatra světle šedá, odstín 208

Schody:

Poschodnice, čela schodů a prodloužení nosu:Tarkett  světle šedá, od.2120973

Chodby:

Plocha - Tarkett světle šedá odstín 2120973

Bordury – 2. a 4. patro bordó Tarkett 2120729,

3. patro zlatavá, Tarkett 2120995

Podesty

Spodní podesta – k barvě bordury nižšího patra

Horní podesta – k barvě vyššího patra

Obvodová lišta

Dolkenn, odstín dle vzoru

Zásoby materiálu ve skladu HTF UK (zakoupeno v roce 2016)

- Tarkett 2120973 celá role 46m2, Tarkett  2120 955  40m2

- Svařovací šňůra 2120973 3x (50m)    2120995 3x

- Obvodová lišta Dollken DSL 60 K 51072 05  - 50 bm